## Лист1
Борский Участок июнь 2024 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 107 | 108 | 130 | 75.601 | 30.2404
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 297 | 247 | 312 | 187.5781 | 46.8945
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 39.5 | 45 | 58 | 31.2265 | 19.5166
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 176 | 158.3 | 165.9 | 109.6105 | 27.4026
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 102 | 145 | 108 | 77.7923 | 31.1169
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 12 | 5.5 | 3 | 4.4922 | 2.8076
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 228 | 193 | 202 | 136.5201 | 34.13
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 150 | 156 | 159 | 101.897 | 32.3483
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 255 | 220 | 317 | 173.5536 | 43.3884
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 80 | 130 | 83 | 64.2061 | 40.1288
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 28 | 36 | 17 | 17.7498 | 11.0936
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 114 | 103 | 109 | 71.4375 | 44.6484
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 154.6 | 192.1 | 158 | 110.5966 | 13.8246
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.61357 | 0.38348
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 104 | 108.5 | 106 | 69.794 | 17.4485
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 37.2 | 43.9 | 36.5 | 25.7701 | 6.4425
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 5 | 4 | 10 | 4.1635 | 1.0409
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 115.3 | 90.2 | 84 | 63.4391 | 39.6494
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 210 | 173 | 170 | 121.1807 | 48.4723
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 159 | 163 | 137 | 100.5822 | 62.8639
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 168 | 93 | 125 | 84.5855 | 8.9037
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 27 | 23 | 28 | 17.0924 | 6.837
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 4 | 2 | 2 | 1.7531 | 2.9218
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 1 | 0 | 12 | 2.8487 | 2.8487
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 47 | 48 | 34 | 28.2682 | 11.3073
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 39 | 39 | 36 | 24.9812 | 15.6133
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 52 | 52 | 54 | 34.6231 | 21.6394
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 21 | 22 | 23 | 14.4628 | 9.0392
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 77 | 49 | 94 | 48.2093 | 12.0523
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 73 | 69 | 160 | 66.1783 | 26.4713
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 313 | 183 | 222 | 157.3377 | 62.9351
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 30.4 | 70 | 56.1 | 34.2944 | 13.7177
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 133 | 114 | 121 | 80.6411 | 20.1603
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 66.1 | 156 | 108.6 | 72.4674 | 23.0055
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 119 | 98 | 95 | 68.3696 | 17.0924
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 73 | 89 | 72 | 51.2772 | 32.0483
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 368 | 152 | 117 | 139.5879 | 34.897
39 | КТП БОР 1401/63 | 63 | пос.Новоборский, АЗС | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.67931 | 1.0783
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 1.8 | 1 | 6.9 | 2.1256 | 0.5314
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 22.8 | 23.7 | 28.5 | 16.435 | 4.1087
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 125.4 | 92.8 | 90.5 | 67.6465 | 16.9116
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 5.5 | 5 | 9.7 | 4.4265 | 1.7706
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 48.6 | 39.2 | 45.4 | 29.1886 | 7.2971
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 100 | 55 | 53 | 45.5797 | 18.2319
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 49.8 | 23.1 | 53 | 27.5889 | 17.2431
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 87.8 | 79.3 | 47.9 | 47.1137 | 18.8455
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 70 | 70 | 79 | 47.9902 | 29.9939
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 22 | 20 | 20 | 13.5863 | 21.5655
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 108 | 107 | 96 | 68.1505 | 27.2602
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 17 | 32 | 38 | 19.0646 | 7.6258
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 37 | 60 | 32 | 28.2682 | 17.6676
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 50 | 33 | 33 | 25.4195 | 10.1678
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 40.4 | 26 | 50.5 | 25.6167 | 10.2467
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 30 | 41 | 12 | 18.1881 | 7.2752
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 16 | 10.8 | 9.8 | 8.0203 | 3.2081
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 15 | 5.2 | 10.2 | 6.6617 | 6.6617
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 14 | 13 | 19 | 10.0801 | 10.0801
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 50 | 40 | 49 | 30.4595 | 48.3485
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 7 | 0 | 8 | 3.287 | 0.52175
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 84 | 19.5 | 25 | 28.1586 | 17.5991
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 110 | 83 | 67 | 56.9747 | 35.6092
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 22 | 6 | 4.2 | 7.0561 | 11.2001
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 75 | 42 | 96 | 46.6754 | 18.6702
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.54783
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 11 | 25 | 15 | 11.1758 | 17.7394
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 9.1 | 7.3 | 1.5 | 3.9225 | 0.98062
70 | КТП БОР 1423/25 | 25 | пос.Новоборский | 7 | 3 | 2 | 2.6296 | 10.5184