## Лист1
Кинельский участок №2 за 2 квартал 2024г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Гр 202/400 | 400 | с.Георгиевка школа, водозабор, ЖКХ, газ.участок, тел.вышка, магазины, быт | 263 | 289 | 258 | 177.498 | 44.3745
2 | КТП 1610/160 | 160 | с.Георгиевка быт | 110 | 115 | 125 | 76.6967 | 47.9354
3 | КТП Кут 1108/160 | 160 | п.Кутулук клуб, Ф.А.П., быт | 61 | 58 | 50 | 37.0335 | 23.146
4 | КТП Кут 1707/250 | 250 | с.Большая Малышевка школа, быт | 85 | 65 | 60 | 46.018 | 18.4072
5 | КТП ММ 612/400 | 400 | с. Малая Малышевка с/администрация, сберкасса, дет.сад, магазины, быт | 165 | 160 | 175 | 109.5667 | 27.3917
6 | КТП ММ 611/400 | 400 | с. Малая Малышевка котельная, пажарное депо, магазины | 27 | 15 | 20 | 13.5863 | 3.3966
7 | КТП ММ 214/63 | 63 | с. Малая Малышевка Д.К. | 18 | 15 | 15 | 10.5184 | 16.6959
8 | КТП ММ 206/250 | 250 | с. Малая Малышевка водозабор, быт | 85 | 72 | 63 | 48.2093 | 19.2837
9 | КТП Шев 206/160 | 160 | с. Богдановка школа, магазины, быт | 95 | 111 | 99 | 66.8357 | 41.7723
10 | КТП Шев 207/250 | 250 | с. Богдановка Д.К., админ.корпус, быт | 128 | 140 | 131 | 87.4342 | 34.9737
11 | КТП Ком 2006/250 | 250 | п.Комсомолдьский школа, телевышка, спорткомплекс, быт | 96 | 94 | 112 | 66.1783 | 26.4713
12 | КТП Ком 2007/400 | 400 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 110 | 94 | 105 | 67.7122 | 16.928
13 | КТП Ком 2004/250 | 250 | п.Комсомольский быт | 142 | 165 | 158 | 101.897 | 40.7588
14 | КТП Ком 1202/250 | 250 | п.Комсомолдьский водозабор, дет.сад, н.ф.с. | 56 | 57 | 44 | 34.4039 | 13.7616
15 | КТП Ком 1204/400 | 250 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 108 | 102 | 116 | 71.4375 | 28.575
16 | КТП Ком 1205/160 | 160 | п.Комсомолдьский Д.К., админ.корпус | 42 | 37 | 40 | 26.0769 | 16.298
17 | КТП Ком 2002/400 | 400 | п.Комсомолдьский школа, связь, почта, сберкасса, столовая, магазины, быт | 120 | 125 | 121 | 80.2028 | 20.0507
18 | КТП Ком 1201/250 | 250 | п.Комсомолдьский н.ф.с., магазин, быт | 121 | 126 | 132 | 83.0515 | 33.2206
19 | КТП Ком 2008/160 | 160 | п.Комсомолдьский быт | 50 | 55 | 68 | 37.9101 | 23.6938
20 | КТП Тур 717/160 | 160 | с. Кривая Лука магазин, быт | 52 | 48 | 57 | 34.4039 | 21.5025
21 | КТП Тур 719/160 | 160 | с. Кривая Лука водозабор | 24 | 25 | 25 | 16.2159 | 10.1349
22 | КТП Тур 707/250 | 250 | с. Покровка школа, быт | 125 | 131 | 133 | 85.2429 | 34.0971
23 | КТП Кр 903/100 | 100 | с.Гурьевка, быт | 57 | 68 | 65 | 41.6353 | 41.6353
24 | КТП Алк 208/160 | 160 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | КТП Алк 103/100 | 100 | с. Чубовка водозабор | 14 | 15 | 15 | 9.6419 | 9.6419
26 | КТП Алк 30/160 | 160 | с. Чубовка (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП Алк 90/160 | 160 | с. Чубовка магазин, быт | 97 | 90 | 92 | 61.1382 | 38.2114
28 | КТП Алк 120/250 | 250 | с. Чубовка Реммашсервис, быт | 89 | 84 | 78 | 55.0025 | 22.001
29 | КТП Чуб 1/63 | 63 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП Чуб 74/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (осн.) | 75 | 78 | 78 | 50.6198 | 20.2479
31 | КТП Алк 75/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (резер.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП Алк 54/400 | 400 | с. Чубовка дет.сад, сберкасса, быт | 134 | 140 | 142 | 91.1595 | 22.7899
33 | КТП Алк 91/160 | 160 | с. Чубовка быт | 85 | 80 | 82 | 54.1259 | 33.8287
34 | КТП ММ 602/400 | 400 | с. Малая Малышевка зерноток | 54 | 38 | 52 | 31.5552 | 7.8888
35 | КТП Шев 202/63 | 63 | с. Богдановка быт | 65 | 72 | 80 | 47.5519 | 75.4793
36 | МТП ММ 704/250 | 250 | с. Малая Малышевка быт | 56 | 60 | 57 | 37.9101 | 15.164
37 | КТП Алк 85/160 | 160 | с. Чубовка дачи (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КТП Алк 140/400 | 400 | с. Чубовка быт | 90 | 85 | 95 | 59.166 | 14.7915
39 | МТП 223/40 | 40 | с. Чубовка быт | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 2.7392
40 | КТП Тур - 408/160 | 160 | ст. Тургеневка быт, кафе, л/т база. | 57 | 60 | 70 | 40.9779 | 25.6112
41 | КТП Алк - 131/250 | 250 | с. Чубовка , почта, школа, соц.сл.,с/админ., магазины, быт | 120 | 115 | 124 | 78.6689 | 31.4675
42 | КТП Эн - 916/400 | 400 | п.Кинельский быт | 79 | 84 | 90 | 55.4407 | 13.8602
43 | КТП Алк - 227/400 | 400 | с.Чубовка быт | 69 | 75 | 80 | 49.0859 | 12.2715
44 | КТП ММ 218/400 | 400 | с. Малая Малышевка быт | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.10957
45 | КТП Чуб 04/40 | 40 | п.Подлесный ОРТПЦ | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 17.5307
46 | КТП Тур 710/100 | 100 | СНТ Линьки | 48 | 50 | 41 | 30.4595 | 30.4595
47 | КТП Тур 712/400 | 400 | СНТ Линьки | 135 | 125 | 140 | 87.6533 | 21.9133