## Лист1
Красноармейский участок ЮЭС 2024 год.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 1.3 | 11.9 | 49.2 | 13.6739 | 3.4185
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 12.6 | 5.6 | 17.6 | 7.845 | 7.845
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 0 | 0.1 | 10.6 | 2.3447 | 2.3447
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 10.7 | 15.1 | 8.2 | 7.4505 | 7.4505
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 12 | 16.8 | 15.1 | 9.62 | 9.62
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 39.7 | 33 | 46.9 | 26.2083 | 26.2083
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 14.9 | 11 | 12.3 | 8.3709 | 8.3709
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 10.9 | 26 | 18.7 | 12.1838 | 7.6149
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 46.3 | 63.7 | 68.2 | 39.0496 | 9.7624
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 4.3 | 9.4 | 23 | 8.0422 | 5.0264
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 14 | 8.2 | 16.1 | 8.3928 | 5.2455
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0.2 | 6 | 0 | 1.3586 | 0.84914
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 16 | 15.2 | 19 | 11.0005 | 6.8753
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 10.1 | 17.3 | 24.2 | 11.3073 | 7.0671
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 8.5 | 4.6 | 0 | 2.8706 | 2.8706
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 22 | 27.4 | 28.3 | 17.0267 | 17.0267
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 21.5 | 29.3 | 28.1 | 17.2896 | 6.9158
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 6.8 | 4.5 | 1.7 | 2.8487 | 1.7805
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 12.3 | 14.7 | 17.8 | 9.8172 | 6.1357
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 30.7 | 28.1 | 35.6 | 20.6862 | 20.6862
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 4.7 | 8.3 | 6.6 | 4.295 | 4.295
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 26.4 | 8.7 | 19.3 | 11.9209 | 7.4505
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 41.7 | 43 | 21.7 | 23.3158 | 14.5724
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 19.2 | 21.7 | 23.4 | 14.0903 | 8.8064
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 4.1 | 7.8 | 10.1 | 4.8209 | 3.0131
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 7.4 | 13.7 | 9.8 | 6.7712 | 2.7085
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 11.8 | 13.9 | 16.1 | 9.1598 | 5.7249
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 68.7 | 59.3 | 62.4 | 41.723 | 16.6892
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 9.8 | 11.7 | 4.7 | 5.7413 | 5.7413
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 12.7 | 10.4 | 10.9 | 7.4505 | 4.6566
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 41.2 | 45.7 | 43.5 | 28.575 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 5 | 37.1 | 56.8 | 21.6723 | 13.5452
34 | КТП Кол 234/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 14.7 | 18.3 | 12.2 | 9.9048 | 9.9048
35 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 10.1 | 8.7 | 4 | 4.9962 | 3.1226
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 59.3 | 61.7 | 48.1 | 37.0554 | 23.1597
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 7.9 | 6.3 | 7.2 | 4.6895 | 2.9309
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 12.7 | 14.1 | 10 | 8.0641 | 8.0641
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 9.4 | 8.7 | 11.3 | 6.4425 | 4.0266
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 4.3 | 1.8 | 6.8 | 2.8268 | 1.7668
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 36.1 | 27.3 | 49.8 | 24.8059 | 15.5037
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 24.1 | 25.6 | 18.7 | 14.9887 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 16.4 | 13.7 | 15.2 | 9.9267 | 6.2042
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 7.9 | 6.3 | 4.7 | 4.1416 | 1.0354
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 20.6 | 1.2 | 4.1 | 5.6756 | 5.6756
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 10.3 | 17.7 | 23.1 | 11.1977 | 6.9986
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 24.1 | 22.9 | 36.7 | 18.3415 | 4.5854
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 47.3 | 60.9 | 34.7 | 31.3142 | 12.5257
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 3.8 | 2.8 | 1 | 1.6654 | 1.0409
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 23.8 | 37.6 | 53.2 | 25.1127 | 15.6954
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 48.9 | 65 | 43.1 | 34.4039 | 34.4039
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 4.2 | 3.7 | 5.9 | 3.024 | 3.024
53 | ЗТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 96.8 | 101.3 | 117.4 | 69.1366 | 17.2841
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 72.2 | 73.1 | 100.3 | 53.8191 | 33.637
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 9.1 | 7.9 | 8.8 | 5.6536 | 3.5335
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 74.7 | 48.6 | 41.7 | 36.157 | 22.5981
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 41.8 | 50 | 43.2 | 29.583 | 18.4894
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 17.8 | 14 | 8.7 | 8.8749 | 5.5468
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 36.1 | 28.7 | 21.5 | 18.9112 | 7.5645
60 | ЗТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 105.1 | 87.8 | 75.9 | 58.903 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 3.1 | 8.9 | 6.8 | 4.1197 | 1.6479
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 4.7 | 1 | 0.3 | 1.3148 | 0.52592
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 13.8 | 11.2 | 7.8 | 7.1876 | 2.875
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 5.4 | 1.2 | 0 | 1.4463 | 0.90393
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0 | 2.1 | 0 | 0.46018 | 0.11505
66 | КТП В.Гай 218/400 по ф2 ПС 35/10 Вязовый Гай | 400 | СНТ Заречье дачный массив | 33.6 | 54.7 | 41 | 28.3339 | 7.0835
67 | КТП КОЛ 718/250 ПС 110/35/10 кВ | 250 | с. Красноармейское быт | 3.2 | 4.7 | 3 | 2.3886 | 0.95542
68 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское (демонтирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C73: Автор: отсутсв в 2017 показаниях