## Лист1
Шенталинский участок июнь 2024 год
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш-114/400 | 400 | р-д Кондурча (быт,фап) | 7.3 | 3.2 | 10.8 | 4.6675 | 1.1669
2 | Ш-115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 12 | 5 | 16.4 | 7.3191 | 7.3191
3 | Ш-123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 15.4 | 23 | 12 | 11.0443 | 6.9027
4 | Ш-201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 122.4 | 142.8 | 130.3 | 86.6672 | 21.6668
5 | Ш-202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 6.4 | 7.8 | 8.1 | 4.8867 | 8.1445
6 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 19 | 17 | 9 | 9.861 | 2.4653
7 | Ш-205/160 | 160 | с.Шентала быт | 48 | 56 | 36 | 30.6787 | 19.1742
8 | Ш-206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 69.1 | 71 | 52.2 | 42.1393 | 16.8557
9 | Ш-207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 97.7 | 95.2 | 108.1 | 65.9591 | 26.3837
10 | Ш-209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 38.4 | 41.9 | 26.4 | 23.3815 | 14.6135
11 | Ш-210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 46.4 | 65.7 | 41.8 | 33.7246 | 21.0779
12 | Ш-211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 28.2 | 28.5 | 26 | 18.1223 | 7.2489
13 | Ш-212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 5.7194 | 2.2878
14 | Ш-214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 28 | 27.9 | 39.9 | 20.993 | 5.2482
15 | Ш-215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 1.8 | 14.7 | 13.6 | 6.5959 | 1.047
16 | Ш-216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.087653 | 0.021913
17 | Ш-217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 8.8 | 14.9 | 10.4 | 7.4724 | 7.4724
18 | Ш-219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 123.1 | 125.3 | 79.3 | 71.81 | 28.724
19 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 81.7 | 83 | 71.3 | 51.7155 | 32.3222
20 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 35 | 28.9 | 52.6 | 25.529 | 6.3823
21 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 96 | 101.1 | 107.5 | 66.748 | 26.6992
22 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 121.2 | 109.1 | 130 | 78.9537 | 19.7384
23 | Ш-224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 71 | 47 | 120.3 | 52.2195 | 32.6372
24 | Ш-226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 71.4 | 40 | 53.6 | 36.157 | 14.4628
25 | Ш-227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 15.7 | 35.1 | 25.5 | 16.7199 | 10.4499
26 | Ш-229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 52 | 63.4 | 62.1 | 38.8962 | 24.3101
27 | Ш-230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 24.1 | 33.4 | 10.7 | 14.9449 | 14.9449
28 | Ш-231/250 | 250 | с.Шентала больница | 82 | 70.1 | 66 | 47.793 | 19.1172
29 | Ш-232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 29 | 13.4 | 24.2 | 14.5943 | 9.1214
30 | Ш-233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) |  |  |  | 0 | 0
31 | Ш-234/400 | 250 | с.Шентала быт | 22.9 | 7.7 | 16.1 | 10.2335 | 4.0934
32 | Ш-303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 28.2 | 45.9 | 31 | 23.0309 | 14.3943
33 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 29.9 | 17.9 | 38.4 | 18.8893 | 18.8893
34 | Ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 14.6 | 5.7 | 17.7 | 8.3271 | 5.2044
35 | Ш-307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 31.2 | 82.3 | 76 | 41.5258 | 16.6103
36 | Ш-308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 9.7 | 1.8 | 4.8 | 3.5719 | 1.4287
37 | Ш-309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 0.9 | 0.8 | 20 | 4.7552 | 2.972
38 | Ш-310/250 | 250 | с.Шентала быт | 37 | 59.6 | 87.7 | 40.3863 | 16.1545
39 | Ш-311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 32.3 | 37.7 | 20.8 | 19.8973 | 4.9743
40 | Ш-313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 65.9 | 77.4 | 46.2 | 41.5258 | 25.9536
41 | Ш-314/160 | 160 | с.Шентала быт | 58 | 88.6 | 58.4 | 44.9223 | 28.0765
42 | Ш-315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 69 | 41 | 65 | 38.3483 | 15.3393
43 | Ш-316/250 | 250 | с.Шентала быт | 13.5 | 19.3 | 20.5 | 11.6798 | 4.6719
44 | Ш-425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 22 | 15.4 | 23.7 | 13.389 | 8.3682
45 | Ш-432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.30679 | 0.48696
46 | Ш-508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 8.2 | 12.5 | 13.6 | 7.5163 | 12.5271
47 | Ш-602/60 | 60 | Кордон Артюшкино | 0 | 0 | 0.4 | 0.087653 | 0.14609
48 | Ш-700/160 | 160 | р-д .Шелашниково быт | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 1.7531 | 1.0957
49 | Ш-820/160 | 160 | Водонапорная башня | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.37253 | 0.23283
50 | Ш-821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Ш-827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 13.9 | 9.6 | 12.6 | 7.9107 | 3.1643
52 | Ш-914/250 | 250 | с.Романовка школа | 8.6 | 10.5 | 2.5 | 4.7333 | 1.8933
53 | Ш-917/160 | 160 | с.Чухаевка быт | 8.1 | 9.5 | 6.6 | 5.303 | 3.3144
54 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 8.5 | 12.5 | 6 | 5.9166 | 5.9166
55 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма АСП | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.78888 | 0.49305
56 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.46018 | 1.1505
57 | ДНС-129/100 | 100 | д.Ясная Поляна | 5 | 7 | 12.4 | 5.3469 | 5.3469
58 | ДНС-304/100 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.87653
59 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 1.7312 | 1.082
61 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 12 | 22 | 0.7 | 7.6039 | 7.6039
62 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ДНС-322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 1.1 | 2 | 4 | 1.5558 | 6.2234
64 | ДНС-517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 2.2 | 3 | 6 | 2.4543 | 3.8957
65 | ДНС-519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 1.3 | 0 | 0 | 0.28487 | 0.28487
66 | ДНС-528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.78888 | 7.8888
67 | ДНС-608/100 | 100 | с.Денискино, быт | 5.6 | 9.5 | 3 | 3.9663 | 3.9663
68 | ДНС-620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 0.2 | 0.5 | 4 | 1.0299 | 0.6437
69 | ДНС-710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 4 | 9.5 | 2.2 | 3.4404 | 2.1502
70 | ДНС-714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ДНС-715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.0738 | 1.0738
72 | ДНС-716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2491 | 1.2491
73 | ДНС-717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ДНС-801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 16 | 19.2 | 12 | 10.3431 | 2.5858
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | СМ-202/63 | 63 | с.Смагино быт | 1.4 | 1.5 | 12 | 3.2651 | 5.1827
76 | СУР-207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 3.9 | 5.5 | 2.7 | 2.6515 | 1.6572
77 | СУР-510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 3.1 | 6.3 | 11.4 | 4.558 | 4.558