## Лист1
Нефтегорский участок - июнь 2024 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 92 | 95 | 81 | 58.7277 | 14.6819
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 105 | 143 | 142 | 85.462 | 34.1848
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 110 | 108 | 98 | 69.2461 | 17.3115
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 160 | 165 | 130 | 99.7057 | 39.8823
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 41 | 45 | 53 | 30.4595 | 30.4595
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 250 | 240 | 220 | 155.5847 | 38.8962
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 120 | 125 | 140 | 84.3663 | 21.0916
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 125 | 120 | 134 | 83.0515 | 20.7629
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 73 | 110 | 82 | 58.0703 | 14.5176
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 125 | 140 | 162 | 93.5699 | 23.3925
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 220 | 250 | 243 | 156.2421 | 39.0605
12 |  | 400 |  | Т-2 | 140 | 122 | 115 | 82.6133 | 20.6533
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 153 | 128 | 120 | 87.8725 | 21.9681
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 125 | 80 | 102 | 67.2739 | 16.8185
16 |  | 400 |  | Т-2 | 260 | 242 | 252 | 165.2265 | 41.3066
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины | Т-1 | 158 | 163 | 140 | 101.0205 | 25.2551
18 |  | 400 |  | Т-2 | 160 | 172 | 151 | 105.8414 | 26.4603
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 240 | 263 | 224 | 159.3099 | 39.8275
20 |  | 320 |  | Т-2 | 230 | 205 | 190 | 136.9583 | 42.7995
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 63 | 80 | 85 | 49.9624 | 12.4906
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 45 | 54 | 73 | 37.6909 | 9.4227
23 |  | 400 |  | Т-2 | 142 | 155 | 115 | 90.2829 | 22.5707
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 125 | 112 | 90 | 71.6566 | 17.9141
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 65 | 48 | 62 | 38.3483 | 38.3483
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 115 | 120 | 130 | 79.9837 | 24.9949
27 |  | 320 |  | Т-2 | 165 | 170 | 150 | 106.2797 | 33.2124
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 120 | 145 | 160 | 93.1317 | 23.2829
29 |  | 400 |  | Т-2 | 105 | 136 | 75 | 69.2461 | 17.3115
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 185 | 205 | 220 | 133.6713 | 33.4178
31 |  | 400 |  | Т-2 | 75 | 115 | 130 | 70.1227 | 17.5307
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины, , МУП"Управляющая компания" | Т-1 | 125 | 142 | 130 | 86.9959 | 34.7984
33 |  | 250 |  | Т-2 | 210 | 170 | 150 | 116.1407 | 46.4563
34 | КТП-137/250 | 250 | магазины, кафе, автосервис |  | 55 | 72 | 85 | 46.4563 | 18.5825
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 6 | 15 | 18 | 8.5462 | 2.1366
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 93 | 102 | 110 | 66.8357 | 16.7089
37 |  | 400 |  | Т-2 | 215 | 205 | 193 | 134.3287 | 33.5822
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 105 | 63 | 84 | 55.2216 | 13.8054
39 |  | 400 |  | Т-2 | 62 | 37 | 48 | 32.2126 | 8.0532
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 140 | 178 | 190 | 111.3197 | 44.5279
41 |  | 250 |  | Т-2 | 85 | 106 | 65 | 56.0981 | 22.4393
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 93 | 115 | 88 | 64.8635 | 40.5397
43 |  | 160 |  | Т-2 | 140 | 144 | 120 | 88.5299 | 55.3312
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 83 | 77 | 117 | 60.6999 | 15.175
45 |  | 315 |  | Т-2 | 182 | 174 | 81 | 108 | 34.2857
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 95 | 103 | 120 | 69.6844 | 27.8738
47 |  | 250 |  | Т-2 | 125 | 97 | 108 | 72.314 | 28.9256
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 132 | 118 | 125 | 82.175 | 32.87
49 |  | 250 |  | Т-2 | 95 | 88 | 91 | 60.0425 | 24.017
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 4 | 4.5 | 3.7 | 2.6734 | 1.0694
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 135 | 117 | 130 | 83.7089 | 20.9272
52 |  | 400 |  | Т-2 | 150 | 130 | 118 | 87.2151 | 21.8038
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 160 | 142 | 130 | 94.6656 | 23.6664
54 |  | 400 |  | Т-2 | 92 | 85 | 102 | 61.1382 | 15.2845
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 20 | 30 | 33 | 18.1881 | 4.547
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 238 | 252 | 260 | 164.35 | 65.74
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 246 | 258 | 242 | 163.4735 | 65.3894
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 181 | 193 | 190 | 123.5912 | 49.4365
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 142 | 150 | 160 | 99.0483 | 39.6193
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 270 | 285 | 268 | 180.3467 | 45.0867
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 12 | 15 | 20 | 10.2993 | 10.2993
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 78 | 77 | 85 | 52.592 | 52.592
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 35 | 36 | 30 | 22.1325 | 13.8328
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 153 | 174 | 123 | 98.61 | 61.6313
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 13 | 16 | 14 | 9.4227 | 9.4227
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 138 | 135 | 140 | 90.5021 | 56.5638
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 240 | 255 | 267 | 166.9796 | 66.7918
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 150 | 156 | 175 | 105.4031 | 65.877
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 88 | 90 | 91 | 58.9469 | 36.8418
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 248 | 267 | 285 | 175.3067 | 70.1227
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 158 | 147 | 164 | 102.7735 | 64.2335
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 120 | 106 | 126 | 77.1349 | 48.2093
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 189 | 209 | 221 | 135.6435 | 54.2574
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 86 | 97 | 103 | 62.6721 | 62.6721
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 115 | 117 | 133 | 79.9837 | 49.9898
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 5 | 6 | 6 | 3.7253 | 1.4901
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 179 | 153 | 160 | 107.8136 | 43.1254
80 | КТП Ут 806 | 160 | с. Утевка, быт |  | 103 | 109 | 201 | 90.5021 | 56.5638
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 107 | 108 | 109 | 70.9992 | 70.9992
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 25 | 30 | 37 | 20.1603 | 12.6002
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 10 | 9 | 5 | 5.2592 | 2.1037
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 13 | 9 | 10 | 7.0123 | 4.3827
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 5 | 7 | 9 | 4.6018 | 11.5045
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 82 | 75 | 64 | 48.4285 | 19.3714
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 25 | 16 | 18 | 12.9289 | 5.1715