## Лист1
Курумоченский участок июнь 2024г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП КУР 2001 | 250 | Быт(пр.Ленина 31,32,32а,34,36 ) почта, сбербанк, АТС,ул.освещение | 79 | 88 | 63 | 50.4007 | 20.1603
2 | ЗТП КУР 901 | 250 | Быт,ул.Мира 1,2,3,4,5 ул.Жигулёвская 1,2,3,4,5 магазин,,детсад,улич.освещение. | 169 | 102 | 130 | 87.8725 | 35.149
3 | ЗТП КУР 2003 | 400 | Быт ( п. Ленина 22,24,26,28,30. ул.Мира 7 | 151 | 157 | 117 | 93.1317 | 23.2829
|  | 400 |  | 61 | 57 | 44 | 35.4996 | 8.8749
4 | ЗТП КУР 2004 | 160 | Администрация,2 этажные дома,киоски.магазины | 205 | 190 | 184 | 126.8782 | 79.2989
5 | ЗТП КУР 904 | 400 | ул.Гаражная.Пожарка,дачный массив у фабричного гаража левая сторона. | 100 | 210 | 99 | 89.6255 | 22.4064
6 | ЗТП КУР 2005 | 630 | Котельная ,холодное водоснабжение с.Курумоч, КНС-1. | 100 | 102 | 4042 | 930.0019 | 147.6193
|  | 630 |  | 110 | 105 | 107 | 70.5609 | 11.2001
7 | ЗТП КУР 905 | 180 | с. Курумоч частный сектор,ДК Жигули | 120 | 124 | 99 | 75.1627 | 41.7571
8 | ЗТП КУР 906 | 400 | Школа старая. детсад. многоэтажки. частный сектор | 99 | 91 | 132 | 70.5609 | 17.6402
9 | ЗТП КУР 2009 | 160 | Школа новая,частный сектор | 172 | 180 | 181 | 116.7981 | 72.9988
|  | 250 |  | 50 | 47 | 39 | 29.8021 | 11.9209
10 | КТП КУР 2010 | 400 | Больница,уличное освещение, частный сектор. | 144 | 108 | 124 | 82.3941 | 20.5985
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ АО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 102 | 99 | 103 | 66.6165 | 26.6466
12 | ЗТП КУР 2012 | 250 | Многоквартирные дома,частный сектор. | 60 | 50 | 64 | 38.1292 | 15.2517
|  | 250 |  | 113 | 80 | 90 | 62.0147 | 24.8059
13 | КТП КУР 2013 | 250 | Пром база МУП ЖКХ,КНС2, дачный массив в районе очистных ,АЗС. | 11 | 33 | 12 | 12.2715 | 4.9086
|  | 400 |  | 202 | 171 | 192 | 123.8103 | 30.9526
14 | ЗТП КУР 927 | 400 | Многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37. спотркомплекс ,уличное освещение | 60 | 40 | 57 | 34.4039 | 8.601
|  | 400 |  | 71 | 70 | 56 | 43.1693 | 10.7923
15 | КТП КУР 1204 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 32 | 50 | 30 | 24.5429 | 9.8172
16 | КТП КУР 2018 | 250 | КНС-2 | 73 | 70 | 90 | 51.0581 | 20.4232
17 | КТП КУР 2019 | 400 | Частный сектор ул. Вишнёвая, Фабричная, Ягодная, Абрикосовая, Волжская, Крайняя | 120 | 121 | 102 | 75.1627 | 18.7907
18 | КТП КУР 936 | 400 | Дачный массив правая сторона | 52 | 27 | 27 | 23.2281 | 5.807
19 | КТП КУР 1620 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 87 | 123 | 141 | 76.9158 | 19.229
20 | КТП КУР 1621 | 400 | Власть Труда ул Новая,уличное освещение,дачи | 147 | 162 | 101 | 89.8447 | 22.4612
21 | КТП КУР 1622 | 160 | Власть Труда частная застройка . | 84 | 99 | 77 | 56.9747 | 35.6092
22 | КТП КУР 1223 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 80 | 99 | 87 | 58.2895 | 23.3158
23 | КТП КУР 1614 | 100 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 21 | 30 | 20 | 15.5585 | 15.5585
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ЗТП КУР 1203 | 400 | Водозабор п.Власть Труда. С.Курумоч | 111 | 106 | 104 | 70.3418 | 17.5855
25 | КТП КУР 1213 | 250 | Детский лагерь Волжанин | 44 | 23 | 42 | 23.8855 | 9.5542
26 | КТП КУР 1623 | 630 | К.П. Мастрюки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП КУР 1624 | 160 | СТ Железнодорожник | 11 | 10 | 11 | 7.0123 | 4.3827
28 | ЗТП КУР 914 | 160 | Медсклад. | 9 | 9 | 9 | 5.9166 | 3.6979
29 | КТП КУР 2021 | 160 | Пятёрочка | 42 | 33 | 41 | 25.4195 | 15.8872
30 | КТП КУР 2023 | 250 | Детсад | 40 | 10 | 27 | 16.8733 | 6.7493
31 | КТП КУР 1426 | 630 | СНТ " Берёзова я Грива " | 102 | 109 | 99 | 67.9313 | 10.7828
32 | КТП КУР 1428 | 400 | СНТ " Берёзова я Грива " | 50 | 21 | 24 | 20.8177 | 5.2044
33 | КТП КУР 1402 | 160 | СНТ " Берёзова я Грива " №3 | 10 | 24 | 28 | 13.5863 | 8.4914
34 | ТП 22 | 400 | СНТ Энергетик | 20 | 28 | 29 | 137 | 34.25