## Лист1
Октябрьский участок Замеры 09/24
| ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
| КТП-1 Ок | 160 | Быт | 158 | 132 | 112 | 88.0916 | 55.0573
| КТП-2 Ок | 400 | Быт | 120 | 157 | 190 | 102.3353 | 25.5838
| КТП-3 Ок | 250 | Котельная, школа, быт | 110 | 68 | 80 | 56.5364 | 22.6146
| КТП-4 Ок | 400 | насосная | 40 | 40 | 45 | 27.3917 | 6.8479
| КТП-5 Ок | 250 | Быт | 282 | 350 | 250 | 193.2756 | 77.3102
| КТП-6 Ок | 250 | Быт | 208 | 154 | 209 | 125.1251 | 50.0501
| КТП-7 Ок | 160 | Котельная, быт | 87 | 103 | 89 | 61.1382 | 38.2114
| КТП-8 Ок | 160 | Быт | 187 | 159 | 150 | 108.6901 | 67.9313
| МТП-9 Ок | 160 | Быт | 80 | 114 | 121 | 69.027 | 43.1419
| ТП-10 Ок секция№1 | 400 | Быт, насосная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-10 Ок секция№2 | 400 | насосная,быт | 173 | 175 | 183 | 116.3598 | 29.09
| ТП-11 Ок | 250 | Быт,вокзал | 109 | 101 | 98 | 67.4931 | 26.9972
| ТП-12 Ок | 250 | Быт | 166 | 121 | 130 | 91.3786 | 36.5514
| ТП-13 Ок | 250 | Быт | 65 | 81 | 109 | 55.879 | 22.3516
| КТП-14 Ок | 250 | Быт, ОГПС | 80 | 70 | 54 | 44.7032 | 17.8813
| КТПМ-15 Ок | 63 | Лицей | 22 | 19 | 1 | 9.2036 | 14.6089
| КТП-16 Ок | 320 | Быт | 92 | 72 | 100 | 57.8512 | 18.0785
| КТП-18 Ок | 250 | Быт, стадион | 175 | 208 | 180 | 123.3721 | 49.3488
| ТП-19 Ок | 250 | Быт, школа | 180 | 172 | 129 | 105.4031 | 42.1613
| КТП-20 Ок | 400 | быт | 450 | 420 | 465 | 292.543 | 73.1358
| КТП-21 Ок | 160 | Быт быт | 79 | 75 | 121 | 60.2617 | 37.6635
| КТП-22 Ок | 250 |  | 152 | 200 | 190 | 118.7703 | 47.5081
| КТП-23 Ок | 400 | быт быт | 380 | 370 | 390 | 249.812 | 62.453
| ТП-24 Ок | 250 |  | 100 | 110 | 109 | 69.9035 | 27.9614
| КТП-25 Ок | 250 | быт быт | 66 | 57 | 50 | 37.9101 | 15.164
| КТП-26 Ок | 160 |  | 190 | 254 | 184 | 137.6157 | 86.0098
| КТП-27 Ок | 250 | Быт | 135 | 147 | 190 | 103.4309 | 41.3724
| КТП-28 Ок | 320 | Быт | 299 | 330 | 350 | 214.5315 | 67.0411
| КТП-29 Ок | 250 | Быт | 283 | 193 | 283 | 166.3222 | 66.5289
| КТП-30 Ок | 180 | Быт | 113 | 89 | 92 | 64.4252 | 35.7918
| КТП-31 Ок | 250 | Быт | 93 | 135 | 98 | 71.4375 | 28.575
| КТП-32 Ок | 160 | Быт | 86 | 90 | 150 | 71.4375 | 44.6484
| КТП-33 Ок | 250 | Быт | 189 | 152 | 208 | 120.3042 | 48.1217
| ТП-34 Ок | 250 | Быт | 25 | 27 | 75 | 27.8299 | 11.132
| ТП-35 Ок | 250 | Быт | 59 | 56 | 61 | 38.5675 | 15.427
| ТП-36 Ок | 400 | Быт, детский сад, больница | 46 | 48 | 34 | 28.0491 | 7.0123
| КТП-37 Ок | 250 | Скважина, насосная | 25 | 0 | 0 | 5.4783 | 2.1913
| КТП-38 Ок | 250 | Быт | 143 | 110 | 99 | 77.1349 | 30.854
| ТП-39 Ок | 250 | Быт | 59 | 79 | 99 | 51.9346 | 20.7738
| КТП-40 Ок | 250 | Быт | 85 | 91 | 100 | 60.4808 | 24.1923
| КТП-41 Ок | 160 | Быт | 125 | 116 | 100 | 74.7245 | 46.7028
| КТП-43 Ок | 250 | Быт | 52 | 39 | 43 | 29.3639 | 11.7455
| КТП-44 Ок | 250 | Быт | 203 | 141 | 164 | 111.3197 | 44.5279
| КТП-45 Ок | 250 | Быт, школа | 145 | 90 | 105 | 74.5053 | 29.8021
| ТП-46 Ок | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 194 | 199 | 201 | 130.1652 | 32.5413
| ТП-47 Ок секция№1 | 320 | Быт, администрация, суд,УВД | 17 | 28 | 25 | 15.3393 | 4.7935
| ТП-47 Ок секция№2 | 400 | Администрация,школа,быт,УВД | 72 | 98 | 80 | 54.7833 | 13.6958
| КТП-48 Ок | 250 | котельная.быт | 29 | 55 | 34 | 25.8577 | 10.3431
| ТП-49 Ок | 250 | Быт | 145 | 180 | 185 | 111.758 | 44.7032
| ТП-50 Ок | 400 | Быт | 46 | 55 | 39 | 30.6787 | 7.6697
| ТП 51 ОК секция №1 | 400 | дет.сад, быт | 101 | 95 | 103 | 65.5209 | 16.3802
| ТП-51 Ок секция №2 | 400 | Дет.сад,быт | 49 | 90 | 36 | 38.3483 | 9.5871
| ТП-52 Ок | 160 | Быт | 98 | 50 | 38 | 40.7588 | 25.4742
| ТП-53 Ок | 250 | быт | 66 | 58 | 62 | 40.7588 | 16.3035
| ТП-54 Ок секция№1 | 400 | ФОК, быт, школа | 110 | 125 | 130 | 79.9837 | 19.9959
| ТП-54 Ок секция№2 | 400 | школа,быт | 82 | 87 | 90 | 56.7555 | 14.1889
| КТП-55 Ок | 400 | Быт, дет.сад | 80 | 89 | 99 | 58.7277 | 14.6819
| ТП-56 Ок секция№1 | 400 | Спец.школа,быт | 20 | 25 | 13 | 12.7097 | 3.1774
| ТП-56 Ок секция№2 | 400 | Спец.школа,быт | 121 | 162 | 121 | 88.5299 | 22.1325
| ТП-57 Ок секция№1 | 250 | Быт, нар. суд | 55 | 75 | 79 | 45.7989 | 18.3195
| ТП-57 Ок секция№2 | 250 | Суд,быт | 170 | 120 | 138 | 93.7891 | 37.5156
| КТП-58 Ок | 250 | Быт | 181 | 129 | 150 | 100.8013 | 40.3205
| ТП-59 Ок секция№1 | 160 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-59 Ок секция№2 | 180 | ЦГБ,быт | 90 | 76 | 51 | 47.5519 | 26.4177
| ТП-60 Ок секция №1 | 250 | Быт | 140 | 150 | 145 | 95.323 | 38.1292
| ТП-60 секция №2 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-61 Ок секция№1 | 250 | Быт, почта | 47 | 75 | 50 | 37.6909 | 15.0764
| ТП-61 Ок секция№2 | 250 | Быт, почта | 79 | 70 | 68 | 47.5519 | 19.0208
| ТП-62 Ок секция№1 | 400 | Насосная | 87 | 90 | 82 | 56.7555 | 14.1889
| ТП-62 Ок секция№2 | 400 | насосная | 83 | 75 | 80 | 52.1537 | 13.0384
| ТП-63 Ок секция№1 | 320 | Быт, котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-63 Ок секция№2 | 320 | Быт, котельная | 79 | 98 | 80 | 56.3173 | 17.5991
| ТП-64 Ок секция№1 | 250 | Быт | 45 | 68 | 45 | 34.6231 | 13.8492
| ТП-64 Ок секция№2 | 250 | Быт | 90 | 61 | 80 | 50.6198 | 20.2479
| ТП-65 Ок секция №1 | 250 | быт | 23 | 20 | 18 | 13.3671 | 5.3469
| ТП-65 Ок секция №2 | 250 | Быт, АТС | 150 | 123 | 110 | 83.9281 | 33.5712
| ТП 66 Ок секция №1 | 400 | ЗАГС, быт | 39 | 23 | 19 | 17.7498 | 4.4375
| ТП 66 секция №2 | 400 | Быт, ЗАГС | 50 | 57 | 38 | 31.7743 | 7.9436
| ТП 67 Ок секция №2 | 400 | Быт, налоговая, казначейство | 56 | 92 | 98 | 53.9068 | 13.4767
| ТП-67 Ок секция №1 | 400 | Налоговая, казначейство,быт | 35 | 19 | 45 | 21.6942 | 5.4236
| КТП-68 Ок | 400 | котельная | 120 | 119 | 125 | 79.7645 | 19.9411
| ТП-69 Ок секция №1 | 250 | быт | 50 | 43 | 48 | 30.8978 | 12.3591
| ТП-69 Ок секция №2 | 250 | Быт | 102 | 55 | 63 | 48.2093 | 19.2837
| КТП-71 Ок | 400 | Быт | 102 | 98 | 100 | 65.74 | 16.435
| КТП-72 Ок | 400 | Скважина | 12 | 2 | 13 | 5.9166 | 1.4791
| КТП-73 Ок | 100 | поликлиника (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-74 Ок | 250 | Быт | 139 | 149 | 145 | 94.8847 | 37.9539
| ТП-75 Ок секция №1 | 400 | Быт, очистные, школа,больница | 213 | 180 | 156 | 120.3042 | 30.0761
| ТП-75 Ок секция №2 | 400 | быт, больница,школа | 37 | 47 | 50 | 29.3639 | 7.341
| ТП-76 Ок | 320 | Быт | 57 | 63 | 5 | 27.3917 | 8.5599
| КТП-770 | 400 | Быт | 244 | 321 | 197 | 166.9796 | 41.7449
| ТП-78 Ок секция №1 | 250 | Быт | 79 | 120 | 132 | 72.5331 | 29.0133
| ТП-78 Ок секция №2 | 250 | Быт, школа | 139 | 110 | 125 | 81.9559 | 32.7823
| КТП-79 Ок | 160 | Быт | 170 | 152 | 130 | 99.0483 | 61.9052
| КТП-81 Ок | 10 | дачи | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 10.9567
| КТП-82 Ок | 400 | Быт | 52 | 45 | 24 | 26.5151 | 6.6288
| КТП-83 Ок | 160 | Быт, скважина, насосная | 13 | 16 | 10 | 8.5462 | 5.3414
| КТП-840 | 400 | Быт | 75 | 80 | 64 | 47.9902 | 11.9976
| КТП-85 Ок | 400 | Бойлерная, спортшкола | 180 | 162 | 160 | 110.0049 | 27.5012
| КТП-86 Ок | 400 | котельная | 130 | 140 | 126 | 86.7768 | 21.6942
| ТП-87 Ок | 400 | котельная | 275 | 264 | 270 | 177.2789 | 44.3197
| КТП-88 Ок | 250 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-88А Ок | 250 |  | 81 | 75 | 70 | 49.5241 | 19.8097
| КТП-89 Ок | 400 | Быт | 81 | 85 | 70 | 51.7155 | 12.9289
| КТП-90 Ок | 250 | Быт | 30 | 60 | 55 | 31.7743 | 12.7097
| КТП-102 Ок | 100 | Быт | 86 | 56 | 109 | 55.0025 | 55.0025
| КТП-103 Ок | 100 | Быт | 42 | 35 | 22 | 21.6942 | 21.6942
|  | 100 | Д/сад, поликлиника | 117 | 127 | 87 | 72.5331 | 72.5331
ТП-105 Ок | ТП-106 Ок | 400 | Быт, котельная | 70 | 68 | 78 | 47.3328 | 11.8332
| КТП 23.01 | 250 | очистные | 72 | 70 | 79 | 48.4285 | 19.3714
| РП 21 ж/д |  | быт | 72 | 90 | 89 | 55.0025
| ТП 16.01 ОК | 250 |  | 65 | 68 | 68 | 44.0458 | 17.6183
| ТП 13.01 Ок сек. 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 13.01 ОК сек. 2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-107 Ок | 100 | Быт | 20 | 15 | 34 | 15.1202 | 15.1202