## Лист1
Исаклинский Участок- 2024 | [8 empty] | Загрузка-III кв. 2024 (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 30.4 | 32.9 | 45.8 | 23.9074 | 23.9074 | 46.5 | 32 | 16.5 | 20.8177 | 20.8177
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 20.3 | 39.1 | 30.3 | 19.6563 | 7.8625 | 20.2 | 27.6 | 11.6 | 13.0165 | 5.2066
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 75.2 | 86.1 | 77.1 | 52.2414 | 16.5846 | 75.2 | 42.4 | 72.3 | 63.1 | 20.0317
4 | ИС1604 | 400 | Школа |  |  |  |  | 0
|  | 400 |  | 119.1 | 102.8 | 91.3 | 68.6326 | 17.1581 | 44.6 | 62.3 | 37.3 | 31.599 | 7.8998
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 59.1 | 46.3 | 35.2 | 30.8101 | 7.7025 | 25.8 | 67.4 | 30.6 | 27.1287 | 6.7822
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 41.2 | 48.4 | 57.3 | 32.1907 | 8.0477 | 52.4 | 66.6 | 56.7 | 38.5017 | 9.6254
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 42.5 | 21.6 | 50.8 | 25.1784 | 15.7365 | 34.8 | 48.6 | 31.3 | 25.1346 | 15.7091
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 68.3 | 77.2 | 65.2 | 46.1714 | 14.6576 | 81.1 | 52.4 | 40.1 | 38.0415 | 12.0767
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 30.8 | 42.5 | 59.5 | 29.1009 | 7.2752 | 38.5 | 92.1 | 63.4 | 42.5119 | 10.628
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 61.2 | 75.6 | 54.7 | 41.964 | 10.491 | 40.1 | 71.2 | 38.6 | 32.8481 | 8.212
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 105.3 | 120.1 | 90.7 | 69.268 | 17.317 | 113.2 | 118.6 | 120.3 | 77.1568 | 19.2892
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 45.1 | 69.7 | 51.3 | 36.398 | 9.0995 | 38.4 | 53.3 | 52.6 | 31.6209 | 7.9052
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 49.1 | 31.2 | 42.2 | 26.8438 | 6.711 | 52.4 | 44.6 | 24.3 | 26.5809 | 6.6452
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 33.5 | 25.6 | 29.7 | 19.459 | 7.7836 | 39.2 | 20.6 | 55.4 | 25.2442 | 10.0977
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 31.7 | 43.4 | 35.5 | 24.2361 | 15.1476 | 39.1 | 80.1 | 62.5 | 39.8165 | 24.8853
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 50.1 | 63.8 | 45 | 34.8203 | 13.9281 | 41.5 | 13.5 | 28.8 | 18.3634 | 7.3453
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 16.5 | 30.4 | 24.2 | 15.5804 | 3.8951 | 9.6 | 13.3 | 21.8 | 9.7953 | 2.4488
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 44.5 | 30.8 | 35.1 | 24.1923 | 9.6769 | 19.6 | 17.3 | 38.6 | 16.5446 | 6.6178
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 26.6 | 19.3 | 15 | 13.3452 | 8.3408 | 8.8 | 19.2 | 15.7 | 9.5761 | 5.9851
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 88.6 | 63.2 | 90.1 | 53.0084 | 21.2033 | 46.1 | 69.2 | 88.1 | 44.5717 | 17.8287
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 59.3 | 32.2 | 15.9 | 23.5349 | 9.414 | 28.2 | 40.5 | 22.9 | 20.0726 | 8.029
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 53.8 | 38.5 | 40.4 | 29.079 | 11.6316 | 63.2 | 29.5 | 24.3 | 25.6386 | 10.2554
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 20.4 | 15.8 | 15.1 | 11.2415 | 11.2415 | 22.2 | 0.4 | 0.6 | 5.0839 | 5.0839
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 22.4 | 30 | 21.3 | 16.1501 | 10.0938 | 0.1 | 4.6 | 0.2 | 1.0738 | 0.6711
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 7.4 | 4.8 | 7.6 | 4.3388 | 2.7118 | 6.4 | 3.1 | 4.2 | 3.0021 | 1.8763
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 3.4 | 0 | 12.9 | 3.5719 | 5.6696 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.087653 | 0.13913
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 0.7 | 2.9 | 4 | 1.6654 | 1.6654 | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 1.2052 | 1.2052
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 40.3 | 25.1 | 25.7 | 19.963 | 7.9852 | 74 | 71.1 | 52.2 | 43.235 | 17.294
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 17.5 | 20.7 | 31.8 | 15.3393 | 6.1357 | 17.3 | 13 | 13.6 | 9.62 | 3.848
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 5.5 | 14.7 | 20 | 8.8092 | 8.8092 | 11.8 | 2.9 | 3.9 | 4.0759 | 4.0759
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 5.4 | 10.4 | 6.4 | 4.8648 | 3.0405 | 17.2 | 17.1 | 0.4 | 7.6039 | 4.7525
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 20.9 | 9.3 | 21 | 11.2196 | 2.8049 | 20.1 | 7.6 | 34.2 | 13.5644 | 3.3911
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 13.2 | 24.3 | 23.5 | 13.3671 | 13.3671 | 11.2 | 1.5 | 1 | 3.0021 | 3.0021
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 8.9 | 5.3 | 11.6 | 5.6536 | 3.5335 | 9 | 3.1 | 7.6 | 4.3169 | 2.6981
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 1.6216 | 1.6216 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.30679 | 0.30679
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 7.3 | 11.9 | 0 | 4.2074 | 2.6296 | 0.4 | 8.5 | 0.1 | 1.9722 | 1.2326
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 5.9385 | 9.4262 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 4.6018 | 7.3044
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 20.9 | 15.3 | 31.2 | 14.7696 | 5.9078 | 21.5 | 37.3 | 8.4 | 14.7258 | 5.8903
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 9.9 | 5.2 | 8.7 | 5.2154 | 3.2596 | 9.5 | 3.4 | 20.5 | 7.3191 | 4.5744
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 10 | 4.5 | 15.4 | 6.5521 | 2.6208 | 8 | 6.1 | 2.2 | 3.5719 | 1.4287
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 18.7 | 30.9 | 25 | 16.3473 | 10.2171 | 12.2 | 28.8 | 6.5 | 10.4088 | 6.5055
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 52.2 | 33.6 | 47.2 | 29.1447 | 11.6579 | 24.3 | 56.6 | 36.6 | 25.7482 | 10.2993
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 36.4 | 6.8 | 21.1 | 14.0903 | 8.8064 | 30.2 | 21.3 | 26.7 | 17.1362 | 10.7101
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 26.1 | 15.3 | 28.4 | 15.2955 | 6.1182 | 4.8 | 5.3 | 36.1 | 10.124 | 4.0496
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 35.9 | 18.3 | 30.6 | 18.5825 | 7.433 | 34.5 | 20.7 | 30.4 | 18.7578 | 7.5031
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 22.8 | 28.4 | 25.9 | 16.8952 | 10.5595 | 18.4 | 24.1 | 21.8 | 14.0903 | 8.8064
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 32.5 | 21.3 | 10.2 | 14.0245 | 5.6098 | 30.2 | 20.4 | 5.3 | 12.2496 | 4.8998
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 5.3 | 0.4 | 23.2 | 6.333 | 6.333 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.43827 | 0.43827
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 10.4 | 17.1 | 20.5 | 10.5184 | 6.574 | 12.1 | 6.9 | 12.8 | 6.9684 | 4.3553
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 11 | 0.2 | 3.3 | 3.1774 | 1.9859 | 1.6 | 0.1 | 7.3 | 1.9722 | 1.2326
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 20.3 | 40.4 | 23.2 | 18.3853 | 11.4908 | 17.9 | 38.7 | 34.6 | 19.985 | 12.4906
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 0.2 | 0 | 18.2 | 4.0321 | 2.52 | 1.1 | 1.6 | 8.5 | 2.4543 | 1.5339
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 15 | 22.3 | 16.1 | 11.7017 | 7.3136 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3287 | 0.20544
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 31.3 | 26.2 | 30.6 | 19.3056 | 12.066 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 5.7194 | 3.5746
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 17.9 | 30.1 | 16.8 | 14.1998 | 3.55 | 25.1 | 38.2 | 25.8 | 19.5248 | 4.8812
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 0 | 2.9 | 6 | 1.9503 | 0.78011 | 73.6 | 68.8 | 57.2 | 43.739 | 17.4956
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.2491 | 1.9826 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 1.4901 | 2.3652
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | РАС 425/10 | 10 | ортпц | [5 empty] | 62 |  |  | 13.5863 | 135.8627
62 | Ис1531/630 | 630 | БЫТ | [5 empty] | 0 | 0.7 | 0 | 0.15339 | 0.024348