## Лист1
Богатовский участок (Богатое) ВЭС загрузка -на 13.09. 2024 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 1.7392
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 0 | 2 | 10 | 2.6296 | 2.6296
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 45 | 31 | 80 | 34.1848 | 8.5462
4 | БОГ303/250 | 250 | 25 | 61 | 60 | 31.9935 | 12.7974
5 | БОГ304/250 | 250 | 18 | 65 | 38 | 26.5151 | 10.6061
6 | БОГ305/160 | 160 | 7 | 3 | 10 | 4.3827 | 2.7392
7 | БОГ616/250 | 250 | 32 | 19 | 26 | 16.8733 | 6.7493
8 | БОГ617/160 | 160 | 15 | 13 | 27 | 12.0523 | 7.5327
9 | БОГ620/100 | 100 | 17 | 17 | 28 | 13.5863 | 13.5863
10 | БОГ1111/160 | 160 | 17 | 10 | 16 | 9.4227 | 5.8892
11 | БОГ1201/160 | 250 | 55 | 53 | 47 | 33.9657 | 13.5863
12 | БОГ1203/160 | 250 | 53 | 78 | 55 | 40.7588 | 16.3035
13 | БОГ1204/40 | 40 | 1 | 0 | 8 | 1.9722 | 4.9305
14 | БОГ1205/400 | 320 | 138 | 151 | 154 | 97.0761 | 30.3363
15 | БОГ1206/400 | 400 | 40 | 37 | 37 | 24.9812 | 6.2453
16 | БОГ1207/160 | 250 | 60 | 60 | 47 | 36.5953 | 14.6381
17 | БОГ1208/25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 16.6541 | 66.6165
18 | БОГ1209/160 | 160 | 42 | 48 | 51 | 30.8978 | 19.3111
19 | БОГ1212/250 | 250 | 98 | 66 | 140 | 66.6165 | 26.6466
20 | БОГ1213/250 | 250 | 107 | 96 | 135 | 74.0671 | 29.6268
21 | БОГ1214/400 | 630 | 280 | 230 | 293 | 175.9641 | 27.9308
22 | БОГ1215/400 | 400 | 112 | 135 | 210 | 100.1439 | 25.036
23 | БОГ1217/160 | 160 | 13 | 29 | 40 | 17.9689 | 11.2306
24 | БОГ1218/320 | 400 | 127 | 84 | 122 | 72.9714 | 18.2429
25 | БОГ1219/160 | 160 | 56 | 46 | 32 | 29.3639 | 18.3524
26 | БОГ1220/250 | 250 | 91 | 85 | 85 | 57.1938 | 22.8775
27 | БОГ1222/100 | 63 | 18 | 12 | 15 | 9.861 | 15.6524
28 | БОГ1223/160 | 160 | 19 | 27 | 7 | 11.6141 | 7.2588
29 | БОГ1404/250 | 250 | 75 | 96 | 84 | 55.879 | 22.3516
30 | БОГ1405/315 | 315 | 113 | 123 | 122 | 78.4497 | 24.9047
31 | БОГ1501/250 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.087653
32 | БОГ1502/160 | 160 | 27 | 10 | 16 | 11.6141 | 7.2588
33 | БОГ1503/100 | 100 | 33 | 38 | 40 | 24.3238 | 24.3238
34 | БОГ1505/160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | БОГ1508/100 | 100 | 13 | 33 | 4 | 10.9567 | 10.9567
36 | БОГ1524/400 | 400 | 141 | 90 | 89 | 70.1227 | 17.5307
37 | БОГ1526/250 | 250 | 11 | 21 | 19 | 11.1758 | 4.4703
38 | БОГ1528/250 | 250 | 46 | 34 | 35 | 25.2003 | 10.0801
39 | БОГ1529/250 | 250 | 30 | 38 | 44 | 24.5429 | 9.8172
40 | БОГ1536/250 | 250 | 4 | 0 | 1 | 1.0957 | 0.43827
41 | БОГ1622/160 | 250 | 26 | 21 | 38 | 18.6263 | 7.4505
42 | БОГ2105/250 | 250 | 32 | 26 | 47 | 23.009 | 9.2036