## Лист1
Кинельский участок №2. Нагрузки за 3 квартал 2024г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Гр 202/400 | 400 | с.Георгиевка школа, водозабор, ЖКХ, газ.участок, тел.вышка, магазины, быт | 260 | 280 | 251 | 173.3345 | 43.3336
2 | КТП 1610/160 | 160 | с.Георгиевка быт | 108 | 109 | 115 | 72.7523 | 45.4702
3 | КТП Кут 1108/160 | 160 | п.Кутулук клуб, Ф.А.П., быт | 54 | 48 | 50 | 33.3083 | 20.8177
4 | КТП Кут 1707/250 | 250 | с.Большая Малышевка школа, быт | 74 | 60 | 65 | 43.6075 | 17.443
5 | КТП ММ 612/400 | 400 | с. Малая Малышевка с/администрация, сберкасса, дет.сад, магазины, быт | 163 | 158 | 170 | 107.5945 | 26.8986
6 | КТП ММ 611/400 | 400 | с. Малая Малышевка котельная, пажарное депо, магазины | 30 | 25 | 32 | 19.0646 | 4.7661
7 | КТП ММ 214/63 | 63 | с. Малая Малышевка Д.К. | 18 | 15 | 15 | 10.5184 | 16.6959
8 | КТП ММ 206/250 | 250 | с. Малая Малышевка водозабор, быт | 85 | 75 | 65 | 49.305 | 19.722
9 | КТП Шев 206/160 | 160 | с. Богдановка школа, магазины, быт | 98 | 110 | 100 | 67.4931 | 42.1832
10 | КТП Шев 207/250 | 250 | с. Богдановка Д.К., админ.корпус, быт | 130 | 142 | 145 | 91.3786 | 36.5514
11 | КТП Ком 2006/250 | 250 | п.Комсомолдьский школа, телевышка, спорткомплекс, быт | 96 | 95 | 112 | 66.3974 | 26.559
12 | КТП Ком 2007/400 | 400 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 51 | 49 | 87 | 40.9779 | 10.2445
13 | КТП Ком 2004/250 | 250 | п.Комсомольский быт | 154 | 165 | 160 | 104.9649 | 41.9859
14 | КТП Ком 1202/250 | 250 | п.Комсомолдьский водозабор, дет.сад, н.ф.с. | 56 | 57 | 45 | 34.6231 | 13.8492
15 | КТП Ком 1204/400 | 250 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 108 | 108 | 115 | 72.5331 | 29.0133
16 | КТП Ком 1205/160 | 160 | п.Комсомолдьский Д.К., админ.корпус | 40 | 37 | 41 | 25.8577 | 16.1611
17 | КТП Ком 2002/400 | 400 | п.Комсомолдьский школа, связь, почта, сберкасса, столовая, магазины, быт | 121 | 125 | 122 | 80.6411 | 20.1603
18 | КТП Ком 1201/250 | 250 | п.Комсомолдьский н.ф.с., магазин, быт | 120 | 126 | 135 | 83.4898 | 33.3959
19 | КТП Ком 2008/160 | 160 | п.Комсомолдьский быт | 51 | 56 | 68 | 38.3483 | 23.9677
20 | КТП Тур 717/160 | 160 | с. Кривая Лука магазин, быт | 55 | 48 | 56 | 34.8422 | 21.7764
21 | КТП Тур 719/160 | 160 | с. Кривая Лука водозабор | 24 | 25 | 25 | 16.2159 | 10.1349
22 | КТП Тур 707/250 | 250 | с. Покровка школа, быт | 125 | 131 | 130 | 84.5855 | 33.8342
23 | КТП Кр 903/100 | 100 | с.Гурьевка, быт | 60 | 68 | 65 | 42.2927 | 42.2927
24 | КТП Алк 208/160 | 160 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | КТП Алк 103/100 | 100 | с. Чубовка водозабор | 14 | 15 | 15 | 9.6419 | 9.6419
26 | КТП Алк 30/160 | 160 | с. Чубовка (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП Алк 90/160 | 160 | с. Чубовка магазин, быт | 100 | 94 | 92 | 62.6721 | 39.1701
28 | КТП Алк 120/250 | 250 | с. Чубовка Реммашсервис, быт | 90 | 84 | 80 | 55.6599 | 22.2639
29 | КТП Чуб 1/63 | 63 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП Чуб 74/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (осн.) | 15 | 17 | 10 | 9.2036 | 3.6814
31 | КТП Алк 75/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (резер.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП Алк 54/400 | 400 | с. Чубовка дет.сад, сберкасса, быт | 135 | 140 | 142 | 91.3786 | 22.8447
33 | КТП Алк 91/160 | 160 | с. Чубовка быт | 85 | 80 | 82 | 54.1259 | 33.8287
34 | КТП ММ 602/400 | 400 | с. Малая Малышевка зерноток | 55 | 38 | 52 | 31.7743 | 7.9436
35 | КТП Шев 202/63 | 63 | с. Богдановка быт | 65 | 75 | 80 | 48.2093 | 76.5228
36 | МТП ММ 704/250 | 250 | с. Малая Малышевка быт | 55 | 61 | 58 | 38.1292 | 15.2517
37 | КТП Алк 85/160 | 160 | с. Чубовка дачи (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КТП Алк 140/400 | 400 | с. Чубовка быт | 93 | 85 | 95 | 59.8234 | 14.9559
39 | МТП 223/40 | 40 | с. Чубовка быт | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 2.7392
40 | КТП Тур - 408/160 | 160 | ст. Тургеневка быт, кафе, л/т база. | 60 | 62 | 71 | 42.2927 | 26.433
41 | КТП Алк - 131/250 | 250 | с. Чубовка , почта, школа, соц.сл.,с/админ., магазины, быт | 122 | 115 | 125 | 79.3263 | 31.7305
42 | КТП Эн - 916/400 | 400 | п.Кинельский быт | 80 | 84 | 90 | 55.6599 | 13.915
43 | КТП Алк - 227/400 | 400 | с.Чубовка быт | 75 | 78 | 80 | 51.0581 | 12.7645
44 | КТП ММ 218/400 | 400 | с. Малая Малышевка быт | 0 | 2 | 2 | 0.87653 | 0.21913
45 | КТП Чуб 04/40 | 40 | п.Подлесный ОРТПЦ | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 17.5307
46 | КТП Тур 710/100 | 100 | СНТ Линьки | 52 | 50 | 64 | 36.3761 | 36.3761
47 | КТП Тур 712/400 | 400 | СНТ Линьки | 135 | 128 | 141 | 88.5299 | 22.1325