## Лист1
Шенталинский участок Северные ЭС сентябрь 2024
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш-114/400 | 400 | р-д Кондурча (быт,фап) | 18 | 15 | 12 | 9.861 | 2.4653
2 | Ш-115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 12 | 20 | 16.4 | 10.6061 | 10.6061
3 | Ш-123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 15.4 | 23 | 12 | 11.0443 | 6.9027
4 | Ш-201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 122.4 | 142.8 | 130.3 | 86.6672 | 21.6668
5 | Ш-202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 6.4 | 7.8 | 8.1 | 4.8867 | 8.1445
6 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 19 | 17 | 9 | 9.861 | 2.4653
7 | Ш-205/160 | 160 | с.Шентала быт | 76 | 66 | 86 | 49.9624 | 31.2265
8 | Ш-206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 109 | 95 | 120 | 70.9992 | 28.3997
9 | Ш-207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 130 | 115 | 120 | 79.9837 | 31.9935
10 | Ш-209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 66.4 | 59 | 75.4 | 44.002 | 27.5012
11 | Ш-210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 86.4 | 95.7 | 101 | 62.0366 | 38.7729
12 | Ш-211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 55 | 53 | 54 | 35.4996 | 14.1998
13 | Ш-212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 5.7194 | 2.2878
14 | Ш-214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 120 | 127.9 | 139.9 | 84.9799 | 21.245
15 | Ш-215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 95 | 88 | 90 | 59.8234 | 9.4958
16 | Ш-216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.087653 | 0.021913
17 | Ш-217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 85 | 65 | 79 | 50.1815 | 50.1815
18 | Ш-219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 123.1 | 125.3 | 99.3 | 76.1927 | 30.4771
19 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 121.7 | 153 | 141.3 | 91.1595 | 56.9747
20 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 135 | 148.9 | 152.6 | 95.6517 | 23.9129
21 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 96 | 89.1 | 87.5 | 59.7357 | 23.8943
22 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 191.2 | 169.1 | 180 | 118.3977 | 29.5994
23 | Ш-224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 91 | 107 | 120.3 | 69.7501 | 43.5938
24 | Ш-226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 101.4 | 95 | 103.6 | 65.74 | 26.296
25 | Ш-227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 55.7 | 75.1 | 85.5 | 47.3985 | 29.6241
26 | Ш-229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 72 | 83.4 | 92.1 | 54.2355 | 33.8972
27 | Ш-230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 24.1 | 33.4 | 10.7 | 14.9449 | 14.9449
28 | Ш-231/250 | 250 | с.Шентала больница | 82 | 70.1 | 86 | 52.1756 | 20.8703
29 | Ш-232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 29 | 13.4 | 24.2 | 14.5943 | 9.1214
30 | Ш-233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) |  |  | 2 | 0.43827 | 0.43827
31 | Ш-234/400 | 250 | с.Шентала быт | 22.9 | 27.7 | 26.1 | 16.8075 | 6.723
32 | Ш-303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 78.2 | 65.9 | 91 | 51.5182 | 32.1989
33 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 19.9 | 17.9 | 28.4 | 14.5066 | 14.5066
34 | Ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 14.6 | 5.7 | 17.7 | 8.3271 | 5.2044
35 | Ш-307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 121.2 | 142.3 | 116 | 83.1611 | 33.2644
36 | Ш-308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 9.7 | 1.8 | 4.8 | 3.5719 | 1.4287
37 | Ш-309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 3 | 6 | 20 | 6.3549 | 3.9718
38 | Ш-310/250 | 250 | с.Шентала быт | 107 | 109.6 | 117.7 | 73.2563 | 29.3025
39 | Ш-311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 82.3 | 97.7 | 100 | 61.3573 | 15.3393
40 | Ш-313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 65.9 | 77.4 | 46.2 | 41.5258 | 25.9536
41 | Ш-314/160 | 160 | с.Шентала быт | 143 | 138.2 | 108.4 | 85.3743 | 53.359
42 | Ш-315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 109 | 141 | 125 | 82.175 | 32.87
43 | Ш-316/250 | 250 | с.Шентала быт | 13.5 | 19.3 | 20.5 | 11.6798 | 4.6719
44 | Ш-425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 22 | 15.4 | 23.7 | 13.389 | 8.3682
45 | Ш-432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 2 | 4 | 1 | 1.5339 | 2.4348
46 | Ш-508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 8.2 | 12.5 | 13.6 | 7.5163 | 12.5271
47 | Ш-602/60 | 60 | Кордон Артюшкино | 0 | 0 | 0.4 | 0.087653 | 0.14609
48 | Ш-700/160 | 160 | р-д .Шелашниково быт | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 1.7531 | 1.0957
49 | Ш-820/160 | 160 | Водонапорная башня | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.37253 | 0.23283
50 | Ш-821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 0 | 3 | 1 | 0.87653 | 0.35061
51 | Ш-827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 23.9 | 19.6 | 22.6 | 14.4847 | 5.7939
52 | Ш-914/250 | 250 | с.Романовка школа | 18.6 | 10.5 | 222.5 | 55.1339 | 22.0536
53 | Ш-917/160 | 160 | с.Чухаевка быт | 38.1 | 29.5 | 36.6 | 22.8337 | 14.2711
54 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 8.5 | 12.5 | 6 | 5.9166 | 5.9166
55 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма АСП | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.78888 | 0.49305
56 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.46018 | 1.1505
57 | ДНС-129/100 | 100 | д.Ясная Поляна | 25 | 27 | 19.4 | 15.6461 | 15.6461
58 | ДНС-304/100 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.87653
59 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 10 | 12.3 | 12.9 | 7.7135 | 4.8209
61 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 12 | 22 | 0.7 | 7.6039 | 7.6039
62 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ДНС-322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 1.1 | 2 | 4 | 1.5558 | 6.2234
64 | ДНС-517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 2.2 | 3 | 6 | 2.4543 | 3.8957
65 | ДНС-519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 1.3 | 3 | 2 | 1.3805 | 1.3805
66 | ДНС-528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.78888 | 7.8888
67 | ДНС-608/100 | 100 | с.Денискино, быт | 15.6 | 19.5 | 123 | 34.645 | 34.645
68 | ДНС-620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 12 | 15 | 4 | 6.7931 | 4.2457
69 | ДНС-710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 4 | 9.5 | 2.2 | 3.4404 | 2.1502
70 | ДНС-714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ДНС-715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.0738 | 1.0738
72 | ДНС-716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2491 | 1.2491
73 | ДНС-717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ДНС-801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 16 | 19.2 | 12 | 10.3431 | 2.5858
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | СМ-202/63 | 63 | с.Смагино быт | 1.4 | 1.5 | 12 | 3.2651 | 5.1827
76 | СУР-207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 3.9 | 5.5 | 2.7 | 2.6515 | 1.6572
77 | СУР-510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 13.1 | 16.3 | 12.4 | 9.1598 | 9.1598