## декабрь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок Южных ЭС на декабрь 2024г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.13696
2 | КТП 710/100 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 56 | 56 | 21 | 29.1447 | 29.1447
3 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водозабор, АЗС | 13 | 12 | 11 | 7.8888 | 1.9722
4 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 11 | 63 | 7 | 17.7498 | 11.0936
5 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 51 | 63 | 52 | 36.3761 | 9.094
6 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 121 | 24 | 52 | 43.1693 | 26.9808
7 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 66 | 50 | 66 | 39.8823 | 9.9706
8 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 72 | 45 | 40 | 34.4039 | 13.7616
9 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 89 | 40 | 51 | 39.444 | 24.6525
10 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 28 | 30 | 49 | 23.4473 | 14.6545
11 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 147 | 129 | 87 | 79.5454 | 19.8864
12 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 269 | 234 | 254 | 165.8839 | 26.3308
13 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 144 | 131 | 124 | 87.4342 | 13.8784
14 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 11 | 17 | 6 | 7.4505 | 4.6566
15 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 32 | 44 | 44 | 26.296 | 6.574
16 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 128 | 89 | 81 | 65.3017 | 26.1207
17 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.26296
18 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ЗТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 126 | 109 | 76 | 68.1505 | 17.0376
20 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 252 | 284 | 257 | 173.7727 | 43.4432
21 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 209 | 25 | 25 | 56.7555 | 9.0088
22 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 22 | 21 | 14 | 12.4906 | 4.9962
23 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 65 | 61 | 63 | 41.4162 | 16.5665
24 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 15 | 0 | 14 | 6.3549 | 10.0871
25 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Безенчук, администрация БКХ, кислородный завод | 41 | 1 | 7 | 10.7375 | 6.711
27 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 147 | 163 | 133 | 97.0761 | 24.269
28 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 6 | 1 | 2 | 1.9722 | 0.49305
29 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 182 | 141 | 182 | 110.6623 | 17.5654
30 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 70 | 70 | 104 | 53.4685 | 13.3671
31 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 65 | 62 | 81 | 45.5797 | 11.3949
32 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 123 | 109 | 127 | 78.6689 | 31.4675
33 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | Безенчук, КНС,магазин | 37 | 59 | 30 | 27.6108 | 17.2568
34 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 111 | 131 | 110 | 77.1349 | 19.2837
35 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 85 | 128 | 111 | 70.9992 | 28.3997
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 53 | 89 | 88 | 50.4007 | 31.5004
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 18 | 5 | 6 | 6.3549 | 1.5887
38 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 37 | 41 | 36 | 24.9812 | 24.9812
39 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | Безенчук, быт, почта | 120 | 86 | 97 | 66.3974 | 26.559
40 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 127 | 163 | 148 | 95.9804 | 38.3922
41 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 67 | 57 | 96 | 48.2093 | 19.2837
42 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 175 | 147 | 123 | 97.5143 | 24.3786
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 68 | 119 | 155 | 74.9436 | 29.9774
44 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 66 | 92 | 45 | 44.4841 | 17.7936
45 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 66 | 44 | 99 | 45.7989 | 28.6243
46 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 174 | 121 | 172 | 102.3353 | 25.5838
47 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 83 | 119 | 152 | 77.5732 | 19.3933
48 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 114 | 90 | 116 | 70.1227 | 17.5307
49 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 16 | 16 | 9 | 8.9845 | 2.8076
50 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 136 | 126 | 188 | 98.61 | 15.6524
51 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 191 | 170 | 140 | 109.7858 | 43.9143
52 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 20 | 13 | 10 | 9.4227 | 3.7691
|  | 250 |  | 99 | 73 | 127 | 65.5209 | 26.2083
53 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 113 | 144 | 137 | 86.3385 | 21.5846
54 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 71 | 122 | 73 | 58.2895 | 23.3158
55 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 140 | 148 | 130 | 91.5977 | 36.6391
56 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 12 | 28 | 35 | 16.435 | 6.574
57 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 146 | 80 | 108 | 73.1905 | 18.2976
58 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 61 | 78 | 71 | 46.018 | 18.4072
59 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 110 | 106 | 168 | 84.1472 | 21.0368
60 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 156 | 128 | 129 | 90.5021 | 36.2008
61 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 62 | 89 | 77 | 49.9624 | 31.2265
62 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 110 | 122 | 110 | 74.9436 | 29.9774
63 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 102 | 99 | 80 | 61.5765 | 24.6306
|  | 250 |  | 173 | 117 | 162 | 99.0483 | 39.6193
64 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 160 | 171 | 140 | 103.2118 | 41.2847
65 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 99 | 132 | 99 | 72.314 | 18.0785
66 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-24 пс Красносёлки | 250 | Дружба, быт | 14 | 35 | 12 | 13.3671 | 5.3469
67 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | Красносёлки, водозабор | 2 | 5 | 9 | 3.5061 | 3.5061
68 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 48 | 17 | 13 | 17.0924 | 17.0924
69 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 18 | 30 | 30 | 17.0924 | 10.6828
71 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 52 | 45 | 25 | 26.7343 | 10.6937
72 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 50 | 25 | 26 | 22.1325 | 8.853
73 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 10 | 49 | 62 | 26.5151 | 16.572
74 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 136 | 83 | 70 | 63.3295 | 15.8324
75 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 1 | 1 | 6 | 1.7531 | 1.0957
76 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 97 | 47 | 45 | 41.4162 | 6.574
77 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 80 | 68 | 110 | 56.5364 | 35.3353
78 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 33 | 27 | 24 | 18.4072 | 10.2262
79 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 216 | 201 | 208 | 136.9583 | 21.7394
|  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 100 | 67 | 70 | 51.9346 | 20.7738
81 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 10 | 9 | 38 | 12.4906 | 7.8066
82 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 156 | 114 | 138 | 89.4064 | 35.7626
83 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 128 | 80 | 81 | 63.3295 | 25.3318
84 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 123 | 74 | 57 | 55.6599 | 34.7874
85 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 2 | 41 | 39 | 17.9689 | 7.1876
86 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 53 | 100 | 44 | 43.1693 | 17.2677
87 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 22 | 45 | 45 | 24.5429 | 9.8172
88 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Газ модуль, уличка | 33 | 31 | 31 | 20.8177 | 5.2044
89 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 130 | 123 | 132 | 84.3663 | 21.0916
90 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 50 | 5 | 74 | 28.2682 | 4.487
|  | 630 |  | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.4174
91 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 26 | 27 | 24 | 16.8733 | 10.5458
92 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 186 | 200 | 144 | 116.1407 | 29.0352
93 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | Песочное, вышка Мегафон | 3 | 5 | 2 | 2.1913 | 8.7653
94 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 211 | 241 | 219 | 147.0385 | 23.3394
95 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Безенчук, ветлечебница,быт | 53 | 66 | 42 | 35.2805 | 14.1122
96 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 73 | 94 | 61 | 49.9624 | 12.4906
97 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 111 | 28 | 90 | 50.1815 | 20.0726
99 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 70 | 73 | 91 | 51.2772 | 12.8193
|  | 250 | быт | 2 | 6 | 20 | 6.1357 | 2.4543
100 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 69 | 76 | 73 | 47.7711 | 11.9428
101 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Безенчук, модульная котельная | 42 | 44 | 43 | 28.2682 | 17.6676
102 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Песочное, водозабор | 4 | 5 | 4 | 2.8487 | 2.8487
103 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 45 | 43 | 44 | 28.9256 | 4.5914
104 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Звезда, быт | 24 | 10 | 15 | 10.7375 | 10.7375
105 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 47 | 75 | 48 | 37.2527 | 23.2829
106 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 21 | 57 | 69 | 32.2126 | 12.885
107 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 80 | 152 | 66 | 65.3017 | 26.1207
108 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | Преображенка, мастерские, быт, котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | Преображенка, маслозавод, котельная, водозабор | 26 | 10 | 26 | 13.5863 | 3.3966
110 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 49 | 90 | 42 | 39.6631 | 9.9158
111 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 53 | 60 | 50 | 35.7187 | 14.2875
113 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 46 | 46 | 72 | 35.9379 | 35.9379
114 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 47 | 11 | 87 | 31.7743 | 19.859
115 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 89 | 153 | 190 | 94.6656 | 23.6664
116 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 111 | 132 | 74 | 69.4653 | 27.7861
117 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 94 | 98 | 92 | 62.2339 | 15.5585
|  | 400 | быт | 73 | 74 | 98 | 53.6877 | 13.4219
118 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 19 | 18 | 2 | 8.5462 | 3.4185
119 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 16 | 3 | 20 | 8.5462 | 8.5462
120 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 17 | 16 | 77 | 24.1047 | 15.0654
121 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 55 | 67 | 100 | 48.6476 | 12.1619
122 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 46 | 60 | 54 | 35.0613 | 21.9133
123 | КТП Сн714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 70 | 65 | 108 | 53.2494 | 13.3124
124 | ЗТП Сн716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | Осинки, водозабор | 54 | 59 | 63 | 38.5675 | 15.427
125 | ЗТП Сн910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 41 | 41 | 16 | 21.4751 | 5.3688
126 | ЗТП Сн920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 79 | 71 | 71 | 48.4285 | 19.3714
127 | КТП Чп1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 20 | 26 | 26 | 15.7776 | 9.861
128 | КТП Чп110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная с. Прибой | 30 | 29 | 32 | 19.9411 | 12.4632
129 | КТП Чп122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 50 | 149 | 119 | 69.6844 | 8.7105
130 | КТП Чп123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 9 | 21 | 7 | 8.1079 | 5.0675
131 | КТП Чп709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Троцкий, водозабор | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 1.3148
132 | КТП Куп1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | КТП Ос2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 0 | 0 | 30 | 6.574 | 1.6435
Начальник Безенчукского участка ЮЭС Паршин К.А.