## май-июнь
Тольятти участки - 1-2 декабрь 2024 года
№ п/п | скв. № | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Номинал. | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
ток
|  |  | тр-ра |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | А |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 1000004 | ТП-УДУ Поль-Мот | 1445 | Дачный масcив, ГСК, склады. | 171 | 176 | 216 | 187.6667 | 12.9873
|  |  | 1445 |  | 45 | 41 | 58 | 48 | 3.3218
2 | 1000101 | ТП1 "А" РТЦ | 578 | АТС, Дом связи, ТЦ. Гараж. | 70 | 55 | 40 | 55 | 9.5156
|  |  | 578 |  | 105 | 75 | 75 | 85 | 14.7059
3 | 1000102 | ТП1 "Б" РТЦ | 578 | АТС, Дом связи. | 80 | 100 | 90 | 90 | 15.5709
|  |  | 578 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.7301
4 | 1000103 | ТП-2РТЦ | 910 | ТЦ, ТЕВиС, Гараж, Церковь. | 110 | 115 | 105 | 110 | 12.0879
|  |  | 910 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 5.4945
5 | 1000001 | КТП-1 Революцион. | 910 | ГСК, Стоянка, ПП, Комерц. | 256 | 261 | 326 | 281 | 30.8791
6 | 1000002 | КТП11 | 361 | ПП, АЗС, Светофор. | 9 | 22 | 10 | 13.6667 | 3.7858
7 | 1000005 | КТП-5 | 361 | ПП, АЗС. | 83 | 59 | 96 | 79.3333 | 21.976
8 | 1000007 | КТП- 7 Юж.дор. | 361 | УО. | 42 | 49 | 64 | 51.6667 | 14.3121
9 | 1000014 | КТП- 7А Юж.дор. | 361 | АЗС, УО, ГСК. | 128 | 112 | 103 | 114.3333 | 31.6713
10 | 1000023 | КТП- 7В Юж.дор. | 144 | УО | 52 | 38 | 44 | 44.6667 | 31.0185
11 | 1000008 | КТП- 8 Юж.дор. | 578 | УО, ПП. | 35 | 27 | 40 | 34 | 5.8824
12 | 1000009 | КТП- 9 Юж.дор. | 578 | ПП, связь | 31 | 41 | 49 | 40.3333 | 6.9781
13 | 1010101 | ТП101 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 223 | 250 | 250 | 241 | 26.4835
|  |  | 910 |  | 10 | 5 | 20 | 11.6667 | 1.2821
14 | 1010102 | ТП102 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 235 | 200 | 170 | 201.6667 | 22.1612
|  |  | 910 |  | 40 | 50 | 65 | 51.6667 | 5.6777
15 | 1010103 | ТП103 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 215 | 180 | 200 | 198.3333 | 21.7949
|  |  | 910 |  | 10 | 15 | 20 | 15 | 1.6484
16 | 1010104 | ТП104 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 335 | 310 | 250 | 298.3333 | 32.7839
|  |  | 910 |  | 5 | 10 | 10 | 8.3333 | 0.91575
17 | 1010105 | ТП105 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 225 | 205 | 150 | 193.3333 | 21.2454
|  |  | 910 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0989
18 | 1010106 | ТП106 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 310 | 310 | 280 | 300 | 32.967
|  |  | 910 |  | 210 | 190 | 190 | 196.6667 | 21.6117
19 | 1010110 | ТП110 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 255 | 255 | 185 | 231.6667 | 16.0323
|  |  | 1445 |  | 135 | 155 | 150 | 146.6667 | 10.1499
20 | 1010107 | ТП107 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 290 | 235 | 240 | 255 | 28.022
|  |  | 910 |  | 135 | 125 | 135 | 131.6667 | 14.4689
21 | 1010108 | ТП108 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 265 | 340 | 330 | 311.6667 | 34.2491
|  |  | 910 |  | 45 | 50 | 75 | 56.6667 | 6.2271
22 | 1010109 | ТП109 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 390 | 400 | 370 | 386.6667 | 26.7589
|  |  | 1445 |  | 200 | 216 | 280 | 232 | 16.0554
23 | 1010111 | ТП111 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 350 | 350 | 455 | 385 | 26.6436
|  |  | 1445 |  | 55 | 55 | 65 | 58.3333 | 4.0369
24 | 1010112 | ТП112 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 250 | 245 | 220 | 238.3333 | 26.1905
|  |  | 910 |  | 25 | 10 | 20 | 18.3333 | 2.0147
25 | 1010114 | ТП112а | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 175 | 275 | 130 | 193.3333 | 21.2454
|  |  | 910 |  | 75 | 75 | 60 | 70 | 7.6923
26 | 1010113 | ТП113 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 80 | 95 | 185 | 120 | 13.1868
|  |  | 910 |  | 195 | 140 | 125 | 153.3333 | 16.8498
27 | 1010116 | ТП116 | 578 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 2 | 2 | 1 | 1.6667 | 0.28835
|  |  | 578 |  | 105 | 125 | 100 | 110 | 19.0311
28 | 1010115 | КТП-2 Дом притча | 578 | Церковь | 19 | 14 | 13 | 15.3333 | 2.6528
29 | 1010115 | КТП-1 Дом притча | 578 | Церковь | 10 | 8 | 6 | 8 | 1.3841
30 | 1020203 | ТП-203 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 367 | 454 | 338 | 386.3333 | 42.4542
|  |  | 910 |  | 104 | 98 | 76 | 92.6667 | 10.1832
31 | 1020202 | ТП-202 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 429 | 341 | 390 | 386.6667 | 42.4908
|  |  | 910 |  | 137 | 91 | 132 | 120 | 13.1868
32 | 1020201 | ТП-201 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 280 | 235 | 265 | 260 | 28.5714
|  |  | 910 |  | 33 | 67 | 52 | 50.6667 | 5.5678
33 | 1020204 | ТП-204 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 366 | 436 | 401 | 401 | 27.7509
|  |  | 1445 |  | 45 | 55 | 52 | 50.6667 | 3.5063
34 | 1020205 | ТП-205 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 405 | 389 | 308 | 367.3333 | 25.421
|  |  | 1445 |  | 158 | 143 | 141 | 147.3333 | 10.1961
35 | 1020206 | ТП-206 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 164 | 132 | 152 | 149.3333 | 16.4103
|  |  | 910 |  | 207 | 147 | 139 | 164.3333 | 18.0586
36 | 1020209 | ТП-209 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 91 | 81 | 72 | 81.3333 | 8.9377
|  |  | 910 |  | 166 | 146 | 158 | 156.6667 | 17.2161
37 | 1020207 | ТП-207 | 578 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 34 | 70 | 58 | 54 | 9.3426
|  |  | 578 |  | 64 | 77 | 70 | 70.3333 | 12.1684
38 | 1020208 | ТП-208 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 181 | 188 | 198 | 189 | 20.7692
|  |  | 910 |  | 130 | 134 | 117 | 127 | 13.956
39 | 1020213 | ТП-213 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 204 | 409 | 271 | 294.6667 | 32.381
|  |  | 910 |  | 116 | 120 | 92 | 109.3333 | 12.0147
40 | 1020214 | ТП-214 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 161 | 215 | 103 | 159.6667 | 17.5458
|  |  | 910 |  | 210 | 231 | 170 | 203.6667 | 22.381
41 | 1020212 | ТП-212 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 242 | 225 | 274 | 247 | 17.0934
|  |  | 1445 |  | 166 | 147 | 92 | 135 | 9.3426
42 | 1020215 | ТП-215 | 578 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 294 | 299 | 304 | 299 | 51.7301
|  |  | 578 |  | 23 | 33 | 36 | 30.6667 | 5.3057
43 | 1020211 | ТП-211 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 249 | 176 | 185 | 203.3333 | 22.3443
|  |  | 910 |  | 183 | 137 | 152 | 157.3333 | 17.2894
44 | 1020210 | ТП-210 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 221 | 159 | 170 | 183.3333 | 12.6874
|  |  | 1445 |  | 149 | 82 | 152 | 127.6667 | 8.8351
45 | 1043114 | ТП-3114 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 293 | 361 | 209 | 287.6667 | 31.6117
|  |  | 910 |  | 275 | 328 | 259 | 287.3333 | 31.5751
46 | 1043118 | ТП-3118 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 105 | 117 | 93 | 105 | 11.5385
|  |  | 910 |  | 65 | 62 | 60 | 62.3333 | 6.8498
47 | 1043119 | ТП-3119 | 578 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 113 | 97 | 87 | 99 | 17.128
|  |  | 578 |  | 77 | 61 | 104 | 80.6667 | 13.9562
48 | 1041312 | ТП-3112 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 66 | 94 | 72 | 77.3333 | 8.4982
|  |  | 910 |  | 3 | 1 | 1 | 1.6667 | 0.18315
49 | 1043115 | ТП-3115 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 438 | 481 | 413 | 444 | 48.7912
|  |  | 910 |  | 51 | 56 | 36 | 47.6667 | 5.2381
50 | 1043120 | ТП-3120 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 80 | 89 | 73 | 80.6667 | 8.8645
|  |  | 910 |  | 34 | 31 | 31 | 32 | 3.5165
51 | 1043116 | ТП-3116 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 96 | 127 | 121 | 114.6667 | 12.6007
|  |  | 910 |  | 77 | 84 | 87 | 82.6667 | 9.0842
51 | 1043111 | ТП-3111 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 23 | 15 | 7 | 15 | 1.6484
|  |  | 910 |  | 54 | 34 | 27 | 38.3333 | 4.2125
52 | 1043125 | ТП-3125 | 1445 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 202 | 170 | 168 | 180 | 12.4567
|  |  | 1445 |  | 195 | 188 | 200 | 194.3333 | 13.4487
53 | 1043217 | ТП-3217 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 482 | 529 | 437 | 482.6667 | 53.0403
|  |  | 910 |  | 28 | 35 | 35 | 32.6667 | 3.5897
54 | 1043221 | ТП-3221 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 15 | 40 | 11 | 22 | 2.4176
|  |  | 910 |  | 131 | 115 | 123 | 123 | 13.5165
55 | 1043222 | ТП-3222 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 141 | 155 | 155 | 150.3333 | 16.5201
|  |  | 910 |  | 167 | 204 | 224 | 198.3333 | 21.7949
56 | 1043224 | ТП-3224 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 178 | 147 | 125 | 150 | 16.4835
|  |  | 910 |  | 95 | 68 | 68 | 77 | 8.4615
57 | 1040001 | ТП-407 кр.рынок | 578 | Рынок | 207 | 199 | 219 | 208.3333 | 36.0438
|  |  | 578 |  | 177 | 169 | 202 | 182.6667 | 31.6032
58 | 1060615 | ТП-615 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 283 | 322 | 276 | 293.6667 | 32.2711
|  |  | 910 |  | 19 | 12 | 21 | 17.3333 | 1.9048
59 | 1060616 | ТП-616 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 364 | 364 | 382 | 370 | 40.6593
|  |  | 910 |  | 10 | 22 | 3 | 11.6667 | 1.2821
60 | 1060613 | ТП-613 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 301 | 247 | 310 | 286 | 49.481
|  |  | 578 |  | 3 | 1 | 4 | 2.6667 | 0.46136
61 | 1060610 | ТП-610 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 420 | 377 | 330 | 375.6667 | 41.2821
|  |  | 910 |  | 53 | 58 | 50 | 53.6667 | 5.8974
62 | 1060609 | ТП-609 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 219 | 200 | 190 | 203 | 35.1211
|  |  | 578 |  | 68 | 70 | 63 | 67 | 11.5917
63 | 1060606 | ТП-606 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 221 | 196 | 204 | 207 | 35.8131
|  |  | 578 |  | 57 | 77 | 58 | 64 | 11.0727
64 | 1060605 | ТП-605 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 170 | 174 | 168 | 170.6667 | 18.7546
|  |  | 910 |  | 353 | 373 | 372 | 366 | 40.2198
65 | 1060601 | ТП-601 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 363 | 423 | 307 | 364.3333 | 40.0366
|  |  | 910 |  | 120 | 144 | 102 | 122 | 13.4066
66 | 1060614 | ТП-614 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 144 | 115 | 127 | 128.6667 | 22.2607
|  |  | 578 |  | 39 | 30 | 29 | 32.6667 | 5.6517
67 | 1060612 | ТП-612 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 307 | 282 | 277 | 288.6667 | 31.7216
|  |  | 910 |  | 8 | 15 | 8 | 10.3333 | 1.1355
68 | 1060617 | ТП-617 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 195 | 223 | 175 | 197.6667 | 34.1984
|  |  | 578 |  | 76 | 63 | 82 | 73.6667 | 12.7451
69 | 1060611 | ТП-611 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 353 | 331 | 287 | 323.6667 | 55.9977
|  |  | 578 |  | 85 | 51 | 60 | 65.3333 | 11.3033
70 | 1060608 | ТП-608 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 451 | 340 | 367 | 386 | 42.4176
|  |  | 910 |  | 2 | 4 | 1 | 2.3333 | 0.25641
71 | 1060607 | ТП-607 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 9 | 13 | 10 | 10.6667 | 1.8454
|  |  | 578 |  | 120 | 143 | 158 | 140.3333 | 24.2791
72 | 1060602 | ТП-602 | 1445 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 197 | 198 | 162 | 185.6667 | 12.8489
|  |  | 1445 |  | 298 | 301 | 234 | 277.6667 | 19.2157
73 | 1060603 | ТП-603 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 259 | 216 | 263 | 246 | 27.033
|  |  | 910 |  | 185 | 213 | 123 | 173.6667 | 19.0842
74 | 1060604 | ТП-604 | 1445 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 467 | 450 | 258 | 391.6667 | 27.105
|  |  | 1445 |  | 67 | 166 | 107 | 113.3333 | 7.8431
75 | 1060618 | КТП-4 | 231 | ТЕВиС, ПП. | 49 | 40 | 30 | 39.6667 | 17.1717
76 | 1140030 | ТП-330 уч.ц. | 1445 | Мед. Центр ВАЗа | 100.5 | 105.8 | 67 | 91.1 | 6.3045
|  |  | 1445 |  | 124 | 109 | 134 | 122.3333 | 8.466
77 | 1140004 | ТП-ГПТУ | 910 | Учебный центр | 74 | 64 | 79 | 72.3333 | 7.9487
|  |  | 910 |  | 94 | 64 | 89 | 82.3333 | 9.0476
78 | 1140003 | ТП-РПД-СКБ | 1445 | РПД-СКБ | 74 | 59 | 84 | 72.3333 | 5.0058
|  |  | 1445 |  | 404 | 384 | 384 | 390.6667 | 27.0358
79 | 1430002 | БКТП-2 Манеж | 1445 | ГРЩ, КНС, ЩНО | 1 | 3 | 4 | 2.6667 | 0.18454
|  |  | 1445 |  | 46 | 46 | 67 | 53 | 3.6678
80 | 2000001 | ТП-4 д.г. | 578 | Детские сады | 52 | 43 | 31 | 42 | 7.2664
|  |  | 578 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.34602
81 | 2000002 | ТП-5 д.г. | 578 | Детские сады | 24 | 24 | 20 | 22.6667 | 3.9216
|  |  | 578 |  | 294 | 194 | 209 | 232.3333 | 40.1961
82 | 2000003 | ТП-6 д.г. | 910 | Детские сады | 156 | 140 | 221 | 172.3333 | 18.9377
|  |  | 910 |  | 80 | 92 | 88 | 86.6667 | 9.5238
83 | 2000007 | КТП-8 м.г. | 231 | ПП, Медгородок. | 9 | 0 | 17 | 8.6667 | 3.7518
84 | 2000006 | КТП-6 наб. | 361 | ПП, Хоз. Блок, Банк. | 4 | 4 | 6 | 4.6667 | 1.2927
85 | 2000004 | ТП-4 наб. | 361 | Стоянка, гавань,ЧП, база отдыха. | 2 | 2 | 1 | 1.6667 | 0.46168
86 | 2000005 | КТП-5 наб. | 361 | кафе, ПП | 141 | 119 | 109 | 123 | 34.072
87 | 1430008 | КТП-8наб. (нов.) | 578 | ПР, ШУ, КНС, спас. станция. | 16 | 44 | 33 | 31 | 5.3633
88 | 2240814 | ТП-встр. в РП-24 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 155 | 150 | 119 | 141.3333 | 9.7809
|  |  | 1445 |  | 128 | 131 | 141 | 133.3333 | 9.2272
89 | 2240003 | ТП-3 наб. | 910 | КНС, Тен. корт, клуб моржей, УО. | 130 | 98 | 91 | 106.3333 | 11.685
|  |  | 910 |  | 226 | 149 | 231 | 202 | 22.1978
90 | 2240007 | ТП-7 наб. | 578 | кафе, фонтан, танц. площ., ПР | 1 | 1 | 5 | 2.3333 | 0.40369
91 | 2240002 | КТП-2 наб. | 578 | кафе, танцплощадка | 70 | 88 | 120 | 92.6667 | 16.0323
92 | 2240001 | КТП-1 наб. | 910 | Трактир, ресторан, лод станция, | 113 | 149 | 102 | 121.3333 | 13.3333
93 | 2240813 | ТП-813 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 340 | 316 | 337 | 331 | 22.9066
|  |  | 1445 |  | 47 | 61 | 41 | 49.6667 | 3.4371
93 | 1430009 | КТП-9 наб. (нов.) | 630 | кафе, ПР | 20 | 22 | 12 | 18 | 2.8571
|  |  | 630 | ПР | 17 | 1 | 12 | 10 | 1.5873
94 | 2240802 | ТП-802 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 301 | 313 | 293 | 302.3333 | 20.9227
|  |  | 1445 |  | 247 | 205 | 236 | 229.3333 | 15.8708
95 | 2240804 | ТП-804 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 190 | 160 | 142 | 164 | 11.3495
|  |  | 1445 |  | 125 | 104 | 87 | 105.3333 | 7.2895
96 | 2240817 | ТП-817 | 2310 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 174 | 171 | 218 | 187.6667 | 8.1241
|  |  | 2310 |  | 317 | 249 | 293 | 286.3333 | 12.3954
97 | 2240818 | ТП-818 | 361 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 60 | 55 | 37 | 50.6667 | 14.0351
|  |  | 361 |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 1.108
98 | 2240819 | ТП-819 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 60 | 107 | 97 | 88 | 6.09
|  |  | 1445 |  | 131 | 92 | 82 | 101.6667 | 7.0358
99 | 2240816 | ТП-816 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 207 | 119 | 145 | 157 | 17.2527
|  |  | 910 |  | 98 | 106 | 122 | 108.6667 | 11.9414
100 | 2030508 | ТП-508 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 122 | 149 | 94 | 121.6667 | 8.4198
|  |  | 1445 |  | 211 | 234 | 247 | 230.6667 | 15.9631
101 | 2030510 | ТП-510 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 136 | 112 | 86 | 111.3333 | 12.2344
|  |  | 910 |  | 80 | 52 | 42 | 58 | 6.3736
102 | 2030511 | ТП-511 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 147 | 175 | 115 | 145.6667 | 16.0073
|  |  | 910 |  | 1 | 3 | 3 | 2.3333 | 0.25641
103 | 2030512 | ТП-512 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 180 | 183 | 176 | 179.6667 | 19.7436
|  |  | 910 |  | 187 | 190 | 204 | 193.6667 | 21.2821
104 | 2030504 | ТП-504 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 155 | 193 | 216 | 188 | 20.6593
|  |  | 910 |  | 126 | 102 | 173 | 133.6667 | 14.6886
105 | 2030505 | ТП-505 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 359 | 330 | 366 | 351.6667 | 38.6447
|  |  | 910 |  | 3 | 3 | 4 | 3.3333 | 0.3663
106 | 2030507 | ТП-507 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 136 | 190 | 207 | 177.6667 | 19.5238
|  |  | 910 |  | 143 | 155 | 112 | 136.6667 | 15.0183
107 | 2030514 | ТП-9Ц | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 262 | 286 | 278 | 275.3333 | 30.2564
|  |  | 910 |  | 89 | 78 | 77 | 81.3333 | 8.9377
108 | 2030509 | ТП-509 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 442 | 417 | 447 | 435.3333 | 30.1269
|  |  | 1445 |  | 67 | 58 | 39 | 54.6667 | 3.7832
109 | 2030503 | ТП-503 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 199 | 154 | 179 | 177.3333 | 19.4872
|  |  | 910 |  | 13 | 16 | 3 | 10.6667 | 1.1722
110 | 2030506 | ТП-506 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 344 | 338 | 313 | 331.6667 | 22.9527
|  |  | 1445 |  | 59 | 78 | 64 | 67 | 4.6367
111 | 2030502 | ТП-502 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 19 | 78 | 38 | 45 | 4.9451
|  |  | 910 |  | 269 | 300 | 269 | 279.3333 | 30.696
112 | 2030501 | ТП-501 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 236 | 237 | 316 | 263 | 28.9011
|  |  | 910 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.21978
113 | 2030513 | ТП-513 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 120.5 | 116 | 103 | 113.1667 | 12.4359
|  |  | 910 |  | 41 | 30 | 20 | 30.3333 | 3.3333
114 | 2030516 | ТП-встр. в РП-3 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 232 | 180 | 212 | 208 | 22.8571
|  |  | 910 |  | 174 | 214 | 162 | 183.3333 | 20.1465
115 | 2030517 | ТП-517 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 67 | 71 | 74 | 70.6667 | 4.8904
|  |  | 1445 |  | 46 | 82 | 107 | 78.3333 | 5.421
116 | 2070305 | ТП-Дет. парк | 361 | Детский парк, коммерция. | 45 | 55 | 50 | 50 | 13.8504
|  |  | 361 |  | 85 | 70 | 70 | 75 | 20.7756
117 | 2070303 | ТП-303 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 305 | 250 | 265 | 273.3333 | 30.0366
|  |  | 910 |  | 105 | 130 | 150 | 128.3333 | 14.1026
118 | 2070304 | ТП-304 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 365 | 295 | 305 | 321.6667 | 35.348
|  |  | 910 |  | 70 | 85 | 100 | 85 | 9.3407
119 | 2070301 | ТП-301 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 145 | 155 | 170 | 156.6667 | 17.2161
|  |  | 910 |  | 230 | 220 | 180 | 210 | 23.0769
120 | 2070302 | ТП-302 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 70 | 65 | 60 | 65 | 7.1429
|  |  | 910 |  | 230 | 300 | 245 | 258.3333 | 28.3883
121 | 2070306 | ТП-встр. в РП-ОГТЦ | 578 | КНС, Кафе. | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.86505
|  |  | 578 |  | 95 | 85 | 84 | 88 | 15.2249
122 | 2070307 | КТП1 ОГТЦ | 2310 | ТЦ. | 818 | 854 | 974 | 882 | 38.1818
|  |  | 2310 |  | 563 | 614 | 754 | 643.6667 | 27.8644
123 | 2070308 | КТП-2 ОГТЦ | 2310 | ТЦ. | 713 | 689 | 734 | 712 | 30.8225
|  |  | 2310 |  | 333 | 339 | 379 | 350.3333 | 15.1659
124 | 2070001 | КТП1 ДКиТ | 1445 | ДКиТ | 281 | 264 | 264 | 269.6667 | 18.6621
|  |  | 1445 |  | 183 | 154 | 184 | 173.6667 | 12.0185
125 | 2070002 | КТП-2 ДКиТ | 1445 |  | 173 | 150 | 163 | 162 | 11.2111
|  |  | 1445 |  | 123 | 107 | 120 | 116.6667 | 8.0738
126 | 2260303 | КТП-3 инж.ц. | 910 | Инженерный центр ДКиТа, комерция. | 74 | 62 | 67 | 67.6667 | 7.4359
|  |  | 910 |  | 72 | 40 | 73 | 61.6667 | 6.7766
127 | 2260304 | КТП-4 инж.ц. | 910 |  | 62 | 64 | 84 | 70 | 7.6923
|  |  | 910 |  | 76 | 62 | 84 | 74 | 8.1319
128 | 2150010 | ТП-интернат | 910 | Школа-интернат | 57 | 47 | 38 | 47.3333 | 5.2015
|  |  | 910 |  | 50 | 39 | 57 | 48.6667 | 5.348
129 | 2150012 | (2150012) ТП-Инкомцкентр | 910 | БЫТ | 30 | 25 | 9 | 21.3333 | 2.3443
|  |  | 910 |  | 99 | 77 | 89 | 88.3333 | 9.707
130 | 2150013 | (2150013) ТП-Эксперт-М | 910 | БЫТ | 80 | 68 | 56 | 68 | 7.4725
|  |  | 910 |  | 105 | 100 | 130 | 111.6667 | 12.2711
131 | 2150014 | ТП-Единение | 2310 | Потребители Автозаводского р-она | 103 | 159 | 103 | 121.6667 | 5.267
|  |  | 2310 |  | 51 | 31 | 39 | 40.3333 | 1.746
132 | 2150015 | ТП-2150015 | 910 | Потребители Автозаводского р-она | 160 | 161 | 148 | 156.3333 | 17.1795
|  |  | 910 |  | 4 | 3 | 1 | 2.6667 | 0.29304
133 | 2150001 | ТП-1 д.г. | 578 | Детские сады | 68 | 87 | 67 | 74 | 12.8028
|  |  | 578 |  | 20 | 6 | 9 | 11.6667 | 2.0185
134 | 2150002 | ТП-2 д.г. | 910 | Детские сады | 59 | 58 | 67 | 61.3333 | 6.7399
|  |  | 910 |  | 38 | 45 | 33 | 38.6667 | 4.2491
135 | 2150003 | ТП-3 д.г. | 578 | Детские сады | 85 | 72 | 84 | 80.3333 | 13.8985
|  |  | 578 |  | 97 | 81 | 83 | 87 | 15.0519
136 | 2150004 | ТП1 д.ц. | 1445 | Быт, Комерция. | 129 | 150 | 127 | 135.3333 | 9.3656
|  |  | 1445 |  | 135 | 116 | 139 | 130 | 8.9965
137 | 2150005 | ТП-РЛДЦ | 1806 | ЖД., ресторан, бизнес центр, комерция. | 58 | 49 | 32 | 46.3333 | 2.5655
|  |  | 1806 |  | 238 | 236 | 253 | 242.3333 | 13.4182
138 | 2150006 | ТП-профилак. | 910 | Профилакторий, лыжная база, ПП | 32 | 53 | 43 | 42.6667 | 4.6886
|  |  | 910 |  | 211 | 200 | 207 | 206 | 22.6374
139 | 2150007 | ТП-профилак. | 910 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.10989
|  |  | 910 |  | 312 | 233 | 202 | 249 | 27.3626
140 | 2150008 | ТП-лыж.база | 578 | Лыжная база. | 72 | 50 | 41 | 54.3333 | 9.4002
|  |  | 578 |  | 101 | 60 | 54 | 71.6667 | 12.3991
141 | 2150009 | ТП-встр.в РП15 | 578 | Гимназия, церковь, театр, ПП, дисп автобусов. | 51 | 39 | 36 | 42 | 7.2664
|  |  | 578 |  | 32 | 27 | 10 | 23 | 3.9792
142 | 2150011 | ТП-ДПШ | 910 | Гараж, насос, комерция. | 10 | 14 | 14 | 12.6667 | 1.3919
|  |  | 910 |  | 64 | 109 | 115 | 96 | 10.5495
143 | 2151106 | ТП1106 п.д. | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 190 | 219 | 233 | 214 | 23.5165
|  |  | 910 |  | 263 | 302 | 298 | 287.6667 | 31.6117
144 | 2151103 | ТП1106 а | 578 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 148 | 179 | 197 | 174.6667 | 30.2191
|  |  | 578 |  | 28 | 44 | 42 | 38 | 6.5744
145 | 2151104 | ТП1106 б | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 56 | 61 | 61 | 59.3333 | 6.5201
|  |  | 910 |  | 49 | 54 | 60 | 54.3333 | 5.9707
146 | 2151105 | ТП1105 | 1445 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 564 | 552 | 569 | 561.6667 | 38.8697
|  |  | 1445 |  | 23 | 28 | 32 | 27.6667 | 1.9146
147 | 2151102 | ТП1102 | 2310 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 458 | 467 | 452 | 459 | 19.8701
|  |  | 2310 |  | 376 | 375 | 429 | 393.3333 | 17.0274
143 | 2080704 | ТП-704 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 82 | 79 | 76 | 79 | 8.6813
|  |  | 910 |  | 234 | 275 | 278 | 262.3333 | 28.8278
144 | 2080701 | ТП-701 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 128 | 120 | 122 | 123.3333 | 8.5352
|  |  | 1445 |  | 477 | 438 | 480 | 465 | 32.1799
145 | 2080702 | ТП-702 | 361 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 53 | 49 | 47 | 49.6667 | 13.7581
|  |  | 361 |  | 64 | 80 | 72 | 72 | 19.9446
146 | 2080703 | ТП-703 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 63 | 72 | 69 | 68 | 4.7059
|  |  | 1445 |  | 534 | 472 | 544 | 516.6667 | 35.7555
147 | 2080705 | ТП-705 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 13 | 9 | 17 | 13 | 1.4286
|  |  | 910 |  | 215 | 231 | 213 | 219.6667 | 24.1392
148 | 2080706 | ТП-706 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 87 | 69 | 99 | 85 | 5.8824
|  |  | 1445 |  | 315 | 350 | 300 | 321.6667 | 22.2607
149 | 2080707 | ТП-707 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 404 | 365 | 362 | 377 | 41.4286
|  |  | 910 |  | 57 | 53 | 87 | 65.6667 | 7.2161
150 | 2080708 | ТП-708 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 344 | 366 | 388 | 366 | 40.2198
|  |  | 910 |  | 179 | 135 | 163 | 159 | 17.4725
151 | 2080719 | ТП-719 Сбербанк | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 166 | 164 | 157 | 162.3333 | 17.8388
|  |  | 910 |  | 143 | 138 | 148 | 143 | 15.7143
152 | 2080709 | ТП-709 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 152 | 155 | 164 | 157 | 17.2527
|  |  | 910 |  | 231 | 178 | 178 | 195.6667 | 21.5018
153 | 2080716 | ТП-716 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 126 | 168 | 108 | 134 | 14.7253
|  |  | 910 |  | 321 | 272 | 347 | 313.3333 | 34.4322
154 | 2080717 | ТП-717 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 466 | 441 | 488 | 465 | 51.0989
|  |  | 910 |  | 158 | 89 | 97 | 114.6667 | 12.6007
155 | 2080718 | ТП-718 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 255 | 226 | 251 | 244 | 16.8858
|  |  | 1445 |  | 182 | 202 | 181 | 188.3333 | 13.0334
156 | 2080710 | ТП-710 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 257 | 253 | 232 | 247.3333 | 27.1795
|  |  | 910 |  | 281 | 277 | 288 | 282 | 30.989
157 | 2080711 | ТП-711 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 362 | 310 | 300 | 324 | 35.6044
|  |  | 910 |  | 118 | 146 | 118 | 127.3333 | 13.9927
158 | 2080712 | ТП-712 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 386 | 326 | 352 | 354.6667 | 38.9744
|  |  | 910 |  | 103 | 123 | 118 | 114.6667 | 12.6007
159 | 2080713 | ТП-713 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 405 | 351 | 363 | 373 | 40.989
|  |  | 910 |  | 23 | 31 | 27 | 27 | 2.967
160 | 2080714 | ТП-714 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 286 | 331 | 366 | 327.6667 | 36.0073
|  |  | 910 |  | 216 | 185 | 232 | 211 | 23.1868
161 | 2080715 | ТП-715 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 161 | 141 | 136 | 146 | 16.044
|  |  | 910 |  | 484 | 453 | 502 | 479.6667 | 52.7106
162 | 2080613 | КТП-3 6 кв.Рев. | 231 | коллектор | 79 | 71 | 49 | 66.3333 | 28.7157
163 | 2080001 | КТП1 Парк Победы | 578 | кафе, комерция. | 18 | 14 | 34 | 22 | 3.8062
164 | 2080002 | КТП-2 Парк Победы | 578 | кафе, коммерция | 20 | 13 | 13 | 15.3333 | 2.6528
165 | 2150810 | ТП-810 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 403 | 405 | 430 | 412.6667 | 28.5582
|  |  | 1445 |  | 264 | 253 | 231 | 249.3333 | 17.2549
166 | 2150806 | ТП-806 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 604 | 495 | 592 | 563.6667 | 39.0081
|  |  | 1445 |  | 50 | 36 | 27 | 37.6667 | 2.6067
167 | 2150801 | ТП-801 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 284 | 303 | 343 | 310 | 21.4533
|  |  | 1445 |  | 203 | 242 | 223 | 222.6667 | 15.4095
168 | 2150814 | ТП-814 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 186 | 220 | 273 | 226.3333 | 24.8718
|  |  | 910 |  | 300 | 249 | 325 | 291.3333 | 32.0147
169 | 2150811 | ТП-811 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 98 | 54 | 82 | 78 | 5.3979
|  |  | 1445 |  | 428 | 336 | 421 | 395 | 27.3356
170 | 2150812 | ТП-812 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 116 | 232 | 210 | 186 | 20.4396
|  |  | 910 |  | 1 | 5 | 5 | 3.6667 | 0.40293
171 | 2150807 | ТП-807 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 270 | 406 | 395 | 357 | 39.2308
|  |  | 910 |  | 80 | 72 | 62 | 71.3333 | 7.8388
172 | 2150803 | ТП-803 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 156 | 213 | 148 | 172.3333 | 11.9262
|  |  | 1445 |  | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | 0.16148
173 | 2170302 | ТП-302Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 86 | 67 | 62 | 71.6667 | 7.8755
|  |  | 910 |  | 198 | 181 | 190 | 189.6667 | 20.8425
174 | 2170305 | ТП-305Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 177 | 174 | 169 | 173.3333 | 19.0476
|  |  | 910 |  | 263 | 218 | 187 | 222.6667 | 24.4689
175 | 2170303 | ТП-303Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 43 | 32 | 66 | 47 | 5.1648
|  |  | 910 |  | 183 | 196 | 184 | 187.6667 | 20.6227
176 | 2170304 | ТП-304Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 102 | 124 | 82 | 102.6667 | 11.2821
|  |  | 910 |  | 173 | 165 | 134 | 157.3333 | 17.2894
177 | 2171104 | ТП1104 | 1445 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 460 | 434 | 411 | 435 | 30.1038
|  |  | 1445 |  | 265 | 260 | 230 | 251.6667 | 17.4164
178 | 2171103 | ТП1103 | 2310 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 446 | 458 | 491 | 465 | 20.1299
|  |  | 2310 |  | 150 | 175 | 149 | 158 | 6.8398
179 | 2171101 | ТП1101 | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 307 | 350 | 359 | 338.6667 | 37.2161
|  |  | 910 |  | 35 | 46 | 45 | 42 | 4.6154
180 | 2170301 | ТП-301Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 187 | 110 | 160 | 152.3333 | 10.5421
|  |  | 1445 |  | 87 | 90 | 100 | 92.3333 | 6.3899
181 | 2170311 | ТП-311Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 260 | 287 | 260 | 269 | 18.6159
|  |  | 1445 |  | 105 | 65 | 95 | 88.3333 | 6.113
182 | 2170306 | ТП-306Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 109 | 147 | 94 | 116.6667 | 8.0738
|  |  | 1445 |  | 273 | 272 | 298 | 281 | 19.4464
183 | 2170309 | ТП-309Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 240 | 162 | 226 | 209.3333 | 23.0037
|  |  | 910 |  | 53 | 68 | 52 | 57.6667 | 6.337
184 | 2170310 | ТП-310Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 235 | 168 | 225 | 209.3333 | 23.0037
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2170308 | ТП-308Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 226 | 231 | 299 | 252 | 27.6923
|  |  | 910 |  | 10 | 6 | 1 | 5.6667 | 0.62271
186 | 2170312 | ТП-312Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 136 | 119 | 133 | 129.3333 | 14.2125
|  |  | 910 |  | 15 | 17 | 10 | 14 | 1.5385
187 | 2170313 | ТП-313Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 68 | 43 | 73 | 61.3333 | 6.7399
|  |  | 910 |  | 99 | 62 | 69 | 76.6667 | 8.4249
188 | 2030305 | ТП-305А | 1445 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 81 | 113 | 82 | 92 | 6.3668
|  |  | 1445 |  | 77 | 77 | 83 | 79 | 5.4671
189 | 2030317 | ТП-306А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 162 | 137 | 124 | 141 | 15.4945
|  |  | 910 |  | 151 | 128 | 150 | 143 | 15.7143
190 | 2030302 | ТП-302А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 293 | 269 | 204 | 255.3333 | 28.0586
|  |  | 910 |  | 185 | 161 | 164 | 170 | 18.6813
191 | 2030304 | ТП-304А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 267 | 198 | 160 | 208.3333 | 22.8938
|  |  | 910 |  | 63 | 41 | 48 | 50.6667 | 5.5678
192 | 2030301 | ТП-301А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 238 | 326 | 208 | 257.3333 | 28.2784
|  |  | 910 |  | 109 | 141 | 131 | 127 | 13.956
193 | 2030303 | ТП-303А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 72 | 80 | 66 | 72.6667 | 7.9853
|  |  | 910 |  | 382 | 320 | 279 | 327 | 35.9341
194 | 2250001 | КТП1Дв.Сп. | 1445 | Дворец спорта | 658 | 710 | 601 | 656.3333 | 45.421
195 | 2250002 | КТП-2Дв.Сп. | 1445 |  | 694 | 685 | 768 | 715.6667 | 49.5271
196 | 2250003 | КТП-3Дв.Сп. | 1445 |  | 194 | 219 | 215 | 209.3333 | 14.4867
197 | 2250004 | КТП-4Дв.Сп. | 1445 |  | 364 | 344 | 385 | 364.3333 | 25.2134
198 | 2250005 | ТП-3 Стадиона | 910 | Автомагазин, ПП. | 271 | 324 | 339 | 311.3333 | 34.2125
|  |  | 910 |  | 387 | 269 | 262 | 306 | 33.6264
199 | 2250006 | ТП-2 Стадиона | 1445 | Бассейн, кафе, дисп, сооруж. | 341 | 295 | 322 | 319.3333 | 22.0992
|  |  | 1445 |  | 208 | 241 | 270 | 239.6667 | 16.5859
200 | 2100010 | ТП-10 м.г. | 910 | Медгородок | 8 | 14 | 8 | 10 | 1.0989
|  |  | 910 |  | 24 | 19 | 24 | 22.3333 | 2.4542
201 | 3450011 | ТП-11 м.г. | 910 | Медгородок | 17 | 23 | 17 | 19 | 2.0879
|  |  | 910 |  | 14 | 15 | 13 | 14 | 1.5385
202 | 2100009 | КТП-9 м.г. | 231 | Медгородок, ГСК, КНС. | 79 | 64 | 80 | 74.3333 | 32.1789
203 | 2100011 | ТП-1310 Ветеран+ | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 110 | 87 | 132 | 109.6667 | 7.5894
|  |  | 1445 |  | 113 | 106 | 82 | 100.3333 | 6.9435
204 | 2100001 | ТП1 м.г. | 910 | Медгородок | 204 | 204 | 245 | 217.6667 | 23.9194
|  |  | 910 |  | 269 | 214 | 235 | 239.3333 | 26.3004
205 | 2100008 | ТП-8 м.г. | 1445 | Медгородок | 283 | 243 | 194 | 240 | 16.609
|  |  | 1445 |  | 127 | 132 | 133 | 130.6667 | 9.0427
206 | 2100002 | ТП-2 м.г. | 1445 | Медгородок | 302 | 284 | 304 | 296.6667 | 20.5306
|  |  | 1445 |  | 318 | 305 | 290 | 304.3333 | 21.0611
207 | 2100003 | ТП-3 м.г. | 1445 | Медгородок | 259 | 190 | 208 | 219 | 15.1557
|  |  | 1445 |  | 202 | 200 | 190 | 197.3333 | 13.6563
208 | 2101306 | ТП1306 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 507 | 392 | 437 | 445.3333 | 30.8189
|  |  | 1445 |  | 261 | 277 | 189 | 242.3333 | 16.7705
209 | 2101305 | ТП1305 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 258 | 275 | 343 | 292 | 20.2076
|  |  | 1445 |  | 264 | 195 | 226 | 228.3333 | 15.8016
210 | 2101301 | ТП1301 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 208 | 112 | 146 | 155.3333 | 17.0696
|  |  | 910 |  | 182 | 150 | 181 | 171 | 18.7912
211 | 2101307 | ТП1307 | 578 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 183 | 184 | 138 | 168.3333 | 29.1234
|  |  | 578 |  | 95 | 109 | 99 | 101 | 17.474
212 | 2101308 | ТП1308А | 578 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 155 | 137 | 116 | 136 | 23.5294
|  |  | 578 |  | 247 | 216 | 224 | 229 | 39.6194
213 | 2110004 | ТП-4м.г. | 910 | Медгородок | 265 | 259 | 264 | 262.6667 | 28.8645
|  |  | 910 |  | 349 | 321 | 328 | 332.6667 | 36.5568
214 | 2110012 | Т-П1 Стронж | 1445 | ЖД. | 110 | 75 | 110 | 98.3333 | 6.8051
|  |  | 1445 |  | 105 | 110 | 155 | 123.3333 | 8.5352
215 | 2110013 | ТП-2 Стронж | 1806 | ЖД. | 190 | 205 | 160 | 185 | 10.2436
|  |  | 1806 |  | 270 | 270 | 260 | 266.6667 | 14.7656
216 | 2110005 | ТП-5м.г. | 1445 | Медгородок, морг. | 258 | 321 | 301 | 293.3333 | 20.2999
|  |  | 1445 |  | 502 | 503 | 459 | 488 | 33.7716
217 | 2110009 | ТП-9м.г. | 578 | Медгородок | 138 | 105 | 129 | 124 | 21.4533
|  |  | 578 |  | 96 | 87 | 101 | 94.6667 | 16.3783
218 | 2111308 | ТП-1308 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 220 | 223 | 237 | 226.6667 | 24.9084
|  |  | 910 |  | 194 | 204 | 225 | 207.6667 | 22.8205
219 | 2111303 | ТП-1303 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 15 | 23 | 32 | 23.3333 | 2.5641
|  |  | 910 |  | 375 | 349 | 313 | 345.6667 | 37.9853
220 | 2111304 | ТП-1304 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 460 | 440 | 521 | 473.6667 | 32.7797
|  |  | 1445 |  | 212 | 167 | 197 | 192 | 13.2872
221 | 2111302 | ТП-1302 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 493 | 405 | 440 | 446 | 30.8651
|  |  | 1445 |  | 50 | 65 | 53 | 56 | 3.8754
220 | 4340001 | ТП-1 Лада-Арена (встр.) | 2500 | Ледовый дворец спорта Лада Арена | 551 | 425 | 501 | 492.3333 | 19.6933
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 504 | 463 | 415 | 460.6667 | 18.4267
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 239 | 200 | 196 | 211.6667 | 8.4667
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 262 | 330 | 303 | 298.3333 | 11.9333
221 | 3000005 | КТП-4 II ввода т/с | 578 | ГСК, магазины, ПП, коллектор. | 254 | 241 | 198 | 231 | 39.9654
222 | 3000007 | КТП-2 II ввода т/с | 578 | АЗС, Кафе, свнтофор. | 128 | 154 | 133 | 138.3333 | 23.9331
223 | 3090419 | ТП-419 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 25 | 29 | 23 | 25.6667 | 4.4406
|  |  | 578 |  | 79 | 33 | 39 | 50.3333 | 8.7082
224 | 3090410 | ТП-410 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 315 | 311 | 297 | 307.6667 | 33.8095
|  |  | 910 |  | 78 | 73 | 67 | 72.6667 | 7.9853
225 | 3090411 | ТП-411 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 57 | 73 | 76 | 68.6667 | 11.88
|  |  | 910 |  | 16 | 18 | 24 | 19.3333 | 2.1245
226 | 3090412 | ТП-412 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 145 | 127 | 206 | 159.3333 | 17.5092
|  |  | 910 |  | 233 | 250 | 203 | 228.6667 | 25.1282
227 | 3090404 | ТП-404 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 173 | 184 | 266 | 207.6667 | 22.8205
|  |  | 910 |  | 8 | 13 | 19 | 13.3333 | 1.4652
228 | 3090416 | ТП-416 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 66 | 76 | 64 | 68.6667 | 7.5458
|  |  | 910 |  | 247 | 221 | 294 | 254 | 27.9121
229 | 3090415 | ТП-415 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 291 | 309 | 338 | 312.6667 | 34.359
|  |  | 910 |  | 13 | 11 | 14 | 12.6667 | 1.3919
230 | 3090414 | ТП-414 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 518 | 302 | 391 | 403.6667 | 44.359
|  |  | 910 |  | 114 | 118 | 133 | 121.6667 | 13.37
231 | 3090413 | ТП11Ц | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 110 | 92 | 82 | 94.6667 | 10.4029
|  |  | 910 |  | 33 | 26 | 38 | 32.3333 | 3.5531
232 | 3090406 | ТП-406 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 206 | 156 | 211 | 191 | 33.045
|  |  | 578 |  | 2 | 1 | 1 | 1.3333 | 0.23068
233 | 3090417 | ТП-417 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 223 | 257 | 279 | 253 | 27.8022
|  |  | 910 |  | 57 | 66 | 73 | 65.3333 | 7.1795
234 | 3090401 | ТП-401 | 1445 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 250 | 280 | 274 | 268 | 18.5467
|  |  | 1445 |  | 449 | 386 | 353 | 396 | 27.4048
235 | 3090403 | ТП-403 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 19 | 70 | 69 | 52.6667 | 5.7875
|  |  | 910 |  | 379 | 336 | 256 | 323.6667 | 35.5678
236 | 3090405 | ТП12Ц | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 115 | 177 | 88 | 126.6667 | 21.9146
|  |  | 578 |  | 18 | 15 | 20 | 17.6667 | 3.0565
237 | 3090408 | ТП-408 | 1806 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 549 | 482 | 548 | 526.3333 | 29.1436
|  |  | 1806 |  | 128 | 138 | 146 | 137.3333 | 7.6043
238 | 3090409 | ТП-409 | 1445 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 305 | 320 | 243 | 289.3333 | 20.0231
|  |  | 1445 |  | 295 | 271 | 258 | 274.6667 | 19.0081
239 | 3090402 | ТП-встр в РП-9 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 4 | 35 | 3 | 14 | 1.5385
|  |  | 910 |  | 434 | 482 | 455 | 457 | 50.2198
240 | 3120903 | ТП-903 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 251 | 238 | 214 | 234.3333 | 16.2168
|  |  | 1445 |  | 246 | 341 | 174 | 253.6667 | 17.5548
241 | 3120904 | ТП-904 | 578 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 113 | 122 | 126 | 120.3333 | 20.8189
|  |  | 578 |  | 44 | 16 | 5 | 21.6667 | 3.7486
242 | 3120902 | ТП-902 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 295 | 223 | 196 | 238 | 26.1538
|  |  | 910 |  | 15 | 22 | 33 | 23.3333 | 2.5641
243 | 3120906 | ТП-906 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 232 | 335 | 279 | 282 | 30.989
|  |  | 910 |  | 89 | 107 | 84 | 93.3333 | 10.2564
244 | 3120901 | ТП-901 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 372 | 362 | 351 | 361.6667 | 39.7436
|  |  | 910 |  | 63 | 70 | 75 | 69.3333 | 7.619
245 | 3120914 | ТП-914 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 361 | 398 | 318 | 359 | 39.4505
|  |  | 910 |  | 89 | 93 | 93 | 91.6667 | 10.0733
246 | 3120913 | ТП-913 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 328 | 322 | 277 | 309 | 33.956
|  |  | 910 |  | 48 | 68 | 63 | 59.6667 | 6.5568
247 | 3120915 | ТП-915 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 643 | 636 | 624 | 634.3333 | 43.8985
|  |  | 1445 |  | 275 | 303 | 309 | 295.6667 | 20.4614
248 | 3120911 | ТП-911 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 115 | 66 | 69 | 83.3333 | 5.767
|  |  | 1445 |  | 535 | 528 | 645 | 569.3333 | 39.4002
249 | 3120912 | ТП-912 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 2 | 2 | 1 | 1.6667 | 0.18315
|  |  | 910 |  | 417 | 412 | 515 | 448 | 49.2308
250 | 3120909 | ТП-909 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 432 | 481 | 371 | 428 | 29.6194
|  |  | 1445 |  | 94 | 83 | 65 | 80.6667 | 5.5825
251 | 3120908 | ТП-908 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 138 | 94 | 93 | 108.3333 | 11.9048
|  |  | 910 |  | 110 | 115 | 125 | 116.6667 | 12.8205
252 | 3120907 | ТП-907 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 179 | 102 | 125 | 135.3333 | 9.3656
|  |  | 1445 |  | 387 | 319 | 284 | 330 | 22.8374
253 | 2170307 | ТП-307Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 17 | 16 | 12 | 15 | 1.6484
|  |  | 910 |  | 271 | 323 | 223 | 272.3333 | 29.9267
254 | 3120905 | ТП-905 встр. В РП-12 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 578 | 685 | 590 | 617.6667 | 42.7451
|  |  | 1445 |  | 136 | 174 | 203 | 171 | 11.8339
255 | 3131001 | ТП1001 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 502 | 404 | 370 | 425.3333 | 29.4348
|  |  | 1445 |  | 225 | 170 | 225 | 206.6667 | 14.3022
256 | 3131005 | ТП1005 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 520 | 570 | 515 | 535 | 58.7912
|  |  | 910 |  | 95 | 60 | 70 | 75 | 8.2418
257 | 3131006 | ТП1006 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 240 | 220 | 260 | 240 | 26.3736
|  |  | 910 |  | 175 | 165 | 185 | 175 | 19.2308
258 | 3131007 | ТП1007 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 730 | 680 | 554 | 654.6667 | 45.3057
|  |  | 1445 |  | 310 | 310 | 240 | 286.6667 | 19.8385
259 | 3131002 | ТП1002 встр. в РП13 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 470 | 445 | 520 | 478.3333 | 52.5641
|  |  | 910 |  | 75 | 80 | 55 | 70 | 7.6923
260 | 3131004 | ТП1004 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 270 | 235 | 307 | 270.6667 | 18.7313
|  |  | 1445 |  | 135 | 145 | 135 | 138.3333 | 9.5732
261 | 3131003 | ТП1003 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 395 | 355 | 342 | 364 | 25.1903
|  |  | 1445 |  | 370 | 482 | 455 | 435.6667 | 30.1499
262 | 3131008 | КТП-3 II ввода | 231 | коллектор | 154 | 124 | 117 | 131.6667 | 56.9986
263 | 3131009 | ТП1009 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 605 | 585 | 575 | 588.3333 | 40.7151
|  |  | 1445 |  | 85 | 125 | 110 | 106.6667 | 7.3818
264 | 3131010 | ТП1010 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 265 | 230 | 230 | 241.6667 | 26.5568
|  |  | 910 |  | 155 | 135 | 120 | 136.6667 | 15.0183
265 | 3131011 | ТП1011 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 495 | 420 | 460 | 458.3333 | 50.3663
|  |  | 910 |  | 210 | 150 | 140 | 166.6667 | 18.315
266 | 3131013 | ТП1013 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 315 | 250 | 360 | 308.3333 | 33.8828
|  |  | 910 |  | 90 | 120 | 100 | 103.3333 | 11.3553
267 | 3131014 | ТП1014 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 245 | 260 | 230 | 245 | 26.9231
|  |  | 910 |  | 290 | 280 | 265 | 278.3333 | 30.5861
268 | 3131012 | ТП1012 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 140 | 155 | 125 | 140 | 15.3846
|  |  | 910 |  | 410 | 385 | 370 | 388.3333 | 42.674
269 | 3141202 | ТП1202 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 387 | 444 | 477 | 436 | 47.9121
|  |  | 910 |  | 7 | 3 | 5 | 5 | 0.54945
270 | 3141208 | ТП1208 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 191 | 291 | 278 | 253.3333 | 17.5317
|  |  | 1445 |  | 61 | 75 | 58 | 64.6667 | 4.4752
271 | 3141210 | ТП1210 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 235 | 281 | 265 | 260.3333 | 28.6081
|  |  | 910 |  | 4 | 14 | 17 | 11.6667 | 1.2821
272 | 3141212 | ТП1212 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 216 | 169 | 240 | 208.3333 | 22.8938
|  |  | 910 |  | 88 | 79 | 66 | 77.6667 | 8.5348
273 | 3141214 | ТП1214 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 375 | 330 | 367 | 357.3333 | 24.729
|  |  | 1445 |  | 108 | 101 | 120 | 109.6667 | 7.5894
274 | 3141221 | ТП1221 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 63 | 83 | 70 | 72 | 12.4567
|  |  | 578 |  | 65 | 83 | 72 | 73.3333 | 12.6874
275 | 3141203 | ТП1203 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 403 | 489 | 436 | 442.6667 | 48.6447
|  |  | 910 |  | 82 | 72 | 73 | 75.6667 | 8.315
276 | 3141204 | ТП1204 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 265 | 295 | 308 | 289.3333 | 20.0231
|  |  | 1445 |  | 116 | 148 | 172 | 145.3333 | 10.0577
277 | 3141205 | ТП1205 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 86 | 83 | 84 | 84.3333 | 9.2674
|  |  | 910 |  | 549 | 477 | 572 | 532.6667 | 58.5348
278 | 3141206 | ТП1206 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 297 | 221 | 152 | 223.3333 | 24.5421
|  |  | 910 |  | 81 | 55 | 126 | 87.3333 | 9.5971
279 | 3141207 | ТП1207 (22Х) | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 45 | 20 | 12 | 25.6667 | 4.4406
|  |  | 578 |  | 104 | 63 | 63 | 76.6667 | 13.2641
280 | 3141209 | ТП1209 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 699 | 677 | 635 | 670.3333 | 46.3899
|  |  | 1445 |  | 68 | 29 | 20 | 39 | 2.699
281 | 3141211 | ТП1211 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 488 | 519 | 423 | 476.6667 | 32.9873
|  |  | 1445 |  | 7 | 12 | 20 | 13 | 0.89965
282 | 3141213 | ТП1213 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 224 | 263 | 303 | 263.3333 | 18.2238
|  |  | 1445 |  | 66 | 80 | 78 | 74.6667 | 5.1672
283 | 3141215 | ТП1215 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 148 | 263 | 211 | 207.3333 | 35.8708
|  |  | 578 |  | 94 | 70 | 110 | 91.3333 | 15.8016
284 | 3141216 | ТП-АТС-30 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 25 | 25 | 35 | 28.3333 | 4.902
|  |  | 578 |  | 126 | 126 | 80 | 110.6667 | 19.1465
285 | 3141201 | ТП-встр. в РП14 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 155 | 165 | 224 | 181.3333 | 19.9267
|  |  | 910 |  | 70 | 117 | 74 | 87 | 9.5604
286 | 3141217 | ТП1217 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 290 | 309 | 250 | 283 | 31.0989
|  |  | 910 |  | 2 | 12 | 50 | 21.3333 | 2.3443
287 | 3141219 | ТП1219 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 269 | 220 | 192 | 227 | 39.2734
|  |  | 578 |  | 65 | 74 | 118 | 85.6667 | 14.8212
288 | 3141220 | ТП1220 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 93 | 36 | 47 | 58.6667 | 6.4469
|  |  | 910 |  | 181 | 263 | 235 | 226.3333 | 24.8718
289 | 3161401 | ТП-встр. в РП16 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 75 | 110 | 67 | 84 | 9.2308
|  |  | 910 |  | 325 | 315 | 350 | 330 | 36.2637
290 | 3161402 | ТП1402 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 330 | 320 | 325 | 325 | 35.7143
|  |  | 910 |  | 65 | 45 | 40 | 50 | 5.4945
291 | 3161405 | ТП1405 х/бл | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 380 | 340 | 360 | 360 | 39.5604
|  |  | 910 |  | 90 | 70 | 65 | 75 | 8.2418
292 | 3161406 | ТП1406 | 1806 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 680 | 630 | 700 | 670 | 37.0986
|  |  | 1806 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.1074
292 | 3161415 | ТП1415 | 1445 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 215 | 175 | 170 | 186.6667 | 12.9181
|  |  | 1445 |  | 210 | 140 | 140 | 163.3333 | 11.3033
293 | 3161403 | ТП1403 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 105 | 150 | 85 | 113.3333 | 12.4542
|  |  | 910 |  | 325 | 305 | 295 | 308.3333 | 33.8828
294 | 3161404 | ТП1404 | 1445 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 665 | 680 | 665 | 670 | 46.3668
|  |  | 1445 |  | 160 | 220 | 180 | 186.6667 | 12.9181
295 | 3161407 | ТП1407 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 150 | 140 | 140 | 143.3333 | 15.7509
|  |  | 910 |  | 250 | 295 | 205 | 250 | 27.4725
296 | 3161408 | ТП1408 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 155 | 185 | 195 | 178.3333 | 19.5971
|  |  | 910 |  | 40 | 35 | 40 | 38.3333 | 4.2125
297 | 3161409 | ТП1409 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 310 | 210 | 250 | 256.6667 | 28.2051
|  |  | 910 |  | 105 | 65 | 45 | 71.6667 | 7.8755
298 | 3161412 | ТП1412 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 113 | 115 | 147 | 125 | 13.7363
|  |  | 910 |  | 67 | 60 | 65 | 64 | 7.033
299 | 2330001 | БКТП Л-4 | 1445 | ЖД. | 30 | 40 | 30 | 33.3333 | 2.3068
|  |  | 1445 |  | 20 | 20 | 15 | 18.3333 | 1.2687
300 | 2330002 | БКТП Л-8 | 1445 | ЖД. | 130 | 100 | 110 | 113.3333 | 7.8431
|  |  | 1445 |  | 105 | 80 | 63 | 82.6667 | 5.7209
301 | 3171501 | ТП1501 встр. в РП17А | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 118 | 98 | 94 | 103.3333 | 11.3553
|  |  | 910 |  | 496 | 417 | 543 | 485.3333 | 53.3333
302 | 3171504 | ТП1504 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 0.14652
|  |  | 910 |  | 491 | 480 | 545 | 505.3333 | 55.5311
303 | 3171503 | ТП1503 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 179 | 230 | 276 | 228.3333 | 25.0916
|  |  | 910 |  | 235 | 277 | 316 | 276 | 30.3297
304 | 3171502 | ТП1502 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 413 | 335 | 343 | 363.6667 | 39.9634
|  |  | 910 |  | 122 | 137 | 146 | 135 | 14.8352
305 | 3171505 | ТП1505 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 218 | 291 | 241 | 250 | 27.4725
|  |  | 910 |  | 223 | 188 | 231 | 214 | 23.5165
306 | 3171506 | ТП1506 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 68 | 45 | 106 | 73 | 8.022
|  |  | 910 |  | 216 | 220 | 247 | 227.6667 | 25.0183
307 | 3171508 | ТП1508 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 269 | 258 | 331 | 286 | 31.4286
|  |  | 910 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.21978
308 | 3171507 | ТП1507 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 379 | 405 | 402 | 395.3333 | 43.4432
|  |  | 910 |  | 45 | 43 | 44 | 44 | 4.8352
309 | 3171509 | ТП1509 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 202 | 200 | 206 | 202.6667 | 22.2711
|  |  | 910 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.32967
310 | 3171511 | ТП1511 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 468 | 467 | 425 | 453.3333 | 49.8168
|  |  | 910 |  | 3 | 1 | 1 | 1.6667 | 0.18315
311 | 3171512 | ТП1512 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 107 | 97 | 101 | 101.6667 | 7.0358
|  |  | 1445 |  | 527 | 579 | 625 | 577 | 39.9308
312 | 3171513 | ТП1513 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 364 | 389 | 300 | 351 | 38.5714
|  |  | 910 |  | 1 | 2 | 1 | 1.3333 | 0.14652
313 | 3171510 | ТП1510 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 471 | 482 | 418 | 457 | 31.6263
|  |  | 1445 |  | 125 | 241 | 184 | 183.3333 | 12.6874
314 | 3171514 | ТП1514 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 25 | 31 | 40 | 32 | 3.5165
|  |  | 910 |  | 526 | 586 | 494 | 535.3333 | 58.8278
315 | 3171515 | ТП1515 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 432 | 389 | 479 | 433.3333 | 47.619
|  |  | 910 |  | 2 | 1 | 2 | 1.6667 | 0.18315
316 | 3171516 | ТП1516 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 54 | 42 | 45 | 47 | 3.2526
|  |  | 1445 |  | 427 | 438 | 511 | 458.6667 | 31.7416
317 | 3171517 | ТП1517 Аннавита | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 245 | 166 | 158 | 189.6667 | 20.8425
|  |  | 910 |  | 203 | 98 | 112 | 137.6667 | 15.1282
318 | 3171518 | ТП1518 | 578 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 1 | 2 | 1 | 1.3333 | 0.23068
|  |  | 578 |  | 212 | 244 | 218 | 224.6667 | 38.8697
319 | 4290001 | ТП1 встр.в РП-29 Доринда | 1445 | ТЦ. | 400 | 300 | 320 | 340 | 23.5294
|  |  | 1445 |  | 823 | 731 | 583 | 712.3333 | 49.2964
320 | 4290002 | ТП-2 встр.в РП-29 Доринда | 1445 | ТЦ. | 244 | 403 | 307 | 318 | 22.0069
|  |  | 1445 |  | 231 | 315 | 237 | 261 | 18.0623
321 | 4290003 | ТП-Автостарт | 910 | ТЦ. | 85 | 50 | 85 | 73.3333 | 8.0586
|  |  | 910 |  | 20 | 30 | 25 | 25 | 2.7473
322 | 4181602 | ТП1602 встр. в РП18 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 242 | 314 | 265 | 273.6667 | 30.0733
|  |  | 910 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.10989
323 | 4181603 | ТП1603 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 596 | 637 | 593 | 608.6667 | 42.1223
|  |  | 1445 |  | 13 | 51 | 0 | 21.3333 | 1.4764
324 | 4181607 | ТП1607 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 399 | 335 | 375 | 369.6667 | 25.5825
|  |  | 1445 |  | 66 | 57 | 89 | 70.6667 | 4.8904
325 | 4181614 | ТП1614 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 65 | 27 | 54 | 48.6667 | 5.348
|  |  | 910 |  | 222 | 159 | 185 | 188.6667 | 20.7326
326 | 4181609 | ТП1609 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 556 | 510 | 584 | 550 | 30.454
|  |  | 1806 |  | 301 | 243 | 169 | 237.6667 | 13.1598
327 | 4181608 | ТП1608 (ГУЭС) | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 167 | 151 | 157 | 158.3333 | 10.9573
|  |  | 1445 |  | 308 | 311 | 249 | 289.3333 | 20.0231
328 | 4181601 | ТП1601 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 44 | 52 | 37 | 44.3333 | 3.0681
|  |  | 1445 |  | 241 | 283 | 276 | 266.6667 | 18.4544
329 | 4181604 | ТП1604 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 189 | 167 | 138 | 164.6667 | 11.3956
|  |  | 1445 |  | 374 | 417 | 327 | 372.6667 | 25.7901
330 | 4181605 | ТП1605 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 215 | 195 | 162 | 190.6667 | 13.1949
|  |  | 1445 |  | 632 | 425 | 438 | 498.3333 | 34.4867
331 | 4181606 | ТП1606 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 122 | 161 | 126 | 136.3333 | 9.4348
|  |  | 1445 |  | 29 | 17 | 10 | 18.6667 | 1.2918
332 | 4181610 | ТП1610 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 601 | 563 | 500 | 554.6667 | 38.3852
|  |  | 1445 |  | 124 | 102 | 117 | 114.3333 | 7.9123
333 | 4181613 | ТП1613 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 118 | 95 | 113 | 108.6667 | 11.9414
|  |  | 910 |  | 130 | 98 | 87 | 105 | 11.5385
334 | 4181611 | ТП1611 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 70 | 26 | 27 | 41 | 2.2702
|  |  | 1806 |  | 601 | 706 | 664 | 657 | 36.3787
335 | 4181612 | ТП1612 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 447 | 353 | 315 | 371.6667 | 20.5795
|  |  | 1806 |  | 296 | 355 | 425 | 358.6667 | 19.8597
336 | 4201711 | ТП-встр. в РП-20 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 452 | 367 | 402 | 407 | 44.7253
|  |  | 910 |  | 94 | 79 | 70 | 81 | 8.9011
337 | 4201701 | ТП1701 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 215 | 256 | 245 | 238.6667 | 26.2271
|  |  | 910 |  | 169 | 180 | 167 | 172 | 18.9011
338 | 4201702 | ТП1702 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 215 | 215 | 184 | 204.6667 | 22.4908
|  |  | 910 |  | 118 | 91 | 99 | 102.6667 | 11.2821
339 | 4201708 | ТП1708 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 320 | 303 | 354 | 325.6667 | 35.7875
|  |  | 910 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0989
340 | 4201709 | ТП1709 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 570 | 608 | 534 | 570.6667 | 39.4925
|  |  | 1445 |  | 81 | 70 | 54 | 68.3333 | 4.729
341 | 4201710 | ТП1710 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 205 | 202 | 153 | 186.6667 | 20.5128
|  |  | 910 |  | 30 | 10 | 35 | 25 | 2.7473
342 | 4201712 | ТП1712 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 402 | 337 | 303 | 347.3333 | 24.0369
|  |  | 1445 |  | 115 | 120 | 130 | 121.6667 | 8.4198
343 | 4201713 | ТП1713 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 369 | 348 | 387 | 368 | 25.4671
|  |  | 1445 |  | 259 | 185 | 178 | 207.3333 | 14.3483
344 | 4201714 | ТП1714 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 300 | 247 | 232 | 259.6667 | 17.97
|  |  | 1445 |  | 202 | 125 | 178 | 168.3333 | 11.6494
345 | 4201703 | ТП1703 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 208 | 209 | 158 | 191.6667 | 13.2641
|  |  | 1445 |  | 103 | 98 | 60 | 87 | 6.0208
346 | 4201705 | ТП1705 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 89 | 94 | 74 | 85.6667 | 9.4139
|  |  | 910 |  | 69 | 62 | 54 | 61.6667 | 6.7766
347 | 4201707 | ТП1707 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 20 | 10 | 27 | 19 | 1.3149
|  |  | 1445 |  | 391 | 393 | 344 | 376 | 26.0208
348 | 4201704 | ТП1704 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 306 | 309 | 304 | 306.3333 | 33.663
|  |  | 910 |  | 75 | 62 | 61 | 66 | 7.2527
349 | 4201706 | ТП1706 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 74 | 54 | 52 | 60 | 4.1522
|  |  | 1445 |  | 195 | 189 | 216 | 200 | 13.8408
350 | 4201715 | ТП1715 | 578 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 25 | 40 | 20 | 28.3333 | 4.902
|  |  | 578 |  | 10 | 35 | 20 | 21.6667 | 3.7486
351 | 4222007 | ТП-встр. в РП-22 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 307 | 171 | 177 | 218.3333 | 23.9927
|  |  | 910 |  | 66 | 88 | 74 | 76 | 8.3516
352 | 4222005 | ТП-2005 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 172 | 205 | 239 | 205.3333 | 22.5641
|  |  | 910 |  | 55 | 72 | 58 | 61.6667 | 6.7766
353 | 4222003 | ТП-2003 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 150 | 138 | 212 | 166.6667 | 18.315
|  |  | 910 |  | 184 | 225 | 275 | 228 | 25.0549
354 | 4222001 | ТП-2001 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 274 | 242 | 307 | 274.3333 | 30.1465
|  |  | 910 |  | 8 | 7 | 6 | 7 | 0.76923
355 | 4222002 | ТП-2002 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 118 | 97 | 96 | 103.6667 | 11.3919
|  |  | 910 |  | 485 | 341 | 393 | 406.3333 | 44.652
356 | 4222009 | ТП-2009 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 446 | 479 | 447 | 457.3333 | 31.6494
|  |  | 1445 |  | 46 | 51 | 62 | 53 | 3.6678
357 | 4222006 | ТП-2006 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 211 | 205 | 183 | 199.6667 | 21.9414
|  |  | 910 |  | 196 | 186 | 213 | 198.3333 | 21.7949
358 | 4222004 | ТП-2004 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 214 | 234 | 170 | 206 | 22.6374
|  |  | 910 |  | 59 | 72 | 52 | 61 | 6.7033
359 | 4222020 | ТП-2020 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 104 | 116 | 145 | 121.6667 | 13.37
|  |  | 910 |  | 64 | 64 | 78 | 68.6667 | 7.5458
360 | 4222011 | ТП-2011 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 146 | 215 | 179 | 180 | 19.7802
|  |  | 910 |  | 211 | 216 | 212 | 213 | 23.4066
361 | 4222010 | ТП-2010 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 362 | 375 | 451 | 396 | 27.4048
|  |  | 1445 |  | 145.9 | 177.5 | 142.4 | 155.2667 | 10.7451
362 | 4222008 | ТП-2008 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 287 | 238 | 329 | 284.6667 | 31.2821
|  |  | 910 |  | 74 | 96 | 67 | 79 | 8.6813
363 | 4222014 | ТП-2014 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 117 | 121 | 113 | 117 | 12.8571
|  |  | 910 |  | 270 | 240 | 286 | 265.3333 | 29.1575
364 | 4222016 | ТП-2016 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 361 | 359 | 455 | 391.6667 | 43.0403
|  |  | 910 |  | 41 | 53 | 63 | 52.3333 | 5.7509
365 | 4222017 | ТП-2017 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 404 | 301 | 348 | 351 | 38.5714
|  |  | 910 |  | 81 | 108 | 60 | 83 | 9.1209
366 | 4222012 | ТП-2012 (2011а) | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 149 | 85 | 93 | 109 | 11.978
|  |  | 910 |  | 25 | 50 | 20 | 31.6667 | 3.4799
367 | 4222018 | ТП-2018 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 70 | 62 | 68 | 66.6667 | 4.6136
|  |  | 1445 |  | 137 | 233 | 169 | 179.6667 | 12.4337
368 | 4222019 | ТП-2019 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 103 | 133 | 111 | 115.6667 | 12.7106
|  |  | 910 |  | 15 | 5 | 8 | 9.3333 | 1.0256
369 | 4191917 | ТП-встр. в РП19 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 112 | 129 | 101 | 114 | 12.5275
|  |  | 910 |  | 103 | 117 | 98 | 106 | 11.6484
370 | 4191901 | ТП1901 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.10989
|  |  | 910 |  | 347 | 214 | 238 | 266.3333 | 29.2674
371 | 4191904 | ТП1904 | 578 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 9 | 7 | 19 | 11.6667 | 2.0185
|  |  | 578 |  | 235 | 127 | 173 | 178.3333 | 30.8535
372 | 4191916 | ТП1916 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 143 | 128 | 108 | 126.3333 | 13.8828
|  |  | 910 |  | 21 | 26 | 30 | 25.6667 | 2.8205
373 | 4191903 | ТП1903 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 315 | 314 | 283 | 304 | 33.4066
|  |  | 910 |  | 199 | 134 | 173 | 168.6667 | 18.5348
374 | 4191902 | ТП1902 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 412 | 432 | 408 | 417.3333 | 45.8608
|  |  | 910 |  | 141 | 80 | 73 | 98 | 10.7692
375 | 4191910 | ТП1910 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 226 | 219 | 276 | 240.3333 | 16.6321
|  |  | 1445 |  | 132 | 139 | 174 | 148.3333 | 10.2653
376 | 4191911 | ТП1911 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 141 | 136 | 144 | 140.3333 | 15.4212
|  |  | 910 |  | 330 | 278 | 260 | 289.3333 | 31.7949
377 | 4191906 | ТП1906 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 226 | 305 | 297 | 276 | 30.3297
|  |  | 910 |  | 4 | 4 | 8 | 5.3333 | 0.58608
378 | 4191907 | ТП1907 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 229 | 187 | 185 | 200.3333 | 22.0147
|  |  | 910 |  | 103 | 109 | 122 | 111.3333 | 12.2344
379 | 4191905 | ТП1905 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 407 | 458 | 395 | 420 | 46.1538
|  |  | 910 |  | 27 | 11 | 7 | 15 | 1.6484
380 | 4191909 | ТП1909 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 258 | 282 | 302 | 280.6667 | 30.8425
|  |  | 910 |  | 177 | 226 | 257 | 220 | 24.1758
381 | 4191908 | ТП1908 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 354 | 241 | 315 | 303.3333 | 33.3333
|  |  | 910 |  | 16 | 18 | 18 | 17.3333 | 1.9048
382 | 4191913 | ТП1913 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 119 | 189 | 119 | 142.3333 | 9.8501
|  |  | 1445 |  | 271 | 275 | 240 | 262 | 18.1315
383 | 4191914 | ТП1914 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 70 | 73 | 98 | 80.3333 | 8.8278
|  |  | 910 |  | 431 | 429 | 386 | 415.3333 | 45.641
384 | 4191912 | ТП1912 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 368 | 361 | 299 | 342.6667 | 23.714
|  |  | 1445 |  | 30 | 58 | 34 | 40.6667 | 2.8143
385 | 4191915 | ТП1915 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 108 | 210 | 156 | 158 | 17.3626
|  |  | 910 |  | 100 | 76 | 82 | 86 | 9.4505
386 | 4191918 | ТП1918 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 106 | 118 | 117 | 113.6667 | 12.4908
|  |  | 910 |  | 246 | 203 | 233 | 227.3333 | 24.9817
387 | 4191919 | ТП1919 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 97 | 63 | 60 | 73.3333 | 5.075
|  |  | 1445 |  | 29 | 25 | 12 | 22 | 1.5225
384 | 4231804 | ТП-встр. в РП-23 | 578 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 17 | 44 | 30 | 30.3333 | 5.248
|  |  | 578 |  | 1 | 2 | 1 | 1.3333 | 0.23068
385 | 4231801 | ТП1801 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 277 | 217 | 210 | 234.6667 | 25.7875
|  |  | 910 |  | 18 | 53 | 33 | 34.6667 | 3.8095
386 | 4231802 | ТП1802 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 138 | 182 | 232 | 184 | 20.2198
|  |  | 910 |  | 10 | 9 | 11 | 10 | 1.0989
387 | 4231803 | ТП1803 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 341 | 286 | 348 | 325 | 35.7143
|  |  | 910 |  | 27 | 40 | 37 | 34.6667 | 3.8095
388 | 4231808 | ТП1МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 20 | 1 | 3 | 8 | 0.55363
|  |  | 1445 |  | 347 | 378 | 265 | 330 | 22.8374
389 | 4231809 | ТП-2МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 165 | 139 | 146 | 150 | 10.3806
|  |  | 1445 |  | 45 | 16 | 4 | 21.6667 | 1.4994
390 | 4231810 | ТП-3МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 355 | 386 | 356 | 365.6667 | 25.3057
|  |  | 1445 |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.13841
391 | 4231811 | ТП1-1811 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 130 | 135 | 131 | 132 | 14.5055
|  |  | 910 |  | 84 | 70 | 87 | 80.3333 | 8.8278
392 | 4231812 | ТП-1812 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 177 | 186 | 142 | 168.3333 | 18.4982
|  |  | 910 |  | 77 | 83 | 72 | 77.3333 | 8.4982
393 | 4231813 | ТП-1813 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 229 | 189 | 250 | 222.6667 | 24.4689
|  |  | 910 |  | 68 | 71 | 69 | 69.3333 | 7.619
394 | 4231814 | ТП-1814 Гранит | 910 | ТЦ | 113 | 107 | 109 | 109.6667 | 12.0513
|  |  | 910 |  | 5 | 5 | 6 | 5.3333 | 0.58608
395 | 4212101 | ТП-2101 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 165 | 172 | 225 | 187.3333 | 20.5861
|  |  | 910 |  | 145 | 135 | 175 | 151.6667 | 16.6667
396 | 4212102 | ТП-2102 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 335 | 280 | 327 | 314 | 34.5055
|  |  | 910 |  | 105 | 165 | 90 | 120 | 13.1868
397 | 4212103 | ТП-2103 встр. в РП-21 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 350 | 385 | 352 | 362.3333 | 39.8168
|  |  | 910 |  | 180 | 165 | 135 | 160 | 17.5824
398 | 4212104 | ТП-2104 | 1445 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 265 | 295 | 315 | 291.6667 | 20.1845
|  |  | 1445 |  | 255 | 205 | 230 | 230 | 15.917
399 | 4212107 | ТП-2107 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 71 | 80 | 85 | 78.6667 | 8.6447
|  |  | 910 |  | 10 | 1 | 1 | 4 | 0.43956
400 | 4212108 | ТП-2108 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 160 | 150 | 135 | 148.3333 | 16.3004
|  |  | 910 |  | 20 | 20 | 15 | 18.3333 | 2.0147
401 | 4212106 | ТП-2106 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 140 | 120 | 125 | 128.3333 | 14.1026
|  |  | 910 |  | 175 | 170 | 135 | 160 | 17.5824
402 | 4212105 | ТП-2105 | 1445 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 250 | 245 | 230 | 241.6667 | 16.7243
|  |  | 1445 |  | 120 | 120 | 140 | 126.6667 | 8.7659
403 | 4231906 | КТП-6 Юж.дороги | 231 | Светофор, УО | 23 | 10 | 9 | 14 | 6.0606
404 | 5000005 | КТП-цех керамзита и гравия | 1445 | "Совтекс" | 328 | 298 | 349 | 325 | 22.4913
|  |  | 1445 |  | 203 | 158 | 171 | 177.3333 | 12.2722
405 | 5010009 | КТП109 пкз КНС | 250 | Фирмы/предприятия. | 199 | 241 | 189 | 209.6667 | 83.8667
|  |  | 250 |  | 61 | 62 | 51 | 58 | 23.2
406 | 5010011 | ТП-Хол. 1000Т | 910 | Фирмы/предприятия. | 73 | 76 | 78 | 75.6667 | 8.315
|  |  | 910 |  | 124 | 97 | 96 | 105.6667 | 11.6117
407 | 5030013 | ТП-313 ПКЗ | 1445 | Фирмы/предприятия. | 133 | 122 | 139 | 131.3333 | 9.0888
|  |  | 1445 |  | 223 | 194 | 231 | 216 | 14.9481
408 | 5030015 | ТП-315 ПКЗ | 1445 | ТЦ, Фирмы. | 123 | 111 | 123 | 119 | 8.2353
|  |  | 1445 |  | 56 | 39 | 66 | 53.6667 | 3.714
409 | 5070007 | КТП-2 рыбакомплекса | 1445 | ООО РК "Парус" | 55 | 45 | 44 | 48 | 3.3218
|  |  | 1445 |  | 11 | 13 | 13 | 12.3333 | 0.85352
410 | 5260007 | ТП-цех эмалей | 910 | ООО "ПППО", УВМРиН ВАЗа | 155 | 168 | 179 | 167.3333 | 18.3883
|  |  | 910 |  | 202 | 199 | 259 | 220 | 24.1758
411 | 5010008 | ТП108 пкз Хлебокомбинат | 910 | Хлебокомбинат | 335 | 400 | 388 | 374.3333 | 41.1355
|  |  | 910 |  | 190 | 111 | 190 | 163.6667 | 17.9853
412 | 5050005 | КТП-400 спец.автомашин | 1445 | Средневолжская транспортная компания | 22 | 30 | 15 | 22.3333 | 1.5456
413 | 5040007 | КТП-5 IIввод т/с "Полад" | 231 | "Полад" | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | 1.0101
414 | 5040006 | КТП1 II ввода т/с | 361 | АЗС, освещение подземного перехода, ДНС. | 15 | 4 | 19 | 12.6667 | 3.5088
415 | 5040011 | ТП-УВД | 910 | УВД | 173 | 144 | 169 | 162 | 17.8022
|  |  | 910 |  | 173 | 137 | 168 | 159.3333 | 17.5092
416 | 5040010 | ТП-молоч.кухни | 361 | УО, связь | 31 | 48 | 18 | 32.3333 | 8.9566
|  |  | 361 |  | 7 | 5 | 9 | 7 | 1.9391
417 | 5050009 | ТП-ДЭУ | 910 | Дорожно-эксплуатационное управление | 128 | 111 | 138 | 125.6667 | 13.8095
|  |  | 910 |  | 473 | 444 | 470 | 462.3333 | 50.8059
418 | 5060006 | ТП-606 ПКЗ Прачечная | 1445 | Прачечная | 423 | 364 | 414 | 400.3333 | 27.7047
419 | 5060008 | ТП-Радикал | 578 | Фирмы/предприятия. | 115 | 125 | 121 | 120.3333 | 20.8189
|  |  | 578 |  | 323 | 284 | 284 | 297 | 51.3841
420 | 5060012 | ТП-аптеч.склада | 910 | Склад, фирмы. | 68 | 125 | 45 | 79.3333 | 8.7179
|  |  | 910 |  | 84 | 106 | 79 | 89.6667 | 9.8535
421 | 5070001 | ТП-1 БРЖ | 1445 | Завод железобетонных изделий | 378 | 344 | 384 | 368.6667 | 25.5133
|  |  | 1445 |  | 326 | 284 | 334 | 314.6667 | 21.7762
422 | 5070002 | ТП-2 БРЖ | 910 |  | 377 | 332 | 367 | 358.6667 | 39.4139
|  |  | 910 |  | 328 | 264 | 311 | 301 | 33.0769
423 | 5070003 | ТП-3 БРЖ | 910 |  | 332 | 284 | 314 | 310 | 34.0659
|  |  | 910 |  | 277 | 249 | 260 | 262 | 28.7912
424 | 5070004 | ТП-4 БРЖ | 578 |  | 179 | 144 | 184 | 169 | 29.2388
|  |  | 578 |  | 131 | 84 | 122 | 112.3333 | 19.4348
425 | 5070011 | КТП-Вет. Клиника | 144 | Ветеринарная клиника | 16 | 11 | 15 | 14 | 9.7222
426 | 5260002 | ТП-2 теплиц | 1445 | Теплицы | 166 | 150 | 159 | 158.3333 | 10.9573
|  |  | 1445 |  | 150 | 153 | 138 | 147 | 10.173
427 | 5260004 | КТП-РПБ | 910 | Ремонтно производственная база | 207 | 204 | 217 | 209.3333 | 23.0037
|  |  | 910 |  | 213 | 184 | 214 | 203.6667 | 22.381
428 | 0000001 | КТП-5 Юж.дор. | 231 | УО. ТТУ | 64 | 49 | 74 | 62.3333 | 26.9841
429 | 0000007 | ТП- 47 | 910 | Санатории | 236 | 214 | 251 | 233.6667 | 25.6777
|  |  | 910 |  | 48 | 65 | 59 | 57.3333 | 6.3004
Начальник ДС СтЭС ______________________________________ Ребакин Ю.В.
(подпись)