## январь
Пестравский участок ЮЭС замеры нагрузок декабрь 2024 года
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 2.3 | 6.5 | 3.8 | 2.7611 | 11.0443
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.21913 | 0.21913
3 | 204 Мр | 40 | Быт | 0.3 | 0.2 | 6.4 | 1.512 | 3.7801
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 0.85462 | 0.85462
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 32.1 | 17.6 | 57.5 | 23.4911 | 9.3964
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 109.2 | 105.6 | 166.7 | 83.5994 | 20.8998
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 120.7 | 59.5 | 100 | 61.4012 | 38.3757
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 28.8 | 102.6 | 36.7 | 36.8363 | 9.2091
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 220 Мск | 100 | СДК, АТС | 3 | 4.5 | 3 | 2.3009 | 2.3009
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.39444 | 0.24652
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.4 | 15.6 | 5.3 | 4.6675 | 7.4088
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.087653 | 0.087653
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 19.2 | 11.1 | 105.5 | 29.7583 | 29.7583
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 63.2 | 28 | 78.6 | 37.2088 | 14.8835
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 77.6 | 24.3 | 44.1 | 31.9935 | 12.7974
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 70.9 | 74.3 | 39.7 | 40.5178 | 16.2071
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 136.1 | 165.2 | 156.3 | 100.2754 | 25.0689
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 97.3 | 89.1 | 49.3 | 51.6497 | 20.6599
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 238.9 | 213.7 | 204.9 | 144.0802 | 36.02
21 | 413 Пс | 250 | Быт, Банк | 114.7 | 135.7 | 142.8 | 86.1632 | 34.4653
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 110.2 | 62.1 | 71.5 | 53.4247 | 33.3904
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 49.6 | 57.2 | 39.5 | 32.0592 | 12.8237
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 50.1 | 41.7 | 51.7 | 31.4456 | 19.6535
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 33.4 | 18.7 | 39.1 | 19.985 | 12.4906
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 113.3 | 71.7 | 89.2 | 60.0864 | 37.554
27 | 508 Пс | 250 | Быт | 48.2 | 44.9 | 79.9 | 37.9101 | 15.164
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 105.1 | 156.8 | 70 | 72.7304 | 45.4565
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 2.016 | 1.26
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 50.2 | 47.3 | 44.2 | 31.0512 | 19.407
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0.78888 | 0.49305
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2271 | 0.76697
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 179.1 | 115.4 | 0 | 64.5348 | 25.8139
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 77.1 | 75 | 44 | 42.972 | 26.8575
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 1 | 2.5 | 1.2 | 1.0299 | 0.41197
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 76.9 | 69.8 | 77.5 | 49.1297 | 19.6519
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 71.5 | 100.1 | 114.7 | 62.7379 | 11.104
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 0.5 | 0.3 | 6.3 | 1.5558 | 0.62234
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.85462 | 0.85462
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 13.6 | 7.8 | 11.3 | 7.1657 | 4.4785
42 | 527 Мр | 100 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 1.8 | 19 | 10 | 6.7493 | 6.7493
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 1.3 | 6.8 | 2.6 | 2.3447 | 3.7218
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 160 | Водозабор | 25.5 | 25.6 | 23.7 | 16.3912 | 10.2445
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 11.1 | 30 | 9.2 | 11.0224 | 6.889
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 250 | Хлебопекарня | 15.6 | 8 | 14 | 8.2394 | 3.2958
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 0.8 | 0.4 | 6.5 | 1.6873 | 0.42183
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 18.8 | 34.8 | 0.5 | 11.8551 | 4.742
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 21.4 | 23.4 | 21.6 | 14.5505 | 9.094
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 1.9 | 4.3 | 15.2 | 4.6895 | 1.8758
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 0.4 | 1 | 21.8 | 5.0839 | 3.1774
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 5.6 | 4.1 | 7.8 | 3.8348 | 6.087
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 29.3 | 0.3 | 90 | 26.2083 | 6.5521
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 29.4 | 30 | 30.1 | 19.6124 | 19.6124
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 10.7156 | 6.6973
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 39.9 | 40.6 | 47.3 | 28.0052 | 17.5033
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 50.8 | 52.3 | 59.1 | 35.5434 | 35.5434
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 1.3805 | 1.3805
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 30.1 | 31.7 | 29.8 | 20.0726 | 6.2727
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 3.7 | 1.2 | 3.4 | 1.8188 | 1.1368
64 | 407 Пс | 160 | Школа | 65.6 | 80.3 | 75.6 | 48.538 | 30.3363
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 37.6 | 7.1 | 17.3 | 13.5863 | 8.4914
66 | 1402 Пс | 630 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 2.1 | 1.1 | 2.9 | 1.3367 | 0.21218