## Лист1
Приволжский участок декабрь 2024 года
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 201/63 ф 2 ПС Приволжье | 63 | Быт | 39 | 41 | 33 | 24.7621 | 39.3049
2 | КТП 202/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 32 | 48 | 41 | 26.5151 | 10.6061
3 | ЗТП 204/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 71 | 77 | 67 | 47.1137 | 18.8455
4 | КТП 205/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 119 | 90 | 93 | 66.1783 | 26.4713
5 | КТП 206/40 ф 2 ПС Приволжье | 40 | Быт | 39 | 41 | 36 | 25.4195 | 63.5487
6 | КТП 207/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 39 | 38 | 42 | 26.0769 | 16.298
7 | ЗТП 208/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 10 | 101 | 87 | 43.3884 | 17.3554
8 | КТП 209/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 48 | 34 | 30 | 24.5429 | 15.3393
9 | КТП 210/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 77 | 43 | 36 | 34.1848 | 21.3655
10 | КТП 221/100 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 101 | 109 | 96 | 67.0548 | 41.9093
11 | КТП 222/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 63 | 55 | 50 | 36.8144 | 23.009
12 | ЗТП 223/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Соц.знач. обьекты | 53 | 69 | 61 | 40.1014 | 25.0634
13 | КТП 224/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 101 | 94 | 101 | 64.8635 | 40.5397
14 | КТП 301/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | Быт | 61 | 51 | 77 | 41.4162 | 41.4162
15 | КТП 310/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 107 | 98 | 103 | 67.4931 | 26.9972
16 | ЗТП 311/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 85 | 77 | 71 | 51.0581 | 31.9113
17 | КТП 312/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 67 | 71 | 79 | 47.5519 | 19.0208
18 | КТП 313/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 92 | 101 | 111 | 66.6165 | 26.6466
19 | КТП 314/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 110 | 118 | 123 | 76.9158 | 30.7663
20 | КТП 315/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 126 | 144 | 151 | 92.2551 | 36.9021
21 | КТП 317/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | Быт | 39 | 40 | 35 | 24.9812 | 24.9812
22 | КТП 318/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 88 | 67 | 77 | 50.8389 | 20.3356
23 | КТП 320/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 40 | 46 | 58 | 31.5552 | 19.722
24 | ЗТП 321/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 62 | 69 | 69 | 43.8267 | 27.3917
25 | ЗТП 323-212/ | 250 | Соц.знач. обьекты |  |  |  | 0 | 0
| 2х250 ф 3 ПС Приволжье | 250 |  | 78 | 92 | 94 | 57.8512 | 23.1405
26 | КТП 325/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 35 | 31 | 48 | 24.9812 | 15.6132
27 | ЗТП 327/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Соц.знач. обьекты | 57 | 46 | 55 | 34.6231 | 13.8492
28 | КТП 403/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт | 93 | 96 | 93 | 61.7956 | 24.7182
29 | КТП 405/100 ф 4 ПС Приволжье | 100 | Быт | 49 | 40 | 32 | 26.5151 | 26.5151
30 | КТП 407/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт | 67 | 68 | 51 | 40.7588 | 16.3035
31 | КТП 410/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 71 | 73 | 75 | 47.9902 | 19.1961
32 | КТП 604/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 79 | 67 | 78 | 49.0859 | 30.6787
33 | КТП 607/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт; Соц. знач. об | 60 | 51 | 65 | 38.5675 | 38.5675
34 | КТП 610/250 ф 6 ПС Приволжье | 250 | Быт | 106 | 112 | 106 | 70.9992 | 28.3997
35 | КТП 611/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 87 | 71 | 66 | 49.0859 | 30.6787
36 | КТП 612/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 65 | 57 | 62 | 40.3205 | 25.2003
37 | КТП 613/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 42 | 43 | 51 | 29.8021 | 18.6263
38 | КТП 608/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт | 66 | 77 | 71 | 46.8945 | 46.8945
39 | КТП 506/63 ф 5 ПС Приволжье | 63 | Соц.знач. обьекты | 28 | 31 | 30 | 19.5029 | 30.9569
40 | КТП 509/160 ф 5 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 65 | 66 | 61 | 42.0736 | 26.296
41 | КТП 1001-1108/2х1000кВА ПС | 1000 | Соц.знач. обьекты | 279 | 284 | 285 | 185.8251 | 18.5825
Приволжье
42 | КТП 118/100 ф 1 ПС Екатериновка | 100 | Быт; Соц. знач. об | 56 | 55 | 65 | 38.5675 | 38.5675
43 | КТП 106/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | Быт | 106 | 110 | 112 | 71.8757 | 28.7503
44 | КТП 109/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | Быт | 70 | 71 | 68 | 45.7989 | 28.6243
45 | КТП 110/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | Быт | 82 | 73 | 89 | 53.4685 | 33.4178
46 | КТП 111/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | Быт; Соц. знач. об | 61 | 67 | 44 | 37.6909 | 15.0764
47 | КТП 332/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Соц.знач. обьекты | 117 | 127 | 111 | 77.7923 | 31.1169
48 | КТП 333/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 89 | 98 | 90 | 60.6999 | 24.28
49 | КТП 107/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 92 | 67 | 95 | 55.6599 | 22.2639
50 | КТП 1001/160 ф 10 ПС Солнечная | 160 | Быт | 62 | 65 | 43 | 37.2527 | 23.2829
51 | КТП 906/100 ф 9 ПС Оросительная | 100 | Быт |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП 1505/400 ф 15 ПС Оросительная | 400 | Быт | 69 | 70 | 71 | 46.018 | 11.5045
53 | КТП 1506/250 ф 15 ПС Оросительная | 250 | Быт | 39 | 33 | 34 | 23.2281 | 9.2913
54 | КТП 105/250 ф 1 ПС Оросительная | 250 | Быт | 45 | 51 | 43 | 30.4595 | 12.1838
55 | КТП 110/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | Быт | 37 | 41 | 42 | 26.296 | 10.5184
56 | ЗТП 802/160 | 160 | Соц.знач. обьекты | 49 | 48 | 51 | 32.4317 | 20.2698
| 1804/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | КТП 809/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 | Быт | 49 | 48 | 50 | 32.2126 | 20.1329
58 | ЗТП 1805/400 ф 18 ПС Новоспасская | 400 | Быт; Соц. знач. об | 50 | 68 | 47 | 36.157 | 9.0392
59 | КТП 1705/250 ф 17 ПС Новоспасская | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
60 | КТП 502/160 ф 5 ПС Новоспасская | 160 | Быт; Соц. знач. об | 57 | 51 | 65 | 37.9101 | 23.6938
61 | КТП 503/250 ф 5 ПС Новоспасская | 250 | Быт; Соц. знач. об | 101 | 92 | 100 | 64.2061 | 25.6824
62 | КТП 1703/100 ф 17 ПС Новоспасская | 100 | Быт |  |  |  | 0 | 0
63 | КТП 311/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | Быт | 31 | 28 | 34 | 20.3794 | 20.3794
64 | КТП 322/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | Быт | 41 | 42 | 43 | 27.6108 | 27.6108
65 | КТП 1207/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | Быт; Соц. знач. об | 71 | 64 | 72 | 45.3606 | 18.1442
66 | КТП 1208/160 ф 12 ПС Обшаровка | 160 | Быт | 82 | 85 | 94 | 57.1938 | 35.7461
67 | КТП 1211/250 | 250 | Быт; Соц. знач. об | 95 | 93 | 75 | 57.6321 | 23.0528
| 811/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | КТП 1212/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | Быт | 94 | 95 | 98 | 62.8913 | 25.1565
69 | КТП 1213/250 | 250 | Быт; Соц. знач. об | 93 | 98 | 101 | 63.9869 | 25.5948
| 813/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | КТП 1303/63 ф 13 ПС Обшаровка | 63 | Быт | 24 | 30 | 33 | 19.0646 | 30.2613
71 | КТП 1305/160 ф 13 ПС Обшаровка | 160 | Быт | 36 | 38 | 33 | 23.4473 | 14.6545
72 | КТП 1310/250 ф 13 ПС Обшаровка | 250 | Быт; Соц. знач. об | 62 | 66 | 62 | 41.6353 | 16.6541