## Лист1
Алексеевский участок - Декабрь 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 26 | 24 | 29 | 17.3115 | 4.3279
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 104 | 107 | 102 | 68.5887 | 42.868
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 19 | 18 | 18 | 12.0523 | 7.5327
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 232 | 226 | 228 | 150.3255 | 60.1302
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор ОРТПЦ | 54 | 53 | 54 | 35.2805 | 22.0503
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 221 | 214 | 217 | 142.8749 | 57.15
7 | ТП А 209/160 | 160 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 109 | 106 | 107 | 70.5609 | 44.1006
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 91 | 97 | 94 | 61.7956 | 38.6223
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 201 | 211 | 214 | 137.1775 | 54.871
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 218 | 211 | 221 | 142.4367 | 35.6092
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 125 | 141 | 138 | 88.5299 | 55.3312
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 91 | 89 | 89 | 58.9469 | 58.9469
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 79 | 82 | 84 | 53.6877 | 53.6877
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 82 | 81 | 87 | 54.7833 | 54.7833
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 128 | 134 | 137 | 87.4342 | 34.9737
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 74 | 69 | 72 | 47.1137 | 47.1137
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 135 | 127 | 128 | 85.462 | 53.4138
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 72 | 75 | 68 | 47.1137 | 29.446
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 72 | 75 | 71 | 47.7711 | 47.7711
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 95 | 89 | 92 | 60.4808 | 60.4808
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 87 | 87 | 91 | 58.0703 | 58.0703
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 128 | 124 | 118 | 81.0793 | 32.4317
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 33 | 34 | 33 | 21.9133 | 34.7831
24 | ТП А 1917/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 231 | 227 | 234 | 151.6403 | 60.6561
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 207 | 198 | 205 | 133.6713 | 33.4178
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 112 | 124 | 118 | 77.5732 | 48.4832
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 54 | 51 | 59 | 35.9379 | 14.3751
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 294 | 286 | 292 | 191.0843 | 47.7711
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 193 | 182 | 186 | 122.9338 | 49.1735
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 138 | 142 | 146 | 93.3508 | 58.3443
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 69 | 73 | 75 | 47.5519 | 47.5519
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 114 | 112 | 114 | 74.5053 | 46.5658
33 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 91 | 96 | 94 | 61.5765 | 61.5765
34 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 153 | 149 | 152 | 99.4865 | 62.1791
35 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 147 | 144 | 138 | 94.0082 | 23.5021
36 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 156 | 148 | 142 | 97.7335 | 61.0834
37 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 94 | 89 | 97 | 61.3573 | 38.3483
38 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 98 | 94 | 105 | 65.0826 | 40.6766
39 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 124 | 119 | 128 | 81.2985 | 50.8115
40 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 132 | 129 | 13.8 | 60.2178 | 37.6362
41 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 127 | 128 | 114 | 80.8602 | 50.5376
42 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 74 | 75 | 78 | 49.7433 | 31.0895
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 91 | 87 | 94 | 59.6043 | 37.2527
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 87 | 85 | 86 | 56.5364 | 35.3353
45 | ТП Гв230/25 | 25 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 21 | 19 | 22 | 13.5863 | 54.3451
46 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 20 | 19 | 20 | 12.9289 | 8.0805
47 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 198 | 197 | 201 | 130.6035 | 52.2414
48 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 74 | 78 | 72 | 49.0859 | 30.6787
49 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 65 | 72 | 68 | 44.9223 | 28.0765
50 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 134 | 129 | 137 | 87.6533 | 35.0613
51 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 76 | 89 | 78 | 53.2494 | 21.2998
52 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 119 | 121 | 124 | 79.7645 | 31.9058
53 | ТП ОР 109/250 | 250 | с. Летниково Фермерское хоз. | 38 | 41 | 42 | 26.5151 | 10.6061
54 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 62 | 65 | 64 | 41.8545 | 41.8545
56 | ТП ОР 112/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 35 | 33 | 36 | 22.7899 | 9.1159
57 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 72 | 78 | 74 | 49.0859 | 30.6787
58 | ТП ОР 117/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 45 | 48 | 43 | 29.8021 | 11.9209
59 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 87 | 84 | 92 | 57.6321 | 36.02
60 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 46 | 51 | 54 | 33.0891 | 52.5224
61 | ТП ОР 612/25 | 25 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 41.1971
62 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 76 | 74 | 78 | 49.9624 | 19.985
63 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 142 | 138 | 147 | 93.5699 | 58.4812
64 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 45 | 52 | 48 | 31.7743 | 5.0435
65 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 64 | 58 | 61 | 40.1014 | 10.0253
66 | ТП ОР 711/25 | 25 | с. С-Ивановка вышка сот. связи МТС | 17 | 17 | 18 | 11.3949 | 45.5797
67 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Сельсовет | 78 | 74 | 75 | 49.7433 | 49.7433
68 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 81 | 82 | 84 | 54.1259 | 33.8287
69 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 75 | 69 | 72 | 47.3328 | 29.583
70 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 81 | 75 | 84 | 52.592 | 32.87
71 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 54 | 57 | 56 | 36.5953 | 58.0877
72 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 128 | 121 | 124 | 81.7367 | 51.0855
73 | ТП Ор922/25 | 25 | с. Славинка телеретранслятор ОРТПЦ | 7 | 6 | 7 | 4.3827 | 17.5307