## Лист1
Богатовский участок (Богатое) ВЭС загрузка -декабрь 2024 года
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 10 | 26 | 24 | 13.148 | 20.8698
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 13 | 9 | 22 | 9.6419 | 9.6419
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 61 | 70 | 81 | 46.4563 | 11.6141
4 | БОГ303/250 | 250 | 53 | 135 | 83 | 59.3851 | 23.7541
5 | БОГ304/250 | 250 | 84 | 89 | 56 | 50.1815 | 20.0726
6 | БОГ305/160 | 160 | 15 | 32 | 6 | 11.6141 | 7.2588
7 | БОГ616/250 | 250 | 48 | 41 | 66 | 33.9657 | 13.5863
8 | БОГ617/160 | 160 | 41 | 52 | 39 | 28.9256 | 18.0785
9 | БОГ620/100 | 100 | 32 | 40 | 36 | 23.6664 | 23.6664
10 | БОГ1111/160 | 160 | 30 | 8 | 19 | 12.4906 | 7.8066
11 | БОГ1201/160 | 250 | 134 | 171 | 153 | 100.3631 | 40.1452
12 | БОГ1203/160 | 250 | 167 | 117 | 148 | 94.6656 | 37.8662
13 | БОГ1204/40 | 40 | 2 | 4 | 2 | 1.7531 | 4.3827
14 | БОГ1205/400 | 320 | 159 | 155 | 251 | 123.8103 | 38.6907
15 | БОГ1206/400 | 400 | 50 | 45 | 46 | 30.8978 | 7.7245
16 | БОГ1207/160 | 250 | 228 | 263 | 136 | 137.3966 | 54.9586
17 | БОГ1208/25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 18.1881 | 72.7523
18 | БОГ1209/160 | 160 | 42 | 68 | 65 | 38.3483 | 23.9677
19 | БОГ1212/250 | 250 | 151 | 109 | 120 | 83.2707 | 33.3083
20 | БОГ1213/250 | 250 | 182 | 162 | 176 | 113.9493 | 45.5797
21 | БОГ1214/400 | 630 | 393 | 382 | 319 | 239.7319 | 38.0527
22 | БОГ1215/400 | 400 | 240 | 187 | 180 | 133.0139 | 33.2535
23 | БОГ1217/160 | 160 | 70 | 66 | 86 | 48.6476 | 30.4047
24 | БОГ1218/320 | 400 | 158 | 195 | 184 | 117.6746 | 29.4186
25 | БОГ1219/160 | 160 | 104 | 49 | 66 | 47.9902 | 29.9939
26 | БОГ1220/250 | 250 | 140 | 128 | 60 | 71.8757 | 28.7503
27 | БОГ1222/100 | 100 | 44 | 38 | 63 | 31.7743 | 31.7743
28 | БОГ1223/160 | 160 | 23 | 15 | 16 | 11.8332 | 7.3957
29 | БОГ1404/250 | 250 | 136 | 120 | 147 | 88.3107 | 35.3243
30 | БОГ1405/315 | 315 | 162 | 168 | 183 | 112.4154 | 35.6874
31 | БОГ1501/250 | 250 | 79 | 89 | 79 | 54.1259 | 21.6504
32 | БОГ1502/160 | 160 | 18 | 10 | 22 | 10.9567 | 6.8479
33 | БОГ1503/100 | 100 | 44 | 40 | 53 | 30.0213 | 30.0213
34 | БОГ1505/160 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.13696
35 | БОГ1508/100 | 100 | 8 | 14 | 6 | 6.1357 | 6.1357
36 | БОГ1524/400 | 400 | 205 | 141 | 154 | 109.5667 | 27.3917
37 | БОГ1526/250 | 250 | 23 | 78 | 60 | 35.2805 | 14.1122
38 | БОГ1528/250 | 250 | 44 | 106 | 102 | 55.2216 | 22.0886
39 | БОГ1529/250 | 250 | 77 | 72 | 40 | 41.4162 | 16.5665
40 | БОГ1536/250 | 250 | 0 | 20 | 21 | 8.9845 | 3.5938
41 | БОГ1622/160 | 250 | 76 | 35 | 44 | 33.9657 | 13.5863
42 | БОГ2105/250 | 250 | 40 | 85 | 60 | 40.5397 | 16.2159