## Лист1
Борский участок декабрь 2024 года
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 166 | 209 | 220 | 130.3843 | 52.1537
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 340 | 308 | 317 | 211.4637 | 52.8659
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 97 | 78 | 87 | 57.4129 | 35.8831
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 207 | 231 | 301 | 161.9395 | 40.4849
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 176 | 300 | 249 | 158.8717 | 63.5487
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 20 | 20 | 27 | 14.6819 | 9.1762
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 300 | 308 | 282 | 195.0287 | 48.7572
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 163 | 186 | 220 | 124.6869 | 39.5831
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 224 | 255 | 288 | 168.0753 | 42.0188
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 204 | 128 | 176 | 111.3197 | 69.5748
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 53 | 60 | 71 | 40.3205 | 25.2003
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 135 | 189 | 137 | 101.0205 | 63.1378
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 455 | 507 | 445 | 308.3206 | 38.5401
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 6 | 2 | 10 | 3.9444 | 2.4653
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 221 | 230 | 206 | 143.9706 | 35.9926
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 92 | 111 | 128 | 72.5331 | 18.1333
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 98 | 94 | 96 | 63.1104 | 15.7776
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 123 | 178 | 169 | 102.9927 | 64.3704
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 168 | 189 | 222 | 126.8782 | 50.7513
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 174 | 166 | 185 | 115.045 | 71.9031
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 487 | 591 | 613 | 370.5545 | 39.0057
22 | ЗТП БОР 509/250 | 400 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 401 | 388 | 431 | 267.3427 | 66.8357
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 35 | 52 | 47 | 29.3639 | 48.9398
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 10 | 8 | 2 | 4.3827 | 4.3827
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 98 | 80 | 78 | 56.0981 | 22.4393
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 21 | 19 | 20 | 13.148 | 8.2175
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 15 | 15 | 15 | 9.861 | 6.1631
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 27 | 25 | 26 | 17.0924 | 10.6828
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 194 | 223 | 210 | 137.3966 | 34.3492
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 257 | 217 | 209 | 149.6681 | 59.8672
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 323 | 341 | 342 | 220.4481 | 88.1793
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 293 | 277 | 270 | 184.072 | 73.6288
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 232 | 189 | 168 | 129.0695 | 32.2674
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 196 | 226 | 219 | 140.4645 | 44.5919
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 206 | 193 | 232 | 138.2731 | 34.5683
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 118 | 139 | 112 | 80.8602 | 50.5376
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 247 | 238 | 204 | 150.9829 | 37.7457
39 | КТП БОР 1401/63 | 63 | пос.Новоборский, АЗС | 16 | 1 | 2 | 4.1635 | 6.6088
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 45 | 64 | 31 | 30.6787 | 7.6697
41 | КТП БОР 1403/250 | 250 | пос.Новоборский | 121 | 137 | 117 | 82.175 | 32.87
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 230 | 209 | 208 | 141.7793 | 35.4448
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 52 | 42 | 48 | 31.1169 | 12.4468
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 276 | 307 | 292 | 191.7417 | 47.9354
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 235 | 176 | 162 | 125.5634 | 50.2254
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 49.8 | 23.1 | 53 | 27.5889 | 17.2431
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 87.8 | 79.3 | 47.9 | 47.1137 | 18.8455
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 70 | 70 | 79 | 47.9902 | 29.9939
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 22 | 20 | 20 | 13.5863 | 21.5655
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 108 | 107 | 96 | 68.1505 | 27.2602
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 17 | 32 | 38 | 19.0646 | 7.6258
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 37 | 60 | 32 | 28.2682 | 17.6676
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 50 | 33 | 33 | 25.4195 | 10.1678
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 40.4 | 26 | 50.5 | 25.6167 | 10.2467
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 30 | 41 | 12 | 18.1881 | 7.2752
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 16 | 10.8 | 9.8 | 8.0203 | 3.2081
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 15 | 5.2 | 10.2 | 6.6617 | 6.6617
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 14 | 13 | 19 | 10.0801 | 10.0801
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 50 | 40 | 49 | 30.4595 | 48.3485
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 7 | 0 | 8 | 3.287 | 0.52175
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 84 | 19.5 | 25 | 28.1586 | 17.5991
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 110 | 83 | 67 | 56.9747 | 35.6092
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 22 | 6 | 4.2 | 7.0561 | 11.2001
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 75 | 42 | 96 | 46.6754 | 18.6702
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.54783
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 11 | 25 | 15 | 11.1758 | 17.7394
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 9.1 | 7.3 | 1.5 | 3.9225 | 0.98062
70 | КТП БОР 1423/25 | 25 | пос.Новоборский | 7 | 3 | 2 | 2.6296 | 10.5184