## Лист1
Кинельский участок №2 замер нагрузок декабрь 2024
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Гр 202/400 | 400 | с.Георгиевка школа, водозабор, ЖКХ, газ.участок, тел.вышка, магазины, быт | 310 | 210 | 185 | 154.489 | 38.6223
2 | КТП 1610/160 | 160 | с.Георгиевка быт | 48 | 61 | 90 | 43.6075 | 27.2547
3 | КТП Кут 1108/160 | 160 | п.Кутулук клуб, Ф.А.П., быт | 10 | 43 | 76 | 28.2682 | 17.6676
4 | КТП Кут 1707/250 | 250 | с.Большая Малышевка школа, быт | 15 | 38 | 48 | 22.1325 | 8.853
5 | КТП ММ 612/400 | 400 | с. Малая Малышевка с/администрация, сберкасса, дет.сад, магазины, быт | 117 | 120 | 78 | 69.027 | 17.2568
6 | КТП ММ 611/400 | 400 | с. Малая Малышевка котельная, пажарное депо, магазины | 47 | 47 | 47 | 30.8978 | 7.7244
7 | КТП ММ 214/250 | 250 | с. Малая Малышевка Д.К. | 1 | 1 | 2 | 0.87653 | 0.35061
8 | КТП ММ 206/250 | 250 | с. Малая Малышевка водозабор, быт | 30 | 40 | 21 | 19.9411 | 7.9765
9 | КТП Шев 206/160 | 160 | с. Богдановка школа, магазины, быт | 37 | 72 | 114 | 48.8667 | 30.5417
10 | КТП Шев 207/250 | 160 | с. Богдановка Д.К., админ.корпус, быт | 130 | 158 | 107 | 86.5577 | 54.0985
11 | КТП Ком 2006/250 | 160 | п.Комсомолдьский школа, телевышка, спорткомплекс, быт | 35 | 81 | 13 | 28.2682 | 17.6676
12 | КТП Ком 2007/400 | 400 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 95 | 85 | 94 | 60.0425 | 15.0106
13 | КТП Ком 2004/250 | 250 | п.Комсомольский быт | 105 | 141 | 134 | 83.2707 | 33.3083
14 | КТП Ком 1202/250 | 250 | п.Комсомолдьский водозабор, дет.сад, н.ф.с. | 65 | 60 | 65 | 41.6353 | 16.6541
15 | КТП Ком 1204/400 | 250 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 87 | 92 | 101 | 61.3573 | 24.5429
16 | КТП Ком 1205/160 | 160 | п.Комсомолдьский Д.К., админ.корпус | 12 | 7 | 2 | 4.6018 | 2.8761
17 | КТП Ком 2002/400 | 400 | п.Комсомолдьский школа, связь, почта, сберкасса, столовая, магазины, быт | 157 | 94 | 88 | 74.2862 | 18.5715
18 | КТП Ком 1201/250 | 250 | п.Комсомолдьский н.ф.с., магазин, быт | 107 | 141 | 91 | 74.2862 | 29.7145
19 | КТП Ком 2008/160 | 160 | п.Комсомолдьский быт | 16 | 14 | 10 | 8.7653 | 5.4783
20 | КТП Тур 717/160 | 160 | с. Кривая Лука магазин, быт | 4 | 6 | 13 | 5.0401 | 3.15
21 | КТП Тур 719/160 | 160 | с. Кривая Лука водозабор | 6 | 6 | 6 | 3.9444 | 2.4653
22 | КТП Тур 707/250 | 250 | с. Покровка школа, быт | 37 | 32 | 17 | 18.8455 | 7.5382
23 | КТП Кр 903/100 | 100 | с.Гурьевка, быт | 16 | 25 | 15 | 12.2715 | 12.2715
24 | КТП Алк 208/160 | 160 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | КТП Алк 103/100 | 100 | с. Чубовка водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП Алк 30/160 | 160 | с. Чубовка (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП Алк 90/160 | 160 | с. Чубовка магазин, быт | 32 | 87 | 98 | 47.5519 | 29.72
28 | КТП Алк 120/250 | 250 | с. Чубовка Реммашсервис, быт | 28 | 51 | 74 | 33.5274 | 13.411
29 | КТП Чуб 1/63 | 63 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП Чуб 74/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (осн.) | 85 | 72 | 82 | 52.3729 | 20.9491
31 | КТП Алк 75/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (резер.) | 1 | 20 | 1 | 4.8209 | 1.9284
32 | КТП Алк 54/400 | 400 | с. Чубовка дет.сад, сберкасса, быт | 83 | 62 | 75 | 48.2093 | 12.0523
33 | КТП Алк 91/160 | 160 | с. Чубовка быт | 32 | 30 | 44 | 23.2281 | 14.5176
34 | КТП ММ 602/400 | 400 | с. Малая Малышевка зерноток | 50 | 13 | 30 | 20.3794 | 5.0949
35 | КТП Шев 202/63 | 63 | с. Богдановка быт | 20 | 22 | 40 | 17.9689 | 28.5221
36 | МТП ММ 704/250 | 250 | с. Малая Малышевка быт | 18 | 31 | 11 | 13.148 | 5.2592
37 | КТП Алк 85/160 | 160 | с. Чубовка дачи (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КТП Алк 140/400 | 400 | с. Чубовка быт | 58 | 30 | 40 | 28.0491 | 7.0123
39 | МТП 223/40 | 40 | с. Чубовка быт | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 1.0957
40 | КТП Тур - 408/160 | 160 | ст. Тургеневка быт, кафе, л/т база. | 35 | 22 | 58 | 25.2003 | 15.7502
41 | КТП Алк - 131/250 | 250 | с. Чубовка , почта, школа, соц.сл.,с/админ., магазины, быт | 82 | 71 | 81 | 51.2772 | 20.5109
42 | КТП Эн - 916/400 | 400 | п.Кинельский быт | 86 | 176 | 67 | 72.0949 | 18.0237
43 | КТП Алк - 227/400 | 100 | с.Чубовка быт | 29 | 50 | 41 | 26.296 | 26.296