## Лист1
Шенталинский участок Северные ЭС декабрь 2024 года
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш-114/400 | 400 | р-д Кондурча (быт,фап) | 17 | 13.6 | 13.5 | 9.6638 | 2.4159
2 | Ш-115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.87653 | 0.87653
3 | Ш-123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 21.9 | 19.1 | 17.8 | 12.885 | 8.0531
4 | Ш-201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 102.9 | 119.1 | 124.3 | 75.8859 | 18.9715
5 | Ш-202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 6.1 | 8 | 7.7 | 4.7771 | 7.9618
6 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 14.4 | 25.2 | 26.2 | 14.419 | 3.6047
7 | Ш-205/160 | 160 | с.Шентала быт | 51.2 | 45 | 43.1 | 30.5253 | 19.0783
8 | Ш-206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 76.5 | 106.6 | 83.2 | 58.3552 | 23.3421
9 | Ш-207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 53.5 | 74.2 | 116 | 53.4028 | 21.3611
10 | Ш-209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 53.6 | 39 | 57.7 | 32.9357 | 20.5848
11 | Ш-210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 64 | 47 | 54 | 36.157 | 22.5981
12 | Ш-211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 97 | 41 | 88 | 49.5241 | 19.8097
13 | Ш-212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ш-214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 48 | 48 | 25 | 26.5151 | 6.6288
15 | Ш-215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 27.1 | 43 | 53 | 26.9753 | 4.2818
16 | Ш-216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 104.6 | 114.4 | 99.1 | 69.7063 | 17.4266
17 | Ш-217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 8.9 | 10.2 | 28.4 | 10.4088 | 10.4088
18 | Ш-219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 146 | 115 | 65 | 71.4375 | 28.575
19 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 84 | 119 | 99 | 66.1783 | 41.3614
20 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 46.5 | 31 | 51.2 | 28.2025 | 7.0506
21 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 96 | 89.1 | 87.5 | 59.7357 | 23.8943
22 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 163 | 147 | 162 | 103.4309 | 25.8577
23 | Ш-224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 119 | 59 | 96 | 60.0425 | 37.5266
24 | Ш-226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 142 | 97 | 79 | 69.6844 | 27.8738
25 | Ш-227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 11.8 | 51.5 | 27.5 | 19.8973 | 12.4358
26 | Ш-229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 61 | 51 | 65 | 38.7866 | 24.2416
27 | Ш-230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 4.6 | 27.8 | 9.8 | 9.2474 | 9.2474
28 | Ш-231/250 | 250 | с.Шентала больница | 81 | 70.1 | 67 | 47.793 | 19.1172
29 | Ш-232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 47 | 33 | 27 | 23.4473 | 14.6545
30 | Ш-233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ш-234/400 | 250 | с.Шентала быт | 14.1 | 12.1 | 43.2 | 15.2079 | 6.0831
32 | Ш-303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 37 | 53 | 53 | 31.3361 | 19.585
33 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 49 | 59 | 51 | 34.8422 | 34.8422
34 | Ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 0 | 5.7 | 15 | 4.5361 | 2.835
35 | Ш-307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 82 | 102 | 124 | 67.4931 | 26.9972
36 | Ш-308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 11.8 | 1.8 | 4.5 | 3.9663 | 1.5865
37 | Ш-309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 17.8 | 7 | 17.4 | 9.2474 | 5.7796
38 | Ш-310/250 | 250 | с.Шентала быт | 61 | 48 | 57 | 36.3761 | 14.5505
39 | Ш-311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 32.3 | 52.5 | 50 | 29.5392 | 7.3848
40 | Ш-313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 135 | 55 | 91 | 61.5765 | 38.4853
41 | Ш-314/160 | 160 | с.Шентала быт | 58 | 94 | 42 | 42.5119 | 26.5699
42 | Ш-315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 92 | 52 | 77 | 48.4285 | 19.3714
43 | Ш-316/250 | 250 | с.Шентала быт | 6.6 | 18.8 | 10.4 | 7.845 | 3.138
44 | Ш-425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 22 | 15.4 | 30.3 | 14.8353 | 9.2721
45 | Ш-432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 2 | 4 | 1 | 1.5339 | 2.4348
46 | Ш-508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 1.7 | 6.5 | 6.3 | 3.1774 | 5.2957
47 | Ш-602/60 | 60 | Кордон Артюшкино | 0 | 0 | 0.4 | 0.087653 | 0.14609
48 | Ш-700/160 | 160 | р-д .Шелашниково быт | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 1.3367 | 0.83545
49 | Ш-820/160 | 160 | Водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ш-821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 1.9 | 0 | 1.2 | 0.67931 | 0.27173
51 | Ш-827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 4.6 | 12.5 | 8.2 | 5.5441 | 2.2176
52 | Ш-914/250 | 250 | с.Романовка школа | 25.2 | 15.4 | 26 | 14.5943 | 5.8377
53 | Ш-917/160 | 160 | с.Чухаевка быт | 14 | 7 | 6.9 | 6.1138 | 3.8211
54 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 7 | 3 | 0.9 | 2.3886 | 2.3886
55 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма АСП | 11 | 5 | 17 | 7.2314 | 4.5196
56 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ДНС-129/100 | 100 | д.Ясная Поляна | 1.3 | 8.7 | 6.6 | 3.6376 | 3.6376
58 | ДНС-304/100 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 11 | 37 | 22 | 15.3393 | 15.3393
59 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 22 | 0.4 | 3.8 | 5.7413 | 3.5883
61 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 19 | 42 | 14 | 16.435 | 16.435
62 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ДНС-322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 4 | 3 | 4 | 2.4105 | 9.6419
64 | ДНС-517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 6.8 | 0.3 | 1 | 1.775 | 2.8174
65 | ДНС-519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 13 | 2 | 0 | 3.287 | 3.287
66 | ДНС-528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.78888 | 7.8888
67 | ДНС-608/100 | 100 | с.Денискино, быт | 15.6 | 19.5 | 123 | 34.645 | 34.645
68 | ДНС-620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 12 | 15 | 4 | 6.7931 | 4.2457
69 | ДНС-710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 6 | 11.4 | 7.2 | 5.3907 | 3.3692
70 | ДНС-714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ДНС-715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 10.8 | 21 | 12.6 | 9.7295 | 9.7295
72 | ДНС-716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1833 | 1.1833
73 | ДНС-717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ДНС-801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 16 | 19.2 | 12 | 10.3431 | 2.5858
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | СМ-202/63 | 63 | с.Смагино быт | 0 | 0 | 0.3 | 0.06574 | 0.10435
76 | СУР-207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 6.6 | 10.9 | 3.2 | 4.5361 | 2.835
77 | СУР-510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 6.2 | 15.5 | 14.2 | 7.8669 | 7.8669