## Лист1
Нефтегорский участок - декабрь 2024 года
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 102 | 105 | 95 | 66.1783 | 16.5446
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 103 | 143 | 130 | 82.3941 | 32.9577
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 115 | 125 | 98 | 74.0671 | 18.5168
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 95 | 88 | 102 | 62.453 | 24.9812
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 47 | 62 | 30 | 30.4595 | 30.4595
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 152 | 160 | 120 | 94.6656 | 23.6664
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 125 | 104 | 112 | 74.7245 | 18.6811
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 93 | 116 | 130 | 74.2862 | 18.5715
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт Ветлянка, станция СС |  | 74 | 102 | 82 | 56.5364 | 14.1341
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 140 | 120 | 160 | 92.036 | 23.009
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 170 | 165 | 154 | 107.1562 | 26.789
12 |  | 400 |  | Т-2 | 120 | 125 | 98 | 75.1627 | 18.7907
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 145 | 105 | 115 | 79.9837 | 19.9959
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 160 | 140 | 145 | 97.5143 | 24.3786
16 |  | 400 |  | Т-2 | 195 | 160 | 182 | 117.6746 | 29.4186
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины | Т-1 | 102 | 80 | 90 | 59.6043 | 14.9011
18 |  | 400 |  | Т-2 | 85 | 95 | 140 | 70.1227 | 17.5307
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО, станция СС | Т-1 | 140 | 125 | 130 | 86.5577 | 21.6394
20 |  | 400 |  | Т-2 | 180 | 165 | 205 | 120.5233 | 30.1308
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 80 | 105 | 130 | 69.027 | 17.2568
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 95 | 92 | 70 | 56.3173 | 14.0793
23 |  | 400 |  | Т-2 | 160 | 165 | 120 | 97.5143 | 24.3786
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 140 | 120 | 115 | 82.175 | 20.5437
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 45 | 50 | 44 | 30.4595 | 30.4595
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины, межрайгаз | Т-1 | 145 | 130 | 135 | 89.8447 | 28.0765
27 |  | 320 |  | Т-2 | 180 | 190 | 140 | 111.758 | 34.9244
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, МЧС, ДОСААФ, гостиница | Т-1 | 150 | 205 | 160 | 112.8537 | 28.2134
29 |  | 400 |  | Т-2 | 65 | 190 | 95 | 76.6967 | 19.1742
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 145 | 185 | 102 | 94.6656 | 23.6664
31 |  | 400 |  | Т-2 | 64 | 85 | 75 | 49.0859 | 12.2715
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | Д/к, быт, администрация района, почта, магазины, станция СС | Т-1 | 140 | 130 | 125 | 86.5577 | 34.6231
33 |  | 250 |  | Т-2 | 160 | 125 | 180 | 101.897 | 40.7588
34 | КТП-137/250 | 250 | магазины, кафе, автосервис |  | 50 | 65 | 62 | 38.7866 | 15.5146
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй, гаражи |  | 10 | 8 | 15 | 7.2314 | 1.8078
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 110 | 130 | 115 | 77.7923 | 19.4481
37 |  | 400 |  | Т-2 | 180 | 250 | 160 | 129.2887 | 32.3222
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 150 | 130 | 140 | 92.036 | 23.009
39 |  | 400 |  | Т-2 | 45 | 50 | 52 | 32.2126 | 8.0532
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 140 | 145 | 135 | 92.036 | 36.8144
41 |  | 250 |  | Т-2 | 58 | 55 | 75 | 41.1971 | 16.4788
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 115 | 145 | 135 | 86.5577 | 54.0985
43 |  | 160 |  | Т-2 | 125 | 175 | 130 | 94.2273 | 58.8921
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 70 | 75 | 120 | 58.0703 | 14.5176
45 |  | 315 |  | Т-2 | 153 | 140 | 85 | 82.8324 | 26.296
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 96 | 125 | 120 | 74.7245 | 29.8898
47 |  | 250 |  | Т-2 | 105 | 66 | 95 | 58.2895 | 23.3158
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 65 | 110 | 105 | 61.3573 | 24.5429
49 |  | 250 |  | Т-2 | 102 | 115 | 105 | 70.5609 | 28.2244
50 | КТП-180/250 | 250 | станция СС |  | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 2.5639 | 1.0255
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 120 | 105 | 125 | 76.6967 | 19.1742
52 |  | 400 |  | Т-2 | 115 | 180 | 195 | 107.3753 | 26.8438
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 103 | 115 | 120 | 74.0671 | 18.5168
54 |  | 400 |  | Т-2 | 110 | 90 | 70 | 59.166 | 14.7915
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 85 | 135 | 120 | 74.5053 | 18.6263
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 103 | 87 | 98 | 63.1104 | 25.2442
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 198 | 188 | 179 | 123.8103 | 49.5241
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 167 | 198 | 176 | 118.5511 | 47.4205
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 243 | 311 | 256 | 177.498 | 70.9992
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 268 | 256 | 252 | 170.0475 | 42.5119
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 15 | 9 | 48 | 15.7776 | 15.7776
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 78 | 81 | 74 | 51.0581 | 51.0581
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 75 | 46 | 48 | 37.0335 | 23.146
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 78 | 75 | 81 | 51.2772 | 32.0483
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 35 | 27 | 18 | 17.5307 | 17.5307
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 134 | 48 | 97 | 61.1382 | 38.2114
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 19 | 17 | 8 | 9.6419 | 3.8567
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 121 | 76 | 97 | 64.4252 | 40.2657
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 37 | 32 | 83 | 33.3083 | 20.8177
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 57 | 95 | 58 | 46.018 | 18.4072
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 69 | 48 | 56 | 37.9101 | 23.6938
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 82 | 112 | 85 | 61.1382 | 38.2114
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 117 | 118 | 104 | 74.2862 | 29.7145
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 49 | 58 | 73 | 39.444 | 39.444
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 57 | 45 | 48 | 32.87 | 20.5437
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 147 | 168 | 167 | 105.6223 | 42.2489
80 | КТП Ут 806 | 100 | с. Утевка, быт |  | 157 | 141 | 119 | 91.3786 | 91.3786
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 98 | 79 | 71 | 54.3451 | 54.3451
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 78 | 65 | 68 | 46.2371 | 28.8982
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.61357
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 7 | 4 | 4 | 3.287 | 2.0544
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 10 | 14 | 15 | 8.5462 | 21.3655
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 25 | 30 | 28 | 18.1881 | 7.2752
87 | ТП Ут 625/25 | 25 |  |  | 6 | 5 | 6 | 3.7253 | 14.9011
88 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 40 | 50 | 59 | 32.6509 | 13.0603
89 | ТП 64/400 | 400 | Станция очистки ливневки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0