## Лист2
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ АО "ССК"
и резерв трансфоматорной мощности
Загрузка ПС-110, 35кВ
№ п/п | Подстанция | Номинал трансформаторов | Располагаемая мощность | Нагрузка фактическая | Резерв мощности | Загрузка трансформаторов | Сетевой район
|  | МВА | МВт | МВт | МВт | %
1 | ПС 35/6 кВ "СВВАУЛ" | 2*2,5 | 2.35 | 1.37 | 0.98 | 58.2979 | ЗападныеЭС
2 | ПС 110/6 кВ "Нефтемаш" | 2*25 | 23.5 | 8.25 | 15.25 | 35.1064 | ЗападныеЭС
3 | ГПП 35/6 кВ "Октябрьск" | 2*6,3+2*5,6 | 10.7 | 10.19 | 0.51 | 95.2336 | ЗападныеЭС
4 | ПС 35/6 "Новокашпирская" | 2*6,3 | 5.92 | 2.11 | 3.81 | 35.6419 | ЗападныеЭС
5 | ПС "ЧОЗИП" 110/10 С1Т | 6.3 | 5.922 | 0.6228 | 5.2992 | 10.5167 | Центральные ЭС
6 | ПС "ЧОЗИП" 110/10 С2Т | 2.5 | 2.35 | 1.211 | 1.139 | 51.5319 | Центральные ЭС
7 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С1Т | 16 | 15.04 | 3.5292 | 11.5108 | 23.4654 | Центральные ЭС
8 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С2Т | 16 | 15.04 | 5.6052 | 9.4348 | 37.2686 | Центральные ЭС
9 | ПС "Преображенка" 110/10 С1Т | 2.5 | 2.35 | 0.865 | 1.485 | 36.8085 | Центральные ЭС
10 | ПС "Преображенка" 110/10 С2Т | 2.5 | 2.35 | 0.865 | 1.485 | 36.8085 | Центральные ЭС
11 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С1Т | 40 | 37.6 | 6.747 | 30.853 | 17.9441 | Центральные ЭС
12 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С2Т | 40 | 37.6 | 6.228 | 31.372 | 16.5638 | Центральные ЭС
13 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С1Т | 10 | 9.4 | 5.32 | 4.08 | 56.6 | Центральные ЭС
14 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С2Т | 16 | 15.04 | 7.99 | 7.05 | 53.1 | Центральные ЭС
15 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т1Т | 10 | 9.4 | 1.557 | 7.843 | 16.5638 | Центральные ЭС
16 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т2Т | 10 | 9.4 | 4.0897 | 5.3103 | 43.5077 | Центральные ЭС
17 | ПС "Юлия" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 3.1313 | 2.7907 | 52.8757 | Центральные ЭС
18 | ПС "Юлия" 35/6 кВ Т2Т | 4 | 3.76 | 2.159 | 1.601 | 57.4213 | Центральные ЭС
19 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/3 кВ Т2Т | 7.5 | 7.05 | 1.5881 | 5.4619 | 22.5268 | Центральные ЭС
20 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 1.73 | 4.192 | 29.2131 | Центральные ЭС
21 | ПС ГПП-2 ВТ-99 110/6 С1Т | 31.5 | 29.61 | 0.1038 | 29.5062 | 0.35056 | Центральные ЭС
22 | ПС ГПП-2 ВТ-99 110/6 С2Т | 20 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | Центральные ЭС
23 | ПС Южный город Т-1 110/10 | 63 | 59.22 | 0.519 | 58.701 | 0.87639 | Центральные ЭС
24 | ПС Южный город Т-2 110/10 | 63 | 59.22 | 0.9688 | 58.2512 | 1.6359 | Центральные ЭС
25 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 9 | 6 | 3 | 64 | Самарская ЭС
26 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 37.03 | 0.57 | 98.484 | Самарская ЭС
27 | ПС-110/10 АВИС | 2*40 | 38 | 32.1 | 5.9 | 79.51 | Самарская ЭС
28 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 4.2 | 19.3 | 17.8723 | Самарская ЭС
29 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 5.92 | 4.9 | 1.02 | 82.7703 | Самарская ЭС
30 | ПС 35/6 кВ «Долотная-1» | 2*15 | 14.1 | 10.6 | 3.5 | 75.1773 | Самарская ЭС
31 | ПС 110/6 кВ «Долотная-2» | 2*32 | 30.1 | 4.9 | 25.2 | 16.2791 | Самарская ЭС
32 | ПС 110/35/6 кВ "Красноглинская-2" | 2*40 | 37.6 | 34.3 | 3.3 | 91.2234 | Самарская ЭС
33 | ПС 35/6 кВ "Электрощит" | 2*10 и 1*6,3 | 14.92 | 9.7 | 5.22 | 65.0134 | Самарская ЭС
34 | ГПП 35/22 кВ "ПромЗиМ" | 2*7,5 и 1*3,2 | 6 | 1.4 | 4.6 | 23.3333 | Самарская ЭС
35 | ПС-110/10 СПЗ | 1*40 и 1*63 | 97.3 | 17.3 | 80 | 79.51 | Самарская ЭС
36 | ПС "Самарский водозабор" 35/6 Т1Т | 3.2 | 2.97 | 0.23 | 2.82 | 7.8 | Восточные ЭС
37 | ПС "Самарский водозабор" 35/6 Т2Т | 3.2 | 2.97 | 0.23 | 2.82 | 7.8 | Восточные ЭС
38 | ПС "Город-1" 35/6кВ Т1Т | 6.3 | 5.92 | 2.24 | 3.68 | 37.9 | Восточные ЭС
39 | ПС "Город-1" 35/6кВ Т2Т | 6.3 | 5.92 | 3.33 | 2.59 | 56.3 | Восточные ЭС
40 | ПС "Старый Аманак" 35/6 Т1Т | 6.3 | 5.92 | 0.63 | 4.99 | 10.7 | Восточные ЭС
41 | ПС "Старый Аманак" 35/6 Т2Т | 6.3 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | Восточные ЭС
42 | ПС "Осиновская" 35/6кВ Т1Т | 1 | 0.93 | 0.35 | 0.58 | 22.6 | Восточные ЭС
43 | ПС "Калиновская" 35/6кВ Т1Т | 2.5 | 2.35 | 0.85 | 1.5 | 36.2 | Восточные ЭС
44 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2х80,0 | 72 | 3.083 | 68.917 | 4.2819 | Ставропольские ЭС
45 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2х75,0 | 67.5 | 8.641 | 58.859 | 12.8015 | Ставропольские ЭС
46 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 22.5 | 3.905 | 18.595 | 17.3556 | Ставропольские ЭС
47 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2х3,15 | 2.835 | 2.485 | 0.35 | 87.6543 | Ставропольские ЭС
48 | ГПП-1000000 110/10 кВ | 40+63 | 36 | 25.924 | 10.076 | 72.0111 | Ставропольские ЭС
49 | ГПП-2000000 110/10 кВ | 2х63 | 56.7 | 33.413 | 23.287 | 58.9295 | Ставропольские ЭС
50 | ГПП-3000000 110/10 кВ | 2х40 | 36 | 25.223 | 10.777 | 70.0639 | Ставропольские ЭС
51 | ГПП-4000000 110/10 кВ | 2х40 | 36 | 25.364 | 10.636 | 70.4556 | Ставропольские ЭС
52 | ГПП-5000000 110/10 кВ | 2х25 | 22.5 | 19.494 | 3.006 | 86.64 | Ставропольские ЭС