## Лист1
Клявлинский участок декабрь 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Потребители | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП КЛВ 201/250 | 160 | котельная № 3,Ростелеком,Почта России,юрлица,быт | 57 | 82 | 12 | 33.0891 | 20.6807
2 | КТП КЛВ 202/100 | 160 | котельная № 4,юрлица,быт | 72 | 57 | 61 | 41.6353 | 26.0221
3 | КТП КЛВ 205/315 | 315 | родник | 23 | 25 | 26 | 16.2159 | 5.1479
4 | КТП КЛВ 206/100 | 100 | юрлица,быт | 11.5 | 22.2 | 12.4 | 10.102 | 10.102
5 | КТП КЛВ 211/400 | 400 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТП КЛВ 401/250 | 250 | база ЗАО "ССК" Клявлинский РЭС | 96 | 90 | 88 | 60.0425 | 24.017
7 | КТП КЛВ 402/100 | 100 | котельная № 2,юрлица,быт | 16 | 21 | 29 | 14.4628 | 14.4628
8 | КТП КЛВ 404/100 | 160 | юрлица,быт | 23 | 20 | 16.6 | 13.0603 | 8.1627
9 | КТП КЛВ 406/160 | 250 | котельная № 1,юрлица,быт | 56 | 40 | 13 | 23.8855 | 9.5542
10 | КТП КЛВ 407/160 | 160 | скважина,юрлица,быт | 38 | 69 | 88 | 42.731 | 26.7069
11 | КТП КЛВ 409/250 | 250 | Прокуратура,РОВД,Котельные №12,13,14,скважина,юрлица | 75 | 47 | 96 | 47.7711 | 19.1084
12 | КТП КЛВ 411/250 | 250 | СЭС,котельная № 25,юрлица,быт | 110 | 92 | 40 | 53.0303 | 21.2121
13 | КТП КЛВ 412/160 | 160 | военкомат,Ростелеком,юрлица,быт | 126 | 81 | 84 | 63.7678 | 39.8549
14 | КТП КЛВ 413/160 | 160 | юрлица,быт | 65 | 60 | 48 | 37.9101 | 23.6938
15 | КТП КЛВ 414/250 | 250 | юрлица,быт | 71 | 36 | 45 | 33.3083 | 13.3233
16 | КТП КЛВ 416/100 | 100 | скважина,юрлица,быт | 11 | 13 | 20 | 9.6419 | 9.6419
17 | КТП КЛВ 418/250 | 250 | быт | 25 | 40 | 18 | 18.1881 | 7.2752
18 | КТП КЛВ 419/100 | 160 | быт | 65 | 39 | 37 | 30.8978 | 19.3111
19 | КТП КЛВ 420/100 | 160 | юрлица | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.13148 | 0.082175
20 | КТП КЛВ 421/160 | 160 | быт | 8 | 2.5 | 6.5 | 3.7253 | 2.3283
21 | КТП КЛВ 422/160 | 160 | юрлица,быт | 17.8 | 11.6 | 33.7 | 13.8273 | 8.6421
22 | КТП КЛВ 423/160 | 160 | Очистные | 22 | 22 | 22 | 14.4628 | 9.0393
23 | КТП КЛВ 424/100 | 160 | быт | 60 | 33 | 44 | 30.0213 | 18.7633
24 | КТП КЛВ 425/400 | 400 | Школа №2 | 13 | 37 | 41 | 19.9411 | 4.9853
25 | КТП КЛВ 426/250 | 250 | быт | 19 | 12 | 9 | 8.7653 | 3.5061
26 | КТП КЛВ 427/250 | 250 | быт | 15.4 | 14.5 | 6 | 7.8669 | 3.1468
27 | КТП КЛВ 501/400 | 400 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.26296 | 0.06574
28 | КТП КЛВ 502/60 | 63 | быт | 1.2 | 0.7 | 3 | 1.0738 | 1.7044
29 | КТП КЛВ 503/40 | 40 | быт | 7.4 | 6.5 | 9.6 | 5.1496 | 12.8741
30 | КТП КЛВ 504/100 | 100 | быт | 1.3 | 0 | 0 | 0.28487 | 0.28487
31 | КТП КЛВ 506/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП КЛВ 507/100 | 100 | юрлица,быт | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 1.2052 | 1.2052
33 | КТП КЛВ 508/100 | 160 | Ростелеком,юрлица,быт | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 1.7531 | 1.0957
34 | КТП КЛВ 511/100 | 100 | быт | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.54783 | 0.54783
35 | КТП КЛВ 513/160 | 100 | быт | 1.6 | 15.5 | 0 | 3.7472 | 3.7472
36 | КТП КЛВ 516/60 | 63 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | КТП КЛВ 523/100 | 100 | Водозабор,быт | 15.4 | 16 | 15.9 | 10.365 | 10.365
38 | КТП КЛВ 524/100 | 100 | ОРТПЦ,юрлица,быт | 17.7 | 25 | 2.6 | 9.9267 | 9.9267
39 | КТП КЛВ 525/400 | 400 | быт | 13.7 | 1 | 28 | 9.357 | 2.3392
40 | КТП КЛВ 732/100 | 100 | школа,ОС.быт | 15 | 45 | 2.8 | 13.7616 | 13.7616
41 | КТП КЛВ 815/160 | 160 | СВГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | КТП КЛВ 818/100 | 160 | ОРПЦ,юрлица,быт | 11.3 | 32.4 | 16 | 13.0823 | 8.1764
43 | КТП КЛВ 1003/100 | 250 | ГРП,юрлица,быт | 18 | 9.3 | 11.7 | 8.5462 | 3.4185
44 | КТП КЛВ 1007/400 | 400 | юрлица,быт | 6.5 | 5.7 | 5 | 3.7691 | 0.94227
45 | КТП КЛВ 1014/100 | 100 | ЦСО,быт | 8.2 | 4.8 | 14 | 5.9166 | 5.9166
46 | КТП КЛВ 1015/160 | 250 | Ростелеком,О.С,школа,ФАП | 13 | 6.6 | 32 | 11.3073 | 4.5229
47 | КТП КЛВ 1017/30 | 40 | Родник,быт | 9.8 | 9.7 | 10 | 6.4644 | 16.1611
48 | КТП КЛВ 1018/160 | 160 | быт | 32 | 29 | 26 | 19.0646 | 11.9154
49 | КТП КЛВ 1020/250 | 250 | быт | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.6574 | 0.26296
50 | КТП КЛВ 1023/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | КТП КЛВ 1027/100 | 100 | быт | 23 | 8 | 22 | 11.6141 | 11.6141
52 | КТП КЛВ 1030/100 | 100 | Родник | 13.5 | 14.9 | 13.2 | 9.1159 | 9.1159
53 | КТП КЛВ 1201/160 | 160 | юрлица | 51 | 53 | 53 | 34.4039 | 21.5025
54 | КТП КЛВ 1202/250 | 250 | д/с,юрлица,быт | 110 | 115 | 99 | 70.9992 | 28.3997
55 | КТП КЛВ 1203/250 | 400 | Сбербанк,суд, Упрвл. Культуры , Типография, Адм. Района,Котельная №1,казначейство, юрлица,быт | 187 | 127 | 148 | 101.2396 | 25.3099
56 | КТП КЛВ 1206/400 | 400 | юрлица,быт | 118 | 84 | 101 | 66.3974 | 16.5994
57 | КТП КЛВ 1207/160 | 160 | Котельная №3,быт | 15 | 16 | 10.9 | 9.1817 | 5.7386
58 | КТП КЛВ 1209/250 | 250 | Казначейство,Пенсионный,юрлица,быт | 40 | 64 | 36 | 30.6787 | 12.2715
59 | КТП КЛВ 1211/100 | 100 | юрлица,быт | 18 | 25 | 17 | 13.148 | 13.148
60 | КТП КЛВ 1214/400 | 400 | Школа | 23 | 51 | 55 | 28.2682 | 7.0671
61 | КТП КЛВ 1215/160 | 160 | быт | 15 | 9.7 | 5.3 | 6.574 | 4.1087
62 | КТП КЛВ 1402/160 | 160 | быт | 27 | 26 | 4.1 | 12.5125 | 7.8203
63 | КТП КЛВ 1403/630 | 630 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 112 | 130 | 121 | 79.5454 | 12.6263
64 | КТП КЛВ 1404/160 | 100 | быт | 5 | 27 | 21 | 11.6141 | 11.6141
65 | КТП КЛВ 1405/160 | 160 | быт | 10 | 27 | 29 | 14.4628 | 9.0393
66 | КТП КЛВ 1406/250 | 250 | юрлица,быт | 31 | 12 | 11 | 11.8332 | 4.7333
67 | КТП КЛВ 1407/250 | 250 | 2 Артскважины,быт | 22 | 31 | 26 | 17.3115 | 6.9246
68 | КТП КЛВ 1408/160 | 160 | ПЧ 119,Ветлечебница, ЦРБ,юрлица,быт | 52 | 36 | 28 | 25.4195 | 15.8872
69 | КТП КЛВ 1411/160 | 160 | Артскважина,,юрлица,быт | 30 | 28 | 44 | 22.3516 | 13.9697
70 | КТП КЛВ 1412/160 | 100 | юрлица,быт | 5.6 | 32 | 13 | 11.0881 | 11.0881
71 | КТП КЛВ 1413/160 | 160 | д/с,Интернат,быт | 20 | 3 | 30 | 11.6141 | 7.2588
72 | КТП КЛВ 1415/250 | 250 | 2 Артскважины,Котельная,быт | 29 | 21 | 22 | 15.7776 | 6.311
73 | КТП КЛВ 1701/250 | 250 | юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | - | -
74 | КТП КЛВ 1702/250 | 250 | Скважина №6,юрлица,быт | 67 | 53 | 46 | 36.3761 | 14.5505
75 | КТП РД 111/160 | 160 | быт | 38 | 20 | 17.2 | 16.4788 | 10.2993
76 | КТП РД 112/250 | 250 | ОРТПЦ,быт | 13 | 15 | 3 | 6.7931 | 2.7173
77 | КТП РД 114/100 | 100 | быт | 4 | 10.4 | 10.2 | 5.3907 | 5.3907
78 | КТП РД 115/250 | 250 | быт | 22 | 20 | 34 | 16.6541 | 6.6617
79 | КТП РД 408/160 | 160 | Школа,ФАП, ОРТПЦ,юрлица,быт | 3.5 | 0 | 5.7 | 2.016 | 1.26
80 | КТП РД 615/400 | 250 | Артскважина,юрлица,быт | 20 | 19.9 | 13.9 | 11.7894 | 4.7157
81 | КТП РД 616/400 | 400 | юрлица,быт | 10 | 11 | 1.9 | 5.0182 | 1.2545
82 | КТП РД 620/100 | 100 | Родник №24,юрлица,быт | 1.7 | 5 | 1.6 | 1.8188 | 1.8188
83 | КТП ЧКЛ 204/160 | 160 | быт | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.21913 | 0.13696
84 | КТП ЧКЛ 208/250 | 250 | юрлица,быт | 0.7 | 5.1 | 9 | 3.2432 | 1.2973
85 | КТП ЧКЛ 210/160 | 400 | Школа,д/с,юрлица,быт | 19.4 | 44 | 31 | 20.6862 | 5.1715
86 | КТП ЧКЛ 213/250 | 250 | быт | 64 | 82 | 69 | 47.1137 | 18.8455
87 | КТП ЧКЛ 615/250 | 250 | Школа,Пансионат ,юрлица,быт | 44 | 40 | 26 | 24.1047 | 9.6419
88 | КТП ЧКЛ 617/250 | 100 | быт | 16 | 6.8 | 11 | 7.4067 | 7.4067
89 | КТП ЧКЛ 620/63 | 63 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | КТП ЧКЛ 624/160 | 160 | быт | 5.5 | 11 | 0.4 | 3.7034 | 2.3146
91 | КТП ЧКЛ 702/160 | 160 | водозабор | 7.8 | 4.8 | 4.1 | 3.6595 | 2.2872
92 | КТП ЧКЛ 703/100 | 160 | Артскважина №20,ЦСО,почта,ФАП,юрлица,быт | 30 | 41 | 40 | 24.3238 | 15.2024
93 | КТП ЧКЛ 704/250 | 250 | ГРП | 0 | 0 | 0 | - | -
94 | КТП ЧКЛ 705/160 | 160 | быт,Школа | 28 | 23 | 40 | 19.9411 | 12.4632
95 | КТП ЧКЛ 707/160 | 160 | быт | 5 | 21 | 1 | 5.9166 | 3.6979
96 | КТП ЧКЛ 708/100 | 100 | Школа,ФАП, | 11 | 24.9 | 26 | 13.5644 | 13.5644
97 | КТП ЧКЛ 710/160 | 160 | Реаб. Центр. | 0.8 | 3.8 | 3.4 | 1.7531 | 1.0957
98 | КТП ЧКЛ 711/250 | 250 | быт | 125 | 127 | 87 | 74.2862 | 29.7145
99 | ЕЛЗ 401/100 | 100 | Очистные,Котельная №6,ГРП-11,юрлица,быт | 30.5 | 41 | 33 | 22.8994 | 22.8994
100 | ЕЛЗ 302/100 | 63 | водозабор | 20 | 23 | 22 | 14.2437 | 22.609