## Лист1
Богатовский участок (Богатое) - январь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 8 | 4 | 3 | 3.287 | 5.2175
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 5 | 0 | 6 | 2.4105 | 2.4105
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 67 | 66 | 133 | 58.2895 | 14.5724
4 | БОГ303/250 | 250 | 60 | 90 | 51 | 44.0458 | 17.6183
5 | БОГ304/250 | 250 | 101 | 67 | 68 | 51.7155 | 20.6862
6 | БОГ305/160 | 160 | 16 | 28 | 35 | 17.3115 | 10.8197
7 | БОГ616/250 | 250 | 94 | 19 | 56 | 37.0335 | 14.8134
8 | БОГ617/160 | 160 | 39 | 7 | 24 | 15.3393 | 9.5871
9 | БОГ620/100 | 100 | 37 | 44 | 37 | 25.8577 | 25.8577
10 | БОГ1111/160 | 160 | 28 | 18 | 20 | 14.4628 | 9.0392
11 | БОГ1201/160 | 250 | 111 | 129 | 163 | 88.3107 | 35.3243
12 | БОГ1203/160 | 250 | 76 | 151 | 174 | 87.8725 | 35.149
13 | БОГ1204/40 | 40 | 10 | 2 | 5 | 3.7253 | 9.3132
14 | БОГ1205/400 | 320 | 143 | 136 | 204 | 105.8414 | 33.0754
15 | БОГ1206/400 | 400 | 90 | 82 | 82 | 55.6599 | 13.915
16 | БОГ1207/160 | 250 | 87 | 86 | 71 | 53.4685 | 21.3874
17 | БОГ1208/25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 18.1881 | 72.7523
18 | БОГ1209/160 | 160 | 74 | 78 | 87 | 52.3729 | 32.733
19 | БОГ1212/250 | 250 | 213 | 235 | 306 | 165.2265 | 66.0906
20 | БОГ1213/250 | 250 | 196 | 206 | 206 | 133.2331 | 53.2932
21 | БОГ1214/400 | 630 | 313 | 394 | 366 | 235.1301 | 37.3222
22 | БОГ1215/400 | 400 | 303 | 218 | 237 | 166.1031 | 41.5258
23 | БОГ1217/160 | 160 | 62 | 60 | 78 | 43.8267 | 27.3917
24 | БОГ1218/320 | 400 | 165 | 151 | 156 | 103.4309 | 25.8577
25 | БОГ1219/160 | 160 | 64 | 73 | 39 | 38.5675 | 24.1047
26 | БОГ1220/250 | 250 | 184 | 159 | 117 | 100.8013 | 40.3205
27 | БОГ1222/100 | 100 | 43 | 31 | 47 | 26.5151 | 26.5151
28 | БОГ1223/160 | 160 | 25 | 17 | 25 | 14.6819 | 9.1762
29 | БОГ1404/250 | 250 | 84 | 128 | 112 | 70.9992 | 28.3997
30 | БОГ1405/315 | 315 | 111 | 177 | 158 | 97.7335 | 31.0265
31 | БОГ1501/250 | 250 | 48 | 56 | 45 | 32.6509 | 13.0603
32 | БОГ1502/160 | 160 | 10 | 11 | 17 | 8.3271 | 5.2044
33 | БОГ1503/100 | 100 | 63 | 42 | 58 | 35.7187 | 35.7187
34 | БОГ1505/160 | 160 | 27 | 29 | 26 | 17.9689 | 11.2306
35 | БОГ1508/100 | 100 | 26 | 22 | 7 | 12.0523 | 12.0523
36 | БОГ1524/400 | 400 | 221 | 179 | 141 | 118.5511 | 29.6378
37 | БОГ1526/250 | 250 | 31 | 66 | 33 | 28.4873 | 11.3949
38 | БОГ1528/250 | 250 | 41 | 69 | 113 | 48.8667 | 19.5467
39 | БОГ1529/250 | 250 | 54 | 46 | 43 | 31.3361 | 12.5344
40 | БОГ1536/250 | 250 | 18 | 4 | 9 | 6.7931 | 2.7173
41 | БОГ1622/160 | 250 | 50 | 35 | 56 | 30.8978 | 12.3591
42 | БОГ2105/250 | 250 | 54 | 77 | 50 | 39.6631 | 15.8653