## Лист1
Челно-Вершинский участок - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 86 | 75 | 100 | 57.1938 | 35.7461
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 19 | 16 | 16 | 11.1758 | 11.1758
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 39 | 51 | 39 | 28.2682 | 7.0671
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 186 | 109 | 126 | 92.2551 | 23.0638
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 46 | 32 | 24 | 22.3516 | 13.9697
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 33 | 28 | 35 | 21.0368 | 21.0368
7 | КТП ЧВ-112/250 | 160 | с. Челно-Вершины быт, | 117 | 138 | 141 | 86.7768 | 54.2355
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 106 | 80 | 127 | 68.5887 | 42.868
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 7 | 12 | 32 | 11.1758 | 11.1758
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челно-Вершины Школа,Детский сад, быт | 84 | 77 | 72 | 51.0581 | 20.4232
11 | КТП ЧВ-117/160 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 35 | 80 | 58 | 37.9101 | 23.6938
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 31 | 1.5 | 28 | 13.2576 | 3.3144
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 11 | 23 | 21 | 12.0523 | 7.5327
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 39 | 52 | 53 | 31.5552 | 12.6221
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 13 | 9 | 13 | 7.6697 | 4.7935
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 70 | 33 | 68 | 37.4718 | 14.9887
18 | КТП ЧВ-127/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 9 | 18 | 24 | 11.1758 | 11.1758
19 | КТП ЧВ-129/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
20 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 16 | 16 | 7 | 8.5462 | 8.5462
21 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.87653
22 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 8 | 16 | 3 | 5.9166 | 3.6979
23 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 9 | 2 | 1 | 2.6296 | 2.6296
24 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.16435
25 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 1.5 | 1 | 1 | 0.76697 | 0.76697
26 | КТП ЧВ-509/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 3 | 6 | 6 | 3.287 | 3.287
27 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
28 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 8 | 7 | 2 | 3.7253 | 3.7253
29 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 108 | 86 | 49 | 53.2494 | 21.2998
30 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 9 | 9 | 8 | 5.6975 | 5.6975
31 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 43 | 66 | 51 | 35.0613 | 14.0245
32 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 6 | 5 | 9 | 4.3827 | 2.7392
33 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 30 | 37 | 35 | 22.3516 | 8.9406
34 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 15 | 16 | 12 | 9.4227 | 9.4227
35 | КТП ЧВ-1011/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 14 | 15 | 38 | 14.6819 | 9.1762
36 | КТП ЧВ-1010/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 22 | 11 | 9 | 9.2036 | 5.7523
37 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 27 | 28 | 14 | 15.1202 | 9.4501
38 | КТП ЧВ-1101/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 8 | 19 | 19 | 10.0801 | 10.0801
39 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 65 | 60 | 55 | 39.444 | 24.6525
40 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 1 | 0 | 1 | 0.43827 | 0.27392
41 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 3 | 10 | 4 | 3.7253 | 1.4901
42 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 29 | 27 | 30 | 18.8455 | 7.5382
43 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 21 | 24 | 25 | 15.3393 | 15.3393
44 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 37 | 31 | 30 | 21.4751 | 21.4751
45 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 12 | 14 | 12 | 8.3271 | 8.3271
46 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 56 | 28 | 40 | 27.1725 | 15.0959
47 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 19 | 29 | 38 | 18.8455 | 18.8455
48 | КТП ЧВ-1409/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт | 46 | 54 | 71 | 37.4718 | 9.368
49 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 24 | 38 | 24 | 18.8455 | 11.7784
50 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 78 | 56 | 68 | 44.2649 | 27.6656
|  | 160 | с. Челно-Вершины быт | 101 | 68 | 48 | 47.5519 | 29.72
51 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 129 | 140 | 64 | 72.9714 | 18.2429
|  | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 60 | 54 | 67 | 39.6631 | 24.7895
53 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
54 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 89 | 48 | 35 | 37.6909 | 15.0764
55 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 2 | 5 | 2 | 1.9722 | 0.78888
56 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 2 | 2 | 1 | 1.0957 | 0.68479
57 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 36 | 18 | 34 | 19.2837 | 4.8209
58 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 24 | 22 | 11 | 12.4906 | 12.4906
60 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 6 | 18 | 6 | 6.574 | 4.1087
61 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 13 | 8 | 10 | 6.7931 | 6.7931
62 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 1 | 0 | 1 | 0.43827 | 0.43827
63 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
64 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 18 | 5 | 17 | 8.7653 | 5.4783
65 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.21913
66 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 3 | 1 | 1 | 1.0957 | 0.43827
67 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 60 | 55 | 29 | 31.5552 | 12.6221
68 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 6 | 5 | 27 | 8.3271 | 8.3271
69 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 22 | 65 | 25 | 24.5429 | 9.8172
70 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 10 | 10 | 11 | 6.7931 | 2.7173