## Лист1
Сергиевский участок - 2025 (Январь) | [7 empty] | Загрузка - Июнь 2025
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 68 | 97 | 102 | 58.5086 | 36.5679 | 33.4 | 66.6 | 43.3 | 31.4018 | 19.6261
СРГ205/250 | 250 | быт | 99 | 79 | 107 | 62.453 | 24.9812 | 37.6 | 41.9 | 73.3 | 33.4836 | 13.3934
СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 112 | 117 | 109 | 74.0671 | 29.6268 | 74.2 | 48.4 | 84.6 | 45.4044 | 18.1618
СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 99 | 97 | 118 | 68.8079 | 27.5231 | 76.4 | 59.7 | 97.1 | 51.1019 | 20.4408
СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. | 228 | 200 | 147 | 126.0017 | 31.5004 | 183.1 | 88.2 | 156.8 | 93.811 | 23.4527
СРГ 211/2х400 | 400 | КНС, баня, быт,котельная | 103 | 97 | 71 | 59.3851 | 14.8463 | 75.6 | 48.9 | 8 | 29.0352 | 7.2588
| 400 | ЦСО, гараж ЦРБ | 67 | 52 | 63 | 39.8823 | 9.9706 | 4 | 3 | 4 | 2.4105 | 0.60262
СРГ212/100 | 100 | РОВД | 23 | 58 | 20 | 22.1325 | 22.1325 | 34.2 | 10.7 | 14.6 | 13.0384 | 13.0384
СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд | 29 | 28 | 30 | 19.0646 | 19.0646 | 21.4 | 45.7 | 35.7 | 22.5269 | 22.5269
СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 134 | 112 | 59 | 66.8357 | 16.7089 | 115.4 | 121.8 | 63.6 | 65.9153 | 16.4788
СРГ302/250 | 250 | быт | 92 | 147 | 242 | 105.4031 | 42.1613 | 16.2 | 21.3 | 18 | 12.1619 | 4.8648
СРГ303/400 | 400 | Котельная техникум общежитие | 11 | 24 | 14 | 10.7375 | 2.6844 | 25.8 | 50.9 | 13.7 | 19.8097 | 4.9524
СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 249 | 180 | 150 | 126.8782 | 50.7513 | 139 | 134.3 | 137 | 89.9104 | 35.9642
СРГ305/400 | 400 | быт, магазин | 145 | 157 | 198 | 109.5667 | 27.3917 | 34.5 | 45.3 | 58.3 | 30.2623 | 7.5656
СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО ЧС, быт | 19 | 17 | 69 | 23.009 | 5.7523 | 14.2 | 7.8 | 10.2 | 7.0561 | 1.764
СРГ311/250 | 250 | быт | 109 | 83 | 135 | 71.6566 | 28.6626 | 86 | 117 | 76.4 | 61.2259 | 24.4903
СРГ405/160 | 160 | быт | 41 | 53 | 59 | 33.5274 | 20.9546 | 55 | 69 | 60 | 40.3205 | 25.2003
СРГ406/250 | 250 | ,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 35.8 | 14.1 | 32 | 17.947 | 7.1788 | 42 | 16 | 55 | 24.7621 | 9.9048
СРГ407/400 СРГ 1410/400 | 400 | Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 400 | Больница | 213 | 188 | 257 | 144.1897 | 36.0474 | 150 | 145 | 200 | 108.471 | 27.1178
СРГ408/250 | 250 | быт | 63 | 76 | 62 | 44.0458 | 17.6183 | 55 | 70 | 54 | 39.2249 | 15.6899
СРГ409/250 | 250 | быт | 145 | 157 | 148 | 98.61 | 39.444 | 140 | 150 | 123 | 90.5021 | 36.2008
СРГ410/100 | 100 | Ветлечебница, быт | 13 | 7 | 0 | 4.3827 | 4.3827 | 15 | 6 | 7 | 6.1357 | 6.1357
СРГ411/400 | 400 | БЫТ | 99 | 59 | 99 | 56.3173 | 14.0793 | 80 | 60 | 61 | 44.0458 | 11.0114
СРГ413/2х400 | 400 | школа | 12 | 21 | 47 | 17.5307 | 4.3827 | 10 | 15 | 30 | 12.0523 | 3.0131
| 400 | школа | 132 | 143 | 98 | 81.7367 | 20.4342 | 90 | 50 | 80 | 48.2093 | 12.0523
СРГ414/250 | 250 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, | 35 | 65 | 77 | 38.7866 | 15.5146 | 40 | 50 | 60 | 32.87 | 13.148
СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа | 174 | 145 | 155 | 103.8692 | 41.5477 | 115 | 113 | 165 | 86.1194 | 34.4478
СРГ423/250 | 250 | быт | 4 | 7 | 4 | 3.287 | 1.3148 | 3 | 3 | 4 | 2.1913 | 0.87653
СРГ424/630 | 630 | быт КНС | 170 | 110 | 87 | 80.4219 | 12.7654 | 160 | 100 | 99 | 78.6689 | 12.4871
СРГ906/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 17 | 32 | 14.6819 | 14.6819
СРГ1401/400 | 400 | д/сад, Пельменный цех, быт | 79 | 112 | 90 | 61.5765 | 15.3941 | 65 | 85 | 50 | 43.8267 | 10.9567
СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 78 | 67 | 42 | 40.9779 | 25.6112 | 64 | 65 | 33 | 35.4996 | 22.1872
СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 47 | 29 | 19 | 20.8177 | 8.3271 | 42 | 23 | 13 | 17.0924 | 6.837
СРГ1406/250 | 250 | быт | 100 | 89 | 85 | 60.0425 | 24.017 | 85 | 78 | 69 | 50.8389 | 20.3356
СРГ1408/400 | 400 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 192 | 177 | 157 | 115.2641 | 28.816 | 173 | 160 | 145 | 104.7457 | 26.1864
СРГ1409/250 | 250 | быт | 34 | 59 | 57 | 32.87 | 13.148 | 20 | 40 | 38 | 21.4751 | 8.59
СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 227 | 127 | 88 | 96.8569 | 24.2142 | 110 | 65 | 80 | 55.879 | 13.9697
СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 32 | 27 | 53 | 24.5429 | 24.5429 | 33 | 30 | 52 | 25.2003 | 25.2003
СРГ1418/160 | 160 | быт | 77 | 70 | 98 | 53.6877 | 33.5548 | 62 | 53 | 80 | 42.731 | 26.7069
ТП14/250 | 250 | быт | 90 | 82 | 68 | 52.592 | 21.0368 | 72 | 66 | 89 | 49.7433 | 19.8973
СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 128 | 126 | 103 | 78.2306 | 48.8941 | 62 | 90 | 65 | 47.5519 | 29.72
СРГ2104/250 | 250 | быт | 63 | 74 | 32 | 37.0335 | 14.8134 | 22 | 48 | 21 | 19.9411 | 7.9765
СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 105 | 150 | 67 | 70.5609 | 17.6402 | 38 | 46 | 74 | 34.6231 | 8.6558
СРГ2106/250 | 250 | быт, магазины | 55 | 52 | 42 | 32.6509 | 13.0603 | 23 | 32 | 29 | 18.4072 | 7.3629
СРГ2108/400 | 400 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 65 | 79 | 83 | 49.7433 | 12.4358 | 132 | 98 | 110 | 74.5053 | 18.6263
СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 25 | 9 | 15 | 10.7375 | 4.295 | 33 | 29 | 37 | 21.6942 | 8.6777
СРГ 2110/250 | 250 | Автотранссервис с 2016г. | 39 | 47 | 55 | 30.8978 | 12.3591 | 12 | 23 | 15 | 10.9567 | 4.3827
СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 188 | 137 | 158 | 105.8414 | 42.3366 | 95 | 89 | 142 | 71.4375 | 28.575
СРГ2112/630+400 | 630 | Сельхозтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | котельная | 117 | 98 | 69 | 62.2339 | 15.5585 | 32 | 19 | 12 | 13.8054 | 3.4514
СРГ2115/400 | 400 | быт | 49 | 102 | 138 | 63.3295 | 15.8324 | 60 | 40 | 25 | 27.3917 | 6.8479
СРГ2116/400 | 400 | быт | 103 | 67 | 77 | 54.1259 | 13.5315 | 94 | 44 | 41 | 39.2249 | 9.8062
СРГ2117/630 | 630 | быт | 75 | 92 | 77 | 53.4685 | 8.4871 | 47 | 42 | 60 | 32.6509 | 5.1827
СРГ2118/160 | 160 | КНС | 11 | 7 | 9 | 5.9166 | 3.6979 | 12 | 14 | 9 | 7.6697 | 4.7935
СРГ2119/160 | 160 | быт | 27 | 33 | 26 | 18.8455 | 11.7784 | 23 | 34 | 39 | 21.0368 | 13.148
СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 62 | 98 | 128 | 63.1104 | 10.0175 | 167 | 189 | 190 | 119.6468 | 18.9916
СВ906/250 | 250 | быт , магазины. | 154 | 120 | 164 | 95.9804 | 38.3922 | 93 | 66 | 59 | 47.7711 | 19.1084
СВ907/400 | 400 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 118 | 143 | 110 | 81.2985 | 20.3246 | 151 | 164 | 160 | 104.0883 | 26.0221
СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 58 | 28 | 38 | 27.1725 | 10.869 | 54 | 33 | 44 | 28.7065 | 11.4826
СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 37 | 69 | 29 | 29.583 | 11.8332 | 51 | 61 | 44 | 34.1848 | 13.6739
СВ911/630 | 630 | быт,магазин | 98 | 104 | 67 | 58.9469 | 9.3566 | 81 | 122 | 130 | 72.9714 | 11.5828
СВ 912/250 | 250 | быт | 43 | 67 | 58 | 36.8144 | 14.7258 | 76 | 68 | 69 | 46.6754 | 18.6702
СВД708/160 | 160 | быт,строй-сервис, | 34 | 19 | 39 | 20.1603 | 12.6002 | 13 | 11 | 19 | 9.4227 | 5.8892
СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт | 104 | 69 | 59 | 50.8389 | 12.7097 | 79.4 | 47.2 | 57.1 | 40.2548 | 10.0637
СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС,почта | 38 | 48 | 29 | 25.2003 | 6.3001 | 14 | 12 | 8 | 7.4505 | 1.8626
СВД718/100 | 100 | быт | 77 | 55 | 78 | 46.018 | 46.018 | 72 | 102 | 94 | 58.7277 | 58.7277
СВД719/160 | 160 | школа | 15 | 14 | 17 | 10.0801 | 6.3001 | 2 | 4 | 3 | 1.9722 | 1.2326
СВД721/250 | 250 | д/с , быт | 19 | 19 | 28 | 14.4628 | 5.7851 | 20.1 | 8.3 | 24.1 | 11.5045 | 4.6018
СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт | 117 | 119 | 67 | 66.3974 | 16.5994 | 85 | 45.6 | 51.9 | 39.9918 | 9.998
СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад | 88 | 137 | 128 | 77.3541 | 30.9416 | 69.3 | 55.4 | 48.1 | 37.8662 | 15.1465
СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 43 | 4 | 15 | 13.5863 | 8.4914 | 32 | 19.1 | 23.3 | 16.3035 | 10.1897
СВД726/160 | 160 | быт | 2 | 0 | 3 | 1.0957 | 0.68479 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 1.0518 | 0.6574
СВД729/200 | 200 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин | 34 | 24 | 37 | 20.8177 | 10.4088 | 14.1 | 16.2 | 14.1 | 9.7295 | 4.8648
СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 3 | 1 | 2 | 1.3148 | 2.087 | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 1.7392
СВД731/400 | 400 | Рай.газ,база АО ,,ССК,, | 118 | 104 | 109 | 72.5331 | 18.1333 | 7 | 29 | 8 | 9.6419 | 2.4105
СВД733/400 | 400 | быт | 292 | 258 | 259 | 177.2789 | 44.3197 | 169 | 191 | 184 | 119.2085 | 29.8021
СВД734/250 | 250 | быт | 53 | 97 | 77 | 49.7433 | 19.8973 | 92 | 63.4 | 35 | 41.723 | 16.6892
СРН 1601/250 | 250 | быт | 295 | 197 | 180 | 147.2576 | 58.903 | 165 | 145 | 150 | 100.8013 | 40.3205
СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 109 | 87 | 106 | 66.1783 | 41.3614 | 110 | 90 | 115 | 69.027 | 43.1419
| 160 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1604/630 | 630 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 140 | 168 | 90 | 87.2151 | 21.8038 | 50 | 52 | 60 | 35.4996 | 8.8749
СРН 1608/160 | 160 | магазины, НГДУ | 152 | 108 | 235 | 108.471 | 67.7944 | 100 | 105 | 140 | 75.601 | 47.2506
СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 192 | 172 | 198 | 123.1529 | 30.7882 | 190 | 170 | 120 | 105.184 | 26.296
СРН 1610/400 | 400 | Пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 157 | 247 | 179 | 127.7547 | 51.1019 | 70 | 100 | 70 | 52.592 | 21.0368
СРН 1612/250 | 250 | быт, магазины, д/сад. | 135 | 142 | 119 | 86.7768 | 34.7107 | 110 | 135 | 105 | 76.6967 | 30.6787
СРН 1613/250 | 250 | НИЛ, быт | 18 | 37 | 34 | 19.5029 | 7.8011 | 20 | 22 | 20 | 13.5863 | 5.4345
СРН 1614/315 | 315 | д/с , быт, магазин. | 78 | 99 | 73 | 54.7833 | 17.3915 | 72 | 63 | 55 | 41.6353 | 13.2176
СРН 1615/250 | 250 | школа №1 , кафе, парк | 39 | 17 | 9 | 14.2437 | 5.6975 | 25 | 23 | 15 | 13.8054 | 5.5222
СРН 2101/160 | 160 | быт, | 37 | 53 | 49 | 30.4595 | 19.0372 | 25 | 24 | 35 | 18.4072 | 11.5045
СРН 2102/250 | 250 | быт | 93 | 127 | 103 | 70.7801 | 28.312 | 55 | 50 | 35 | 30.6787 | 12.2715
СРН 2201/630 | 630 | Котельная | 50 | 66 | 61 | 38.7866 | 6.1566 | 21 | 22 | 24 | 14.6819 | 2.3305
СРН 2202/250 | 250 | рынок,УРС цех 1,быт | 127 | 135 | 130 | 85.9003 | 34.3601 | 84 | 103 | 87 | 60.0425 | 24.017
СРН 2203/400х400 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 84 | 86 | 69 | 52.3729 | 20.9491 | 91 | 116 | 111 | 69.6844 | 27.8738
| 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, | 87 | 93 | 64 | 53.4685 | 13.3671 | 78 | 88 | 70 | 51.7155 | 12.9289
СРН 2204/100 | 100 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 92 | 87 | 112 | 63.7678 | 63.7678 | 12.1 | 11 | 8.4 | 6.9027 | 6.9027
СРН 2205/250 | 250 | КНС магазин | 67 | 35 | 61 | 35.7187 | 14.2875 | 119 | 104 | 109 | 72.7523 | 29.1009
СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1101/250 | 250 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 38 | 35 | 17 | 19.722 | 7.8888 | 55 | 35 | 120 | 46.018 | 18.4072
СРН 1302/250 | 250 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 189 | 105 | 198 | 107.8136 | 43.1254 | 115 | 95 | 70 | 61.3573 | 24.5429
СРН 1303/160 | 160 | быт | 39 | 45 | 57 | 30.8978 | 19.3111 | 30 | 40 | 55 | 27.3917 | 17.1198
СРН 1305/250 | 250 | Баня, | 55 | 39 | 39 | 29.1447 | 11.6579 | 35 | 26 | 35 | 21.0368 | 8.4147
СРН 1308/100 | 100 | быт | 28 | 39 | 29 | 21.0368 | 21.0368 | 30 | 46 | 18 | 20.5985 | 20.5985
СРН1316/250 | 250 | магазины, быт | 99 | 49 | 57 | 44.9223 | 17.9689 | 110 | 20 | 40 | 37.2527 | 14.9011
СРН 801/160 | 160 | КНС | 12 | 10 | 15 | 8.1079 | 5.0675 | 126 | 103 | 90 | 69.9035 | 43.6897
СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. | 107 | 124 | 67 | 65.3017 | 16.3254 | 78 | 45 | 40 | 35.7187 | 8.9297
| 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис | 64 | 65 | 40 | 37.0335 | 11.7567 | 24 | 34 | 29 | 19.0646 | 6.0523
СРН 803/160 | 160 | быт, магазины. | 107 | 37 | 145 | 63.3295 | 39.581 | 41 | 27 | 34 | 22.3516 | 13.9697
СРН 804/160 | 160 | быт, магазины,АЗС. | 118 | 189 | 210 | 113.2919 | 70.8075 | 53 | 65 | 52 | 37.2527 | 23.2829
СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 70 | 101 | 86 | 56.3173 | 22.5269 | 45 | 32 | 42 | 26.0769 | 10.4307
СРН 806/630 | 630 | быт, магазины. | 23 | 37 | 37 | 21.2559 | 3.374 | 17 | 23 | 15 | 12.0523 | 1.9131
СРН 807/250 | 250 | быт. | 129 | 124 | 144 | 86.9959 | 34.7984 | 70 | 56 | 47 | 37.9101 | 15.164
СРН 809/250 | 250 | быт. Магазины.д/сад | 44 | 79 | 46 | 37.0335 | 14.8134 | 60 | 80 | 72 | 46.4563 | 18.5825
СРН 810/250 | 250 | быт, магазины, АТС | 118 | 138 | 159 | 90.9403 | 36.3761 | 65 | 43 | 53 | 35.2805 | 14.1122
СРН 811/250 | 250 | быт, спорткомплекс | 49 | 59 | 47 | 33.9657 | 13.5863 | 15 | 21 | 19 | 12.0523 | 4.8209
СРН 812/160 | 160 | быт. | 87 | 54 | 78 | 47.9902 | 29.9939 | 58 | 52 | 94 | 44.7032 | 27.9395
СВД 4201/250 | 250 | быт. | 72 | 30 | 142 | 53.4685 | 21.3874 | 44 | 36 | 29 | 23.8855 | 9.5542
СВД 4202/250 | 250 | быт. | 65 | 90 | 82 | 51.9346 | 20.7738 | 47 | 59 | 50 | 34.1848 | 13.6739
СВД 4203/400 | 400 | быт | 177 | 124 | 170 | 103.2118 | 25.803 | 120 | 75 | 77 | 59.6043 | 14.9011
СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 43 | 105 | 42 | 41.6353 | 26.0221 | 35 | 40 | 46 | 26.5151 | 16.572
СВД 4205/400 | 400 | быт. | 129 | 92 | 138 | 78.6689 | 19.6672 | 100 | 115 | 112 | 71.6566 | 17.9141
СВД 4207/250 | 250 | быт | 119 | 104 | 77 | 65.74 | 26.296 | 110 | 119 | 130 | 78.6689 | 31.4675
СВД 4208/250 | 250 | быт | 129 | 116 | 182 | 93.5699 | 37.428 | 101 | 131 | 125 | 78.2306 | 31.2922
СВД 4211/250 | 250 | быт | 155 | 138 | 148 | 96.6378 | 38.6551 | 131 | 124 | 102 | 78.2306 | 31.2922
СВД 2006/100 | 100 | быт | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 2.1913 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.56975 | 0.56975
СВД 2005/250 | 250 | быт. Водяная скважина | 3 | 2 | 10 | 3.287 | 1.3148 | 4 | 2.8 | 3 | 2.1475 | 0.859
СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская | 183 | 183 | 176 | 118.7703 | 18.8524 | 44 | 37 | 26 | 23.4473 | 3.7218
| 630 | быт, магазины | 209 | 254 | 203 | 145.9428 | 23.1655 | 135 | 151 | 119 | 88.749 | 14.0871
СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины | 190 | 155 | 175 | 113.9493 | 18.0872 | 88 | 95 | 134 | 69.4653 | 11.0262
| 630 | школа, быт | 48 | 67 | 48 | 35.7187 | 5.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВ3/250 | 250 | быт | 132 | 178 | 119 | 94.0082 | 37.6033 | 116 | 129 | 125 | 81.0793 | 32.4317
СВД 2601/250 | 250 | быт | 125 | 149 | 127 | 87.8725 | 35.149 | 99 | 101 | 130 | 72.314 | 28.9256
ФНС701/250 | 250 | быт | 132 | 124 | 156 | 90.2829 | 36.1132 | 87 | 99 | 90 | 60.4808 | 24.1923
ФНС702/400 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. | 300 | 265 | 311 | 191.9608 | 47.9902 | 226 | 200 | 239 | 145.7237 | 36.4309
ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. | 76 | 87 | 94 | 56.3173 | 14.0793 | 90 | 115 | 120 | 71.2183 | 17.8046
ФНС706/250 | 250 | быт | 79 | 165 | 81 | 71.2183 | 28.4873 | 92 | 52 | 115 | 56.7555 | 22.7022
ФНС707/250 | 250 | быт | 121 | 150 | 82 | 77.3541 | 30.9416 | 97 | 43 | 53 | 42.2927 | 16.9171
ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. | 105 | 37 | 34 | 38.5675 | 9.6419 | 85 | 40 | 41 | 36.3761 | 9.094
ФНС709/400 | 400 | школа, быт | 211 | 181 | 189 | 127.3165 | 31.8291 | 143 | 120 | 98 | 79.1071 | 19.7768
ФНС710/250 | 250 | быт | 25 | 42 | 18 | 18.6263 | 7.4505 | 23 | 36 | 12 | 15.5585 | 6.2234
ФНС711/250 | 250 | быт | 115 | 59 | 55 | 50.1815 | 20.0726 | 52 | 50 | 23 | 27.3917 | 10.9567
ФНС401/180 | 180 | быт | 79 | 141 | 140 | 78.888 | 43.8267 | 29 | 36 | 35 | 21.9133 | 12.1741
СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. | 30 | 30 | 38 | 21.4751 | 8.59 | 28 | 25 | 29 | 17.9689 | 7.1876
СРН 3002/63 | 63 | вод- скважина | 3 | 9 | 7 | 4.1635 | 6.6088 | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 11.4784
СРН 402/250 | 250 | кафе, быт. | 49 | 13 | 42 | 22.7899 | 9.1159 | 93 | 72 | 62 | 49.7433 | 19.8973
СРН 3009/63 | 63 | быт. | 4 | 7 | 7 | 3.9444 | 6.261 | 4 | 3 | 6 | 2.8487 | 4.5218
ОБШ 101/180 | 180 | быт, школа, ДК,почта. | 67 | 72 | 47 | 40.7588 | 22.6438 | 54 | 63 | 70 | 40.9779 | 22.7655
ОБШ 102/400 | 400 | быт. | 120 | 142 | 140 | 88.0916 | 22.0229 | 111 | 125 | 129 | 79.9837 | 19.9959
ОБШ 103/2*100 | 100 | водозабор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | водозабор. | 37 | 45 | 49 | 28.7065 | 28.7065 | 29 | 47 | 50 | 27.6108 | 27.6108
ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП | 69 | 79 | 55 | 44.4841 | 17.7936 | 43 | 40 | 32 | 25.2003 | 10.0801
ОБШ 106/160 | 160 | зерноток | 59 | 27 | 54 | 30.6787 | 19.1742 | 30 | 29 | 34 | 20.3794 | 12.7371
ОБШ 107/250 | 250 | котельная абон. | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 0.78888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБШ 108/250 | 250 | котельная | 13 | 35 | 31 | 17.3115 | 6.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 104/160 | 160 | школа Липовка | 31.3 | 0.4 | 0 | 6.9465 | 4.3416 | 1 | 25 | 5 | 6.7931 | 4.2457
КР 312/400 | 400 | школа, пекарня,быт. | 28 | 27 | 35 | 19.722 | 4.9305 | 30 | 26 | 39 | 20.8177 | 5.2044
КР 704/63 | 63 | быт. Спасск | 32 | 7 | 8 | 10.2993 | 16.348 | 9 | 15 | 20 | 9.6419 | 15.3046
КР 709/100 | 100 | водозабор. Спасск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 1.7531
КР 1211/160 | 160 | (школа ) Быт ст Дмитриевка | 11.8 | 17.6 | 9.4 | 8.5024 | 5.314 | 15 | 14 | 18 | 10.2993 | 6.437
КР 1236/250 | 250 | котельная Красносельское | 4 | 7 | 27 | 8.3271 | 3.3308 | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.35061
КР 1202/250 | 250 | быт Водозабор .ст Дмитриевка | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 1.9284 | 0.77135 | 5 | 4 | 4 | 2.8487 | 1.1395
КР 1302/63 | 63 | быт. Мамыково водозабор | 7 | 4.2 | 4.2 | 3.3747 | 5.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма | 29 | 8 | 14 | 11.1758 | 2.794 | 9 | 4 | 9 | 4.8209 | 1.2052
КР 1308/250 | 250 | кательная,школа Кандыбулак | 10 | 7 | 13 | 6.574 | 2.6296 | 4 | 3 | 3 | 2.1913 | 0.87653
КР 1310/160 | 160 | ферма | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.19722 | 0.12326 | 15 | 12 | 14 | 8.9845 | 5.6153
СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 1 | 18 | 11 | 6.574 | 10.4349 | 4 | 6 | 10 | 4.3827 | 6.9566
СИД216/160 | 160 | водозабор. | 11.7 | 11.2 | 9 | 6.9904 | 4.369 | 5 | 6 | 9 | 4.3827 | 2.7392
СИД401/100 | 100 | быт | 37 | 39 | 41 | 25.6386 | 25.6386 | 28 | 30 | 32 | 19.722 | 19.722
РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 27 | 27 | 19 | 15.9967 | 15.9967 | 6 | 9 | 4 | 4.1635 | 4.1635
КК 2204/250 | 250 | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 2206/250 | 250 | школа, быт | 67 | 63 | 53 | 40.1014 | 16.0406 | 21 | 32 | 27 | 17.5307 | 7.0123
КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 125 | 117 | 69 | 68.1505 | 27.2602 | 134 | 123 | 70 | 71.6566 | 28.6626
КК 2213/250 | 250 | быт. | 38 | 15 | 35 | 19.2837 | 7.7135 | 17 | 12 | 20 | 10.7375 | 4.295
КК 2210/160 | 160 | котельная. | 23 | 27 | 29 | 17.3115 | 10.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 2303/160 | 160 | баня,карабаевка | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.21913 | 0.13696 | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.54783
КК 4313/250 | 250 | быт | 17 | 28 | 8 | 11.6141 | 4.6456 | 12 | 10 | 2 | 5.2592 | 2.1037
КК 3101/400 | 400 | быт | 23 | 36 | 28 | 19.0646 | 4.7661 | 16 | 23 | 28 | 14.6819 | 3.6705
АД 108/100 | 100 | школа | 16.6 | 5.7 | 15 | 8.1737 | 8.1737 | 11 | 3 | 6 | 4.3827 | 4.3827
АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.21913 | 0.13696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧРН109/160 | 160 | школа | 19 | 15 | 19 | 11.6141 | 7.2588 | 11 | 15 | 14 | 8.7653 | 5.4783
ЧРН201/160 | 160 | школа | 197 | 159 | 153 | 111.5389 | 69.7118 | 40 | 34 | 31 | 23.009 | 14.3806
ЧРН202/160 | 160 | быт. | 15 | 18 | 28 | 13.3671 | 8.3545 | 32 | 40 | 29 | 22.1325 | 13.8328
ЧРН203/160 | 160 | быт | 19 | 35 | 48 | 22.3516 | 13.9697 | 29 | 40 | 19 | 19.2837 | 12.0523
ЧРН602/250 | 250 | котельная. , "Биотон" | 189 | 137 | 121 | 97.9526 | 39.181 | 120 | 110 | 98 | 71.8757 | 28.7503
ЧРН804/100 | 100 | водозабор. | 15 | 28 | 7 | 10.9567 | 10.9567 | 10 | 12 | 6 | 6.1357 | 6.1357
ЧРН806/250 | 250 | быт | 3 | 17 | 25 | 9.861 | 3.9444 | 2 | 11 | 14 | 5.9166 | 2.3666
КЛ 103/250 | 250 | водозабор. | 16 | 18 | 18 | 11.3949 | 4.558 | 8 | 9 | 9 | 5.6975 | 2.279
КЛ 108/160 | 160 | школа | 5 | 3 | 0 | 1.7531 | 1.0957 | 3 | 4 | 6 | 2.8487 | 1.7805
КУТ707/160 | 160 | быт | 28 | 34 | 29 | 19.9411 | 12.4632 | 12 | 8 | 5 | 5.4783 | 3.424
КУТ708/100 | 100 | быт. Лесопилка | 24 | 24 | 28 | 16.6541 | 16.6541 | 2 | 1 | 3 | 1.3148 | 1.3148
КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор | 32 | 41 | 47 | 26.296 | 26.296 | 4 | 5 | 4.2 | 2.8926 | 2.8926
ОРЛ 302/250 | 250 | Скла д пекарня | 32 | 29 | 29 | 19.722 | 7.8888 | 10 | 8 | 11 | 6.3549 | 2.5419
ОРЛ 306/250 | 250 | Весовая гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4.1635 | 1.6654
ОРЛ 307/100 | 100 | быт | 41 | 56 | 65 | 35.4996 | 35.4996 | 24 | 18 | 21 | 13.8054 | 13.8054
ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 17 | 12 | 19 | 10.5184 | 10.5184 | 4 | 8 | 10 | 4.8209 | 4.8209
ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 42 | 49 | 77 | 36.8144 | 36.8144 | 44 | 50 | 61 | 33.9657 | 33.9657
СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж | 49 | 49 | 49 | 32.2126 | 20.1329 | 45 | 46 | 52 | 31.3361 | 19.585
СРН 801/250 | 250 | КНС | 9 | 20 | 9 | 8.3271 | 3.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВД 31 ТП7 | 2*250 |  | 91 | 49 | 85 | 49.305 | 9.861 | 94 | 52 | 80 | 49.5241 | 9.9048