## Лист1
Алексеевский участок - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 26 | 24 | 29 | 17.3115 | 4.3279
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 98 | 92 | 89 | 61.1382 | 38.2114
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 19 | 18 | 18 | 12.0523 | 7.5327
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 192 | 210 | 181 | 127.7547 | 51.1019
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор ОРТПЦ | 54 | 53 | 54 | 35.2805 | 22.0503
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 201 | 189 | 200 | 129.2887 | 51.7155
7 | ТП А 209/160 | 160 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 112 | 105 | 111 | 71.8757 | 44.9223
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 84 | 78 | 90 | 55.2216 | 34.5135
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 200 | 196 | 205 | 131.6991 | 52.6797
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 218 | 211 | 221 | 142.4367 | 35.6092
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 130 | 128 | 115 | 81.7367 | 51.0855
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 81 | 76 | 80 | 51.9346 | 51.9346
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 70 | 75 | 75 | 48.2093 | 48.2093
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 71 | 69 | 71 | 46.2371 | 46.2371
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 111 | 122 | 114 | 76.0393 | 30.4157
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 71 | 59 | 66 | 42.9501 | 42.9501
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 94 | 98 | 100 | 63.9869 | 39.9918
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 72 | 75 | 68 | 47.1137 | 29.446
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 71 | 95 | 60 | 49.5241 | 49.5241
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 94 | 84 | 92 | 59.166 | 59.166
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 75 | 75 | 81 | 50.6198 | 50.6198
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 115 | 104 | 109 | 71.8757 | 28.7503
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 33 | 34 | 33 | 21.9133 | 34.7831
24 | ТП А 1917/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 231 | 227 | 234 | 151.6403 | 60.6561
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 167 | 170 | 184 | 114.1685 | 28.5421
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 99 | 95 | 84 | 60.9191 | 38.0744
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 12 | 12 | 10 | 7.4505 | 2.9802
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 268 | 254 | 257 | 170.7049 | 42.6762
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 183 | 170 | 168 | 114.1685 | 45.6674
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 114 | 129 | 129 | 81.5176 | 50.9485
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 100 | 75 | 61 | 51.7155 | 51.7155
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 109 | 99 | 92 | 65.74 | 41.0875
33 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 48 | 49 | 51 | 32.4317 | 32.4317
34 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 128 | 123 | 140 | 85.6811 | 53.5507
35 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 129 | 132 | 121 | 83.7089 | 20.9272
36 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 130 | 116 | 107 | 77.3541 | 48.3463
37 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 84 | 80 | 84 | 54.3451 | 33.9657
38 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 75 | 76 | 85 | 51.7155 | 32.3222
39 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 95 | 91 | 90 | 60.4808 | 37.8005
40 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 94 | 92 | 85 | 59.3851 | 37.1157
41 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 85 | 76 | 90 | 55.0025 | 34.3765
42 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 55 | 51 | 54 | 35.0613 | 21.9133
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 78 | 77 | 69 | 49.0859 | 30.6787
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 66 | 58 | 55 | 39.2249 | 24.5155
45 | ТП Гв230/25 | 25 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 21 | 19 | 22 | 13.5863 | 54.3451
46 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 20 | 19 | 20 | 12.9289 | 8.0805
47 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 152 | 148 | 166 | 102.1161 | 40.8465
48 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 58 | 61 | 60 | 39.2249 | 24.5155
49 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 55 | 60 | 56 | 37.4718 | 23.4199
50 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 101 | 93 | 99 | 64.2061 | 25.6824
51 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 69 | 70 | 65 | 44.7032 | 17.8813
52 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 93 | 100 | 89 | 61.7956 | 24.7182
53 | ТП ОР 109/250 | 250 | с. Летниково Фермерское хоз. | 32 | 38 | 33 | 22.5707 | 9.0283
54 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 55 | 51 | 49 | 33.9657 | 33.9657
56 | ТП ОР 112/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 30 | 26 | 22 | 17.0924 | 6.837
57 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 59 | 50 | 61 | 37.2527 | 23.2829
58 | ТП ОР 117/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 33 | 36 | 31 | 21.9133 | 8.7653
59 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 59 | 71 | 77 | 45.3606 | 28.3504
60 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 39 | 45 | 50 | 29.3639 | 46.6093
61 | ТП ОР 612/25 | 25 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 41.1971
62 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 70 | 68 | 65 | 44.4841 | 17.7936
63 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 125 | 141 | 111 | 82.6133 | 51.6333
64 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 33 | 30 | 29 | 20.1603 | 3.2
65 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 50 | 45 | 46 | 30.8978 | 7.7244
66 | ТП ОР 711/25 | 25 | с. С-Ивановка вышка сот. связи МТС | 17 | 17 | 18 | 11.3949 | 45.5797
67 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Сельсовет | 59 | 61 | 60 | 39.444 | 39.444
68 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 74 | 66 | 74 | 46.8945 | 29.3091
69 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 69 | 59 | 64 | 42.0736 | 26.296
70 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 70 | 65 | 68 | 44.4841 | 27.8025
71 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор | 45 | 44 | 48 | 30.0213 | 47.6528
72 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 98 | 91 | 101 | 63.5487 | 39.7179
73 | ТП Ор922/25 | 25 | с. Славинка телеретранслятор ОРТПЦ | 7 | 6 | 7 | 4.3827 | 17.5307