## Лист1
Борский участок - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 103 | 101 | 128 | 72.7523 | 29.1009
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 294 | 250 | 300 | 184.9485 | 46.2371
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 40.5 | 58 | 60 | 34.7326 | 21.7079
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 181 | 155 | 174 | 111.758 | 27.9395
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 106 | 154 | 103 | 79.5454 | 31.8182
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 14 | 13 | 8 | 7.6697 | 4.7935
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 244 | 201 | 208 | 143.0941 | 35.7735
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 151 | 156 | 170 | 104.5266 | 33.183
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 255 | 233 | 320 | 177.0597 | 44.2649
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 84 | 140 | 95 | 69.9035 | 43.6897
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 30 | 42 | 24 | 21.0368 | 13.148
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 115 | 103 | 111 | 72.0949 | 45.0593
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 160 | 202 | 188 | 120.5233 | 15.0654
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 1.5 | 1 | 2 | 0.9861 | 0.61631
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 111 | 124 | 115 | 76.6967 | 19.1742
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 44 | 49 | 46 | 30.4595 | 7.6149
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 6 | 6 | 10 | 4.8209 | 1.2052
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 122 | 98 | 94 | 68.8079 | 43.0049
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 222 | 201 | 198 | 136.0818 | 54.4327
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 180 | 176 | 166 | 114.3876 | 71.4922
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 225 | 154 | 148 | 115.4833 | 12.1561
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 33 | 26 | 38 | 21.2559 | 8.5024
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 22 | 14 | 18 | 11.8332 | 19.722
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 6 | 8 | 12 | 5.6975 | 5.6975
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 47 | 48 | 44 | 30.4595 | 12.1838
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 40 | 40 | 38 | 25.8577 | 16.1611
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 53 | 52 | 53 | 34.6231 | 21.6394
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 22 | 22 | 23 | 14.6819 | 9.1762
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 77 | 52 | 98 | 49.7433 | 12.4358
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 99 | 124 | 185 | 89.4064 | 35.7626
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 320 | 229 | 222 | 168.9518 | 67.5807
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 38 | 89 | 76 | 44.4841 | 17.7936
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 148 | 129 | 137 | 90.7212 | 22.6803
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 88 | 160 | 128 | 82.3941 | 26.1569
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 129 | 111 | 130 | 81.0793 | 20.2698
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 89 | 94 | 90 | 59.8234 | 37.3896
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 380 | 201 | 198 | 170.7049 | 42.6762
39 | КТП БОР 1401/63 | 63 | пос.Новоборский, АЗС | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 2.4348
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 2 | 2 | 6 | 2.1913 | 0.54783
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 30 | 33 | 32 | 20.8177 | 5.2044
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 154 | 139 | 144 | 95.7613 | 23.9403
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 20 | 22 | 24 | 14.4628 | 5.7851
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 58 | 49 | 60 | 36.5953 | 9.1488
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 144 | 183 | 177 | 110.4432 | 44.1773
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 66 | 47 | 59 | 37.6909 | 23.5568
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 122 | 139 | 150 | 90.0638 | 36.0255
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 96 | 102 | 114 | 68.3696 | 42.731
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 22 | 20 | 22 | 14.0245 | 22.2612
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 111 | 124 | 100 | 73.4097 | 29.3639
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 27 | 38 | 41 | 23.2281 | 9.2913
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 44 | 69 | 64 | 38.7866 | 24.2416
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 50 | 33 | 33 | 25.4195 | 10.1678
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 59 | 66 | 72 | 43.1693 | 17.2677
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 42 | 59 | 47 | 32.4317 | 12.9727
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 28 | 32 | 27 | 19.0646 | 7.6258
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 25 | 20 | 22 | 14.6819 | 14.6819
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 18 | 23 | 29 | 15.3393 | 15.3393
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 55 | 48 | 61 | 35.9379 | 57.0442
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 7 | 0 | 8 | 3.287 | 0.52175
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 90 | 78 | 85 | 55.4407 | 34.6505
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 111 | 103 | 97 | 68.1505 | 42.594
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 23 | 26 | 18 | 14.6819 | 23.3047
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 80 | 72 | 90 | 53.0303 | 21.2121
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 8 | 10 | 13 | 6.7931 | 4.2457
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 21 | 25 | 24 | 15.3393 | 24.3481
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 9 | 8 | 11 | 6.1357 | 1.5339
70 | КТП БОР 1423/25 | 25 | пос.Новоборский | 3 | 3 | 6 | 2.6296 | 10.5184