## 2-квартал
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Волжский участок замер нагрузок - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 211 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | быт, котельная | 180 | 165 | 173 | 113.5111 | 45.4044
2 | КТП 212 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 383 | 374 | 367 | 246.3059 | 61.5765
3 | КТП 213 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт, водозабор | 126 | 129 | 124 | 83.0515 | 20.7629
4 | КТП 214 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 389 | 384 | 377 | 252.0033 | 63.0008
5 | КТП 215 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | почта, полиция, с/банк, быт | 208 | 205 | 201 | 134.5479 | 33.637
6 | КТП 216 СМ Тяговая КРУН-1 | 160 | жкх | 111 | 103 | 100 | 68.8079 | 43.0049
7 | КТП 217 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | быт, поликлинника | 309 | 305 | 303 | 200.9453 | 31.8961
8 | КТП 218 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | автосервис, спорт школа, быт | 180 | 155 | 146 | 105.4031 | 42.1613
9 | КТП 219 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | быт | 355 | 409 | 380 | 250.6885 | 39.7918
10 | КТП 220 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 450 | 436 | 380 | 277.4228 | 69.3557
11 | КТП 221 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 295 | 280 | 270 | 185.1677 | 46.2919
12 | КТП 222 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | быт | 277 | 210 | 255 | 162.5969 | 25.809
13 | КТП 223 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | спорт школа2, дом учителя, котельная | 155 | 148 | 144 | 97.9526 | 39.181
14 | КТП 224 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | быт | 290 | 200 | 220 | 155.5847 | 24.696
15 | КТП 225 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | котельная, быт | 297 | 262 | 329 | 194.5904 | 30.8874
16 | КТП 228 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 355 | 368 | 305 | 225.2691 | 56.3173
17 | ЗТП 402 СМ Тяговая КРУН-1 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0
18 | ЗТП 404 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | быт | 230 | 240 | 240 | 155.5847 | 24.696
19 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 220 | 215 | 228 | 145.2854 | 36.3214
19а | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 265 | 273 | 275 | 178.1554 | 44.5389
20 | ЗТП 406 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 290 | 285 | 300 | 191.7417 | 47.9354
21 | ЗТП 426 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 175 | 170 | 170 | 112.8537 | 28.2134
21а | ЗТП 426 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 165 | 155 | 168 | 106.9371 | 26.7343
22 | КТП 507 СМ Тяговая КРУН-1 | 160 | быт | 145 | 136 | 138 | 91.8169 | 57.3855
23 | ЗТП 508 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 205 | 208 | 260 | 147.4767 | 36.8692
24 | ЗТП 510 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | жилой фонд | 160 | 155 | 163 | 104.7457 | 26.1864
25 | КТП 601 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 197 | 198 | 205 | 131.48 | 32.87
26 | КТП 602СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | быт | 358 | 345 | 365 | 234.0344 | 37.1483
27 | КТП 603 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 184 | 161 | 185 | 116.1407 | 29.0352
28 | КТП 605 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 210 | 205 | 203 | 135.4244 | 33.8561
29 | КТП 804 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт,водозабор | 310 | 315 | 315 | 205.9853 | 51.4963
30 | КТП 806 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | жилой фонд | 279 | 296 | 288 | 189.1121 | 47.278
31 | КТП 807 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | жилой фонд | 255 | 265 | 260 | 170.924 | 42.731
32 | КТП 808 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 278 | 280 | 290 | 185.8251 | 46.4563
33 | КТП 809 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | быт | 379 | 380 | 400 | 253.9755 | 63.4939
34 | КТП 812 СМ Тяговая КРУН-1 | 100 | жилой фонд | 83 | 88 | 80 | 55.0025 | 55.0025
35 | КТП 813 СМ Тяговая КРУН-1 | 100 | жилой фонд | 85 | 82 | 89 | 56.0981 | 56.0981
36 | КТП 815 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | жилой фонд | 495 | 490 | 499 | 325.1939 | 51.6181
37 | КТП 816 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | жилой фонд | 535 | 543 | 535 | 353.4621 | 56.1051
38 | КТП 818 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | жилой фонд | 496 | 500 | 480 | 323.4408 | 51.3398
39 | КТП 820 СМ Тяговая КРУН-1 | 100 | жилой фонд | 47 | 51 | 43 | 30.8978 | 30.8978
40 | КТП 821СМ Тяговая КРУН-1 | 25 | жилой фонд | 17 | 18 | 16 | 11.1758 | 44.7032
41 | КТП 822 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | жилой фонд | 285 | 275 | 290 | 186.2633 | 46.5658
42 | КТП 823 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | жилой фонд | 375 | 343 | 335 | 230.7474 | 36.6266
43 | КТП 1601 | 630 | БАЗА | 22 | 39 | 28 | 19.5029 | 3.0957
43а | КТП 1601 | 630 | БАЗА | 59 | 51 | 65 | 38.3483 | 6.087
44 | ЗТП 10 П-Дубрава | 400 | быт, д/к23 | 515 | 510 | 505 | 335.274 | 83.8185
45 | КТП 22 Заярье ГПП Коммунар | 400 | артскважина, быт | 290 | 312 | 295 | 196.5626 | 49.1407
46 | ЗТП 12 П-Дубрава | 400 | быт | 224 | 234 | 230 | 150.7637 | 37.6909
47 | ЗТП 20 П-Дубрава | 400 | быт, котельная | 195 | 194 | 203 | 129.7269 | 32.4317
48 | ЗТП 13 П-Дубрава | 315 | быт |  |  |  | 0 | 0
49 | ЗТП 21 Шосейная СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | быт,котельная | 115 | 124 | 122 | 79.1071 | 31.6429
50 | ЗТП 5 П-Дубрава (Абонентская) | 630 | жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
51 | ЗТП 6 Т-1 ГПП Комунар(Абонентская) | 400 | быт |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП 23 Дубовый Гай | 250 | быт | 270 | 265 | 248 | 171.5814 | 68.6326
53 | КТП 15/16 250/160 П-Дубрава(новая) | 250 | жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
54 | КТП 21 ТП Южная | 250 | быт | 120 | 115 | 128 | 79.5454 | 31.8182
55 | КТП 24 Березовая ГПП Комунар | 250 | быт | 175 | 155 | 180 | 111.758 | 44.7032
56 | КТП 1325 Стройкерамика | 400 | жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
57 | КТП 201 Подлесная | 400 | жилой фонд | 168 | 174 | 162 | 110.4432 | 27.6108
58 | КТП 2408 Лопатино | 63 | жилой фонд, водозабор | 35 | 28 | 41 | 22.7899 | 36.1744
59 | КТП 2410Лопатино | 250 | жилой фонд, водозабор | 214 | 187 | 195 | 130.6035 | 52.2414
60 | КТП 2409 Лопатино | 250 | жилой фонд, водозабор | 287 | 244 | 292 | 180.3467 | 72.1387
61 | КТП 2502 Лопатино | 320 | жилой фонд, водозабор | 147 | 114 | 135 | 86.7768 | 27.1178
62 | ЗТП 2513 Лопатино | 630 | жилой фонд, котельная | 187 | 222 | 201 | 133.6713 | 21.2177
63 | ЗТП 4901 Лопатино | 630 | жилой фонд | 345 | 389 | 374 | 242.7997 | 38.5396
64 | ЗТП 4902 Лопатино | 160 | жилой фонд, КНС | 118 | 98 | 97 | 68.5887 | 42.868
65 | КТП 708 Придорожная | 250 | жилой фонд | 185 | 199 | 164 | 120.0851 | 48.034
66 | КТП 718 Придорожная | 250 | жилой фонд | 226 | 214 | 189 | 137.8349 | 55.1339
67 | КТП 728 Придорожная | 160 | жилой фонд | 78 | 92 | 81 | 55.0025 | 34.3765
68 | КТП 809 Придорожная | 400 | жилой фонд | 355 | 314 | 332 | 219.3525 | 54.8381
69 | КТП 901 Придорожная | 630 | водозабор | 35 | 33 | 34 | 22.3516 | 3.5479
70 | КТП 902 Придорожная | 160 | водозабор | 37 | 36 | 39 | 24.5429 | 15.3393
71 | КТП 906 Придорожная | 630 | водозабор | 437 | 484 | 516 | 314.8946 | 49.9833
72 | КТП 914 Придорожная | 400 | водозабор | 168 | 148 | 176 | 107.8136 | 26.9534
73 | КТП 230 Рубежное | 250 | жилой фонд | 123 | 99 | 114 | 73.6288 | 29.4515
74 | КТП 237 Рубежное | 10 | жилой фонд | 8 |  |  | 1.7531 | 17.5307
75 | КТП 257 Рубежное | 250 | жилой фонд | 169 | 171 | 145 | 106.2797 | 42.5119
76 | ЗТП 609 Рубежное | 250 | жилой фонд | 218 | 204 | 243 | 145.7237 | 58.2895
77 | ЗТП 608 Рубежное | 400 | жилой фонд | 98 | 78 | 90 | 58.2895 | 14.5724
78 | КТП 602 Рубежное | 160 | водозабор,жилой фонд | 36 | 33 | 34 | 22.5707 | 14.1067
79 | КТП 604 Меллиорация | 400 | жилой фонд, котельная | 165 | 148 | 140 | 99.2674 | 24.8169
80 | КТП 606 Меллиорация | 400 | жилой фонд | 278 | 285 | 255 | 179.2511 | 44.8128
81 | КТП 704 Меллиорация | 630 | жилой фонд | 214 | 198 | 200 | 134.1096 | 21.2872
82 | ЗТП 1906 Вершины | 400 | жилой фонд, котельная | 265 | 241 | 284 | 173.1153 | 43.2788
83 | КТП 1908 Вершины | 160 | котельная | 48 | 54 | 51 | 33.5274 | 20.9546
84 | КТП 713 Вишневка | 630 | ферма | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 1.0435
85 | КТП 706 Вишневка | 630 | жилой фонд | 365 | 384 | 370 | 245.2102 | 38.9223
86 | КТП 701 Вишневка | 630 | ферма, водозабор | 289 | 247 | 274 | 177.498 | 28.1743
87 | КТП 610 Овощная | 25 | жилой фонд | 11 | 0 | 0 | 2.4105 | 9.6419
88 | КТП 601 Овощная | 100 | жилой фонд | 35 | 32 | 38 | 23.009 | 23.009
89 | КТП 602 Овощная | 250 | жилой фонд | 98 | 114 | 105 | 69.4653 | 27.7861
90 | КТП 603 Овощная | 400 | жилой фонд | 152 | 148 | 132 | 94.6656 | 23.6664
91 | КТП 604 Овощная | 400 | жилой фонд | 118 | 123 | 134 | 82.175 | 20.5437
92 | КТП 605 Овощная | 400 | жилой фонд | 12 | 20 | 16 | 10.5184 | 2.6296
93 | КТП 606 Овощная | 25 | жилой фонд | 14 | 18 | 15 | 10.2993 | 41.1971
94 | КТП 607 Овощная | 25 | жилой фонд | 32 | 38 | 36 | 23.2281 | 92.9125
95 | КТП 608 Овощная | 63 | жилой фонд | 78 | 68 | 94 | 52.592 | 83.4794
96 | КТП 609 Овощная | 250 | жилой фонд | 145 | 174 | 165 | 106.0605 | 42.4242
97 | КТП 3002 Овощная | 400 | жилой фонд | 354 | 347 | 325 | 224.8308 | 56.2077
98 | КТП 3008 Овощная | 250 | жилой фонд, водозабор | 147 | 198 | 166 | 111.9771 | 44.7909
99 | ЗТП 3009 Овощная | 400 | жилой фонд | 228 | 219 | 226 | 147.4767 | 36.8692
100 | КТП 3036 Овощная | 250 | жилой фонд | 198 | 185 | 212 | 130.3843 | 52.1537
101 | КТП 3038 Овощная | 400 | жилой фонд | 395 | 388 | 411 | 261.6452 | 65.4113
102 | КТП 3020 Овощная | 40 | жилой фонд | 44 | 39 | 50 | 29.1447 | 72.8618
103 | КТП 3053 Овощная | 400 | жилой фонд | 78 | 114 | 90 | 61.7956 | 15.4489
104 | КТП 3054 Овощная | 400 | жилой фонд | 395 | 384 | 418 | 262.3026 | 65.5756
105 | ЗТП 2610 Воскресенская | 400 | жилой фонд, водозабор | 155 | 148 | 174 | 104.5266 | 26.1317
106 | КТП 2612 Воскресенская | 630 | жилой фонд | 248 | 268 | 254 | 168.7327 | 26.783
107 | КТП 2633 Воскресенская | 400 | жилой фонд | 348 | 334 | 361 | 228.5561 | 57.139
108 | КТП 601 Степная-Тяговая | 400 | жилой фонд | 185 | 148 | 164 | 108.9093 | 27.2273
109 | КТП 610 Степная-Тяговая | 630 | жилой фонд | 265 | 271 | 244 | 170.924 | 27.1308
110 | КТП 503 Николаевская | 160 | жилой фонд | 185 | 194 | 161 | 118.332 | 73.9575
111 | КТП 1020 Дубовый Умет | 400 | жилой фонд | 415 | 424 | 389 | 269.0957 | 67.2739
112 | КТП 1804 Дубовый Умет | 250 | водозабор | 78 | 85 | 77 | 52.592 | 21.0368
113 | КТП 2004 Дубовый Умет | 250 | водозабор | 75 | 74 | 76 | 49.305 | 19.722
114 | КТП 2127 Дубовый Умет | 250 | жилойфонд | 96 | 84 | 91 | 59.3851 | 23.7541
115 | КТП 802 Подъем Михайловка | 100 | водозабор | 68 | 68 | 64 | 43.8267 | 43.8267
116 | КТП 102 Подъем Михайловка | 400 | жилой фонд, водозабор | 265 | 281 | 244 | 173.1153 | 43.2788
117 | КТП 830 Дружба-Тяговый | 100 | жилой фонд | 145 | 138 | 125 | 89.4064 | 89.4064
118 | КТП 1303 Дружба-Тяговый | 400 | жилой фонд | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.27392
119 | КТП 505 Придорожный | 100 | жилой фонд | 25 | 22 | 14 | 13.3671 | 13.3671
120 | КТП 516 Придорожный | 250 | жилой фонд | 212 | 225 | 201 | 139.8071 | 55.9228
121 | КТП 524 Придорожный | 25 | жилой фонд | 14 | 12 | 15 | 8.9845 | 35.9379
122 | КТП 6/0.4/100 | 100 | автостоянка | 25 | 12 | 10 | 10.2993 | 10.2993
123 | КТП 1205 ПС Тепличная | 400 | быт,водозабор | 400 | 412 | 415 | 268.8766 | 67.2192
124 | КТП 1224 ПС Тепличная | 630 | быт,водозабор | 580 | 565 | 570 | 375.8137 | 59.653
125 | КТП 1225 ПС Тепличная | 630 | быт,водозабор | 548 | 545 | 565 | 363.3231 | 57.6703
126 | КТП 2106 ПС Спиридоновка | 250 | Жилой фонд | 83 | 87 | 91 | 57.1938 | 22.8775
127 | КТП 2309 ПС Спиридоновка | 400 | Жилой фонд | 201 | 178 | 176 | 121.619 | 30.4048
128 | КТП 2310 ПС Спиридоновка | 400 | Жилой фонд | 60 | 57 | 56 | 37.9101 | 9.4775
129 | КТП НС 923 | 250 | жилой фонд | 274 | 289 | 265 | 181.4424 | 72.577
130 | КТП НС 924 | 400 | жилой фонд | 395 | 388 | 425 | 264.7131 | 66.1783
131 | КТП НС 925 | 250 | жилой фонд | 215 | 225 | 219 | 144.4089 | 57.7635