## Лист1
Хворостянский участок - Июнь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность КТП, кВА | местоположение | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
0 | КТП Нов 102/160 | 100 | Новокуровка | Зерноток | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 2.1913
2 | КТП Нов 105/100 | 100 | с.Елань | Водозабор | 24 | 23 | 23 | 15.3393 | 15.3393
3 | КТП Нов 110/250 | 160 | с.Елань | Быт | 3 | 11 | 8 | 4.8209 | 3.0131
4 | КТП Нов 113/400 | 400 | с.Елань | Водозабор, КФК | 2 | 1 | 0 | 0.6574 | 0.16435
5 | КТП Нов 116/250 | 250 | ст.Чагра | водозабор, быт, котельная,Д.сад | 73 | 62 | 75 | 46.018 | 18.4072
6 | КТП Нов118/250 | 250 | Романовка | котельная, водозабор | 17 | 17 | 17 | 11.1758 | 4.4703
7 | КТП Нов128/180 | 160 | с.Романовка | Быт | 20 | 2 | 7 | 6.3549 | 3.9718
8 | КТП Нов130/250 | 100 | ст.Чагра,ул.Хлебная | быт | 14 | 12 | 9 | 7.6697 | 7.6697
9 | КТП Нов502/100 | 100 | Новокуровка | школа котельная | 5 | 6 | 9 | 4.3827 | 4.3827
10 | КТП Нов503/250 | 100 | Новокуровка | быт | 10 | 11 | 19 | 8.7653 | 8.7653
11 | КТП Нов510/160 | 160 | Новокуровка | водозабор | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 0.95871
12 | КТП Хв705/250 | 160 | Чувичи | водозабор, быт, КФХ | 7 | 13 | 24 | 9.6419 | 6.0262
13 | КТП Хв107/160 | 160 | Хворостянка | водозабор | 10 | 9 | 10 | 6.3549 | 3.9718
14 | КТП Хв115/100 | 100 | Хворостянка | водозабор(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТП Хв501/2х250 | 250 | Хворостянка | Водозабор, быт, НУП | 39 | 14 | 26 | 17.3115 | 6.9246
|  | 250 | Хворостянка | НУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ЗТП Хв502/2х250 | 400 | Хворостянка | Больница, котельная, быт , магазины | 105 | 99 | 130 | 73.1905 | 18.2976
|  | 400 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП Хв 504/160 | 160 | Хворостянка | МФЦ | 39 | 23 | 36 | 21.4751 | 13.4219
18 | КТП Хв 507/250 | 250 | Хворостянка | Агрогородок | 10 | 4 | 12 | 5.6975 | 2.279
19 | КТП Хв 508/250 | 250 | Хворостянка | Агрогородок | 1 | 3 | 2 | 1.3148 | 0.52592
20 | КТП Хв 506/400 | 400 | Хворостянка | Агрогородок | 3 | 7 | 11 | 4.6018 | 1.1504
21 | КТП Хв302/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 36 | 21 | 8 | 14.2437 | 14.2437
22 | КТП Хв303/250 | 250 | Хворостянка | Школа,Техникум магазины, быт | 28 | 33 | 28 | 19.5029 | 7.8011
23 | КТП Хв304/160 | 160 | Хворостянка | Котельная, Д\сад, Центр Семья, | 45 | 99 | 100 | 53.4685 | 33.4178
24 | КТП Хв307/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 35 | 31 | 39 | 23.009 | 23.009
25 | КТП Хв308/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 60 | 50 | 34 | 31.5552 | 31.5552
26 | КТП Хв309/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 80 | 76 | 59 | 47.1137 | 47.1137
27 | КТП Хв310/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 34 | 21 | 26 | 17.7498 | 28.1743
28 | КТП Хв311/250 | 250 | Хворостянка | Быт | 31 | 41 | 10 | 17.9689 | 7.1876
29 | КТП Хв315/400 | 400 | Хворостянка | Прокуратура, суд, быт | 15 | 12 | 34 | 13.3671 | 3.3418
30 | КТП Хв316/400 | 400 | Хворостянка | Котельная, связь, магазины, банк, ЦЗН, аптека, быт | 206 | 207 | 131 | 119.2085 | 29.8021
31 | ЗТП Хв317/400 | 400 | Хворостянка | ЦСО, водозабор, банк, магазины, Полиция, администрация, быт | 140 | 119 | 124 | 83.9281 | 20.982
32 | ЗТП Хв320/250 | 250 | Хворостянка | ПСЧ-121, ДЭУ, ЖКХ, Быт,Котельная, магазины, быт | 79 | 69 | 40 | 41.1971 | 16.4788
|  | 250 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | КТП Хв321/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 16 | 22 | 16 | 11.8332 | 11.8332
34 | КТП Хв322/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 3 | 7 | 2 | 2.6296 | 4.174
35 | ЗТП Хв323/160 | 160 | Хворостянка | Д\сад, ФОК | 38 | 32 | 22 | 20.1603 | 12.6002
36 | КТП Хв402/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 74 | 24 | 30 | 28.0491 | 28.0491
37 | КТП Хв404/100 | 100 | Хворостянка | АЗС, СТО | 11 | 12 | 10 | 7.2314 | 7.2314
38 | ЗТП Хв406/400 | 400 | Хворостянка | Быт | 36 | 25 | 29 | 19.722 | 4.9305
39 | КТП Хв407/160 | 100 | Хворостянка | Быт | 33 | 16 | 22 | 15.5585 | 15.5585
40 | КТП Хв408/160 | 160 | Хворостянка | КФХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | КТП Хв410/160 | 160 | Хворостянка | Быт | 51 | 33 | 60 | 31.5552 | 19.722
42 | КТП Хв411/250 | 160 | Хворостянка | ПФ, КФХ, магазины | 4 | 3 | 15 | 4.8209 | 3.0131
43 | КТП Хв 414/160 | 160 | Хворостянка | Быт,водозабор | 70 | 73 | 51 | 42.5119 | 26.5699
44 | КТП Хв415/100 | 100 | Хворостянка | Вет.станция, быт | 10 | 30 | 30 | 15.3393 | 15.3393
45 | КТП Хв416/100 | 100 | Хворостянка | База ССК, АЗС,Мегафон | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 3.287
46 | КТП Хв417/100 | 160 | Хворостянка | Быт | 16 | 16 | 15 | 10.2993 | 6.437
47 | КТП Хв420/100 | 160 | Хворостянка | Быт, магазины | 34 | 85 | 83 | 44.2649 | 27.6656
48 | КТП Хв421/100 | 100 | Хворостянка | Ферма | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.21913
49 | КТП Хв424/100 | 100 | Михайловка | КФХ, быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | КТП Аб1416/100 | 100 | Новотулка | Быт | 10 | 19 | 12 | 8.9845 | 8.9845
51 | КТП Хв426/100 | 100 | Новотулка | Быт | 19 | 34 | 16 | 15.1202 | 15.1202
52 | КТП Хв427/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 18 | 28 | 40 | 18.8455 | 18.8455
53 | КТП Хв428/100 | 100 | Новотулка | Быт | 5 | 4 | 3 | 2.6296 | 2.6296
54 | КТП Сов1302/250 | 100 | Б.Роща | Водозабор,быт | 9 | 18 | 15 | 9.2036 | 9.2036
55 | КТП Сов1509/160 | 160 | Прогресс | Водозабор,быт | 8 | 1 | 4 | 2.8487 | 1.7805
56 | КТП Сов1511/160 | 100 | Прогресс | Зерноток, быт | 11 | 3 | 25 | 8.5462 | 8.5462
| КТП Сов1512/40 | 40 | Прогресс | Мегафон | 3 | 2 | 2 | 1.5339 | 3.8348
57 | КТП Сов1701/100 | 100 | Прогресс | Быт | 31 | 30 | 53 | 24.9812 | 24.9812
58 | КТП Сов1703/160 | 250 | Прогресс | ФАП, магазины, быт | 57 | 70 | 86 | 46.6754 | 18.6702
59 | КТП Сов 1704/160 | 100 | Прогресс | КНС | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
60 | КТП Аб1406/250 | 250 | Новотулка | Водозабор, КФХ | 15 | 19 | 21 | 12.0523 | 4.8209
61 | КТП Аб1411/100 | 100 | Новотулка | Котельная,быт | 36 | 48 | 34 | 25.8577 | 25.8577
62 | ЗТП Аб710/160 | 63 | Абашево | Быт | 26 | 29 | 10 | 14.2437 | 22.609
63 | КТП Мас405/160 | 160 | "Дружба" | ДОЛ "Дружба" | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
64 | ЗТП Мас502-1802/2х630 | 160 | Масленниково | Быт | 1 | 0 | 3 | 0.87653 | 0.54783
65 | КТП Мас707/250 | 100 | Макарьевка | Водозабор, КФХ , быт | 29 | 32 | 17 | 17.0924 | 17.0924
66 | КТП Мас708А/100 | 100 | Макарьевка | Школа | 12 | 8 | 11 | 6.7931 | 6.7931
67 | КТП Мас708/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 14 | 6 | 8 | 6.1357 | 6.1357
68 | КТП Мас709/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 18 | 4 | 10 | 7.0123 | 7.0123
69 | КТП Мас717/100 | 160 | Макарьевка | Быт | 63 | 5 | 9 | 16.8733 | 10.5458
70 | КТП Мас711/630 | 250 | Высотино | КФХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | КТП Мас705/250 | 250 | Масленниково | Водозабор | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.35061
72 | КТП Мас1701/160 | 160 | Студенцы | Водозабор,КФК | 12 | 15 | 20 | 10.2993 | 6.437
73 | КТП Вл203/160 | 160 | Владимировка | Водозабор, котельная, КФХ, быт | 1 | 1 | 9 | 2.4105 | 1.5065
74 | КТП Вл204/250 | 160 | Гремячка | КФХ, быт | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.27392
75 | КТП Вл206/160 | 160 | Гремячка | Водозабор, школа, быт | 5 | 18 | 12 | 7.6697 | 4.7935
76 | КТП Вл301/160 | 160 | Владимировка | Школа, д\сад, ФАП, быт | 39 | 25 | 38 | 22.3516 | 13.9697
77 | КТП Вл307/160 | 100 | Соловьёво | Водозабор,Быт | 16 | 26 | 18 | 13.148 | 13.148
78 | КТП Вл308/100 | 100 | Соловьёво | Быт | 20 | 18 | 67 | 23.009 | 23.009
79 | КТПВл 404/160 | 160 | Соловьёво | Водозабор | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 8.2175
80 | КТП Вл 402/25 | 25 | с.Владимировка | Мегафон | 14 | 16 | 12 | 9.2036 | 36.8144
Note on D74: User: