## Лист1
Исаклинский Участок - 2025 | [8 empty] | Загрузка - III кв. 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 30.4 | 32.9 | 45.8 | 23.9074 | 23.9074 | 42 | 24 | 34.5 | 22.0229 | 22.0229
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 20.3 | 39.1 | 30.3 | 19.6563 | 7.8625 | 31 | 18 | 24.8 | 16.172 | 6.4688
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 75.2 | 86.1 | 77.1 | 52.2414 | 16.5846 | 64 | 110 | 45 | 63.1 | 20.0317
4 | ИС1604 | 400 | Школа |  |  |  |  | 0
|  | 400 |  | 119.1 | 102.8 | 91.3 | 68.6326 | 17.1581 | 25 | 23 | 2 | 10.9567 | 2.7392
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 59.1 | 46.3 | 35.2 | 30.8101 | 7.7025 | 71 | 73 | 63 | 45.3606 | 11.3401
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 41.2 | 48.4 | 57.3 | 32.1907 | 8.0477 | 48 | 35 | 54 | 30.0213 | 7.5053
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 42.5 | 21.6 | 50.8 | 25.1784 | 15.7365 | 37 | 35 | 39 | 24.3238 | 15.2024
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 68.3 | 77.2 | 65.2 | 46.1714 | 14.6576 | 47 | 80 | 60 | 40.9779 | 13.0089
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 30.8 | 42.5 | 59.5 | 29.1009 | 7.2752 | 30 | 48 | 65 | 31.3361 | 7.834
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 61.2 | 75.6 | 54.7 | 41.964 | 10.491 | 65 | 40 | 49 | 33.7465 | 8.4366
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 105.3 | 120.1 | 90.7 | 69.268 | 17.317 | 154 | 116 | 108 | 82.8324 | 20.7081
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 45.1 | 69.7 | 51.3 | 36.398 | 9.0995 | 74.5 | 57 | 47 | 39.1153 | 9.7788
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 49.1 | 31.2 | 42.2 | 26.8438 | 6.711 | 51 | 40 | 61 | 33.3083 | 8.3271
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 33.5 | 25.6 | 29.7 | 19.459 | 7.7836 | 23 | 20 | 47.5 | 19.8316 | 7.9326
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 31.7 | 43.4 | 35.5 | 24.2361 | 15.1476 | 37 | 57 | 47 | 30.8978 | 19.3111
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 50.1 | 63.8 | 45 | 34.8203 | 13.9281 | 8 | 10 | 8 | 5.6975 | 2.279
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 16.5 | 30.4 | 24.2 | 15.5804 | 3.8951 | 12 | 6 | 17 | 7.6697 | 1.9174
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 44.5 | 30.8 | 35.1 | 24.1923 | 9.6769 | 50 | 31 | 52 | 29.1447 | 11.6579
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 26.6 | 19.3 | 15 | 13.3452 | 8.3408 | 18 | 10 | 15 | 9.4227 | 5.8892
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 88.6 | 63.2 | 90.1 | 53.0084 | 21.2033 | 62 | 81 | 68 | 46.2371 | 18.4949
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 59.3 | 32.2 | 15.9 | 23.5349 | 9.414 | 43 | 32 | 10 | 18.6263 | 7.4505
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 53.8 | 38.5 | 40.4 | 29.079 | 11.6316 | 77 | 41 | 40 | 34.6231 | 13.8492
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 20.4 | 15.8 | 15.1 | 11.2415 | 11.2415 | 28 | 4.4 | 18 | 11.0443 | 11.0443
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 22.4 | 30 | 21.3 | 16.1501 | 10.0938 | 1.6 | 3.9 | 0 | 1.2052 | 0.75327
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 7.4 | 4.8 | 7.6 | 4.3388 | 2.7118 | 10.4 | 4.1 | 8.5 | 5.0401 | 3.15
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 3.4 | 0 | 12.9 | 3.5719 | 5.6696 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.54783 | 0.86958
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 0.7 | 2.9 | 4 | 1.6654 | 1.6654 | 7.9 | 1.5 | 6.6 | 3.5061 | 3.5061
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 40.3 | 25.1 | 25.7 | 19.963 | 7.9852 | 67 | 69.5 | 69.2 | 45.0757 | 18.0303
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 17.5 | 20.7 | 31.8 | 15.3393 | 6.1357 | 11.5 | 15 | 25.5 | 11.3949 | 4.558
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 5.5 | 14.7 | 20 | 8.8092 | 8.8092 | 10 | 25 | 23 | 12.7097 | 12.7097
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 5.4 | 10.4 | 6.4 | 4.8648 | 3.0405 | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.13696
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 20.9 | 9.3 | 21 | 11.2196 | 2.8049 | 19 | 3 | 12 | 7.4505 | 1.8626
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 13.2 | 24.3 | 23.5 | 13.3671 | 13.3671 | 7.5 | 3.4 | 3 | 3.046 | 3.046
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 8.9 | 5.3 | 11.6 | 5.6536 | 3.5335 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.67931 | 0.42457
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 1.6216 | 1.6216 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3287 | 0.3287
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 7.3 | 11.9 | 0 | 4.2074 | 2.6296 | 4.5 | 12 | 3.8 | 4.4484 | 2.7803
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 5.9385 | 9.4262 | 6.5 | 6.7 | 6 | 4.2074 | 6.6783
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 20.9 | 15.3 | 31.2 | 14.7696 | 5.9078 | 29 | 21 | 18 | 14.9011 | 5.9604
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 9.9 | 5.2 | 8.7 | 5.2154 | 3.2596 | 8.7 | 7.5 | 6.2 | 4.9086 | 3.0679
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 10 | 4.5 | 15.4 | 6.5521 | 2.6208 | 10 | 8.6 | 5.5 | 5.2811 | 2.1124
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 18.7 | 30.9 | 25 | 16.3473 | 10.2171 | 16 | 42 | 28.7 | 18.9989 | 11.8743
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 52.2 | 33.6 | 47.2 | 29.1447 | 11.6579 | 45 | 22.2 | 68.5 | 29.7364 | 11.8946
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 36.4 | 6.8 | 21.1 | 14.0903 | 8.8064 | 41.9 | 23 | 33 | 21.4532 | 13.4082
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 26.1 | 15.3 | 28.4 | 15.2955 | 6.1182 | 6.9 | 15 | 8.6 | 6.6836 | 2.6734
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 35.9 | 18.3 | 30.6 | 18.5825 | 7.433 | 39 | 19 | 38 | 21.0368 | 8.4147
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 22.8 | 28.4 | 25.9 | 16.8952 | 10.5595 | 19 | 17.7 | 28.8 | 14.3532 | 8.9708
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 32.5 | 21.3 | 10.2 | 14.0245 | 5.6098 | 44.7 | 48 | 37.8 | 28.5969 | 11.4388
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 5.3 | 0.4 | 23.2 | 6.333 | 6.333 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.43827 | 0.43827
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 10.4 | 17.1 | 20.5 | 10.5184 | 6.574 | 7.5 | 14 | 7.5 | 6.3549 | 3.9718
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 11 | 0.2 | 3.3 | 3.1774 | 1.9859 | 0.3 | 0 | 6 | 1.3805 | 0.86284
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 20.3 | 40.4 | 23.2 | 18.3853 | 11.4908 | 27 | 33 | 39 | 21.6942 | 13.5589
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 0.2 | 0 | 18.2 | 4.0321 | 2.52 | 9.3 | 0 | 4.5 | 3.024 | 1.89
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 15 | 22.3 | 16.1 | 11.7017 | 7.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 31.3 | 26.2 | 30.6 | 19.3056 | 12.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 17.9 | 30.1 | 16.8 | 14.1998 | 3.55 | 43 | 25.5 | 19 | 19.1742 | 4.7935
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 0 | 2.9 | 6 | 1.9503 | 0.78011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.2491 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | РАС 425/10 | 10 | ортпц | [5 empty] | 20 |  |  | 4.3827 | 43.8267
62 | Ис1531/630 | 630 | БЫТ | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0.87653 | 0.13913