## Лист1
Курумоченский участок - сентябрь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП КУР 2001 | 250 | Быт(пр.Ленина 31,32,32а,34,36 ) почта, сбербанк, АТС,ул.освещение | 80 | 89 | 65 | 51.2772 | 20.5109
2 | ЗТП КУР 901 | 250 | Быт,ул.Мира 1,2,3,4,5 ул.Жигулёвская 1,2,3,4,5 магазин,,детсад,улич.освещение. | 170 | 103 | 131 | 88.5299 | 35.4119
3 | ЗТП КУР 2003 | 400 | Быт ( п. Ленина 22,24,26,28,30. ул.Мира 7 | 150 | 156 | 116 | 92.4743 | 23.1186
|  | 400 |  | 64 | 58 | 43 | 36.157 | 9.0392
4 | ЗТП КУР 2004 | 160 | Администрация,2 этажные дома,киоски.магазины | 206 | 191 | 183 | 127.0973 | 79.4358
5 | ЗТП КУР 904 | 400 | ул.Гаражная.Пожарка,дачный массив у фабричного гаража левая сторона. | 105 | 246 | 101 | 99.0483 | 24.7621
6 | ЗТП КУР 2005 | 630 | Котельная ,холодное водоснабжение с.Курумоч, КНС-1. | 101 | 102 | 341 | 119.2085 | 18.922
|  | 630 |  | 111 | 107 | 109 | 71.6566 | 11.3741
7 | ЗТП КУР 905 | 180 | с. Курумоч частный сектор,ДК Жигули | 123 | 125 | 100 | 76.2584 | 42.3658
8 | ЗТП КУР 906 | 400 | Школа старая. детсад. многоэтажки. частный сектор | 101 | 95 | 136 | 72.7523 | 18.1881
9 | ЗТП КУР 2009 | 160 | Школа новая,частный сектор | 174 | 182 | 183 | 118.1129 | 73.8205
|  | 250 |  | 53 | 49 | 41 | 31.3361 | 12.5344
10 | КТП КУР 2010 | 400 | Больница,уличное освещение, частный сектор. | 150 | 111 | 127 | 85.0237 | 21.2559
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ АО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 105 | 100 | 105 | 67.9313 | 27.1725
12 | ЗТП КУР 2012 | 250 | Многоквартирные дома,частный сектор. | 63 | 53 | 67 | 40.1014 | 16.0406
|  | 250 |  | 112 | 81 | 92 | 62.453 | 24.9812
13 | КТП КУР 2013 | 250 | Пром база МУП ЖКХ,КНС2, дачный массив в районе очистных ,АЗС. | 13 | 34 | 13 | 13.148 | 5.2592
|  | 400 |  | 208 | 180 | 200 | 128.8504 | 32.2126
14 | ЗТП КУР 927 | 400 | Многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37. спотркомплекс ,уличное освещение | 62 | 42 | 59 | 35.7187 | 8.9297
|  | 400 |  | 73 | 71 | 58 | 44.2649 | 11.0662
15 | КТП КУР 1204 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 33 | 52 | 31 | 25.4195 | 10.1678
16 | КТП КУР 2018 | 250 | КНС-2 | 75 | 73 | 92 | 52.592 | 21.0368
17 | КТП КУР 2019 | 400 | Частный сектор ул. Вишнёвая, Фабричная, Ягодная, Абрикосовая, Волжская, Крайняя | 124 | 123 | 105 | 77.1349 | 19.2837
18 | КТП КУР 936 | 400 | Дачный массив правая сторона | 53 | 28 | 28 | 23.8855 | 5.9714
19 | КТП КУР 1620 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 89 | 125 | 146 | 78.888 | 19.722
20 | КТП КУР 1621 | 400 | Власть Труда ул Новая,уличное освещение,дачи | 150 | 164 | 105 | 91.8169 | 22.9542
21 | КТП КУР 1622 | 160 | Власть Труда частная застройка . | 85 | 101 | 78 | 57.8512 | 36.157
22 | КТП КУР 1223 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 83 | 102 | 90 | 60.2617 | 24.1047
23 | КТП КУР 1614 | 100 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 23 | 31 | 24 | 17.0924 | 17.0924
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ЗТП КУР 1203 | 400 | Водозабор п.Власть Труда. С.Курумоч | 111 | 106 | 104 | 70.3418 | 17.5855
25 | КТП КУР 1213 | 250 | Детский лагерь Волжанин | 44 | 23 | 42 | 23.8855 | 9.5542
26 | КТП КУР 1623 | 630 | К.П. Мастрюки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП КУР 1624 | 160 | СТ Железнодорожник | 11 | 10 | 11 | 7.0123 | 4.3827
28 | ЗТП КУР 914 | 160 | Медсклад. | 9 | 9 | 9 | 5.9166 | 3.6979
29 | КТП КУР 2021 | 160 | Пятёрочка | 42 | 33 | 41 | 25.4195 | 15.8872
30 | КТП КУР 2023 | 250 | Детсад | 40 | 10 | 27 | 16.8733 | 6.7493
31 | КТП КУР 1426 | 630 | СНТ " Берёзова я Грива " | 107 | 113 | 103 | 70.7801 | 11.2349
32 | КТП КУР 1428 | 400 | СНТ " Берёзова я Грива " | 57 | 24 | 30 | 24.3238 | 6.081
33 | КТП КУР 1402 | 160 | СНТ " Берёзова я Грива " №3 | 12 | 27 | 34 | 15.9967 | 9.998
34 | ТП 22 | 400 | СНТ Энергетик | 26 | 32 | 33 | 137 | 34.25