## Лист1
Нефтегорский участок - сентябрь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 70 | 58 | 83 | 46.2371 | 11.5593
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 85 | 97 | 130 | 68.3696 | 27.3478
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 98 | 102 | 93 | 64.2061 | 16.0515
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 68 | 53 | 75 | 42.9501 | 17.1801
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 30 | 54 | 20 | 22.7899 | 22.7899
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 85 | 90 | 56 | 50.6198 | 12.6549
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 60 | 57 | 55 | 37.6909 | 9.4227
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 82 | 50 | 54 | 40.7588 | 10.1897
9 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 40 | 50 | 59 | 32.6509 | 13.0603
10 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 40 | 72 | 69 | 39.6631 | 9.9158
11 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 82 | 56 | 90 | 49.9624 | 12.4906
12 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 125 | 180 | 165 | 102.9927 | 25.7482
14 |  | 400 |  | Т-2 | 93 | 85 | 62 | 52.592 | 13.148
15 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 160 | 80 | 112 | 77.1349 | 19.2837
16 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 130 | 125 | 138 | 86.1194 | 21.5298
17 |  | 400 |  | Т-2 | 132 | 103 | 143 | 82.8324 | 20.7081
18 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, рынок | Т-1 | 90 | 45 | 47 | 39.8823 | 9.9706
19 |  | 400 |  | Т-2 | 60 | 80 | 115 | 55.879 | 13.9697
20 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 110 | 98 | 95 | 66.3974 | 16.5994
21 |  | 320 |  | Т-2 | 138 | 122 | 156 | 91.1595 | 28.4873
22 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации, АМС |  | 45 | 59 | 62 | 36.3761 | 9.094
23 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 12 | 25 | 10 | 10.2993 | 2.5748
24 |  | 400 |  | Т-2 | 115 | 110 | 91 | 69.2461 | 17.3115
25 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины, гостиница |  | 105 | 90 | 73 | 58.7277 | 14.6819
26 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 38 | 25 | 21 | 18.4072 | 18.4072
27 | ТП-64/400 | 400 | Станция очистки ливневки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины, гаражи | Т-1 | 105 | 100 | 110 | 69.027 | 21.5709
29 |  | 320 |  | Т-2 | 145 | 155 | 115 | 90.9403 | 28.4189
30 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба, гостиница | Т-1 | 95 | 105 | 125 | 71.2183 | 17.8046
31 |  | 400 |  | Т-2 | 95 | 120 | 70 | 62.453 | 15.6133
32 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 163 | 170 | 182 | 112.8537 | 28.2134
33 |  | 400 |  | Т-2 | 60 | 114 | 90 | 57.8512 | 14.4628
34 | ТП 109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 5 | 7 | 9 | 4.6018 | 11.5045
35 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 6 | 8 | 5 | 4.1635 | 1.0409
36 | ТП-111/100 | 100 | Быт |  | 1 | 0 | 1 | 0.43827 | 0.43827
37 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины, детский парк, УК, казначейство | Т-1 | 80 | 64 | 90 | 51.2772 | 20.5109
38 |  | 250 |  | Т-2 | 55 | 60 | 75 | 41.6353 | 16.6541
39 | КТП-137/250 | 250 | магазины, кафе, автосервис |  | 53 | 72 | 55 | 39.444 | 15.7776
40 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй, гаражи |  | 5 | 3 | 8 | 3.5061 | 0.87653
41 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 70 | 95 | 65 | 50.4007 | 12.6002
42 |  | 400 |  | Т-2 | 154 | 225 | 105 | 106.0605 | 26.5151
43 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница, "Благоустройство" | Т-1 | 94 | 68 | 70 | 50.8389 | 12.7097
44 |  | 400 |  | Т-2 | 40 | 45 | 48 | 29.1447 | 7.2862
45 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 48 | 55 | 52 | 33.9657 | 13.5863
46 |  | 250 |  | Т-2 | 42 | 37 | 28 | 23.4473 | 9.3789
47 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 68 | 82 | 75 | 49.305 | 30.8156
48 |  | 160 |  | Т-2 | 145 | 135 | 120 | 87.6533 | 54.7833
49 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 52 | 70 | 105 | 49.7433 | 12.4358
50 |  | 315 |  | Т-2 | 162 | 130 | 65 | 78.2306 | 24.8351
51 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 75 | 87 | 102 | 57.8512 | 23.1405
52 |  | 250 |  | Т-2 | 81 | 66 | 87 | 51.2772 | 20.5109
53 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 140 | 115 | 130 | 84.3663 | 33.7465
54 |  | 250 |  | Т-2 | 78 | 75 | 82 | 51.4963 | 20.5985
55 | КТП-180/250 | 250 | АМС |  | 4 | 5 | 4 | 2.8487 | 1.1395
56 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 15 | 8 | 8 | 6.7931 | 2.7173
57 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины, бассейн, ЭЗС | Т-1 | 107 | 93 | 115 | 69.027 | 17.2568
58 |  | 400 |  | Т-2 | 120 | 146 | 138 | 88.5299 | 22.1325
59 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 96 | 88 | 102 | 62.6721 | 15.668
60 |  | 400 |  | Т-2 | 83 | 92 | 85 | 56.9747 | 14.2437
61 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 115 | 98 | 102 | 69.027 | 27.6108
62 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 210 | 213 | 194 | 135.2053 | 54.0821
63 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 171 | 197 | 190 | 122.2764 | 48.9106
64 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 250 | 303 | 281 | 182.7572 | 73.1029
65 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 293 | 280 | 280 | 186.9207 | 46.7302
67 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 18 | 13 | 49 | 17.5307 | 17.5307
68 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 80 | 90 | 85 | 55.879 | 55.879
69 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 93 | 67 | 65 | 49.305 | 30.8156
70 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 89 | 77 | 83 | 54.5642 | 34.1026
71 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 41 | 35 | 29 | 23.009 | 23.009
72 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 156 | 74 | 108 | 74.0671 | 46.2919
73 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 38 | 29 | 19 | 18.8455 | 7.5382
74 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 172 | 104 | 117 | 86.1194 | 53.8246
75 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 58 | 46 | 91 | 42.731 | 26.7069
76 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 77 | 107 | 73 | 56.3173 | 22.5269
77 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 83 | 67 | 71 | 48.4285 | 30.2678
78 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 90 | 120 | 90 | 65.74 | 41.0875
79 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 129 | 129 | 115 | 81.7367 | 32.6947
80 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 68 | 70 | 79 | 47.5519 | 47.5519
81 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 79 | 57 | 51 | 40.9779 | 25.6112
82 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 178 | 186 | 180 | 119.2085 | 47.6834
84 | КТП Ут 806 | 160 | с. Утевка, быт |  | 180 | 166 | 132 | 104.7457 | 65.4661
85 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 110 | 115 | 87 | 68.3696 | 68.3696
86 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 98 | 100 | 87 | 62.453 | 39.0331
87 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 7 | 1 | 0 | 1.7531 | 0.70123
88 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 9 | 5 | 3 | 3.7253 | 2.3283
89 | ТП Ут 625/25 | 25 | рамочная конструкция на трассе |  | 8 | 5 | 6 | 4.1635 | 16.6541