## Лист1
Отрадненский участок - сентябрь 2025
№п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП КТП
[5 empty] | А |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 | 400 Т-1 | Регистрационная палата, жилой фонд | 91 | 157 | 68 | 69.2461 | 17.3115
|  | 400 Т-2 |  | 20 | 32 | 43 | 20.8177 | 5.2044
2+ | ЗТП МУХ 409/320+400 | 400 Т-1 | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК | 76 | 65 | 114 | 55.879 | 13.9697
|  | 400 Т-2 |  | 9 | 21 | 28 | 12.7097 | 3.1774
3+ | ЗТП МУХ 507/160 | 160 | Магазин, Энергосбыт, центр занятости, жилой фонд | 94 | 34 | 59 | 40.9779 | 25.6112
4+ | ЗТП МУХ 508/2*250 | 250 Т-1 | Баня, магазин, д/с, жилой фонд | 108 | 76 | 114 | 65.3017 | 26.1207
|  | 250 Т-2 |  | 18 | 16 | 15 | 10.7375 | 4.295
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 | 400 Т-1 | ДМО, стоматология, поликлиника, магазины, жилой фонд | 111 | 85 | 97 | 64.2061 | 16.0515
|  | 315 Т-2 |  | 97 | 86 | 83 | 58.2895 | 18.5046
6+ | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 39 | 56 | 42 | 30.0213 | 16.6785
7 | ЗТП МУХ 405/500+320 | 500 Т-1 | Котельная, жилой фонд | 43 | 32 | 21 | 21.0368 | 4.2074
|  | 400 Т-2 |  | 12 | 34 | 23 | 15.1202 | 3.7801
8 | КТП МУХ 216/250 | 250 | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д | 83 | 47 | 58 | 41.1971 | 16.4788
9+ | КТП МУХ 401/400 | 400 | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд | 156 | 104 | 121 | 83.4898 | 20.8725
10 | ЗТП МУХ 1110/315 | 315 | Школа, д/с, магазин | 32 | 48 | 37 | 25.6386 | 8.1392
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 | 400 Т-1 | Д/с, школа, БТИ, Архитектура, Жилой фонд | 73 | 57 | 61 | 41.8545 | 10.4636
|  | 400 Т-2 |  | 52 | 68 | 53 | 37.9101 | 9.4775
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*400 | 400 | Котельная, магазин, детский сад, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 191 | 189 | 201 | 127.3165 | 31.8291
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 | 400 Т-1 | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция, жилой фонд | 76 | 83 | 68 | 49.7433 | 12.4358
|  | 400 Т-2 |  | 70 | 76 | 99 | 53.6877 | 13.4219
14 | КТП МУХ 224/400 | 400 | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д | 98 | 88 | 51 | 51.9346 | 12.9837
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 | 400 Т-1 | Школа, военкомат, почта, магазины, жилой фонд, кафе | 123 | 140 | 120 | 83.9281 | 20.982
|  | 400 Т-2 |  | 80 | 71 | 93 | 53.4685 | 13.3671
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 | 400 Т-1 | ГПТУ, техникум, кафе, общежите | 15 | 32 | 40 | 19.0646 | 4.7661
|  | 400 Т-2 |  | 41 | 33 | 28 | 22.3516 | 5.5879
17 | КТП МУХ 408/400 | 400 | Магазины, ж/д, пенсионный фонд | 89 | 88 | 123 | 65.74 | 16.435
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 | 630 Т-1 | Больничный городок, мини котельная | 23 | 45 | 48 | 25.4195 | 4.0348
|  | 630 Т-2 |  | 93 | 87 | 98 | 60.9191 | 9.6697
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 | 630 Т-2 | Милиция, магазины, тюрьма, жилой фонд, следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 Т-1 |  | 130 | 99 | 87 | 69.2461 | 10.9914
20 | ЗТП НО 1112/2*320 | 320 Т-2 | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна", ж/д, парикмахерская, магазины | 120 | 153 | 141 | 90.7212 | 28.3504
|  | 320 Т-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 Т-1 | Котельная (ввод 1) | 15 | 18 | 11 | 9.6419 | 1.5305
|  | 630 Т-2 | Котельная (ввод 2) | 16 | 11 | 18 | 9.861 | 1.5652
22 | ЗТП НО 1118/250 | 250 | Д/с, магазины, жилой фонд | 40 | 69 | 40 | 32.6509 | 13.0603
23 | ЗТП НО 1117/400 | 400 | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив | 90 | 93 | 87 | 59.166 | 14.7915
24 | КТП ПРОМ 1705/250 | 250 | Кафе, магазины, жилой фонд | 240 | 265 | 228 | 160.6247 | 64.2499
25 | ЗТП СОЛ 304/2*400 | 400 Т-1 | Администрация, молочная кухня, сбербанк, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 Т-2 |  | 180 | 175 | 130 | 106.2797 | 26.5699
26 | ЗТП СОЛ106/2*400 | 600 Т-1 | Магазины, организации | 187 | 191 | 196 | 125.7825 | 20.9638
|  | 600 Т-2 |  | 287 | 321 | 297 | 198.3157 | 33.0526
27 | ЗТП НО 1114/315 | 315 | Д/с, магазины, почта, ж/д | 167 | 145 | 120 | 94.6656 | 30.0526
28 | ЗТП НО 1116/315 | 315 | Д/с, магазины, кафе, ж/д | 213 | 205 | 199 | 135.2053 | 42.9223
29 | ЗТП НО 1109/250 | 250 | Казначейство, ресурсный центр | 12 | 11 | 31 | 11.8332 | 4.7333
30 | ЗТП НО 1107/250 | 250 | КНС№1, пож. депо, гаражные массивы, Гринтис | 175 | 180 | 115 | 102.9927 | 41.1971
31 | ЗТП НО 1108/160 | 160 | КНС№2, ретранслятор | 63 | 64 | 59 | 40.7588 | 25.4743
32 | ЗТП СОЛ 303/2*400 | 400 | НГДУ, Школа искусств, сбербанк, Гос. имущество, жилой фонд | 126 | 75 | 110 | 68.1505 | 17.0376
|  | 400 |  | 55 | 45 | 83 | 40.1014 | 10.0253
33 | ЗТП НО 1115/400 | 400 | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека | 284 | 260 | 215 | 166.3222 | 41.5806
34 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 141 | 170 | 282 | 129.9461 | 32.4865
35 | КТП НО 1104/250 | 250 | Организации, гаражные массивы | 295 | 250 | 225 | 168.7327 | 67.4931
36 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 110 | 125 | 155 | 85.462 | 53.4138
37 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП СОЛ 104/250+400 | 250 | Д/С, магазины, аптека, лифтерная, миникотельная, ж/д,, парикмахерская, магазины | 116 | 117 | 125 | 78.4497 | 31.3799
|  | 400 |  | 200 | 195 | 185 | 127.0973 | 31.7743
39 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | ЗТП СОЛ 102/315+400 | 315 | Д/С, школа, банк, ж/д, магазины, военкомат | 165 | 160 | 190 | 112.8537 | 35.8266
|  | 400 |  | 50 | 70 | 75 | 42.731 | 10.6828
41 | КТП ПРОМ 1701/160 | 160 | Магазин, жилой фонд | 60 | 145 | 70 | 60.2617 | 37.6635
42 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 45 | 47 | 56 | 32.4317 | 12.9727
43 | ЗТП МУХ 208/2*250 | 250 | ДОСАФ, | 3 | 10 | 5 | 3.9444 | 1.5778
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 103/2*400 | 400 | Организации, банк, общежитие, жилой фонд | 68 | 54 | 65 | 40.9779 | 10.2445
|  | 400 |  | 221 | 262 | 203 | 150.3255 | 37.5814
45 | ЗТП СОЛ 202/250 | 250 | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр | 182 | 180 | 146 | 111.3197 | 44.5279
46 | ЗТП СОЛ 201/2*400 | 400 | Магазины, почта, жилой фонд | 200 | 110 | 105 | 90.9403 | 22.7351
|  | 400 |  | 25 | 11 | 48 | 18.4072 | 4.6018
47 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 | Школа, амбулатория, магазины, жилой фонд | 3 | 32 | 12 | 10.2993 | 3.2185
|  | 320 |  | 65 | 70 | 45 | 39.444 | 12.3262
48 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 190 | 272 | 215 | 148.3533 | 59.3413
49 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 | 150 | Магазины, жилой фонд | 69 | 60 | 90 | 47.9902 | 31.9935
|  | 250 |  | 115 | 105 | 100 | 70.1227 | 28.0491
50 | ЗТП МУХ КНС 511/180 | 180 | Профилакторий | 25 | 23 | 11 | 12.9289 | 7.1827
51 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, магазины, жилой фонд | 8 | 20 | 7 | 7.6697 | 4.2609
|  | 400 |  | 164 | 197 | 180 | 118.5511 | 29.6378
52 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, жилой фонд | 32 | 54 | 20 | 23.2281 | 14.5176
|  | 160 |  | 80 | 70 | 75 | 49.305 | 30.8156
53 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, садоводство | 0 | 2 | 10 | 2.6296 | 0.6574
|  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | ЗТП МУХ 207/2*400 | 400 | Магазины, стадион, аптека, почта, жилой фонд | 49 | 37 | 44 | 28.4873 | 7.1218
|  | 400 |  | 54 | 85 | 120 | 56.7555 | 14.1889
56 | ЗТП НО 1106/160 | 160 | Магазины, жилой фонд | 120 | 85 | 135 | 74.5053 | 46.5658
57 | ЗТП НО 3211/2*400 | 400 | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии, жилой фонд | 240 | 100 | 190 | 116.1407 | 29.0352
|  | 400 |  | 228 | 231 | 165 | 136.7392 | 34.1848
58 | ЗТП МУХ 411/150+100 | 100 | Д/с, магазины, жилой фонд | 99 | 163 | 125 | 84.8046 | 84.8046
|  | 150 |  | 34 | 42 | 46 | 26.7343 | 17.8228
59 | ЗТП МУХ 219/250 | 250 | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд | 153 | 220 | 103 | 104.3075 | 41.723
60 | КТП НО 1111/250 | 250 | Стадион, парк | 27 | 38 | 28 | 20.3794 | 8.1518
61 | КТП ПРОМ 1703/400 | 400 | Жилой фонд | 330 | 415 | 315 | 232.2813 | 58.0703
62 | ЗТП МУХ 212/400 | 400 | ФСБ, магазины, церковь, ж/д | 245 | 216 | 154 | 134.767 | 33.6917
63 | КТП МУХ 201/63 | 63 | Медсклады | 22 | 23 | 25 | 15.3393 | 24.3481
64 | ЗТП МУХ 404/160 | 160 | Прокуратура, магазины, рынок, жилой фонд | 99 | 121 | 125 | 75.601 | 47.2506
65 | ЗТП МУХ 206/2*250 | 250 | Церковь, магазины, стоматология, ОТР. ГЭС, жилой фонд | 204 | 208 | 232 | 141.1219 | 56.4487
|  | 250 |  | 120 | 110 | 145 | 82.175 | 32.87
66 | ЗТП СОЛ 101/2*320 | 320 | Д/С, магазины, стоматология, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 320 |  | 180 | 275 | 200 | 143.5323 | 44.8539
67 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 130 | 140 | 132 | 88.0916 | 22.0229
|  | 400 |  | 50 | 44 | 46 | 30.6787 | 7.6697
68 | КТП МУХ КНС 509/400 | 400 | Горгаз, дом.творчества, ж/д | 158 | 130 | 200 | 106.9371 | 26.7343
69 | ЗТП НО 3201/2*250 | 250 | Аптека, лифтерная, миникотельная, магазины, жилой фонд, УКС, банк, жилой фонд | 98 | 82 | 108 | 63.1104 | 25.2442
|  | 250 |  | 140 | 130 | 256 | 115.2641 | 46.1057
70 | ЗТП НО 3202/2*250 | 250 | ЗАГС, почта, сбербанк, АТС, жилой фонд | 57 | 62 | 87 | 45.1415 | 18.0566
|  | 250 |  | 69 | 98 | 79 | 53.9068 | 21.5627
71 | ЗТП НО 3203/2*400 | 400 | Д/С, клуб «Юность», магазины, жилой фонд | 172 | 166 | 173 | 111.9771 | 27.9943
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЗТП НО 3204/2*250 | 250 | Школа, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 37 | 49 | 29 | 25.2003 | 10.0801
73 | ЗТП НО 3205/2*400 | 400 | Д/С, миникотельная, лифтерная, магазины, жилой фонд | 286 | 236 | 231 | 165.0074 | 41.2518
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | ЗТП НО 3206/2*160 | 160 | КНС, пож. депо, магазины | 33 | 39 | 49 | 26.5151 | 16.572
|  | 160 |  | 170 | 161 | 166 | 108.9093 | 68.0683
75 | ЗТП НО 3207/2*400 | 400 | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 164 | 233 | 225 | 136.3009 | 34.0752
76 | ЗТП НО 3208/2*250 | 250 | Церковь, налоговая инспекция, аптека, магазины, рынок, ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 127 | 136 | 145 | 89.4064 | 35.7626
77 | КТП ПРОМ 1706/160 | 160 | Жилой фонд | 66 | 123 | 98 | 62.8913 | 39.307
78 | КТП МУХ КНС 505/250 | 250 | КНС, жилой фонд | 254 | 121 | 165 | 118.332 | 47.3328
79 | ЗТП НО 3209/400+630 | 400 | ЖЭУ, аптека, кафе, магазины | 76 | 90 | 132 | 65.3017 | 16.3254
|  | 630 |  | 234 | 356 | 345 | 204.8897 | 32.5222
80 | ЗТП НО 3210/2*250 | 250 | ЖЭУ, магазины, мед. Страх, жилой фонд | 176 | 190 | 143 | 111.5389 | 44.6155
|  | 250 |  | 198 | 165 | 210 | 125.5634 | 50.2254
81 | КТП ПРОМ 1707/250 | 250 | Жилой фонд | 215 | 132 | 111 | 100.3631 | 40.1452
82 | КТП НО 3006/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 143 | 176 | 165 | 106.0605 | 42.4242
83 | КТП НО 3007/250 | 250 | Жилой фонд | 123 | 178 | 190 | 107.5945 | 43.0378
84 | КТП НО 3005/160 | 250 | Жилой фонд | 98 | 147 | 149 | 86.3385 | 34.5354
85 | КТП НО 3004/160 | 160 | Жилой фонд | 265 | 210 | 198 | 147.4767 | 92.173
86 | КТП НО 1102/400 | 400 | Жилой фонд | 234 | 143 | 217 | 130.1652 | 32.5413
87 | КТП МУХ 221/250 | 250 | -
88 | КТП МУХ 220/250 | 250 | -
89 | КТП МУХ 218/100 | 100 | Магазины, гостиница | 126 | 154 | 154 | 95.1039 | 95.1039
90 | КТП МУХ КНС 523/160 | 250 | Жилой фонд | 237 | 276 | 270 | 171.5814 | 68.6326
91 | КТП МУХ КНС 524/250 | 250 | Жилой фонд | 90 | 167 | 143 | 87.6533 | 35.0613
92 | КТП ПРОМ 1704/250 | 250 | Жилой фонд | 149 | 210 | 243 | 131.9183 | 52.7673
93 | КТП ПРОМ 1708/250 | 250 | Жилой фонд | 157 | 164 | 198 | 113.7302 | 45.4921
94 | ЗТП НО 1105/630+400 | 630 | Организации, магазины | 148 | 166 | 181 | 108.471 | 17.2176
|  | 400 |  | 256 | 218 | 259 | 160.6247 | 40.1562
95 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП ПРОМ 1709/250 | 250 | Детский лагерь | 3 | 10 | 2 | 3.287 | 1.3148
97 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 | 250 | Банк, казначейство, библиотека, жилой фонд | 274 | 173 | 139 | 128.4121 | 51.3649
|  | 250 |  | 188 | 123 | 156 | 102.3353 | 40.9341
98 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 64 | 87 | 32 | 40.1014 | 40.1014
|  | 100 |  | 187 | 165 | 266 | 135.4244 | 135.4244
99 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 | 400 | Магазины, лифтерная, миникотельная, жилой фонд | 176 | 145 | 200 | 114.1685 | 28.5421
|  | 400 |  | 201 | 132 | 189 | 114.3876 | 28.5969
100 | КТП МУХ КНС 504/160 | 160 | Жилой фонд | 55 | 75 | 43 | 37.9101 | 23.6938
101 | КТП СОЛ 1501/160 | 160 | Жилой фонд | 95 | 89 | 64 | 54.3451 | 33.9657
102 | КТП ПРОМ 1710/63 | 63 | Жилой фонд | 21 | 33 | 42 | 21.0368 | 33.3917
103 | КТП ПРОМ 1711/250 | 250 | Жилой фонд | 80 | 70 | 60 | 46.018 | 18.4072
104 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 34 | 8 | 12 | 11.8332 | 11.8332
105 | КТП МУХ 226/160 | 160 | Жилой фонд | 21 | 32 | 29 | 17.9689 | 11.2306
106 | КТП ОС 201/160 | 160 | Жилой фонд | 176 | 223 | 217 | 134.9861 | 84.3663
107 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 155 | 145 | 155 | 99.7057 | 62.316
108 | КТП НО 3601/2*250 | 250 | Жилой фонд | 80 | 90 | 121 | 63.7678 | 25.5071
|  | 250 |  | 187 | 176 | 187 | 120.5233 | 48.2093
109 | КТП НО 601/250 | 250 | Жилой фонд | 167 | 187 | 189 | 118.9894 | 47.5958
110 | КТП НО 602/400 | 400 | Жилой фонд | 165 | 187 | 176 | 115.7024 | 28.9256
111 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 | Жилой фонд | 82 | 138 | 120 | 74.5053 | 29.8021
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый дворец | 143 | 145 | 186 | 103.8692 | 6.4918
|  | 1600 |  | 255 | 287 | 298 | 184.072 | 11.5045
113 | КТП МУХ 412/250 | 250 | Жилой фонд | 33 | 40 | 43 | 25.4195 | 10.1678
114 | КТП НО 1122/250 | 250 | Жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
115 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 0 | 18 | 2 | 4.3827 | 1.0957
116 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400 | Кательная БМК | 161 | 140 | 153 | 99.4865 | 24.8716
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | КТП НО 1119/250 | 250 | жилой фонд | 24 | 23 | 29 | 16.6541 | 6.6617
118 | КТП ОС 203/63 | 63 | ретронслятор | 37 | 47 | 33 | 25.6386 | 40.6962
119 | КТП ОС 101/400 | 400 | жилой фонд | 212 | 134 | 144 | 107.3753 | 26.8438
120 | КТП МУХ 227/160 | 160 | жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | КТП НО 3602/1000 | 1000 | жилой фонд | 23 | 13 | 38 | 16.2159 | 1.6216
122 | КТП НО 3603/1000 | 1000 | жилой фонд | 68 | 127 | 159 | 77.5732 | 7.7573
123 | КТП ПРОМ 1712/400 | 400 | жилой фонд | 85 | 105 | 94 | 62.2339 | 15.5585