## январь
Пестравский участок - сентябрь 2025
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 0 | 1.7 | 3.5 | 1.1395 | 4.558
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 204 Мр | 40 | Быт | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.15339 | 0.38348
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.46018 | 0.46018
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 15.3 | 16.8 | 29 | 13.389 | 5.3556
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 114.7 | 107.8 | 103.8 | 71.5032 | 17.8758
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 78.8 | 44.5 | 52.3 | 38.4798 | 24.0499
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 26.1 | 32.3 | 35.8 | 20.6424 | 5.1606
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 720 Мск | 100 | АТС, Ростелеком | 2.4 | 3.1 | 2 | 1.6435 | 1.6435
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 8.6 | 10 | 9.5 | 6.1576 | 3.8485
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.1 | 4.3 | 5.5 | 2.1694 | 3.4435
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 20.9 | 7.2 | 7.6 | 7.8231 | 7.8231
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 50.1 | 41.9 | 48.1 | 30.7006 | 12.2802
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 44.2 | 23.6 | 29.4 | 21.2998 | 8.5199
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 43.5 | 45.7 | 56.6 | 31.9496 | 12.7799
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 136.6 | 107.6 | 137.1 | 83.5555 | 20.8889
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 59.8 | 59.7 | 54.5 | 38.1292 | 15.2517
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 85.6 | 76.7 | 66.8 | 50.2034 | 12.5509
21 | 413 Пс | 250 | Быт, Банк | 102.6 | 129.6 | 130.2 | 79.4139 | 31.7656
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 44.4 | 67.6 | 77.9 | 41.6134 | 26.0084
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 25.2 | 31.7 | 30.8 | 19.218 | 7.6872
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 27 | 25.3 | 25.5 | 17.0486 | 10.6554
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 28.5 | 23.1 | 26.5 | 17.1143 | 10.6964
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 45.6 | 55.7 | 59.8 | 35.3024 | 22.064
27 | 508 Пс | 250 | Быт | 21.4 | 38.5 | 41.4 | 22.1982 | 8.8793
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 72.1 | 52.9 | 87.5 | 46.5658 | 29.1036
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 25 | 7.9 | 17.8 | 11.1101 | 6.9438
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 50.3 | 40.5 | 43.1 | 29.342 | 18.3387
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.46018 | 0.28761
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.1395 | 0.71218
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 123.9 | 101 | 100 | 71.1964 | 28.4786
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 38.8 | 26.8 | 44.6 | 24.1485 | 15.0928
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 2.9 | 2 | 1.5 | 1.4025 | 0.56098
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 64.7 | 27 | 15.9 | 23.5787 | 9.4315
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 80 | 60 | 120 | 56.9747 | 10.084
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.087653 | 0.035061
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 23 | 22.3 | 22.6 | 14.8792 | 14.8792
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 11.3 | 26.6 | 15.5 | 11.7017 | 7.3136
42 | 527 Мр | 100 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 13.5 | 25.6 | 0.2 | 8.6119 | 8.6119
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.13148 | 0.2087
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 160 | Водозабор | 33.5 | 29.8 | 29.5 | 20.3356 | 12.7097
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 11 | 25 | 9.2 | 9.9048 | 6.1905
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 250 | Хлебопекарня | 8.7 | 13 | 10.9 | 7.1437 | 2.8575
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 0.8 | 0.4 | 6.3 | 1.6435 | 0.41087
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 55.9 | 52.5 | 50.8 | 34.886 | 13.9544
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 47.6 | 48.9 | 49.4 | 31.9716 | 19.9822
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 2.6 | 1.1 | 1 | 1.0299 | 0.41197
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 1.1 | 0 | 0 | 0.24105 | 0.15065
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06574 | 0.10435
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 131.9 | 132.5 | 130.7 | 86.5796 | 21.6449
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 27.3 | 24.5 | 25.8 | 17.0047 | 17.0047
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 32.1 | 28.4 | 29.8 | 19.7877 | 12.3673
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 36.4 | 35.2 | 38.7 | 24.1704 | 15.1065
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 34.6 | 31.2 | 32.4 | 21.5189 | 21.5189
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.087653 | 0.087653
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 28 | 30 | 27 | 18.6263 | 5.8207
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 19.8 | 18.2 | 22.2 | 13.1918 | 8.2449
64 | 407 Пс | 160 | Школа | 33.7 | 55.6 | 42.8 | 28.9475 | 18.0922
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 11.4 | 4.6 | 10.1 | 5.7194 | 3.5746
66 | 1402 Пс | 630 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 4.7 | 1.9 | 17.6 | 5.303 | 0.84175