## Лист1
Сергиевский участок 2024 лето | [7 empty] | Загрузка-Январь 2025 |  |  |  |  | Загрузка-июнь 2025 |  |  |  |  | Загрузка-сентябрь 2025
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 70 | 42 | 48 | 35.0613 | 21.9133 | 68 | 97 | 102 | 58.5086 | 36.5679 | 33.4 | 66.6 | 43.3 | 31.4018 | 19.6261 | 80 | 88 | 30 | 43.3884 | 27.1178
СРГ205/250 | 250 | быт | 54 | 62 | 62 | 39.0057 | 15.6023 | 99 | 79 | 107 | 62.453 | 24.9812 | 37.6 | 41.9 | 73.3 | 33.4836 | 13.3934 | 17 | 15.03 | 16 | 10.525 | 4.21
СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 103 | 83 | 71 | 56.3173 | 22.5269 | 112 | 117 | 109 | 74.0671 | 29.6268 | 74.2 | 48.4 | 84.6 | 45.4044 | 18.1618 | 68 | 100 | 74 | 53.0303 | 21.2121
СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 98 | 94 | 82 | 60.0425 | 24.017 | 99 | 97 | 118 | 68.8079 | 27.5231 | 76.4 | 59.7 | 97.1 | 51.1019 | 20.4408 | 160 | 117 | 137 | 90.7212 | 36.2885
СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. | 110 | 76 | 74 | 56.9747 | 14.2437 | 228 | 200 | 147 | 126.0017 | 31.5004 | 183.1 | 88.2 | 156.8 | 93.811 | 23.4527 | 148 | 124 | 116 | 85.0237 | 21.2559
СРГ 211/2х400 | 400 | КНС, баня, быт,котельная | 48 | 18 | 21 | 19.0646 | 4.7661 | 103 | 97 | 71 | 59.3851 | 14.8463 | 75.6 | 48.9 | 8 | 29.0352 | 7.2588 | 1 | 65 | 69 | 29.583 | 7.3958
| 400 | ЦСО, гараж ЦРБ | 50 | 18 | 40 | 23.6664 | 5.9166 | 67 | 52 | 63 | 39.8823 | 9.9706 | 4 | 3 | 4 | 2.4105 | 0.60262 | 57 | 85 | 39 | 39.6631 | 9.9158
СРГ212/100 | 100 | РОВД | 9 | 23 | 13 | 9.861 | 9.861 | 23 | 58 | 20 | 22.1325 | 22.1325 | 34.2 | 10.7 | 14.6 | 13.0384 | 13.0384 | 32.2 | 8.2 | 10 | 11.0443 | 11.0443
СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд | 7 | 4 | 5 | 3.5061 | 3.5061 | 29 | 28 | 30 | 19.0646 | 19.0646 | 21.4 | 45.7 | 35.7 | 22.5269 | 22.5269 | 18 | 24 | 22 | 14.0245 | 14.0245
СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 114 | 147 | 122 | 83.9281 | 20.982 | 134 | 112 | 59 | 66.8357 | 16.7089 | 115.4 | 121.8 | 63.6 | 65.9153 | 16.4788 | 97 | 123 | 53 | 59.8234 | 14.9559
СРГ302/250 | 250 | быт | 121 | 115 | 125 | 79.1071 | 31.6429 | 92 | 147 | 242 | 105.4031 | 42.1613 | 16.2 | 21.3 | 18 | 12.1619 | 4.8648 | 97 | 134 | 103 | 73.1905 | 29.2762
СРГ303/400 | 400 | Котельная техникум общежитие | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 6.5192 | 11 | 24 | 14 | 10.7375 | 2.6844 | 25.8 | 50.9 | 13.7 | 19.8097 | 4.9524 | 46 | 26 | 66 | 30.2404 | 7.5601
СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 149 | 97 | 126 | 81.5176 | 32.607 | 249 | 180 | 150 | 126.8782 | 50.7513 | 139 | 134.3 | 137 | 89.9104 | 35.9642 | 146 | 123 | 117 | 84.5855 | 33.8342
СРГ305/400 | 400 | быт, магазин | 84 | 83 | 95 | 57.4129 | 14.3532 | 145 | 157 | 198 | 109.5667 | 27.3917 | 34.5 | 45.3 | 58.3 | 30.2623 | 7.5656 | 60 | 80 | 68 | 45.5797 | 11.3949
СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО ЧС, быт | 15 | 18 | 10 | 9.4227 | 2.3557 | 19 | 17 | 69 | 23.009 | 5.7523 | 14.2 | 7.8 | 10.2 | 7.0561 | 1.764 | 34.5 | 32.4 | 36.8 | 22.7241 | 5.681
СРГ311/250 | 250 | быт | 109 | 81 | 93 | 62.0147 | 24.8059 | 109 | 83 | 135 | 71.6566 | 28.6626 | 86 | 117 | 76.4 | 61.2259 | 24.4903 | 130 | 90 | 116 | 73.6288 | 29.4515
СРГ405/160 | 160 | быт | 40 | 25 | 9 | 16.2159 | 10.1349 | 41 | 53 | 59 | 33.5274 | 20.9546 | 55 | 69 | 60 | 40.3205 | 25.2003 | 57 | 60 | 51 | 36.8144 | 23.009
СРГ406/250 | 250 | ,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 41 | 14 | 57 | 24.5429 | 9.8172 | 35.8 | 14.1 | 32 | 17.947 | 7.1788 | 42 | 16 | 55 | 24.7621 | 9.9048 | 27 | 19 | 22 | 14.9011 | 5.9604
СРГ407/400 СРГ 1410/400 | 400 | Больница | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | Больница |  |  |  | 0 | 0 | 213 | 188 | 257 | 144.1897 | 36.0474 | 150 | 145 | 200 | 108.471 | 27.1178 | 159 | 150 | 198 | 111.1006 | 27.7752
СРГ408/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 63 | 76 | 62 | 44.0458 | 17.6183 | 55 | 70 | 54 | 39.2249 | 15.6899 | 48 | 32 | 35 | 25.2003 | 10.0801
СРГ409/250 | 250 | быт | 103 | 112 | 139 | 77.5732 | 31.0293 | 145 | 157 | 148 | 98.61 | 39.444 | 140 | 150 | 123 | 90.5021 | 36.2008 | 105 | 94 | 142 | 74.7245 | 29.8898
СРГ410/100 | 100 | Ветлечебница, быт | 16 | 9 | 0 | 5.4783 | 5.4783 | 13 | 7 | 0 | 4.3827 | 4.3827 | 15 | 6 | 7 | 6.1357 | 6.1357 | 9 | 0 | 2 | 2.4105 | 2.4105
СРГ411/400 | 400 | БЫТ |  |  |  | 0 | 0 | 99 | 59 | 99 | 56.3173 | 14.0793 | 80 | 60 | 61 | 44.0458 | 11.0114 | 100 | 100 | 99 | 65.5209 | 16.3802
СРГ413/2х400 | 400 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 21 | 47 | 17.5307 | 4.3827 | 10 | 15 | 30 | 12.0523 | 3.0131 | 8 | 12 | 20 | 8.7653 | 2.1913
| 400 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 132 | 143 | 98 | 81.7367 | 20.4342 | 90 | 50 | 80 | 48.2093 | 12.0523 | 80 | 52 | 84 | 47.3328 | 11.8332
СРГ414/250 | 250 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, |  |  |  | 0 | 0 | 35 | 65 | 77 | 38.7866 | 15.5146 | 40 | 50 | 60 | 32.87 | 13.148 | 66 | 69 | 58 | 42.2927 | 16.9171
СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа |  |  |  | 0 | 0 | 174 | 145 | 155 | 103.8692 | 41.5477 | 115 | 113 | 165 | 86.1194 | 34.4478 | 19 | 21 | 6 | 10.0801 | 4.0321
СРГ423/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3.287 | 1.3148 | 3 | 3 | 4 | 2.1913 | 0.87653 | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.17531
СРГ424/630 | 630 | быт КНС | 161 | 124 | 99 | 84.1472 | 13.3567 | 170 | 110 | 87 | 80.4219 | 12.7654 | 160 | 100 | 99 | 78.6689 | 12.4871 | 64 | 101 | 81 | 53.9068 | 8.5566
СРГ906/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 17 | 32 | 14.6819 | 14.6819 | 4 | 8 | 17 | 6.3549 | 6.3549
СРГ1401/400 | 400 | д/сад, Пельменный цех, быт | 63 | 89 | 50 | 44.2649 | 11.0662 | 79 | 112 | 90 | 61.5765 | 15.3941 | 65 | 85 | 50 | 43.8267 | 10.9567 | 145 | 167 | 100 | 90.2829 | 22.5707
СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 64 | 67 | 32 | 35.7187 | 22.3242 | 78 | 67 | 42 | 40.9779 | 25.6112 | 64 | 65 | 33 | 35.4996 | 22.1872 | 68 | 69 | 35 | 37.6909 | 23.5568
СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 41 | 21 | 11 | 15.9967 | 6.3987 | 47 | 29 | 19 | 20.8177 | 8.3271 | 42 | 23 | 13 | 17.0924 | 6.837 | 75 | 70 | 62 | 45.3606 | 18.1442
СРГ1406/250 | 250 | быт | 84 | 77 | 68 | 50.1815 | 20.0726 | 100 | 89 | 85 | 60.0425 | 24.017 | 85 | 78 | 69 | 50.8389 | 20.3356 | 71 | 74 | 64 | 45.7989 | 18.3195
СРГ1408/400 | 400 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 175 | 160 | 140 | 104.0883 | 26.0221 | 192 | 177 | 157 | 115.2641 | 28.816 | 173 | 160 | 145 | 104.7457 | 26.1864 | 154 | 150 | 190 | 108.2519 | 27.063
СРГ1409/250 | 250 | быт | 17 | 39 | 36 | 20.1603 | 8.0641 | 34 | 59 | 57 | 32.87 | 13.148 | 20 | 40 | 38 | 21.4751 | 8.59 | 44 | 54 | 89 | 40.9779 | 16.3912
СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 113 | 67 | 79 | 56.7555 | 14.1889 | 227 | 127 | 88 | 96.8569 | 24.2142 | 110 | 65 | 80 | 55.879 | 13.9697 | 72 | 82 | 63 | 47.5519 | 11.888
СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 30 | 27 | 50 | 23.4473 | 23.4473 | 32 | 27 | 53 | 24.5429 | 24.5429 | 33 | 30 | 52 | 25.2003 | 25.2003 | 16 | 32 | 60 | 23.6664 | 23.6664
СРГ1418/160 | 160 | быт | 60 | 52 | 78 | 41.6353 | 26.0221 | 77 | 70 | 98 | 53.6877 | 33.5548 | 62 | 53 | 80 | 42.731 | 26.7069 | 48 | 61 | 54 | 35.7187 | 22.3242
ТП14/250 | 250 | быт | 70 | 65 | 90 | 49.305 | 19.722 | 90 | 82 | 68 | 52.592 | 21.0368 | 72 | 66 | 89 | 49.7433 | 19.8973 | 131 | 202 | 172 | 110.6623 | 44.2649
СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 55 | 85 | 48 | 41.1971 | 25.7482 | 128 | 126 | 103 | 78.2306 | 48.8941 | 62 | 90 | 65 | 47.5519 | 29.72 | 63 | 83 | 94 | 52.592 | 32.87
СРГ2104/250 | 250 | быт | 18 | 35 | 13 | 14.4628 | 5.7851 | 63 | 74 | 32 | 37.0335 | 14.8134 | 22 | 48 | 21 | 19.9411 | 7.9765 | 52 | 62 | 23 | 30.0213 | 12.0085
СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 47 | 75 | 69 | 41.8545 | 10.4636 | 105 | 150 | 67 | 70.5609 | 17.6402 | 38 | 46 | 74 | 34.6231 | 8.6558 | 49 | 112 | 39 | 43.8267 | 10.9567
СРГ2106/250 | 250 | быт, магазины | 21 | 22 | 27 | 15.3393 | 6.1357 | 55 | 52 | 42 | 32.6509 | 13.0603 | 23 | 32 | 29 | 18.4072 | 7.3629 | 23 | 32 | 29 | 18.4072 | 7.3629
СРГ2108/400 | 400 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 139 | 103 | 86 | 71.8757 | 17.9689 | 65 | 79 | 83 | 49.7433 | 12.4358 | 132 | 98 | 110 | 74.5053 | 18.6263 | 132 | 98 | 110 | 74.5053 | 18.6263
СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 27 | 42 | 33 | 22.3516 | 8.9406 | 25 | 9 | 15 | 10.7375 | 4.295 | 33 | 29 | 37 | 21.6942 | 8.6777 | 33 | 29 | 37 | 21.6942 | 8.6777
СРГ 2110/250 | 250 | Автотранссервис с 2016г. | 9 | 11 | 11 | 6.7931 | 2.7173 | 39 | 47 | 55 | 30.8978 | 12.3591 | 12 | 23 | 15 | 10.9567 | 4.3827 | 12 | 23 | 15 | 10.9567 | 4.3827
СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 96 | 90 | 156 | 74.9436 | 29.9774 | 188 | 137 | 158 | 105.8414 | 42.3366 | 95 | 89 | 142 | 71.4375 | 28.575 | 95 | 89 | 142 | 71.4375 | 28.575
СРГ2112/630+400 | 630 | Сельхозтехника | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | котельная | 23 | 16 | 7 | 10.0801 | 2.52 | 117 | 98 | 69 | 62.2339 | 15.5585 | 32 | 19 | 12 | 13.8054 | 3.4514 | 32 | 19 | 12 | 13.8054 | 3.4514
СРГ2115/400 | 400 | быт | 70 | 43 | 24 | 30.0213 | 7.5053 | 49 | 102 | 138 | 63.3295 | 15.8324 | 60 | 40 | 25 | 27.3917 | 6.8479 | 159 | 120 | 124 | 88.3107 | 22.0777
СРГ2116/400 | 400 | быт | 99 | 32 | 50 | 39.6631 | 9.9158 | 103 | 67 | 77 | 54.1259 | 13.5315 | 94 | 44 | 41 | 39.2249 | 9.8062 | 74 | 44 | 71 | 41.4162 | 10.3541
СРГ2117/630 | 630 | быт | 44 | 37 | 52 | 29.1447 | 4.6261 | 75 | 92 | 77 | 53.4685 | 8.4871 | 47 | 42 | 60 | 32.6509 | 5.1827 | 56 | 67 | 83 | 45.1415 | 7.1653
СРГ2118/160 | 160 | КНС |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 5.9166 | 3.6979 | 12 | 14 | 9 | 7.6697 | 4.7935 | 12 | 13 | 10 | 7.6697 | 4.7935
СРГ2119/160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 27 | 33 | 26 | 18.8455 | 11.7784 | 23 | 34 | 39 | 21.0368 | 13.148 | 49 | 35 | 32 | 25.4195 | 15.8872
СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 174 | 127 | 173 | 103.8692 | 16.4872 | 62 | 98 | 128 | 63.1104 | 10.0175 | 167 | 189 | 190 | 119.6468 | 18.9916 | 151 | 133 | 142 | 93.3508 | 14.8176
СВ906/250 | 250 | быт , магазины. | 34 | 48 | 30 | 24.5429 | 9.8172 | 154 | 120 | 164 | 95.9804 | 38.3922 | 93 | 66 | 59 | 47.7711 | 19.1084 | 66 | 77 | 75 | 47.7711 | 19.1084
СВ907/400 | 400 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 166 | 163 | 119 | 98.1717 | 24.5429 | 118 | 143 | 110 | 81.2985 | 20.3246 | 151 | 164 | 160 | 104.0883 | 26.0221 | 133 | 174 | 161 | 102.5544 | 25.6386
СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 76 | 42 | 86 | 44.7032 | 17.8813 | 58 | 28 | 38 | 27.1725 | 10.869 | 54 | 33 | 44 | 28.7065 | 11.4826 | 49 | 41 | 65 | 33.9657 | 13.5863
СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 44 | 65 | 29 | 30.2404 | 12.0962 | 37 | 69 | 29 | 29.583 | 11.8332 | 51 | 61 | 44 | 34.1848 | 13.6739 | 36 | 66 | 25 | 27.8299 | 11.132
СВ911/630 | 630 | быт,магазин | 44 | 55 | 23 | 26.7343 | 4.2435 | 98 | 104 | 67 | 58.9469 | 9.3566 | 81 | 122 | 130 | 72.9714 | 11.5828 | 65 | 78 | 94 | 51.9346 | 8.2436
СВ 912/250 | 250 | быт | 40 | 55 | 25 | 26.296 | 10.5184 | 43 | 67 | 58 | 36.8144 | 14.7258 | 76 | 68 | 69 | 46.6754 | 18.6702 | 59 | 51 | 59 | 37.0335 | 14.8134
СВД708/160 | 160 | быт,строй-сервис, | 20 | 18.2 | 25.5 | 13.9588 | 8.7242 | 34 | 19 | 39 | 20.1603 | 12.6002 | 13 | 11 | 19 | 9.4227 | 5.8892 | 27 | 30 | 40 | 21.2559 | 13.285
СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт | 86 | 58 | 73 | 47.5519 | 11.888 | 104 | 69 | 59 | 50.8389 | 12.7097 | 79.4 | 47.2 | 57.1 | 40.2548 | 10.0637 | 78 | 66 | 44 | 41.1971 | 10.2993
СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС,почта | 21 | 38 | 21 | 17.5307 | 4.3827 | 38 | 48 | 29 | 25.2003 | 6.3001 | 14 | 12 | 8 | 7.4505 | 1.8626 | 10 | 8 | 9 | 5.9166 | 1.4791
СВД718/100 | 100 | быт | 52 | 46 | 32 | 28.4873 | 28.4873 | 77 | 55 | 78 | 46.018 | 46.018 | 72 | 102 | 94 | 58.7277 | 58.7277 | 75 | 72 | 60 | 45.3606 | 45.3606
СВД719/160 | 160 | школа | 8 | 7 | 4 | 4.1635 | 2.6022 | 15 | 14 | 17 | 10.0801 | 6.3001 | 2 | 4 | 3 | 1.9722 | 1.2326 | 3 | 6 | 7 | 3.5061 | 2.1913
СВД721/250 | 250 | д/с , быт | 21 | 16 | 22 | 12.9289 | 5.1715 | 19 | 19 | 28 | 14.4628 | 5.7851 | 20.1 | 8.3 | 24.1 | 11.5045 | 4.6018 | 31 | 10 | 25 | 14.4628 | 5.7851
СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 119 | 67 | 66.3974 | 16.5994 | 85 | 45.6 | 51.9 | 39.9918 | 9.998 | 64 | 98 | 60 | 48.6476 | 12.1619
СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад | 82 | 73 | 78 | 51.0581 | 20.4232 | 88 | 137 | 128 | 77.3541 | 30.9416 | 69.3 | 55.4 | 48.1 | 37.8662 | 15.1465 | 112 | 119 | 116 | 76.0393 | 30.4157
СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 25 | 18 | 39 | 17.9689 | 11.2306 | 43 | 4 | 15 | 13.5863 | 8.4914 | 32 | 19.1 | 23.3 | 16.3035 | 10.1897 | 26 | 13 | 22 | 13.3671 | 8.3545
СВД726/160 | 160 | быт | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 16.298 | 2 | 0 | 3 | 1.0957 | 0.68479 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 1.0518 | 0.6574 | 4 | 0 | 8 | 2.6296 | 1.6435
СВД729/200 | 200 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин | 21 | 24 | 27 | 15.7776 | 7.8888 | 34 | 24 | 37 | 20.8177 | 10.4088 | 14.1 | 16.2 | 14.1 | 9.7295 | 4.8648 | 1 | 2 | 4 | 1.5339 | 0.76697
СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 4 | 0 | 2 | 1.3148 | 2.087 | 3 | 1 | 2 | 1.3148 | 2.087 | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 1.7392 | 3 | 1 | 9 | 2.8487 | 4.5218
СВД731/400 | 400 | Рай.газ,база АО ,,ССК,, | 94 | 67 | 82 | 53.2494 | 13.3124 | 118 | 104 | 109 | 72.5331 | 18.1333 | 7 | 29 | 8 | 9.6419 | 2.4105 | 29 | 59 | 58 | 31.9935 | 7.9984
СВД733/400 | 400 | быт | 269 | 224 | 240 | 160.6247 | 40.1562 | 292 | 258 | 259 | 177.2789 | 44.3197 | 169 | 191 | 184 | 119.2085 | 29.8021 | 139 | 160 | 172 | 103.2118 | 25.803
СВД734/250 | 250 | быт | 42 | 24 | 48 | 24.9812 | 9.9925 | 53 | 97 | 77 | 49.7433 | 19.8973 | 92 | 63.4 | 35 | 41.723 | 16.6892 | 44 | 41 | 35 | 26.296 | 10.5184
СРН 1601/250 | 250 | быт | 160 | 142 | 149 | 98.8291 | 39.5317 | 295 | 197 | 180 | 147.2576 | 58.903 | 165 | 145 | 150 | 100.8013 | 40.3205 | 165 | 145 | 150 | 100.8013 | 40.3205
СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 107 | 86 | 110 | 66.3974 | 41.4984 | 109 | 87 | 106 | 66.1783 | 41.3614 | 110 | 90 | 115 | 69.027 | 43.1419 | 110 | 90 | 115 | 69.027 | 43.1419
| 160 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1604/630 | 630 | Котельная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 48 | 48 | 58 | 33.7465 | 8.4366 | 140 | 168 | 90 | 87.2151 | 21.8038 | 50 | 52 | 60 | 35.4996 | 8.8749 | 50 | 52 | 60 | 35.4996 | 8.8749
СРН 1608/160 | 160 | магазины, НГДУ | 105 | 105 | 143 | 77.3541 | 48.3463 | 152 | 108 | 235 | 108.471 | 67.7944 | 100 | 105 | 140 | 75.601 | 47.2506 | 100 | 105 | 140 | 75.601 | 47.2506
СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 187 | 167 | 193 | 119.8659 | 29.9665 | 192 | 172 | 198 | 123.1529 | 30.7882 | 190 | 170 | 120 | 105.184 | 26.296 | 190 | 170 | 120 | 105.184 | 26.296
СРН 1610/400 | 400 | Пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 73 | 106 | 69 | 54.3451 | 21.738 | 157 | 247 | 179 | 127.7547 | 51.1019 | 70 | 100 | 70 | 52.592 | 21.0368 | 70 | 100 | 70 | 52.592 | 21.0368
СРН 1612/250 | 250 | быт, магазины, д/сад. | 120 | 134 | 100 | 77.5732 | 31.0293 | 135 | 142 | 119 | 86.7768 | 34.7107 | 110 | 135 | 105 | 76.6967 | 30.6787 | 134 | 124 | 117 | 82.175 | 32.87
СРН 1613/250 | 250 | НИЛ, быт | 22 | 22 | 22 | 14.4628 | 5.7851 | 18 | 37 | 34 | 19.5029 | 7.8011 | 20 | 22 | 20 | 13.5863 | 5.4345 | 18 | 34 | 35 | 19.0646 | 7.6258
СРН 1614/315 | 315 | д/с , быт, магазин. | 71 | 60 | 52 | 40.1014 | 12.7306 | 78 | 99 | 73 | 54.7833 | 17.3915 | 72 | 63 | 55 | 41.6353 | 13.2176 | 71 | 65 | 50 | 40.7588 | 12.9393
СРН 1615/250 | 250 | школа №1 , кафе, парк | 24 | 22 | 13 | 12.9289 | 5.1715 | 39 | 17 | 9 | 14.2437 | 5.6975 | 25 | 23 | 15 | 13.8054 | 5.5222 | 25 | 25 | 18 | 14.9011 | 5.9604
СРН 2101/160 | 160 | быт, | 24 | 23 | 37 | 18.4072 | 11.5045 | 37 | 53 | 49 | 30.4595 | 19.0372 | 25 | 24 | 35 | 18.4072 | 11.5045 | 15 | 30 | 36 | 17.7498 | 11.0936
СРН 2102/250 | 250 | быт | 56 | 48 | 36 | 30.6787 | 12.2715 | 93 | 127 | 103 | 70.7801 | 28.312 | 55 | 50 | 35 | 30.6787 | 12.2715 | 55 | 58 | 71 | 40.3205 | 16.1282
СРН 2201/630 | 630 | Котельная | 24 | 21 | 23 | 14.9011 | 2.3652 | 50 | 66 | 61 | 38.7866 | 6.1566 | 21 | 22 | 24 | 14.6819 | 2.3305 | 21 | 20 | 23 | 14.0245 | 2.2261
СРН 2202/250 | 250 | рынок,УРС цех 1,быт | 77 | 62 | 29 | 36.8144 | 14.7258 | 127 | 135 | 130 | 85.9003 | 34.3601 | 84 | 103 | 87 | 60.0425 | 24.017 | 89 | 89 | 79 | 56.3173 | 22.5269
СРН 2203/400х400 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 173 | 214 | 229 | 134.9861 | 53.9945 | 84 | 86 | 69 | 52.3729 | 20.9491 | 91 | 116 | 111 | 69.6844 | 27.8738 | 86 | 97 | 87 | 59.166 | 23.6664
| 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, |  |  |  | 0 | 0 | 87 | 93 | 64 | 53.4685 | 13.3671 | 78 | 88 | 70 | 51.7155 | 12.9289 | 97 | 44 | 60 | 44.0458 | 11.0114
СРН 2204/100 | 100 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 17 | 32 | 47 | 21.0368 | 21.0368 | 92 | 87 | 112 | 63.7678 | 63.7678 | 12.1 | 11 | 8.4 | 6.9027 | 6.9027 | 53 | 46 | 9 | 23.6664 | 23.6664
СРН 2205/250 | 250 | КНС магазин | 54 | 58 | 57 | 37.0335 | 14.8134 | 67 | 35 | 61 | 35.7187 | 14.2875 | 119 | 104 | 109 | 72.7523 | 29.1009 | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.26296
СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1101/250 | 250 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 60 | 32 | 125 | 47.5519 | 19.0208 | 38 | 35 | 17 | 19.722 | 7.8888 | 55 | 35 | 120 | 46.018 | 18.4072 | 55 | 35 | 120 | 46.018 | 18.4072
СРН 1302/250 | 250 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 116 | 90 | 75 | 61.5765 | 24.6306 | 189 | 105 | 198 | 107.8136 | 43.1254 | 115 | 95 | 70 | 61.3573 | 24.5429 | 115 | 95 | 70 | 61.3573 | 24.5429
СРН 1303/160 | 160 | быт | 25 | 42 | 54 | 26.5151 | 16.572 | 39 | 45 | 57 | 30.8978 | 19.3111 | 30 | 40 | 55 | 27.3917 | 17.1198 | 30 | 40 | 55 | 27.3917 | 17.1198
СРН 1305/250 | 250 | Баня, | 45 | 32 | 31 | 0 | 0 | 55 | 39 | 39 | 29.1447 | 11.6579 | 35 | 26 | 35 | 21.0368 | 8.4147 | 35 | 26 | 35 | 21.0368 | 8.4147
СРН 1308/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 | 29 | 21.0368 | 21.0368 | 30 | 46 | 18 | 20.5985 | 20.5985 | 30 | 46 | 18 | 20.5985 | 20.5985
СРН1316/250 | 250 | магазины, быт | 114 | 19 | 39 | 16.8733 | 6.7493 | 99 | 49 | 57 | 44.9223 | 17.9689 | 110 | 20 | 40 | 37.2527 | 14.9011 | 110 | 20 | 40 | 37.2527 | 14.9011
СРН 801/160 | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 15 | 8.1079 | 5.0675 | 126 | 103 | 90 | 69.9035 | 43.6897 | 126 | 103 | 90 | 69.9035 | 43.6897
СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. | 89 | 72 | 76 | 51.9346 | 12.9836 | 107 | 124 | 67 | 65.3017 | 16.3254 | 78 | 45 | 40 | 35.7187 | 8.9297 | 78 | 45 | 40 | 35.7187 | 8.9297
| 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 40 | 37.0335 | 11.7567 | 24 | 34 | 29 | 19.0646 | 6.0523 | 24 | 34 | 29 | 19.0646 | 6.0523
СРН 803/160 | 160 | быт, магазины. | 51 | 35 | 92 | 39.0057 | 24.3786 | 107 | 37 | 145 | 63.3295 | 39.581 | 41 | 27 | 34 | 22.3516 | 13.9697 | 41 | 27 | 34 | 22.3516 | 13.9697
СРН 804/160 | 160 | быт, магазины,АЗС. | 82 | 98 | 70 | 54.7833 | 34.2396 | 118 | 189 | 210 | 113.2919 | 70.8075 | 53 | 65 | 52 | 37.2527 | 23.2829 | 53 | 65 | 52 | 37.2527 | 23.2829
СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 61 | 64 | 67 | 42.0736 | 16.8294 | 70 | 101 | 86 | 56.3173 | 22.5269 | 45 | 32 | 42 | 26.0769 | 10.4307 | 45 | 32 | 42 | 26.0769 | 10.4307
СРН 806/630 | 630 | быт, магазины. | 13 | 28 | 16 | 12.4906 | 1.9826 | 23 | 37 | 37 | 21.2559 | 3.374 | 17 | 23 | 15 | 12.0523 | 1.9131 | 17 | 23 | 15 | 12.0523 | 1.9131
СРН 807/250 | 250 | быт. | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 2.6296 | 129 | 124 | 144 | 86.9959 | 34.7984 | 70 | 56 | 47 | 37.9101 | 15.164 | 70 | 56 | 47 | 37.9101 | 15.164
СРН 809/250 | 250 | быт. Магазины.д/сад | 44 | 52 | 41 | 30.0213 | 12.0085 | 44 | 79 | 46 | 37.0335 | 14.8134 | 60 | 80 | 72 | 46.4563 | 18.5825 | 60 | 80 | 72 | 46.4563 | 18.5825
СРН 810/250 | 250 | быт, магазины, АТС | 115 | 100 | 104 | 69.9035 | 27.9614 | 118 | 138 | 159 | 90.9403 | 36.3761 | 65 | 43 | 53 | 35.2805 | 14.1122 | 65 | 43 | 53 | 35.2805 | 14.1122
СРН 811/250 | 250 | быт, спорткомплекс | 68 | 59 | 80 | 45.3606 | 18.1442 | 49 | 59 | 47 | 33.9657 | 13.5863 | 15 | 21 | 19 | 12.0523 | 4.8209 | 15 | 21 | 19 | 12.0523 | 4.8209
СРН 812/160 | 160 | быт. | 65 | 44 | 57 | 36.3761 | 22.7351 | 87 | 54 | 78 | 47.9902 | 29.9939 | 58 | 52 | 94 | 44.7032 | 27.9395 | 58 | 52 | 94 | 44.7032 | 27.9395
СВД 4201/250 | 250 | быт. | 70 | 30 | 140 | 52.592 | 21.0368 | 72 | 30 | 142 | 53.4685 | 21.3874 | 44 | 36 | 29 | 23.8855 | 9.5542 | 43 | 38 | 30 | 24.3238 | 9.7295
СВД 4202/250 | 250 | быт. | 69 | 91 | 83 | 53.2494 | 21.2998 | 65 | 90 | 82 | 51.9346 | 20.7738 | 47 | 59 | 50 | 34.1848 | 13.6739 | 49 | 69 | 76 | 42.5119 | 17.0047
СВД 4203/400 | 400 | быт | 132 | 79 | 77 | 63.1104 | 15.7776 | 177 | 124 | 170 | 103.2118 | 25.803 | 120 | 75 | 77 | 59.6043 | 14.9011 | 102 | 75 | 68 | 53.6877 | 13.4219
СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 29 | 45 | 35 | 23.8855 | 14.9285 | 43 | 105 | 42 | 41.6353 | 26.0221 | 35 | 40 | 46 | 26.5151 | 16.572 | 31 | 30 | 52 | 24.7621 | 15.4763
СВД 4205/400 | 400 | быт. | 108 | 102 | 130 | 74.5053 | 18.6263 | 129 | 92 | 138 | 78.6689 | 19.6672 | 100 | 115 | 112 | 71.6566 | 17.9141 | 179 | 164 | 208 | 120.7425 | 30.1856
СВД 4207/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 119 | 104 | 77 | 65.74 | 26.296 | 110 | 119 | 130 | 78.6689 | 31.4675 | 66 | 80 | 43 | 41.4162 | 16.5665
СВД 4208/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 129 | 116 | 182 | 93.5699 | 37.428 | 101 | 131 | 125 | 78.2306 | 31.2922 | 102 | 60 | 113 | 60.2617 | 24.1047
СВД 4211/250 | 250 | быт | 70 | 30 | 140 | 52.592 | 21.0368 | 155 | 138 | 148 | 96.6378 | 38.6551 | 131 | 124 | 102 | 78.2306 | 31.2922 | 131 | 124 | 102 | 78.2306 | 31.2922
СВД 2006/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 2.1913 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.56975 | 0.56975 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 0.63549 | 0.63549
СВД 2005/250 | 250 | быт. Водяная скважина |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3.287 | 1.3148 | 4 | 2.8 | 3 | 2.1475 | 0.859 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.4244 | 0.56975
СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская | 183 | 183 | 176 | 118.7703 | 18.8524 | 183 | 183 | 176 | 118.7703 | 18.8524 | 44 | 37 | 26 | 23.4473 | 3.7218 | 50 | 40 | 51 | 30.8978 | 4.9044
| 630 | быт, магазины | 209 | 254 | 203 | 145.9428 | 23.1655 | 209 | 254 | 203 | 145.9428 | 23.1655 | 135 | 151 | 119 | 88.749 | 14.0871 | 63 | 79 | 84 | 49.5241 | 7.861
СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины | 190 | 155 | 175 | 113.9493 | 18.0872 | 190 | 155 | 175 | 113.9493 | 18.0872 | 88 | 95 | 134 | 69.4653 | 11.0262 | 87 | 88 | 116 | 63.7678 | 10.1219
| 630 | школа, быт | 48 | 67 | 48 | 35.7187 | 5.6696 | 48 | 67 | 48 | 35.7187 | 5.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВ3/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 132 | 178 | 119 | 94.0082 | 37.6033 | 116 | 129 | 125 | 81.0793 | 32.4317 | 74 | 50 | 67 | 41.8545 | 16.7418
СВД 2601/250 | 250 | быт | 62 | 83 | 63 | 45.5797 | 18.2319 | 125 | 149 | 127 | 87.8725 | 35.149 | 99 | 101 | 130 | 72.314 | 28.9256 | 98 | 104 | 132 | 73.1905 | 29.2762
ФНС701/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 132 | 124 | 156 | 90.2829 | 36.1132 | 87 | 99 | 90 | 60.4808 | 24.1923 | 87 | 99 | 90 | 60.4808 | 24.1923
ФНС702/400 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 265 | 311 | 191.9608 | 47.9902 | 226 | 200 | 239 | 145.7237 | 36.4309 | 226 | 200 | 239 | 145.7237 | 36.4309
ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. |  |  |  | 0 | 0 | 76 | 87 | 94 | 56.3173 | 14.0793 | 90 | 115 | 120 | 71.2183 | 17.8046 | 90 | 115 | 120 | 71.2183 | 17.8046
ФНС706/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 165 | 81 | 71.2183 | 28.4873 | 92 | 52 | 115 | 56.7555 | 22.7022 | 92 | 52 | 115 | 56.7555 | 22.7022
ФНС707/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 121 | 150 | 82 | 77.3541 | 30.9416 | 97 | 43 | 53 | 42.2927 | 16.9171 | 97 | 43 | 53 | 42.2927 | 16.9171
ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 37 | 34 | 38.5675 | 9.6419 | 85 | 40 | 41 | 36.3761 | 9.094 | 85 | 40 | 41 | 36.3761 | 9.094
ФНС709/400 | 400 | школа, быт |  |  |  | 0 | 0 | 211 | 181 | 189 | 127.3165 | 31.8291 | 143 | 120 | 98 | 79.1071 | 19.7768 | 143 | 120 | 98 | 79.1071 | 19.7768
ФНС710/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 42 | 18 | 18.6263 | 7.4505 | 23 | 36 | 12 | 15.5585 | 6.2234 | 23 | 36 | 12 | 15.5585 | 6.2234
ФНС711/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 115 | 59 | 55 | 50.1815 | 20.0726 | 52 | 50 | 23 | 27.3917 | 10.9567 | 52 | 50 | 23 | 27.3917 | 10.9567
ФНС401/180 | 180 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 141 | 140 | 78.888 | 43.8267 | 29 | 36 | 35 | 21.9133 | 12.1741 | 31 | 36 | 39 | 23.2281 | 12.9045
СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 38 | 21.4751 | 8.59 | 28 | 25 | 29 | 17.9689 | 7.1876 | 29 | 27 | 30 | 18.8455 | 7.5382
СРН 3002/63 | 63 | вод- скважина |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4.1635 | 6.6088 | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 11.4784 | 28 | 26 | 25 | 17.3115 | 27.4786
СРН 402/250 | 250 | кафе, быт. | 107 | 130 | 127 | 79.7645 | 31.9058 | 49 | 13 | 42 | 22.7899 | 9.1159 | 93 | 72 | 62 | 49.7433 | 19.8973 | 52 | 50 | 58 | 35.0613 | 14.0245
СРН 3009/63 | 63 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3.9444 | 6.261 | 4 | 3 | 6 | 2.8487 | 4.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБШ 101/180 | 180 | быт, школа, ДК,почта. |  |  |  | 0 | 0 | 67 | 72 | 47 | 40.7588 | 22.6438 | 54 | 63 | 70 | 40.9779 | 22.7655 | 54 | 63 | 70 | 40.9779 | 22.7655
ОБШ 102/400 | 400 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 142 | 140 | 88.0916 | 22.0229 | 111 | 125 | 129 | 79.9837 | 19.9959 | 111 | 125 | 129 | 79.9837 | 19.9959
ОБШ 103/2*100 | 100 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 37 | 45 | 49 | 28.7065 | 28.7065 | 29 | 47 | 50 | 27.6108 | 27.6108 | 29 | 47 | 50 | 27.6108 | 27.6108
ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП |  |  |  | 0 | 0 | 69 | 79 | 55 | 44.4841 | 17.7936 | 43 | 40 | 32 | 25.2003 | 10.0801 | 43 | 40 | 32 | 25.2003 | 10.0801
ОБШ 106/160 | 160 | зерноток |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 27 | 54 | 30.6787 | 19.1742 | 30 | 29 | 34 | 20.3794 | 12.7371 | 30 | 29 | 34 | 20.3794 | 12.7371
ОБШ 107/250 | 250 | котельная абон. |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 0.78888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБШ 108/250 | 250 | котельная |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 35 | 31 | 17.3115 | 6.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 104/160 | 160 | школа Липовка |  |  |  | 0 | 0 | 31.3 | 0.4 | 0 | 6.9465 | 4.3416 | 1 | 25 | 5 | 6.7931 | 4.2457 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.85462 | 0.53414
КР 312/400 | 400 | школа, пекарня,быт. | 10.6 | 14.5 | 11.5 | 8.0203 | 2.0051 | 28 | 27 | 35 | 19.722 | 4.9305 | 30 | 26 | 39 | 20.8177 | 5.2044 | 30 | 26 | 39 | 20.8177 | 5.2044
КР 704/63 | 63 | быт. Спасск | 5 | 5 | 3 | 2.8487 | 4.5218 | 32 | 7 | 8 | 10.2993 | 16.348 | 9 | 15 | 20 | 9.6419 | 15.3046 | 9 | 15 | 20 | 9.6419 | 15.3046
КР 709/100 | 100 | водозабор. Спасск | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 2.8487 | 2.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 1.7531 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 1.7531
КР 1211/160 | 160 | (школа ) Быт ст Дмитриевка | 10 | 12 | 6 | 6.1357 | 3.8348 | 11.8 | 17.6 | 9.4 | 8.5024 | 5.314 | 15 | 14 | 18 | 10.2993 | 6.437 | 15 | 14 | 18 | 10.2993 | 6.437
КР 1236/250 | 250 | котельная Красносельское | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.37253 | 0.14901 | 4 | 7 | 27 | 8.3271 | 3.3308 | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.35061 | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.35061
КР 1202/250 | 250 | быт Водозабор .ст Дмитриевка | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 1.775 | 0.70999 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 1.9284 | 0.77135 | 5 | 4 | 4 | 2.8487 | 1.1395 | 5 | 4 | 4 | 2.8487 | 1.1395
КР 1302/63 | 63 | быт. Мамыково водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.2 | 4.2 | 3.3747 | 5.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма Быт магазин | 10 | 4 | 9 | 5.0401 | 1.26 | 29 | 8 | 14 | 11.1758 | 2.794 | 9 | 4 | 9 | 4.8209 | 1.2052 | 7 | 4 | 8 | 4.1635 | 1.0409
КР 1308/250 | 250 | кательная,школа Кандыбулак | 4 | 2 | 3 | 1.9722 | 0.78888 | 10 | 7 | 13 | 6.574 | 2.6296 | 4 | 3 | 3 | 2.1913 | 0.87653 | 5 | 4 | 4 | 2.8487 | 1.1395
КР 1310/160 | 160 | ферма водозабор | 16 | 12 | 15 | 9.4227 | 5.8892 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.19722 | 0.12326 | 15 | 12 | 14 | 8.9845 | 5.6153 | 15 | 12 | 14 | 8.9845 | 5.6153
СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 5.9131 | 1 | 18 | 11 | 6.574 | 10.4349 | 4 | 6 | 10 | 4.3827 | 6.9566 | 5 | 6 | 8 | 4.1635 | 6.6088
СИД216/160 | 160 | водозабор. | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 2.3283 | 11.7 | 11.2 | 9 | 6.9904 | 4.369 | 5 | 6 | 9 | 4.3827 | 2.7392 | 7 | 8 | 9 | 5.2592 | 3.287
СИД401/100 | 100 | быт | 30 | 31 | 33 | 20.5985 | 20.5985 | 37 | 39 | 41 | 25.6386 | 25.6386 | 28 | 30 | 32 | 19.722 | 19.722 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.06574 | 0.06574
РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 19 | 15.9967 | 15.9967 | 6 | 9 | 4 | 4.1635 | 4.1635 | 1 | 0.2 | 0 | 0.26296 | 0.26296
КК 2204/250 | 250 | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 2206/250 | 250 | школа, быт | 52 | 41 | 65 | 34.6231 | 13.8492 | 67 | 63 | 53 | 40.1014 | 16.0406 | 21 | 32 | 27 | 17.5307 | 7.0123 | 33 | 66 | 53 | 33.3083 | 13.3233
КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 70 | 53 | 73 | 42.9501 | 17.1801 | 125 | 117 | 69 | 68.1505 | 27.2602 | 134 | 123 | 70 | 71.6566 | 28.6626 | 54 | 47 | 84 | 40.5397 | 16.2159
КК 2213/250 | 250 | быт. | 14 | 14 | 12 | 8.7653 | 3.5061 | 38 | 15 | 35 | 19.2837 | 7.7135 | 17 | 12 | 20 | 10.7375 | 4.295 | 18 | 14 | 20 | 11.3949 | 4.558
КК 2210/160 | 160 | котельная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 29 | 17.3115 | 10.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 2303/160 | 160 | баня,карабаевка | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.13148 | 0.082175 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.21913 | 0.13696 | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.54783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 4313/250 | 250 | быт | 8 | 16 | 2 | 5.6975 | 2.279 | 17 | 28 | 8 | 11.6141 | 4.6456 | 12 | 10 | 2 | 5.2592 | 2.1037 | 53 | 68 | 43 | 35.9379 | 14.3751
КК 3101/400 | 400 | быт | 14 | 19 | 15 | 10.5184 | 2.6296 | 23 | 36 | 28 | 19.0646 | 4.7661 | 16 | 23 | 28 | 14.6819 | 3.6705 | 18 | 24 | 30 | 15.7776 | 3.9444
АД 108/100 | 100 | Школа Быт | 2 | 4 | 6 | 2.6296 | 2.6296 | 16.6 | 5.7 | 15 | 8.1737 | 8.1737 | 11 | 3 | 6 | 4.3827 | 4.3827 | 11 | 6 | 7 | 5.2592 | 5.2592
АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.21913 | 0.13696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧРН109/160 | 160 | школа | 7 | 7 | 9 | 5.0401 | 3.15 | 19 | 15 | 19 | 11.6141 | 7.2588 | 11 | 15 | 14 | 8.7653 | 5.4783 | 12 | 14 | 15 | 8.9845 | 5.6153
ЧРН201/160 | 160 | школа | 34 | 24 | 26 | 18.4072 | 11.5045 | 197 | 159 | 153 | 111.5389 | 69.7118 | 40 | 34 | 31 | 23.009 | 14.3806 | 22 | 35 | 18 | 16.435 | 10.2719
ЧРН202/160 | 160 | быт. | 32 | 24 | 34 | 19.722 | 12.3263 | 15 | 18 | 28 | 13.3671 | 8.3545 | 32 | 40 | 29 | 22.1325 | 13.8328 | 5 | 25 | 12 | 9.2036 | 5.7523
ЧРН203/160 | 160 | быт | 42 | 54 | 39 | 29.583 | 18.4894 | 19 | 35 | 48 | 22.3516 | 13.9697 | 29 | 40 | 19 | 19.2837 | 12.0523 | 20 | 28 | 14 | 13.5863 | 8.4914
ЧРН602/250 | 250 | котельная. , "Биотон" | 86 | 88 | 76 | 54.7833 | 21.9133 | 189 | 137 | 121 | 97.9526 | 39.181 | 120 | 110 | 98 | 71.8757 | 28.7503 | 24 | 10 | 15 | 10.7375 | 4.295
ЧРН804/100 | 100 | водозабор. | 12 | 14 | 13 | 8.5462 | 8.5462 | 15 | 28 | 7 | 10.9567 | 10.9567 | 10 | 12 | 6 | 6.1357 | 6.1357 | 9 | 10 | 8 | 5.9166 | 5.9166
ЧРН806/250 | 250 | быт | 1 | 4 | 12 | 3.7253 | 1.4901 | 3 | 17 | 25 | 9.861 | 3.9444 | 2 | 11 | 14 | 5.9166 | 2.3666 | 5 | 10 | 15 | 6.574 | 2.6296
КЛ 103/250 | 250 | водозабор. | 6 | 7 | 6 | 4.1635 | 1.6654 | 16 | 18 | 18 | 11.3949 | 4.558 | 8 | 9 | 9 | 5.6975 | 2.279 | 26 | 28 | 25 | 17.3115 | 6.9246
КЛ 108/160 | 160 | школа | 4 | 5 | 1 | 2.1913 | 1.3696 | 5 | 3 | 0 | 1.7531 | 1.0957 | 3 | 4 | 6 | 2.8487 | 1.7805 | 35 | 8 | 26 | 15.1202 | 9.4501
КУТ707/160 | 160 | быт | 11 | 16 | 9 | 7.8888 | 4.9305 | 28 | 34 | 29 | 19.9411 | 12.4632 | 12 | 8 | 5 | 5.4783 | 3.424 | 3.2 | 1.8 | 3 | 1.7531 | 1.0957
КУТ708/100 | 100 | быт. Лесопилка | 7 | 10 | 9 | 5.6975 | 5.6975 | 24 | 24 | 28 | 16.6541 | 16.6541 | 2 | 1 | 3 | 1.3148 | 1.3148 | 1.2 | 1 | 2 | 0.92036 | 0.92036
КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор | 4 | 6 | 5 | 3.287 | 3.287 | 32 | 41 | 47 | 26.296 | 26.296 | 4 | 5 | 4.2 | 2.8926 | 2.8926 | 4.1 | 4.3 | 4 | 2.7173 | 2.7173
ОРЛ 302/250 | 250 | Скла д пекарня |  |  |  | 0 | 0 | 32 | 29 | 29 | 19.722 | 7.8888 | 10 | 8 | 11 | 6.3549 | 2.5419 | 32.2 | 4 | 6.3 | 9.3132 | 3.7253
ОРЛ 306/250 | 250 | Весовая гараж | 6 | 1 | 7 | 3.0679 | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4.1635 | 1.6654 | 4 | 2.5 | 5.2 | 2.5639 | 1.0255
ОРЛ 307/100 | 100 | быт | 9 | 15 | 10 | 7.4505 | 7.4505 | 41 | 56 | 65 | 35.4996 | 35.4996 | 24 | 18 | 21 | 13.8054 | 13.8054 | 16 | 20 | 36 | 15.7776 | 15.7776
ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 5 | 5 | 7 | 3.7253 | 3.7253 | 17 | 12 | 19 | 10.5184 | 10.5184 | 4 | 8 | 10 | 4.8209 | 4.8209 | 5 | 9 | 7 | 4.6018 | 4.6018
ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 35 | 39 | 71 | 31.7743 | 31.7743 | 42 | 49 | 77 | 36.8144 | 36.8144 | 44 | 50 | 61 | 33.9657 | 33.9657 | 52 | 31 | 39 | 26.7343 | 26.7343
СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж | 42 | 42 | 42 | 27.6108 | 17.2568 | 49 | 49 | 49 | 32.2126 | 20.1329 | 45 | 46 | 52 | 31.3361 | 19.585 | 14 | 12 | 13.2 | 8.59 | 5.3688
СРН 801/250 | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 9 | 8.3271 | 3.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВД 31 ТП7 | 2*250 | Быт 5 этажки | [5 empty] | 91 | 49 | 85 | 49.305 | 9.861 | 94 | 52 | 80 | 49.5241 | #VALUE! | 90 | 50 | 85 | 49.305 | 9.861
#DIV/0!