## Лист1
Шенталинский участок - сентябрь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш-114/400 | 100 | р-д Кондурча (быт,фап) | 1.6 | 4.2 | 2.9 | 1.9065 | 1.9065
2 | Ш-115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ш-123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 41.9 | 29.1 | 37.8 | 23.8417 | 14.9011
4 | Ш-201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 96.1 | 145.7 | 92.9 | 73.3439 | 18.336
5 | Ш-202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 7 | 8.8 | 8.5 | 5.3249 | 8.8749
6 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 11.1 | 15.5 | 15.2 | 9.1598 | 2.2899
7 | Ш-205/160 | 160 | с.Шентала быт | 32 | 36.6 | 19.9 | 19.3933 | 12.1208
8 | Ш-206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 96.4 | 59.8 | 76.6 | 51.0142 | 20.4057
9 | Ш-207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 82 | 74.2 | 107.3 | 57.7416 | 23.0967
10 | Ш-209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 35.9 | 36.1 | 41.3 | 24.8278 | 15.5174
11 | Ш-210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 49.7 | 57.4 | 56.1 | 35.7626 | 22.3516
12 | Ш-211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 123.9 | 115.9 | 115.1 | 77.7704 | 31.1082
13 | Ш-212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ш-214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 48.1 | 44.1 | 41.5 | 29.2981 | 7.3245
15 | Ш-215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 35.7 | 43.6 | 47.5 | 27.7861 | 4.4105
16 | Ш-216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.30679 | 0.076697
17 | Ш-217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 18.1 | 8.3 | 16 | 9.2913 | 9.2913
18 | Ш-219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 109.8 | 100.3 | 76.4 | 62.7817 | 25.1127
19 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 77.2 | 70.2 | 70.3 | 47.7053 | 29.8158
20 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 53.7 | 35.1 | 33.1 | 26.7124 | 6.6781
21 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 100.4 | 58.6 | 134 | 64.2061 | 25.6824
22 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 166.6 | 112.2 | 212.9 | 107.7479 | 26.937
23 | Ш-224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 70.6 | 66.1 | 100 | 51.8689 | 32.418
24 | Ш-226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 65.9 | 45.7 | 51.3 | 35.6968 | 14.2787
25 | Ш-227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 25.1 | 41.3 | 14.3 | 17.6841 | 11.0525
26 | Ш-229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 80.8 | 28.6 | 49.1 | 34.7326 | 21.7079
27 | Ш-230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 4 | 5.6 | 11.1 | 4.5361 | 4.5361
28 | Ш-231/250 | 250 | с.Шентала больница | 148.7 | 79.1 | 130.2 | 78.4497 | 31.3799
29 | Ш-232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 21.7 | 37 | 40.5 | 21.738 | 13.5863
30 | Ш-233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ш-234/400 | 250 | с.Шентала быт | 7.1 | 12.1 | 15.7 | 7.6478 | 3.0591
32 | Ш-303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 22.3 | 34.5 | 10.3 | 14.7038 | 9.1899
33 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 68.8 | 83.9 | 83.9 | 51.8469 | 51.8469
34 | Ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 3.0021 | 1.8763
35 | Ш-307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 58.2 | 88.3 | 80.6 | 49.7652 | 19.9061
36 | Ш-308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 10.5 | 0.3 | 5.9 | 3.6595 | 1.4638
37 | Ш-309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 18.5 | 56.2 | 57.7 | 29.0133 | 18.1333
38 | Ш-310/250 | 250 | с.Шентала быт | 53.6 | 64.1 | 73.1 | 41.8106 | 16.7243
39 | Ш-311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 45.7 | 34.8 | 26.3 | 23.4034 | 5.8509
40 | Ш-313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 58.2 | 97.1 | 43.3 | 43.5199 | 27.1999
41 | Ш-314/160 | 160 | с.Шентала быт | 65.9 | 76.6 | 91.9 | 51.3649 | 32.103
42 | Ш-315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 92.1 | 36.9 | 56 | 40.5397 | 16.2159
43 | Ш-316/250 | 250 | с.Шентала быт | 29.3 | 12.2 | 9.2 | 11.1101 | 4.444
44 | Ш-425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 21.4 | 7.3 | 18.9 | 10.4307 | 6.5192
45 | Ш-432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Ш-508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 5.062 | 8.4366
47 | Ш-602/60 | 60 | Кордон Артюшкино | 0.2 | 0 | 0 | 0.043827 | 0.073044
48 | Ш-700/160 | 160 | р-д .Шелашниково быт | 3.3 | 1.8 | 2 | 1.5558 | 0.9724
49 | Ш-820/160 | 160 | Водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ш-821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 0 | 0 | 8 | 1.7531 | 0.70123
51 | Ш-827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 8.3 | 5.8 | 11.8 | 5.6756 | 2.2702
52 | Ш-914/250 | 250 | с.Романовка школа | 9 | 2.1 | 8.3 | 4.2512 | 1.7005
53 | Ш-917/160 | 160 | с.Чухаевка быт | 13.7 | 5 | 24 | 9.357 | 5.8481
54 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 58.6 | 18 | 4 | 17.6621 | 17.6621
55 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма АСП | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 0.96419 | 0.60262
56 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.13148 | 0.3287
57 | ДНС-129/100 | 100 | д.Ясная Поляна | 14.9 | 11.7 | 26.9 | 11.7236 | 11.7236
58 | ДНС-304/100 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 8 | 5.2 | 2.8 | 3.5061 | 3.5061
59 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.50401 | 0.315
61 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 0.7 | 6.4 | 1.4 | 1.8626 | 1.8626
62 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ДНС-322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 2.3228 | 9.2913
64 | ДНС-517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 2.9 | 0.9 | 6.5 | 2.2571 | 3.5827
65 | ДНС-519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
66 | ДНС-528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | ----- | ----- | 0.2 | #VALUE! | #VALUE!
67 | ДНС-608/100 | 100 | с.Денискино, быт | 7.5 | 5.8 | 7.7 | 4.6018 | 4.6018
68 | ДНС-620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.30679 | 0.19174
69 | ДНС-710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 10.3 | 15 | 8.2 | 7.341 | 4.5881
70 | ДНС-714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ДНС-715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 0.2 | 0 | 0 | 0.043827 | 0.043827
72 | ДНС-716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.43827 | 0.43827
73 | ДНС-717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ДНС-801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 36 | 3.1 | 6.3 | 9.9487 | 2.4872
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | СМ-202/63 | 63 | с.Смагино быт | 0 | 0 | 0.3 | 0.06574 | 0.10435
76 | СУР-207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 13.4 | 9 | 3.5 | 5.6756 | 3.5472
77 | СУР-510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 18.5 | 18.3 | 10 | 10.2554 | 10.2554