## декабрь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок - декабрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 0 | 2 | 2 | 0.87653 | 0.54783
2 | КТП 710/100 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 58 | 41 | 47 | 31.9935 | 31.9935
3 | КТП 711/250 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 160 | СНТ "Волжское" Опр. №100/4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 1.3696
|  | 160 | СНТ "Волжское" Опр. №100/8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 | 6 | 7 | 0 | 2.8487 | 1.7805
|  | 160 | СНТ "Волжское" Опр. №200/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | 8 | 12 | 0 | 4.3827 | 2.7392
|  | 160 | СНТ "Волжское" Опр. №202/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | 21 | 13 | 0 | 7.4505 | 4.6566
|  | 160 | СНТ "Волжское" Опр. №200/5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | 72 | 16 | 28 | 25.4195 | 15.8872
|  | 160 | СНТ "Волжское" Опр. №300/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 27 | 0 | 4 | 6.7931 | 4.2457
4 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водозабор, АЗС | 12 | 23 | 16 | 11.1758 | 2.794
5 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 18 | 38 | 7 | 13.8054 | 8.6284
6 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 95 | 103 | 88 | 62.6721 | 15.668
7 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 90 | 22 | 59 | 37.4718 | 23.4199
8 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 66 | 42 | 84 | 42.0736 | 10.5184
9 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 82 | 67 | 75 | 49.0859 | 19.6343
10 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 33 | 23 | 21 | 16.8733 | 10.5458
11 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 51 | 56 | 60 | 36.5953 | 22.872
12 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 108 | 146 | 115 | 80.8602 | 20.2151
13 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 230 | 208 | 240 | 148.5724 | 23.5829
14 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 152 | 112 | 109 | 81.7367 | 12.9741
15 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 14 | 54 | 12 | 17.5307 | 10.9567
16 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 73 | 312 | 47 | 94.6656 | 23.6664
17 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 80 | 110 | 124 | 68.8079 | 27.5231
18 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.087653
19 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 31 | 27 | 29 | 19.0646 | 47.6615
20 | ЗТП 620/400 ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 73 | 60 | 38 | 37.4718 | 9.368
21 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 191 | 216 | 224 | 138.2731 | 34.5683
22 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 35 | 41 | 32 | 23.6664 | 9.4666
24 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 62 | 59 | 61 | 39.8823 | 15.9529
25 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 0 | 0 | 22 | 4.8209 | 7.6523
27 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Безенчук, администрация БКХ, кислородный завод | 5 | 1 | 3 | 1.9722 | 1.2326
28 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 180 | 194 | 183 | 122.0573 | 30.5143
29 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 172 | 160 | 154 | 106.4988 | 26.6247
30 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 180 | 145 | 189 | 112.6345 | 17.8785
31 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 74 | 87 | 104 | 58.0703 | 14.5176
32 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 56 | 53 | 42 | 33.0891 | 8.2723
33 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 82 | 105 | 105 | 63.9869 | 25.5948
34 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | Безенчук, КНС,магазин | 52 | 54 | 39 | 31.7743 | 19.859
35 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 116 | 138 | 53 | 67.2739 | 16.8185
36 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 25 | 34 | 18 | 16.8733 | 6.7493
|  | 250 |  | 56 | 101 | 79 | 51.7155 | 20.6862
37 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 59 | 74 | 65 | 43.3884 | 27.1178
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 3 | 26 | 3 | 7.0123 | 1.7531
39 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 45 | 51 | 51 | 32.2126 | 32.2126
40 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | Безенчук, быт, почта | 113 | 130 | 86 | 72.0949 | 28.8379
41 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 147 | 101 | 203 | 98.8291 | 39.5317
42 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 80 | 38 | 70 | 41.1971 | 16.4788
43 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 107 | 103 | 97 | 67.2739 | 16.8185
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 103 | 97 | 86 | 62.6721 | 25.0689
45 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 48 | 77 | 46 | 37.4718 | 14.9887
46 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 82 | 33 | 35 | 32.87 | 20.5437
47 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 136 | 82 | 98 | 69.2461 | 17.3115
48 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 124 | 110 | 112 | 75.8201 | 18.955
49 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 172 | 148 | 134 | 99.4865 | 24.8716
50 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 27 | 20 | 2 | 10.7375 | 3.3555
51 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 201 | 108 | 91 | 87.6533 | 13.9132
52 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 163 | 166 | 154 | 105.8414 | 42.3366
53 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 32 | 18 | 9 | 12.9289 | 5.1715
|  | 250 |  | 104 | 57 | 89 | 54.7833 | 21.9133
54 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 137 | 122 | 119 | 82.8324 | 20.7081
55 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 66 | 130 | 93 | 63.3295 | 25.3318
56 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 167 | 82 | 123 | 81.5176 | 32.607
57 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 58 | 64 | 41 | 35.7187 | 14.2875
58 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 18 | 23 | 52 | 20.3794 | 5.0949
59 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 78 | 115 | 68 | 57.1938 | 22.8775
60 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 107 | 90 | 60 | 56.3173 | 14.0793
61 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 151 | 170 | 148 | 102.7735 | 41.1094
62 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 86 | 98 | 92 | 60.4808 | 37.8005
63 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 107 | 89 | 85 | 61.5765 | 24.6306
64 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 134 | 116 | 92 | 74.9436 | 29.9774
|  | 250 |  | 70 | 108 | 96 | 60.0425 | 24.017
65 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 196 | 151 | 152 | 109.3475 | 43.739
66 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 92 | 107 | 106 | 66.8357 | 16.7089
67 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-24 пс Красносёлки | 250 | Дружба, быт | 36 | 32 | 8 | 16.6541 | 6.6617
68 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | Красносёлки, водозабор | 3 | 2 | 8 | 2.8487 | 2.8487
69 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 37 | 34 | 23 | 20.5985 | 20.5985
70 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 11 | 9 | 48 | 14.9011 | 9.3132
72 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 23 | 39 | 39 | 22.1325 | 8.853
73 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 40 | 19 | 19 | 17.0924 | 6.837
74 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 17 | 33 | 47 | 21.2559 | 13.285
75 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 83 | 66 | 66 | 47.1137 | 11.7784
76 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.68479
77 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 58 | 49 | 30 | 30.0213 | 4.7653
78 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 35 | 52 | 74 | 35.2805 | 22.0503
79 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 36 | 27 | 24 | 19.0646 | 10.5914
80 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 234 | 286 | 250 | 168.7327 | 16.8733
81 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 100 | 84 | 133 | 69.4653 | 27.7861
82 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 20 | 10 | 49 | 17.3115 | 10.8197
83 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, Росгвардия, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное здание | 93 | 51 | 85 | 50.1815 | 20.0726
84 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 108 | 102 | 72 | 61.7956 | 24.7182
85 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 68 | 55 | 39 | 35.4996 | 22.1872
86 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 0 | 9 | 16 | 5.4783 | 2.1913
87 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 29 | 85 | 32 | 31.9935 | 12.7974
88 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 7 | 22 | 49 | 17.0924 | 6.837
89 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Газ модуль, уличка | 30 | 29 | 28 | 19.0646 | 4.7661
90 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 141 | 178 | 128 | 97.9526 | 24.4881
91 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 37 | 46 | 49 | 28.9256 | 4.5914
92 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 0 | 15 | 26 | 8.9845 | 5.6153
93 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 185 | 154 | 168 | 111.1006 | 27.7752
94 | КТП Ос.2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 19 | 3 | 0 | 4.8209 | 1.2052
95 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | Песочное, вышка Мегафон | 6 | 3 | 2 | 2.4105 | 9.6419
96 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 270 | 275 | 288 | 182.5381 | 28.9743
97 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Безенчук, ветлечебница,быт | 47 | 55 | 39 | 30.8978 | 12.3591
98 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 119 | 126 | 128 | 81.7367 | 20.4342
99 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 12 | 12 | 8 | 7.0123 | 2.8049
100 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 121 | 61 | 66 | 54.3451 | 21.738
101 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 0 | 0 | 8 | 1.7531 | 0.43827
|  | 250 | быт | 97 | 72 | 91 | 56.9747 | 22.7899
102 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 114 | 81 | 93 | 63.1104 | 15.7776
103 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Безенчук, модульная котельная | 38 | 41 | 45 | 27.1725 | 16.9828
104 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Песочное, водозабор | 6 | 7 | 6 | 4.1635 | 4.1635
105 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 44 | 45 | 43 | 28.9256 | 4.5914
106 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Звезда, быт | 24 | 8 | 18 | 10.9567 | 10.9567
107 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 64 | 56 | 74 | 42.5119 | 26.5699
108 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 15 | 48 | 58 | 26.5151 | 10.6061
109 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 81 | 150 | 67 | 65.3017 | 26.1207
110 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | Преображенка, мастерские, быт | 15 | 12 | 15 | 9.2036 | 2.3009
111 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | Преображенка, маслозавод, м/котельная, водозабор | 25 | 11 | 25 | 13.3671 | 3.3418
112 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина, КНС, д/сад | 63 | 38 | 14 | 25.2003 | 6.3001
113 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт, м/котельные | 65 | 71 | 45 | 39.6631 | 15.8653
115 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 45 | 45 | 76 | 36.3761 | 36.3761
116 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 52 | 28 | 17 | 21.2559 | 13.285
117 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 100 | 174 | 86 | 78.888 | 19.722
118 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 33 | 73 | 123 | 50.1815 | 20.0726
119 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 59 | 32 | 121 | 46.4563 | 11.6141
|  | 400 | быт | 88 | 93 | 82 | 57.6321 | 14.408
120 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 18 | 24 | 19 | 13.3671 | 5.3469
121 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 41 | 2 | 13 | 12.2715 | 12.2715
122 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 18 | 17 | 81 | 25.4195 | 15.8872
123 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 105 | 78 | 61 | 53.4685 | 13.3671
124 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 46 | 60 | 54 | 35.0613 | 21.9133
125 | КТП Сн714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 71 | 66 | 111 | 54.3451 | 13.5863
126 | ЗТП Сн716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | Осинки, водозабор | 56 | 60 | 65 | 39.6631 | 15.8653
127 | ЗТП Сн910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 43 | 36 | 24 | 22.5707 | 5.6427
128 | ЗТП Сн920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 56 | 51 | 81 | 41.1971 | 16.4788
129 | КТП Чп1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 19 | 25 | 26 | 15.3393 | 9.5871
130 | КТП Чп110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная с. Прибой | 44 | 47 | 41 | 28.9256 | 18.0785
131 | КТП Чп122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 67 | 93 | 115 | 60.2617 | 7.5327
132 | КТП Чп123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 16 | 26 | 13 | 12.0523 | 7.5327
133 | КТП Чп709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Троцкий, водозабор | 2 | 3 | 3 | 1.7531 | 1.7531
134 | КТП Куп1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0