## Лист1
Борский участок - декабрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 103 | 99 | 127 | 72.0949 | 28.8379
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 302 | 167 | 226 | 152.2977 | 38.0744
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 46 | 66 | 71 | 40.1014 | 25.0634
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 200 | 164 | 180 | 119.2085 | 29.8021
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 122 | 168 | 114 | 88.5299 | 35.4119
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 15 | 18 | 11 | 9.6419 | 6.0262
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 269 | 222 | 234 | 158.8717 | 39.7179
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 167 | 177 | 200 | 119.2085 | 37.844
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 189 | 197 | 344 | 159.9673 | 39.9918
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 111 | 158 | 123 | 85.9003 | 53.6877
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 45 | 58 | 39 | 31.1169 | 19.4481
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 145 | 126 | 153 | 92.9125 | 58.0703
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 249 | 248 | 227 | 158.6525 | 19.8316
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 0.95871
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 129 | 138 | 127 | 86.3385 | 21.5846
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 56 | 59 | 64 | 39.2249 | 9.8062
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 8 | 8 | 12 | 6.1357 | 1.5339
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 144 | 129 | 137 | 89.8447 | 56.1529
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 222 | 214 | 200 | 139.3688 | 55.7475
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 226 | 201 | 198 | 136.9583 | 85.599
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 114 | 169 | 174 | 100.1439 | 10.5415
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 88 | 76 | 98 | 57.4129 | 22.9652
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 24 | 38 | 32 | 20.5985 | 34.3309
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 6 | 7 | 11 | 5.2592 | 5.2592
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 48 | 48 | 45 | 30.8978 | 12.3591
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 40 | 40 | 41 | 26.5151 | 16.572
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 53 | 53 | 53 | 34.8422 | 21.7764
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 22 | 22 | 23 | 14.6819 | 9.1762
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 88 | 96 | 102 | 62.6721 | 15.668
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 145 | 168 | 209 | 114.3876 | 45.755
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 337 | 286 | 274 | 196.5626 | 78.625
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 42 | 90 | 86 | 47.7711 | 19.1084
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 156 | 148 | 153 | 100.1439 | 25.036
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 102 | 175 | 144 | 92.2551 | 29.2873
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 139 | 170 | 189 | 109.1284 | 27.2821
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 114 | 128 | 113 | 77.7923 | 48.6202
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 406 | 259 | 237 | 197.6583 | 49.4146
39 | КТП БОР 1401/63 | 63 | пос.Новоборский, АЗС | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 2.4348
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 2 | 2 | 5 | 1.9722 | 0.49305
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 33 | 33 | 32 | 21.4751 | 5.3688
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 169 | 149 | 180 | 109.1284 | 27.2821
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 26 | 22 | 24 | 15.7776 | 6.311
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 68 | 79 | 80 | 49.7433 | 12.4358
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 216 | 224 | 277 | 157.1186 | 62.8474
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 89 | 67 | 99 | 55.879 | 34.9244
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 149 | 187 | 200 | 117.4555 | 46.9822
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 125 | 139 | 144 | 89.4064 | 55.879
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 22 | 24 | 22 | 14.9011 | 23.6525
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 114 | 124 | 125 | 79.5454 | 31.8182
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 27 | 45 | 40 | 24.5429 | 9.8172
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 48 | 73 | 68 | 41.4162 | 25.8851
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 50 | 35 | 33 | 25.8577 | 10.3431
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 59 | 66 | 79 | 44.7032 | 17.8813
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 49 | 59 | 52 | 35.0613 | 14.0245
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 28 | 32 | 29 | 19.5029 | 7.8011
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 25 | 21 | 30 | 16.6541 | 16.6541
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 18 | 23 | 38 | 17.3115 | 17.3115
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 55 | 57 | 61 | 37.9101 | 60.1747
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 7 | 7 | 8 | 4.8209 | 0.76523
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 91 | 77 | 88 | 56.0981 | 35.0613
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 114 | 103 | 109 | 71.4375 | 44.6484
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 28 | 26 | 28 | 17.9689 | 28.5221
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 80 | 100 | 90 | 59.166 | 23.6664
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 8 | 10 | 14 | 7.0123 | 4.3827
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 38 | 28 | 44 | 24.1047 | 38.2614
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 9 | 8 | 11 | 6.1357 | 1.5339
70 | КТП БОР 1423/25 | 25 | пос.Новоборский | 5 | 4 | 6 | 3.287 | 13.148