## Лист1
Исаклинский участок - 2025 | [8 empty] | Загрузка-IV кв. 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 42 | 24 | 34.5 | 22.0229 | 22.0229 | 58.5 | 40.2 | 48.6 | 32.2783 | 32.2783
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 31 | 18 | 24.8 | 16.172 | 6.4688 | 39 | 44 | 38 | 26.5151 | 10.6061
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 64 | 110 | 45 | 47.9902 | 15.235 | 127 | 98 | 123 | 76.2584 | 24.209
4 | ИС1604 | 400 | Школа |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 400 |  | 25 | 23 | 2 | 10.9567 | 2.7392 | 176 | 178 | 169 | 114.6067 | 28.6517
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 71 | 73 | 63 | 45.3606 | 11.3401 | 26.3 | 57.6 | 53 | 29.9994 | 7.4998
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 48 | 35 | 54 | 30.0213 | 7.5053 | 77.8 | 70.2 | 88.4 | 51.8031 | 12.9508
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 37 | 35 | 39 | 24.3238 | 15.2024 | 51.3 | 40.4 | 54.5 | 32.0373 | 20.0233
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 47 | 80 | 60 | 40.9779 | 13.0089 | 58.2 | 84.5 | 92.7 | 51.584 | 16.3759
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 30 | 48 | 65 | 31.3361 | 7.834 | 68.3 | 74.2 | 74.6 | 47.5738 | 11.8935
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 65 | 40 | 49 | 33.7465 | 8.4366 | 80.5 | 79.6 | 701.6 | 188.8272 | 47.2068
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 154 | 116 | 108 | 82.8324 | 20.7081 | 156.1 | 170.4 | 180.1 | 111.0129 | 27.7532
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 74.5 | 57 | 47 | 39.1153 | 9.7788 | 110.6 | 100.1 | 99.8 | 68.0409 | 17.0102
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 51 | 40 | 61 | 33.3083 | 8.3271 | 68.9 | 46.5 | 68.1 | 40.211 | 10.0527
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 23 | 20 | 47.5 | 19.8316 | 7.9326 | 28.2 | 26.1 | 29.9 | 18.451 | 7.3804
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 37 | 57 | 47 | 30.8978 | 19.3111 | 54 | 35.1 | 44.4 | 29.2543 | 18.2839
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 8 | 10 | 8 | 5.6975 | 2.279 | 44.8 | 33.7 | 17.2 | 20.9711 | 8.3884
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 12 | 6 | 17 | 7.6697 | 1.9174 | 36.4 | 49.7 | 56.2 | 31.1827 | 7.7957
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 50 | 31 | 52 | 29.1447 | 11.6579 | 39.8 | 30.4 | 29.5 | 21.8476 | 8.739
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 18 | 10 | 15 | 9.4227 | 5.8892 | 16.1 | 27.2 | 11.8 | 12.0742 | 7.5464
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 62 | 81 | 68 | 46.2371 | 18.4949 | 60.1 | 95.3 | 99.8 | 55.9228 | 22.3691
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 43 | 32 | 10 | 18.6263 | 7.4505 | 125.3 | 100.6 | 89.8 | 69.1804 | 27.6722
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 77 | 41 | 40 | 34.6231 | 13.8492 | 81 | 49.7 | 65.5 | 42.994 | 17.1976
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 28 | 4.4 | 18 | 11.0443 | 11.0443 | 36.6 | 13.5 | 11.7 | 13.5424 | 13.5424
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 1.6 | 3.9 | 0 | 1.2052 | 0.75327 | 71.1 | 48.3 | 58.2 | 38.9181 | 24.3238
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 10.4 | 4.1 | 8.5 | 5.0401 | 3.15 | 8.3 | 4.3 | 12.9 | 5.5879 | 3.4924
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.54783 | 0.86958 | 1 | 1.1 | 2 | 0.89845 | 1.4261
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 7.9 | 1.5 | 6.6 | 3.5061 | 3.5061 | 7.6 | 4.1 | 16.6 | 6.2015 | 6.2015
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 67 | 69.5 | 69.2 | 45.0757 | 18.0303 | 70 | 66 | 44 | 39.444 | 15.7776
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 11.5 | 15 | 25.5 | 11.3949 | 4.558 | 22.6 | 12.8 | 14.6 | 10.9567 | 4.3827
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 10 | 25 | 23 | 12.7097 | 12.7097 | 30.5 | 12.6 | 27.1 | 15.3832 | 15.3832
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.13696 | 17.8 | 11.4 | 4.2 | 7.3191 | 4.5744
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 19 | 3 | 12 | 7.4505 | 1.8626 | 6.8 | 2.2 | 11.3 | 4.4484 | 1.1121
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 7.5 | 3.4 | 3 | 3.046 | 3.046 | 3 | 3.7 | 6.8 | 2.9583 | 2.9583
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.67931 | 0.42457 | 11.2 | 3.7 | 5.2 | 4.4046 | 2.7529
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3287 | 0.3287 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.4244 | 1.4244
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 4.5 | 12 | 3.8 | 4.4484 | 2.7803 | 17.1 | 11.3 | 10.6 | 8.5462 | 5.3414
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 6.5 | 6.7 | 6 | 4.2074 | 6.6783 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 4.2074 | 6.6783
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 29 | 21 | 18 | 14.9011 | 5.9604 | 16.5 | 18.8 | 10.8 | 10.102 | 4.0408
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 8.7 | 7.5 | 6.2 | 4.9086 | 3.0679 | 9.9 | 5.6 | 13.1 | 6.2672 | 3.917
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 10 | 8.6 | 5.5 | 5.2811 | 2.1124 | 5.6 | 3.1 | 4.8 | 2.9583 | 1.1833
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 16 | 42 | 28.7 | 18.9989 | 11.8743 | 10.2 | 27.9 | 22.7 | 13.3233 | 8.3271
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 45 | 22.2 | 68.5 | 29.7364 | 11.8946 | 58.1 | 36.5 | 50.2 | 31.7305 | 12.6922
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 41.9 | 23 | 33 | 21.4532 | 13.4082 | 14.8 | 20.1 | 23.3 | 12.7536 | 7.971
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 6.9 | 15 | 8.6 | 6.6836 | 2.6734 | 22.4 | 27.2 | 38.8 | 19.3714 | 7.7486
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 39 | 19 | 38 | 21.0368 | 8.4147 | 66.1 | 40.4 | 44.7 | 33.133 | 13.2532
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 19 | 17.7 | 28.8 | 14.3532 | 8.9708 | 26.1 | 21.5 | 38.7 | 18.9112 | 11.8195
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 44.7 | 48 | 37.8 | 28.5969 | 11.4388 | 24.3 | 33.7 | 12.2 | 15.3832 | 6.1533
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.43827 | 0.43827 | 1.1 | 11.2 | 0.1 | 2.7173 | 2.7173
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 7.5 | 14 | 7.5 | 6.3549 | 3.9718 | 9.2 | 14.3 | 8.9 | 7.0999 | 4.4374
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 0.3 | 0 | 6 | 1.3805 | 0.86284 | 3.7 | 1.2 | 3.1 | 1.7531 | 1.0957
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 27 | 33 | 39 | 21.6942 | 13.5589 | 16.2 | 19.7 | 18.1 | 11.8332 | 7.3957
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 9.3 | 0 | 4.5 | 3.024 | 1.89 | 2.7 | 5.8 | 5.9 | 3.1555 | 1.9722
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 27.4 | 31.4 | 15.5585 | 9.724
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.008 | 0.63001
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 43 | 25.5 | 19 | 19.1742 | 4.7935 | 52.7 | 31.6 | 46.5 | 28.6626 | 7.1657
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 64.5 | 70.8 | 44.7909 | 17.9163
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3.9 | 2.6296 | 4.174
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | РАС 425/10 | 10 | ортпц | 20 |  |  | 4.3827 | 43.8267 |  |  | 1.4 | 0.30679 | 3.0679
62 | Ис1531/630 | 630 | БЫТ | 0 | 0 | 4 | 0.87653 | 0.13913 | 2.6 | 4.8 | 7.2 | 3.1993 | 0.50783