## Лист1
Клявлинский участок - декабрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | ФАКТ МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | Потребители | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП КЛВ 201/250 | 160 | котельная № 3,Ростелеком,Почта России,юрлица,быт | 42 | 67 | 56 | 36.157 | 22.5981
2 | КТП КЛВ 202/100 | 160 | котельная № 4,юрлица,быт | 98 | 82 | 79 | 56.7555 | 35.4722
3 | КТП КЛВ 205/315 | 315 | родник | 20 | 23 | 24 | 14.6819 | 4.6609
4 | КТП КЛВ 206/100 | 100 | юрлица,быт | 6 | 19 | 11 | 7.8888 | 7.8888
5 | КТП КЛВ 211/400 | 400 | Школа | 76 | 106 | 127 | 67.7122 | 16.928
6 | КТП КЛВ 401/250 | 250 | база ЗАО "ССК" Клявлинский РЭС | 70.6 | 48 | 66 | 40.452 | 16.1808
7 | КТП КЛВ 402/100 | 100 | котельная № 2,юрлица,быт | 53 | 61 | 78 | 42.0736 | 42.0736
8 | КТП КЛВ 404/100 | 160 | юрлица,быт | 20 | 12 | 7 | 8.5462 | 5.3414
9 | КТП КЛВ 406/160 | 250 | котельная № 1,юрлица,быт | 71 | 67 | 29 | 36.5953 | 14.6381
10 | КТП КЛВ 407/160 | 160 | скважина,юрлица,быт | 100.4 | 88.2 | 81.2 | 59.1222 | 36.9514
11 | КТП КЛВ 409/250 | 250 | Прокуратура,РОВД,Котельные №12,13,14,скважина,юрлица | 53 | 51 | 78 | 39.8823 | 15.9529
12 | КТП КЛВ 411/250 | 250 | СЭС,котельная № 25,юрлица,быт | 77 | 67 | 83 | 49.7433 | 19.8973
13 | КТП КЛВ 412/160 | 160 | военкомат,Ростелеком,юрлица,быт | 216 | 164 | 185 | 123.8103 | 77.3815
14 | КТП КЛВ 413/160 | 160 | юрлица,быт | 80 | 61 | 44 | 40.5397 | 25.3373
15 | КТП КЛВ 414/250 | 250 | юрлица,быт | 30 | 36 | 36 | 22.3516 | 8.9406
16 | КТП КЛВ 416/100 | 100 | скважина,юрлица,быт | 15 | 15 | 29 | 12.9289 | 12.9289
17 | КТП КЛВ 418/250 | 250 | быт | 34 | 29.5 | 35.2 | 21.6285 | 8.6514
18 | КТП КЛВ 419/100 | 160 | быт | 46 | 39 | 47 | 28.9256 | 18.0785
19 | КТП КЛВ 420/100 | 160 | юрлица | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.30679 | 0.19174
20 | КТП КЛВ 421/160 | 160 | быт | 12.8 | 16.7 | 4 | 7.341 | 4.5881
21 | КТП КЛВ 422/160 | 160 | юрлица,быт | 8.4 | 4.8 | 15.2 | 6.2234 | 3.8896
22 | КТП КЛВ 423/160 | 160 | Очистные сооружения | 22 | 23 | 22 | 14.6819 | 9.1762
23 | КТП КЛВ 424/100 | 160 | быт | 55 | 57 | 51 | 35.7187 | 22.3242
24 | КТП КЛВ 425/400 | 400 | Школа №2 | 25 | 37 | 36 | 21.4751 | 5.3688
25 | КТП КЛВ 426/250 | 250 | быт | 41 | 16 | 30 | 19.0646 | 7.6258
26 | КТП КЛВ 427/250 | 250 | быт | 10.5 | 22 | 8 | 8.8749 | 3.55
27 | КТП КЛВ 501/400 | 400 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 2 | 8.3 | 12.1 | 4.9086 | 1.2271
28 | КТП КЛВ 502/60 | 63 | быт | 4 | 15 | 1.5 | 4.4922 | 7.1305
29 | КТП КЛВ 503/40 | 40 | быт | 10 | 7 | 10 | 5.9166 | 14.7915
30 | КТП КЛВ 504/100 | 100 | быт | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 1.7531
31 | КТП КЛВ 506/100 | 100 | быт | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.30679 | 0.30679
32 | КТП КЛВ 507/100 | 100 | юрлица,быт | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.89845 | 0.89845
33 | КТП КЛВ 508/100 | 160 | Ростелеком,юрлица,быт | 4.3 | 3 | 2.7 | 2.1913 | 1.3696
34 | КТП КЛВ 511/100 | 100 | быт | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2491 | 1.2491
35 | КТП КЛВ 513/160 | 100 | быт | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.8407 | 1.8407
36 | КТП КЛВ 516/60 | 63 | быт | 6 | 3.5 | 6.8 | 3.5719 | 5.6696
37 | КТП КЛВ 523/100 | 100 | Водозабор,быт | 4.4 | 5.5 | 6.4 | 3.5719 | 3.5719
38 | КТП КЛВ 524/100 | 100 | ОРТПЦ,юрлица,быт | 6.7 | 12.5 | 29.3 | 10.628 | 10.628
39 | КТП КЛВ 525/400 | 400 | быт | 12.5 | 16.8 | 15.7 | 9.861 | 2.4653
40 | КТП КЛВ 732/100 | 100 | школа,ОС.быт | 1 | 4 | 1.2 | 1.3586 | 1.3586
41 | КТП КЛВ 815/160 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
42 | КТП КЛВ 818/100 | 160 | ОРПЦ,юрлица,быт | 8.5 | 39 | 12.6 | 13.1699 | 8.2312
43 | КТП КЛВ 1003/100 | 250 | ГРП,юрлица,быт | 7.9 | 14 | 6.8 | 6.2891 | 2.5157
44 | КТП КЛВ 1007/400 | 400 | юрлица,быт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3287 | 0.082175
45 | КТП КЛВ 1014/100 | 100 | ЦСО,быт | 6.8 | 8.3 | 15.1 | 6.6178 | 6.6178
46 | КТП КЛВ 1015/160 | 250 | Ростелеком,О.С,школа,ФАП | 34 | 19 | 17 | 15.3393 | 6.1357
47 | КТП КЛВ 1016/100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
48 | КТП КЛВ 1017/30 | 40 | Родник,быт | 8 | 7.6 | 9.1 | 5.4126 | 13.5315
49 | КТП КЛВ 1018/160 | 160 | быт | 31.8 | 31.6 | 33 | 21.1245 | 13.2028
50 | КТП КЛВ 1020/250 | 250 | быт | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.46018 | 0.18407
51 | КТП КЛВ 1023/100 | 100 | быт | 11.6 | 11.1 | 11.9 | 7.582 | 7.582
52 | КТП КЛВ 1027/100 | 100 | быт | 6.7 | 15.6 | 15.6 | 8.3052 | 8.3052
53 | КТП КЛВ 1030/100 | 100 | Родник | 12.7 | 13.3 | 11.7 | 8.2613 | 8.2613
54 | КТП КЛВ 1201/160 | 160 | юрлица | 3.2 | 0.8 | 77 | 17.7498 | 11.0936
55 | КТП КЛВ 1202/250 | 250 | д/с,юрлица,быт | 121.7 | 101.8 | 122.8 | 75.8859 | 30.3543
56 | КТП КЛВ 1203/250 | 400 | Сбербанк,суд, Упрвл. Культуры , Типография, Адм. Района,Котельная №1,казначейство, юрлица,быт | 112.5 | 120 | 127 | 78.7784 | 19.6946
57 | КТП КЛВ 1206/400 | 400 | юрлица,быт | 105 | 96 | 88 | 63.3295 | 15.8324
58 | КТП КЛВ 1207/160 | 160 | Котельная №3,быт | 33 | 33 | 38 | 22.7899 | 14.2437
59 | КТП КЛВ 1209/250 | 250 | Казначейство,Пенсионный,юрлица,быт | 78 | 119 | 81 | 60.9191 | 24.3676
60 | КТП КЛВ 1211/100 | 100 | юрлица,быт | 27 | 36 | 24 | 19.0646 | 19.0646
61 | КТП КЛВ 1214/400 | 400 | Школа | 47 | 39 | 35 | 26.5151 | 6.6288
62 | КТП КЛВ 1215/160 | 160 | быт | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 4.5141 | 2.8213
63 | КТП КЛВ 1402/160 | 160 | быт | 16 | 18 | 43 | 16.8733 | 10.5458
64 | КТП КЛВ 1403/630 | 630 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 109.2 | 55 | 16.3 | 39.5536 | 6.2783
65 | КТП КЛВ 1404/160 | 100 | быт | 7.5 | 27.2 | 8 | 9.357 | 9.357
66 | КТП КЛВ 1405/160 | 160 | быт | 10.7 | 54.2 | 27.4 | 20.226 | 12.6413
67 | КТП КЛВ 1406/250 | 250 | юрлица,быт | 49 | 24 | 64 | 30.0213 | 12.0085
68 | КТП КЛВ 1407/250 | 250 | 2 Артскважины,быт | 31 | 36.6 | 4.5 | 15.7995 | 6.3198
69 | КТП КЛВ 1408/160 | 160 | ПЧ 119,Ветлечебница, ЦРБ,юрлица,быт | 29.9 | 21.7 | 12.2 | 13.9807 | 8.7379
70 | КТП КЛВ 1411/160 | 160 | Артскважина,,юрлица,быт | 17.4 | 32.1 | 32.8 | 18.0347 | 11.2717
71 | КТП КЛВ 1412/160 | 100 | юрлица,быт | 26.3 | 25.6 | 22 | 16.194 | 16.194
72 | КТП КЛВ 1413/160 | 160 | д/с,Интернат,быт | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 1.2929 | 0.80805
73 | КТП КЛВ 1415/250 | 250 | 2 Артскважины,Котельная,быт | 21 | 61 | 65 | 32.2126 | 12.885
74 | КТП КЛВ 1701/250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
75 | КТП КЛВ 1702/250 | 250 | Скважина №6,юрлица,быт | 93 | 75 | 46 | 46.8945 | 18.7578
76 | КТП РД 111/160 | 160 | быт | 24.5 | 10.8 | 9.1 | 9.7295 | 6.0809
77 | КТП РД 112/250 | 250 | ОРТПЦ,быт | 4.9 | 26.7 | 8.9 | 8.8749 | 3.55
78 | КТП РД 114/100 | 100 | быт | 4.3 | 9.4 | 8.3 | 4.8209 | 4.8209
79 | КТП РД 115/250 | 250 | быт | 10.8 | 20.4 | 17 | 10.5622 | 4.2249
80 | КТП РД 408/160 | 160 | Школа,ФАП, ОРТПЦ,юрлица,быт | 7.1 | 5.4 | 7.7 | 4.4265 | 2.7666
81 | КТП РД 615/400 | 250 | Артскважина,юрлица,быт | 14.2 | 13.2 | 14.2 | 9.1159 | 3.6464
82 | КТП РД 616/400 | 400 | юрлица,быт | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 5.2811 | 1.3203
83 | КТП РД 620/100 | 100 | Родник №24,юрлица,быт | 1.9 | 4.5 | 2 | 1.8407 | 1.8407
84 | КТП ЧКЛ 204/160 | 160 | быт | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.26296 | 0.16435
85 | КТП ЧКЛ 208/250 | 250 | юрлица,быт | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.30679 | 0.12271
86 | КТП ЧКЛ 210/160 | 400 | Школа,д/с,юрлица,быт | 9 | 9.2 | 11 | 6.3987 | 1.5997
87 | КТП ЧКЛ 213/250 | 250 | быт | 48 | 56 | 46.8 | 33.0453 | 13.2181
88 | КТП ЧКЛ 215/100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
89 | КТП ЧКЛ 615/250 | 250 | Школа,Пансионат ,юрлица,быт | 43 | 48 | 46.5 | 30.1308 | 12.0523
90 | КТП ЧКЛ 617/250 | 100 | быт | 12.5 | 37 | 7 | 12.381 | 12.381
91 | КТП ЧКЛ 620/63 | 63 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | КТП ЧКЛ 624/160 | 160 | быт | 33 | 0.9 | 1.4 | 7.7354 | 4.8346
93 | КТП ЧКЛ 702/160 | 160 | Артскважина | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2929 | 0.80805
94 | КТП ЧКЛ 703/100 | 160 | Артскважина №20,ЦСО,почта,ФАП,юрлица,быт | 53.7 | 46.4 | 67 | 36.6172 | 22.8857
95 | КТП ЧКЛ 704/250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
96 | КТП ЧКЛ 705/160 | 160 | быт,Школа | 40 | 57 | 62.6 | 34.9737 | 21.8585
97 | КТП ЧКЛ 707/160 | 160 | быт | 9.8 | 23.5 | 10.4 | 9.5761 | 5.9851
98 | КТП ЧКЛ 708/100 | 100 | Школа,ФАП, | 9.4 | 9.9 | 2.7 | 4.8209 | 4.8209
99 | КТП ЧКЛ 710/160 | 160 | Реаб. Центр. | 19.3 | 17.5 | 12.8 | 10.869 | 6.7931
100 | КТП ЧКЛ 711/250 | 250 | быт | 43 | 101 | 38.2 | 39.9261 | 15.9704
101 | ЕЛЗ 401/100 | 100 | Очистные,Котельная №6,ГРП-11,юрлица,быт | 30.7 | 27.9 | 32.6 | 19.985 | 19.985
102 | ЕЛЗ 302/100 | 63 | Артскважина | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.19722 | 0.31305