## Лист1
Кошкинский участок - декабрь 2025
| Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕРМ-101/250 | 250 | с. Ермаково, Школа | 101 | 98 | 106 | 66.8357 | 26.7343
2 | КТП ЕРМ-617/250 | 250 | с. Романовка, Школа | 85 | 49 | 56 | 41.6353 | 16.6541
3 | КТП КРМ-109/160 | 160 | с. Старое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП КРМ-121/100 | 100 | с. Степная Шентала, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТП КРМ-304/100 | 100 | с. Новая Кармала Быт | 102 | 98 | 64 | 57.8512 | 57.8512
6 | КТП КРМ-408/160 | 160 | с. Новая Кармала Быт | 119 | 99 | 124 | 74.9436 | 46.8398
7 | ЗТП КРМ-410/250 | 250 | с. Новая Кармала Школа | 56 | 58 | 64 | 39.0057 | 15.6023
8 | КТП КРМ-411/250 | 250 | с. Новая Кармала Быт | 156 | 169 | 181 | 110.8815 | 44.3526
9 | КТП КРМ-502/63 | 63 | с. Малое Максимкино СДК | 18 | 20 | 19 | 12.4906 | 19.8263
10 | ЗТП КШК-102/400 | 400 | с. Кошки, Губернский техникум | 165 | 153 | 171 | 107.1562 | 26.789
11 | ЗТП КШК-109/160 | 160 | ст. Погрузная Школа | 118 | 134 | 125 | 82.6133 | 51.6333
12 | КТП КШК-110/250 | 250 | ст. Погрузная Быт | 234 | 201 | 216 | 142.6558 | 57.0623
13 | КТП КШК-111/160 | 160 | ст. Погрузная Быт | 136 | 141 | 139 | 91.1595 | 56.9747
14 | КТП КШК-1102/250 | 250 | с. Кошки Быт | 139 | 143 | 119 | 87.8725 | 35.149
15 | КТП КШК-1103/400 | 400 | с. Кошки Быт, Водозабор | 159 | 201 | 198 | 122.2764 | 30.5691
16 | КТП КШК-1107/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа | 55 | 50 | 67 | 37.6909 | 15.0764
17 | КТП КШК-1108/160 | 160 | с. Кошки Быт, | 108 | 119 | 121 | 76.2584 | 47.6615
18 | КТП КШК-1109/400 | 400 | с. Кошки Быт, Дет. сад | 189 | 209 | 198 | 130.6035 | 32.6509
19 | КТП КШК-1110/400 | 400 | с. Кошки Быт, Котельная | 201 | 213 | 198 | 134.1096 | 33.5274
20 | КТП КШК-1111/160 | 250 | с. Кошки Быт | 108 | 115 | 139 | 79.3263 | 31.7305
21 | КТП КШК-1112/160 | 160 | с. Кошки Быт | 54 | 55 | 63 | 37.6909 | 23.5568
22 | КТП КШК-1113/250 | 400 | с. Кошки Быт | 169 | 175 | 147 | 107.5945 | 26.8986
23 | ЗТП КШК-1114/250 | 250 | с. Кошки Детский сад | 71 | 68 | 82 | 48.4285 | 19.3714
24 | КТП КШК-1115/250 | 250 | с. Кошки Быт | 151 | 142 | 159 | 99.0483 | 39.6193
25 | КТП КШК-1116/250 | 400 | с. Кошки Быт, Очистные | 205 | 211 | 237 | 143.0941 | 35.7735
26 | КТП КШК-1117/250 | 250 | с. Кошки Быт | 111 | 121 | 105 | 73.8479 | 29.5392
27 | КТП КШК-1203/160 | 160 | с. Кошки Быт | 98 | 104 | 81 | 62.0147 | 38.7592
28 | КТП КШК-1204/63 | 63 | д. Долиновка, Водозабор | 12 | 12 | 13 | 8.1079 | 12.8697
29 | КТП КШК-1215/160 | 160 | с. Залесье, Школа | 29 | 25 | 28 | 17.9689 | 11.2306
30 | ЗТП КШК-1301/400*2 | 400 | с. Кошки, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 169 | 141 | 156 | 102.1161 | 25.529
31 | КТП КШК-503/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 131 | 126 | 118 | 82.175 | 32.87
32 | КТП КШК-504/250 | 160 | с. Кошки, Быт | 120 | 136 | 167 | 92.6934 | 57.9334
33 | КТП КШК-505/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 124 | 118 | 136 | 82.8324 | 33.133
34 | КТП КШК-506/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 112 | 131 | 115 | 78.4497 | 31.3799
35 | КТП КШК-509/100 | 100 | ст. Погрузная, Быт | 101 | 94 | 123 | 69.6844 | 69.6844
36 | КТП КШК-510/250 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 76 | 81 | 85 | 53.0303 | 33.1439
37 | КТП КШК-511/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 81 | 75 | 67 | 48.8667 | 30.5417
38 | КТП КШК-526/160*2 | 160 | с. Кошки очистные | 6 | 6 | 5 | 3.7253 | 2.3283
|  | 160 |  | 32 | 47 | 41 | 26.296 | 16.435
39 | КТП КШК-528/160 | 160 | с. Кошки Быт | 81 | 103 | 119 | 66.3974 | 41.4984
40 | КТП КШК-529/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа котельная | 92 | 79 | 81 | 55.2216 | 22.0886
41 | КТП КШК-533/1000*2 | 1000 | с. Кошки, ФОК, дет.сад "Сказка" | 512 | 518 | 498 | 334.8357 | 33.4836
|  | 1000 |  | 205 | 211 | 227 | 140.9027 | 14.0903
42 | КТП КШК 531/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 38 | 39 | 52 | 28.2682 | 17.6676
43 | КТП КШК 532/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 58 | 41 | 39 | 30.2404 | 12.0962
44 | КТП КШК-701/250 | 250 | с. Кошки,хлебозавод | 129 | 136 | 147 | 90.2829 | 36.1132
45 | КТП КШК-704/250 | 250 | с. Кошки, молочный цех | 33 | 29 | 36 | 21.4751 | 8.59
46 | КТП КШК-702/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 152 | 181 | 163 | 108.6901 | 27.1725
47 | КТП КШК-703/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 111 | 118 | 108 | 73.8479 | 29.5392
48 | ЗТП КШК-706/630 | 630 | РДК, Администрация района, Быт | 254 | 209 | 241 | 154.2699 | 24.4873
49 | КТП КШК-709/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 108 | 114 | 127 | 76.4775 | 30.591
50 | КТП КШК-710/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 187 | 201 | 169 | 122.0573 | 30.5143
51 | КТП КШК-711/630 | 630 | с. Кошки, Быт | 198 | 215 | 206 | 135.6435 | 21.5307
52 | КТП КШК-712/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 129 | 136 | 118 | 83.9281 | 33.5712
53 | КТП КШК-713/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 140 | 136 | 121 | 86.9959 | 34.7984
54 | КТП КШК-714/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 187 | 139 | 148 | 103.8692 | 41.5477
55 | КТП КШК-715/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 149 | 132 | 118 | 87.4342 | 54.6464
56 | КТП КШК-716/160 | 250 | с. Кошки, Быт | 34 | 40 | 39 | 24.7621 | 9.9048
57 | КТП КШК-818/160 | 160 | с. Большая Константиновка, Школа | 60 | 53 | 81 | 42.5119 | 26.5699
58 | КТП КШК-908/250 | 250 | с. Кошки, Ветлечебница | 56 | 61 | 59 | 38.5675 | 15.427
59 | КТП НАД-1001/250 | 250 | с. Надеждино, Школа | 50 | 51 | 47 | 32.4317 | 12.9727
60 | КТП НАД-1010/160 | 160 | с. Надеждино, Губернский техникум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НАД-1101/63 | 63 | с. Надеждино, Быт | 71 | 84 | 57 | 46.4563 | 73.7401
62 | КТП НАД-1102/400 | 400 | с. Надеждино, Губернский техникум, Быт ул. Центральная | 62 | 71 | 63 | 42.9501 | 10.7375
63 | КТП НБК-117/63 | 63 | с. Рахмановка, Школа | 18 | 12 | 6 | 7.8888 | 12.5219
64 | КТП НБК-218/160 | 160 | с. Шпановка, Школа | 52 | 61 | 66 | 39.2249 | 24.5155
65 | КТП НБК-528/160 | 160 | с. Нижняя Быковка, Школа | 45 | 39 | 54 | 30.2404 | 18.9002
66 | КТП РВС-102/250 | 250 | с. Новое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП РВС-319/63 | 63 | с. Мамыково, Школа | 24 | 26 | 30 | 17.5307 | 27.8265
68 | КТП РВС-611/250 | 250 | с. Тенеево, Школа | 49 | 64 | 41 | 33.7465 | 13.4986
69 | ЗТП САД-703/400 | 400 | с. Орловка, Школа | 101 | 100 | 104 | 66.8357 | 16.7089
70 | КТП САД-709/250 | 250 | с. Орловка, Быт | 116 | 103 | 118 | 73.8479 | 29.5392
|  | 19125 |  | 7602 | 7640 | 7716 | 5030.8631 | 26.3052