## Лист1
Челно-Вершинский участок - декабрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 85 | 60 | 90 | 51.4963 | 32.1852
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 36 | 16 | 20 | 15.7776 | 15.7776
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 41 | 90 | 59 | 41.6353 | 10.4088
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 150 | 181 | 197 | 115.7024 | 28.9256
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 22 | 22 | 42 | 18.8455 | 11.7784
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 24 | 32 | 33 | 19.5029 | 19.5029
7 | КТП ЧВ-112/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт, | 83 | 106 | 130 | 69.9035 | 43.6897
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 150 | 108 | 123 | 83.4898 | 52.1811
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 2 | 11 | 30 | 9.4227 | 9.4227
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челно-Вершины Школа,Детский сад, быт | 145 | 160 | 140 | 97.5143 | 39.0057
11 | КТП ЧВ-117/160 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 13 | 3 | 7 | 5.0401 | 3.15
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 167 | 154 | 174 | 108.471 | 27.1178
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 32 | 24 | 22 | 17.0924 | 10.6828
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 78 | 43 | 75 | 42.9501 | 17.1801
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 26 | 34 | 26 | 18.8455 | 11.7784
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 53 | 81 | 107 | 52.8111 | 21.1245
18 | КТП ЧВ-127/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 6 | 16 | 5 | 5.9166 | 5.9166
19 | КТП ЧВ-129/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 34 | 27 | 43 | 22.7899 | 22.7899
21 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 10 | 6 | 4.5 | 4.4922 | 4.4922
22 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 11 | 9 | 11 | 6.7931 | 4.2457
23 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.1913 | 2.1913
24 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 1 | 1 | 2 | 0.87653 | 0.87653
26 | КТП ЧВ-509/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 36 | 14 | 4 | 11.8332 | 11.8332
27 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 4.5 | 8 | 4 | 3.6157 | 3.6157
29 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 81 | 64 | 41 | 40.7588 | 16.3035
30 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.43827
31 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 53 | 92 | 62 | 45.3606 | 18.1442
32 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 35 | 65 | 19 | 26.0769 | 16.298
33 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 30 | 12 | 19 | 13.3671 | 5.3469
34 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 30 | 12 | 19 | 13.3671 | 13.3671
35 | КТП ЧВ-1011/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 24 | 17 | 21 | 13.5863 | 8.4914
36 | КТП ЧВ-1010/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 17 | 17 | 8 | 9.2036 | 5.7523
37 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 36 | 32 | 21 | 19.5029 | 12.1893
38 | КТП ЧВ-1101/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 9 | 26 | 12 | 10.2993 | 10.2993
39 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 41 | 44 | 45 | 28.4873 | 17.8046
40 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 12 | 7 | 9 | 6.1357 | 3.8348
41 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 7 | 11 | 14 | 7.0123 | 2.8049
42 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 42 | 45 | 52 | 30.4595 | 12.1838
43 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 29 | 39 | 25 | 20.3794 | 20.3794
44 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 40 | 51 | 50 | 30.8978 | 30.8978
45 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 15 | 10 | 14 | 8.5462 | 8.5462
46 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 50 | 23 | 44 | 25.6386 | 14.2437
47 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 11 | 24 | 35 | 15.3393 | 15.3393
48 | КТП ЧВ-1409/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт | 43 | 65 | 29 | 30.0213 | 7.5053
49 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 47 | 28 | 50 | 27.3917 | 17.1198
50 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 58 | 78 | 104 | 52.592 | 32.87
|  | 160 | с. Челно-Вершины быт | 62 | 58 | 59 | 39.2249 | 24.5155
51 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 141 | 84 | 69 | 64.4252 | 16.1063
52 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 60 | 85 | 73 | 47.7711 | 29.8569
53 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 8 | 12 | 11 | 6.7931 | 4.2457
54 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 91 | 78 | 41 | 46.018 | 18.4072
55 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 2 | 6 | 1 | 1.9722 | 0.78888
56 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 3 | 1.5 | 0 | 0.9861 | 0.61631
57 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 26 | 30 | 27 | 18.1881 | 4.547
58 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 0 | 3 | 2 | 1.0957 | 0.68479
59 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 32 | 17 | 16 | 14.2437 | 14.2437
60 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 4 | 15 | 6 | 5.4783 | 3.424
61 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 7 | 4 | 18 | 6.3549 | 6.3549
62 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.43827
63 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 20 | 15 | 19 | 11.8332 | 11.8332
64 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 8 | 12 | 14 | 7.4505 | 4.6566
65 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.21913
66 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 5 | 0 | 2 | 1.5339 | 0.61357
67 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 37 | 45 | 41 | 26.9534 | 10.7814
68 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 6 | 7 | 21 | 7.4505 | 7.4505
69 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 42 | 20 | 17 | 17.3115 | 6.9246
70 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 4 | 5 | 17 | 5.6975 | 2.279