## Лист3
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ ЗАО "ССК"
и резерв трансфоматорной мощности в ОЗМ 2019-2020г.г.
Загрузка ПС -110, 35 кВ - 2020г.
№ | Подстанция | Номинал | Располагаемая | Нагрузка | Резевр | % | Сетевой район
|  | трансформаторов | мощность | фактическая | мощности
|  | МВА | МВт | МВт | МВт
1 | ПС "ЧОЗИП" 110/6 С1Т | 6.3 | 5.922 | 0.37368 | 5.5483 | 6.31 | Центральные ЭС
2 | ПС "ЧОЗИП" 110/6 С2Т | 2.5 | 2.35 | 0.7266 | 1.6234 | 30.9191 | Центральные ЭС
3 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С1Т | 16 | 15.04 | 1.3494 | 13.6906 | 8.9721 | Центральные ЭС
4 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С2Т | 16 | 15.04 | 4.0482 | 10.9918 | 26.9162 | Центральные ЭС
5 | ПС "Преображенка" 110/10 С1Т | 2.5 | 2.35 | 0.865 | 1.485 | 36.8085 | Центральные ЭС
6 | ПС "Преображенка" 110/10 С2Т | 2.5 | 2.35 | 0.865 | 1.485 | 36.8085 | Центральные ЭС
7 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С1Т | 40 | 37.6 | 0.5709 | 37.0291 | 1.5184 | Центральные ЭС
8 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С2Т | 40 | 37.6 | 0.17646 | 37.4235 | 0.46931 | Центральные ЭС
9 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С1Т | 10 | 9.4 | 2.8199 | 6.5801 | 29.9989 | Центральные ЭС
10 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С2Т | 16 | 15.04 | 1.8857 | 13.1543 | 12.5379 | Центральные ЭС
11 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т1Т | 10 | 9.4 | 1.4947 | 7.9053 | 15.9013 | Центральные ЭС
12 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т2Т | 10 | 9.4 | 4.0897 | 5.3103 | 43.5077 | Центральные ЭС
13 | ПС "Усть-Кинельская" 6/10 кВ Т3Т | 1.6 | 1.504 | 0.4325 | 1.0715 | 28.7566 | Центральные ЭС
14 | ПС "Юлия" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 1.92 | 4 | 32.432 | Центральные ЭС
15 | ПС "Юлия" 35/6 кВ Т2Т | 4 | 3.76 | 3.5707 | 0.18928 | 94.966 | Центральные ЭС
16 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/3 кВ Т2Т | 6.3 | 5.922 | 1.5881 | 4.3339 | 26.8176 | Центральные ЭС
17 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 0.519 | 5.403 | 8.7639 | Центральные ЭС
18 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 10/3 кВ | 6.3 | 5.922 | 0 | 5.922 | 0 | Центральные ЭС
19 | ПС ГПП-2 ВТ-99 110/6 С1Т | 31.5 | 29.61 | 0.2076 | 29.4024 | 0.70111 | Центральные ЭС
20 | ПС ГПП-2 ВТ-99 110/6 С2Т | 20 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | Центральные ЭС
21 | ПС 35/6 кВ "СВВАУЛ" | 2*2,5 | 2.35 | 1.646 | 0.704 | 70.0426 | Западные ЭС
22 | ПС 110/6 кВ "Нефтемаш" | 2*25 | 23.5 | 8.092 | 15.408 | 34.434 | Западные ЭС
23 | ГПП 35/6 кВ "Октябрьск" | 2*6,3+2*5,6 | 10.7 | 10.234 | 0.466 | 95.6449 | Западные ЭС
24 | ПС 35/6 "Новокашпирская" | 2*6,3 | 5.92 | 2.602 | 3.318 | 43.9527 | Западные ЭС
25 | 35/6 «Гроод-1» Т1Т | 6.3 | 5.04 | 1.8 | 3.24 | 35.7143 | Восточные ЭС
26 | 35/6 «Гроод-1» Т2Т | 6.3 | 5.04 | 2.4 | 2.64 | 47.619 | Восточные ЭС
27 | 35/6 «Росскат» Т1Т | 4 | 3.2 | 1.8 | 1.82 | 56.25 | Восточные ЭС
28 | 35/6 «Росскат » Т2Т | 4 | 3.2 | 1.38 | 1.82 | 43.125 | Восточные ЭС
29 | 35/6 «Осиновская» Т1Т | 1 | 0.8 | 0.18 | 0.62 | 22.5 | Восточные ЭС
30 | 35/6 «Калиновская» Т1Т | 2.5 | 2 | 0.85 | 1.15 | 42.5 | Восточные ЭС
31 | 35/6 «Старый-Аманак» Т1Т | 6.3 | 5.04 | 0.36 | 4.68 | 7.1429 | Восточные ЭС
32 | 35/6 «Самарский водозабор» Т1Т | 3.2 | 2.56 | 0.18 | 3.02 | 7.0312 | Восточные ЭС
33 | 35/6 «Самарский водозабор» Т2Т | 3.2 | 2.56 | 0.12 | 3.08 | 4.6875 | Восточные ЭС
34 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 9 | 6.5 | 2.5 | 72.2222 | СамарскаяЭС
35 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 30.26 | 7.34 | 80.4787 | СамарскаяЭС
36 | ПС-110/10 АВИС | 2*40 | 38 | 33.2 | 4.8 | 87.3684 | СамарскаяЭС
37 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 3.68 | 19.82 | 15.6596 | СамарскаяЭС
38 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 5.92 | 4.2 | 1.72 | 70.9459 | СамарскаяЭС
39 | ПС 35/6 кВ «Долотная-1» | 2*15 | 14.1 | 9.26 | 4.84 | 65.6738 | СамарскаяЭС
40 | ПС 110/6 кВ «Долотная-2» | 2*32 | 30.1 | 2.18 | 27.92 | 7.2425 | СамарскаяЭС
41 | ПС 110/35/6 кВ "Красноглинская-2" | 2*40 | 37.6 | 28.7 | 8.9 | 76.3298 | СамарскаяЭС
42 | ПС 110/35/6 кВ "РВС" | 2*16 | 15 | 1.5 | 13.5 | 10 | СамарскаяЭС
43 | ПС 220/10 кВ "Яблочная" | 2*63 | 59.3 | 2 | 57.3 | 3.3727 | СамарскаяЭС
44 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2*80,0 | 112 | 2 | 110 | 1.7857 | СтавропольскаяЭС
45 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2*75,0 | 105 | 10 | 95 | 9.5238 | СтавропольскаяЭС
46 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 40 | 6 | 34 | 15 | СтавропольскаяЭС
47 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2*3,2 | 4.5 | 3 | 1.5 | 66.6667 | СтавропольскаяЭС
48 | ГПП-1000000 110/10 кВ | 40+63 | 72 | 28 | 44 | 38.8889 | СтавропольскаяЭС
49 | ГПП-2000000 110/10 кВ | 2*63 | 88 | 48 | 40 | 54.5455 | СтавропольскаяЭС
50 | ГПП-3000000 110/10 кВ | 2*40 | 56 | 26 | 30 | 46.4286 | СтавропольскаяЭС
51 | ГПП-4000000 110/10 кВ | 2*40 | 56 | 24 | 32 | 42.8571 | СтавропольскаяЭС
52 | ГПП-5000000 110/10 кВ | 2*25 | 35 | 20 | 15 | 57.1429 | СтавропольскаяЭС