## Лист1
Северный участок Замеры 2020 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЦРП-2 | 315 | быт | 250 | 243 | 201 | 152.0785 | 48.2789
2 | ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 261 | 201 | 246 | 155.1464 | 24.6264
3 | ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 145 | 201 | 140 | 106.4988 | 16.9046
4 | ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 76 | 77 | 89 | 53.0303 | 13.2576
5 | ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 100 | 112 | 98 | 67.9313 | 16.9828
6 | КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт | 114 | 157 | 178 | 98.3909 | 39.3563
7 | КТП-36 | 100 | быт | 70 | 132 | 118 | 70.1227 | 70.1227
8 | ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 51 | 52 | 26 | 28.2682 | 11.3073
9 | ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 143 | 102 | 103 | 76.2584 | 30.5034
10 | КТП-42 | 160 | быт | 126 | 210 | 152 | 106.9371 | 66.8357
11 | КТП-45 | 315 |  | 240 | 200 | 189 | 137.8349 | 43.7571
12 | КТП-53 | 100 | быт | 85 | 37 | 26 | 32.4317 | 32.4317
13 | КТП-59 | 320 | быт | 76 | 23 | 114 | 46.6754 | 14.5861
14 | КТП-70 | 240 | быт | 145 | 147 | 76 | 80.6411 | 33.6004
15 | КТП-71 | 180 | быт | 114 | 110 | 153 | 82.6133 | 45.8963
16 | КТП-73 | 250 | быт | 225 | 208 | 149 | 127.5356 | 51.0142
17 | КТП-76 | 250 | быт | 268 | 281 | 276 | 180.785 | 72.314
18 | КТП-90 | 180 | быт,котельная | 150 | 120 | 133 | 88.3107 | 49.0615
19 | КТП-91 | 160 | быт | 132 | 149 | 131 | 90.2829 | 56.4268
20 | КТП-92 | 400 | быт | 133 | 71 | 128 | 72.7523 | 18.1881
21 | КТП-96 | 180 | быт, быт | 203 | 183 | 194 | 127.0973 | 70.6096
22 | КТП-97 | 400 |  | 222 | 211 | 341 | 169.6092 | 42.4023
23 | КТП-98 | 180 | быт быт | 109 | 108 | 111 | 71.8757 | 39.931
24 | КТП-99 | 200 |  | 146 | 137 | 160 | 97.0761 | 48.538
25 | ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт быт | 167 | 145 | 110 | 92.4743 | 51.3746
26 | КТП-106 | 180 |  | 121 | 110 | 105 | 73.6288 | 40.9049
27 | КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 52 | 87 | 44 | 40.1014 | 22.2786
28 | КТП-116 | 200 | быт | 108 | 75 | 63 | 53.9068 | 26.9534
29 | КТП-117 | 180 | быт,котельная | 76 | 89 | 70 | 51.4963 | 28.6091
30 | КТП-118 | 160 | быт | 145 | 70 | 145 | 78.888 | 49.305
31 | КТП-123 | 160 | быт | 124 | 127 | 232 | 105.8414 | 66.1509
32 | ТП-124 | 315 | быт,школа | 206 | 188 | 109 | 110.2241 | 34.9918
33 | КТП-125 | 200 | быт | 112 | 111 | 113 | 73.6288 | 36.8144
34 | КТП-128 | 250 | быт | 189 | 164 | 167 | 113.9493 | 45.5797
35 | КТП-133 | 250 | быт | 98 | 104 | 100 | 66.1783 | 26.4713
36 | ТП-136 | 630 | больница,опт.база | 55 | 20 | 34 | 23.8855 | 3.7914
37 | ТП-136 | 630 | больница,опт.база,Кожно-венерологический диспансер | 114 | 94 | 112 | 70.1227 | 11.1306
38 | КТП-138 | 100 | быт | 78 | 65 | 78 | 48.4285 | 48.4285
39 | КТП-147 | 400 | быт | 208 | 187 | 139 | 117.0172 | 29.2543
40 | МТП-149 | 50 | быт | 18 | 17 | 11 | 10.0801 | 20.1603
41 | ТП-150 | 400 | школа,быт | 175 | 201 | 152 | 115.7024 | 28.9256
42 | КТП-155 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 162 | 154 | 201 | 113.2919 | 17.9828
44 | ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 86 | 51 | 78 | 47.1137 | 7.4784
45 | ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 23 | 32 | 40 | 20.8177 | 20.8177
46 | ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 26 | 32 | 48 | 23.2281 | 23.2281
47 | ТП-166 | 100 | школа,быт | 50 | 31 | 49 | 28.4873 | 28.4873
48 | ТП-175 | 160 | Туберкулезный диспансер, быт | 81 | 86 | 92 | 56.7555 | 35.4722
49 | КТП-185 | 400 | школа,быт | 88 | 121 | 170 | 83.0515 | 20.7629
50 | МТП-187 | 100 | быт | 87 | 123 | 84 | 64.4252 | 64.4252
51 | КТП-197 | 250 | быт | 182 | 154 | 166 | 110.0049 | 44.002
52 | КТП-200 | 250 | быт | 128 | 76 | 98 | 66.1783 | 26.4713
53 | КТП-235 | 250 | быт | 145 | 89 | 115 | 76.4775 | 30.591
54 | КТП-242 | 250 | быт | 192 | 133 | 154 | 104.9649 | 41.9859
55 | КТП-246 | 180 | быт | 115 | 179 | 135 | 94.0082 | 52.2268
56 | КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 134 | 152 | 155 | 96.6378 | 38.6551
57 | ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 182 | 192 | 183 | 122.0573 | 30.5143
58 | КТП-251 | 250 | быт | 147 | 135 | 146 | 93.7891 | 37.5156
59 | ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 120 | 93 | 144 | 78.2306 | 19.5576
60 | ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 191 | 166 | 138 | 108.471 | 27.1178
61 | ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 364 | 430 | 407 | 263.1791 | 41.7745
62 | ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 215 | 215 | 210 | 140.2453 | 43.8267
63 | ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 33 | 47 | 33 | 24.7621 | 7.7381
64 | ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 178 | 167 | 101 | 97.7335 | 24.4334
65 | ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 158 | 151 | 163 | 103.4309 | 16.4176
66 | ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 35 | 7 | 23 | 14.2437 | 2.2609
67 | ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 54 | 30 | 66 | 32.87 | 8.2175
68 | ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 105 | 138 | 115 | 78.4497 | 24.5155
69 | ТП-270 | 320 | АТС, быт | 226 | 252 | 245 | 158.4334 | 49.5104
70 | ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 178 | 165 | 148 | 107.5945 | 26.8986
71 | ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 17 | 39 | 44 | 21.9133 | 5.4783
72 | ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 257 | 315 | 279 | 186.4825 | 46.6206
73 | ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 106 | 81 | 95 | 61.7956 | 15.4489
74 | ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 32 | 35 | 44 | 24.3238 | 6.081
75 | КТП-306 | 160 | быт | 167 | 229 | 241 | 139.5879 | 87.2425
76 | КТП-307 | 180 | быт | 41 | 105 | 85 | 50.6198 | 28.1221
77 | КТП-308 | 180 | быт | 68 | 196 | 155 | 91.8169 | 51.0094
78 | КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП-323 | 250 | быт | 140 | 140 | 70 | 76.6967 | 30.6787
80 | КТП-328 | 250 | быт(дачи) | 29 | 30 | 32 | 19.9411 | 7.9765
81 | ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 134 | 126 | 137 | 86.9959 | 21.749
82 | КТП-338 | 400 | быт | 140 | 117 | 91 | 76.2584 | 19.0646
83 | КТП-340 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 28 | 54 | 55 | 30.0213 | 7.5053
84 | КТП-340 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 53 | 44 | 46 | 31.3361 | 7.834
85 | КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 120 | 94 | 70 | 62.2339 | 15.5585
86 | КТП-341секция№2 | 400 | быт | 95 | 65 | 60 | 48.2093 | 12.0523
87 | МТП-342 | 250 | быт | 24 | 35 | 58 | 25.6386 | 10.2554
88 | КТП-343 | 180 |  | 101 | 98 | 134 | 72.9714 | 40.5397
89 | КТП-345 | 400 | быт | 152 | 198 | 102 | 99.0483 | 24.7621
90 | КТП-346 | 250 | быт | 24 | 71 | 128 | 48.8667 | 19.5467
91 | КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 180 | 220 | 177 | 126.4399 | 31.61
92 | КТП-348 | 400 | Школа,быт.котельная | 100 | 104 | 143 | 76.0393 | 19.0098
93 | ТП-349 секция№1 | 320 | Колледж,быт | 124 | 101 | 104 | 72.0949 | 22.5296
94 | ТП-349 секция№2 | 560 | Колледж,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 123 | 110 | 90 | 70.7801 | 17.695
96 | КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 1.7531
97 | КТП-359 | 250 | быт | 167 | 132 | 118 | 91.3786 | 36.5514
98 | КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 72 | 120 | 82 | 60.0425 | 24.017
99 | КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-373 | 180 | быт | 26 | 20 | 30 | 16.6541 | 9.2523
101 | КТП-376 | 400 | быт | 106 | 108 | 89 | 66.3974 | 16.5994
102 | КТП-379 | 250 | быт | 40 | 34 | 43 | 25.6386 | 10.2554
103 | ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 59 | 66 | 88 | 46.6754 | 7.4088
104 | ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 87 | 137 | 104 | 71.8757 | 11.4088
105 | ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 230 | 207 | 220 | 143.9706 | 35.9926
107 | КТП-385 | 160 | быт | 55 | 97 | 61 | 46.6754 | 29.1721
108 | МТП-388 | 60 | быт | 11 | 9 | 9 | 6.3549 | 10.5914
109 | КТП-399 | 250 | быт | 90 | 124 | 139 | 77.3541 | 30.9416
110 | МТП-415 | 63 | быт | 25 | 28 | 21 | 16.2159 | 25.7395
111 | КТП-499 | 400 | быт | 134 | 120 | 143 | 86.9959 | 21.749
112 | ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 165 | 147 | 69 | 83.4898 | 13.2523
113 | ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 79 | 63 | 72 | 46.8945 | 7.4436
114 | ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 143 | 139 | 138 | 92.036 | 14.6089
115 | ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 212 | 206 | 255 | 147.4767 | 23.409
116 | ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 156 | 170 | 159 | 106.2797 | 26.5699
117 | ТП-507 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,Котельная,быт,школа,насосная | 42 | 50 | 45 | 50 | 12.5
118 | ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 102 | 105 | 110 | 69.4653 | 17.3663
119 | ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 138 | 153 | 148 | 96.1995 | 24.0499
120 | ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 41 | 18 | 41 | 21.9133 | 5.4783
121 | ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 310 | 285 | 310 | 198.3157 | 49.5789
122 | ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 65 | 33 | 30 | 28.0491 | 11.2196
123 | ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 170 | 190 | 265 | 136.9583 | 54.7833
124 | ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 107 | 76 | 111 | 64.4252 | 16.1063
125 | ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 157 | 117 | 92 | 80.2028 | 20.0507
126 | КТП-517 | 630 | быт | 214 | 149 | 240 | 132.1374 | 20.9742
127 | КТП-519 | 100 | быт | 12 | 2 | 15 | 6.3549 | 6.3549
128 | КТП-520 | 100 | быт | 9 | 3 | 6 | 3.9444 | 3.9444
129 | ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 73 | 62 | 128 | 57.6321 | 14.408
130 | ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 185 | 251 | 203 | 140.0262 | 35.0065
131 | ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
132 | ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
133 | ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 134 | 148 | 187 | 102.7735 | 25.6934
134 | ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 96 | 100 | 138 | 73.1905 | 18.2976
135 | ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 136 | 125 | 120 | 83.4898 | 26.0906
136 | ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 200 | 175 | 175 | 120.5233 | 30.1308
137 | ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 172 | 228 | 179 | 126.8782 | 20.1394
138 | ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 189 | 160 | 131 | 105.184 | 26.296
139 | ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 123 | 152 | 112 | 84.8046 | 26.5014
140 | ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 26 | 33 | 30 | 19.5029 | 7.8011
141 | ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 209 | 208 | 200 | 135.2053 | 21.4612
142 | ТП-102 ЖД секция№1 | 320 | быт | 99 | 101 | 98 | 65.3017 | 20.4068
143 | ТП-102 ЖД секция№2 | 400 | насосная.быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 26 | 29 | 20 | 16.435 | 4.1087
145 | ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 110 | 140 | 125 | 82.175 | 32.87
146 | ТП-33 ЖД секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 52 | 16 | 76 | 31.5552 | 7.8888
147 | ТП-33 ЖД секция№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 27 | 42 | 26 | 20.8177 | 5.2044
148 | ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 35 | 40 | 31 | 23.2281 | 7.2588
149 | ТП-138 ЖД секция№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 158 | 176 | 160 | 108.2519 | 17.1828
150 | ТП-138 ЖД секция№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 110 | 105 | 104 | 69.9035 | 11.0958
151 | КТП-14 ЖД | 400 | быт | 114 | 233 | 129 | 104.3075 | 26.0769
152 | КТП-Мк 68 | 160 | быт | 32 | 50 | 52 | 29.3639 | 18.3524
153 | КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 56 | 78 | 38 | 37.6909 | 18.8455
154 | ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 57 | 83 | 45 | 40.5397 | 16.2159
155 | ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 24 | 37 | 27 | 19.2837 | 7.7135
156 | ТП-548 | 630 | пром.зона | 102 | 88 | 87 | 60.6999 | 9.6349
157 | ТП-548 | 1000 | пром.зона | 67 | 65 | 45 | 38.7866 | 3.8787
158 | ТП-ЛПДС 19.01секция№1 | 630 | быт | 30 | 45 | 28 | 22.5707 | 3.5827
159 | ТП-ЛПДС 19.01секция№2 | 630 | быт | 11 | 0 | 0 | 2.4105 | 0.38261
160 | КТП-ЗБ 5.03 | 250 | 2 котельные,дет.сад,быт | 176 | 134 | 132 | 96.8569 | 38.7428
161 | КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 40 | 78 | 56 | 38.1292 | 38.1292
162 | СТП-571 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | СТП-572 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | СТП-578 | 40 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0