## Лист1
Сергиевск 2020
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 134 | 110 | 146 | 85.462 | 53.4138
СРГ205/160 | 160 | быт | 106 | 87 | 116 | 67.7122 | 42.3201
СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 259 | 188 | 177 | 136.7392 | 54.6957
СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 129 | 154 | 140 | 92.6934 | 37.0774
СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. | 122 | 130 | 166 | 91.5977 | 22.8994
СРГ 211/2х400 | 250 | КНС, баня, быт,котельная | 114 | 80 | 59 | 55.4407 | 22.1763
| 250 | ЦСО, гараж ЦРБ | 58 | 54 | 68 | 39.444 | 15.7776
СРГ212/100 | 100 | РОВД | 10 | 22 | 11 | 9.4227 | 9.4227
СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд | 12 | 1 | 2 | 3.287 | 3.287
СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 143 | 145 | 161 | 98.3909 | 24.5977
СРГ302/250 | 250 | быт | 204 | 168 | 219 | 129.5078 | 51.8031
СРГ303/400 | 400 | быт | 108 | 110 | 95 | 68.5887 | 17.1472
СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 137 | 160 | 140 | 95.7613 | 38.3045
СРГ305/250 | 250 | быт, магазин | 145 | 164 | 114 | 92.6934 | 37.0774
СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО ЧС, быт | 2 | 3 | 6 | 2.4105 | 0.60262
СРГ311/250 | 250 | быт | 131 | 145 | 125 | 87.8725 | 35.149
СРГ405/160 | 160 | быт | 27 | 25 | 24 | 16.6541 | 10.4088
СРГ406/160 | 160 | Телекомпания,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 54 | 44 | 55 | 33.5274 | 20.9546
СРГ408/250 | 250 | быт | 44 | 38 | 2 | 18.4072 | 7.3629
СРГ409/250 | 250 | быт | 157 | 130 | 169 | 99.9248 | 39.9699
СРГ410/100 | 100 | Ветлечебница, быт | 29 | 1 | 1 | 6.7931 | 6.7931
СРГ411/250 | 250 | БЫТ | 85 | 117 | 134 | 73.6288 | 29.4515
СРГ413/2х630 | 630 | школа | 62 | 59 | 65 | 40.7588 | 6.4697
| 630 | школа | 22 | 35 | 35 | 20.1603 | 3.2
СРГ414/160 | 160 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, | 110 | 89 | 73 | 59.6043 | 37.2527
СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа | 32 | 31 | 41 | 22.7899 | 9.1159
СРГ423/100 | 100 | быт | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
СРГ424/250 | 630 | быт | 194 | 185 | 125 | 110.4432 | 17.5307
СРГ906/63 | 63 | быт | 32 | 12 | 23 | 14.6819 | 23.3047
СРГ1401/400 | 400 | д/сад, Пельменный цех, быт | 73 | 91 | 59 | 48.8667 | 12.2167
СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 45 | 50 | 35 | 28.4873 | 17.8046
СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 54 | 33 | 36 | 26.9534 | 10.7814
СРГ1406/250 | 250 | быт | 50 | 63 | 96 | 45.7989 | 18.3195
СРГ1408/250 | 250 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 86 | 64 | 87 | 51.9346 | 20.7738
СРГ1409/100 | 100 | быт | 32 | 34 | 32 | 21.4751 | 21.4751
СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 149 | 175 | 140 | 101.6779 | 25.4195
СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 12 | 15 | 12 | 8.5462 | 8.5462
СРГ1418/160 | 160 | быт | 114 | 117 | 108 | 74.2862 | 46.4289
ТП14/250 | 250 | быт | 64 | 94 | 101 | 56.7555 | 22.7022
СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 122 | 158 | 95 | 82.175 | 51.3594
СРГ2104/250 | 250 | быт | 21 | 45 | 38 | 22.7899 | 9.1159
СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 106 | 105 | 72 | 62.0147 | 15.5037
СРГ2106/400 | 400 | быт, магазины | 15 | 24 | 15 | 11.8332 | 2.9583
СРГ2108/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 132 | 99 | 101 | 72.7523 | 29.1009
СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 26 | 61 | 43 | 28.4873 | 11.3949
СРГ 2110/250 | 250 | Автотранссервис с 2016г. | 24 | 25 | 36 | 18.6263 | 7.4505
СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 113 | 80 | 124 | 69.4653 | 27.7861
СРГ2112/630 | 630 | котельная, быт, | 90 | 69 | 71 | 50.4007 | 8.0001
СРГ2115/400 | 400 | быт | 61 | 51 | 61 | 37.9101 | 9.4775
СРГ2116/400 | 400 | быт | 49 | 40 | 39 | 28.0491 | 7.0123
СРГ2117/630 | 630 | быт | 82 | 95 | 102 | 61.1382 | 9.7045
СРГ2112/400 | 400 | Налоговая полиция,кот-ная,ООО,,Скиф -мет, | 90 | 69 | 71 | 50.4007 | 12.6002
СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 179 | 139 | 221 | 118.1129 | 18.7481
СВ906/160 | 160 | быт , магазины. | 119 | 104 | 119 | 74.9436 | 46.8398
СВ907/250 | 250 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 175 | 189 | 199 | 123.3721 | 49.3488
СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 128 | 82 | 63 | 59.8234 | 23.9294
СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 66 | 126 | 61 | 55.4407 | 22.1763
СВ911/630 | 630 | быт,магазин | 193 | 149 | 174 | 113.0728 | 17.9481
СВ 912/250 | 250 | быт | 71 | 57 | 100 | 49.9624 | 19.985
СВД708/250 | 160 | быт,строй-сервис, | 47 | 62 | 68 | 38.7866 | 24.2416
СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт | 124 | 118 | 87 | 72.0949 | 18.0237
СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС,почта | 42 | 39 | 39 | 26.296 | 6.574
СВД718/63 | 63 | быт | 69 | 50 | 71 | 41.6353 | 66.0878
СВД719/160 | 160 | школа | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 0.95871
СВД721/250 | 250 | д/с , быт | 48 | 16 | 28 | 20.1603 | 8.0641
СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт | 149 | 120 | 128 | 86.9959 | 21.749
СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад | 119 | 91 | 110 | 70.1227 | 28.0491
СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 40 | 19 | 42 | 22.1325 | 13.8328
СВД726/160 | 160 | быт | 8 | 5 | 5 | 3.9444 | 2.4653
СВД729/160 | 160 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин | 26 | 44 | 25 | 20.8177 | 13.011
СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 31 | 0 | 1 | 7.0123 | 11.1306
СВД731/250 | 250 | Рай.газ,база АО ,,ССК,, | 171 | 215 | 172 | 122.2764 | 48.9106
СВД733/400 | 400 | быт | 341 | 320 | 377 | 227.4604 | 56.8651
СРН 1601/250 | 250 | быт | 61 | 87 | 51 | 43.6075 | 17.443
СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 57 | 47 | 57 | 35.2805 | 22.0503
| 160 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 48 | 48 | 58 | 33.7465 | 8.4366
СРН 1608/250 | 250 | магазины, НГДУ | 102 | 124 | 137 | 79.5454 | 31.8182
СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 125 | 85 | 109 | 69.9035 | 17.4759
СРН 1610/400 | 400 | Пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 68 | 108 | 71 | 54.1259 | 21.6504
СРН 1612/100 | 100 | быт, магазины, д/сад. | 81 | 94 | 71 | 53.9068 | 53.9068
СРН 1613/160 | 160 | НИЛ, быт | 25 | 25 | 25 | 16.435 | 10.2719
СРН 1614/400 | 400 | д/с , быт, магазин. | 78 | 52 | 40 | 37.2527 | 9.3132
СРН 1615/160 | 160 | школа №1 , кафе, парк | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 4.1087
СРН 2101/160 | 160 | быт, | 21 | 51 | 33 | 23.009 | 14.3806
СРН 2102/250 | 250 | быт | 97 | 154 | 81 | 72.7523 | 29.1009
СРН 2201/630 | 630 | Котельная | 126 | 78 | 136 | 74.5053 | 11.8262
СРН 2202/160 | 160 | рынок,УРС цех 1,быт | 184 | 127 | 208 | 113.7302 | 71.0814
СРН 2203/400х250 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 90 | 130 | 83 | 66.3974 | 26.559
| 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, | 130 | 125 | 133 | 85.0237 | 21.2559
СРН 2204/250 | 250 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 118 | 66 | 95 | 61.1382 | 24.4553
СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт |  |  |  | 0 | 0
СРН 1101/160 | 160 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 23 | 10 | 20 | 11.6141 | 7.2588
СРН 1302/160 | 160 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 58 | 61 | 49 | 36.8144 | 23.009
СРН 1303/250 | 250 | быт | 27 | 40 | 45 | 24.5429 | 9.8172
СРН 1305/100 | 100 | Баня, поликлиника, | 2 | 35 | 1 | 8.3271 | 8.3271
СРН 1308/100 | 100 | быт | 13 | 7 | 1 | 4.6018 | 4.6018
СРН1316/250 | 100 | магазины, быт | 34 | 40 | 19 | 20.3794 | 20.3794
СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. | 27 | 20 | 28 | 16.435 | 4.1087
| 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис | 121 | 129 | 88 | 74.0671 | 23.5134
СРН 803/100 | 100 | быт, магазины. | 113 | 40 | 129 | 61.7956 | 61.7956
СРН 804/100 | 100 | быт, магазины,АЗС. | 115 | 124 | 138 | 82.6133 | 82.6133
СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 68 | 67 | 50 | 40.5397 | 16.2159
СРН 806/250 | 250 | быт, магазины. | 28 | 36 | 21 | 18.6263 | 7.4505
СРН 807/100 | 100 | быт. | 115 | 115 | 130 | 78.888 | 78.888
СРН 809/400 | 400 | быт. Магазины.д/сад | 134 | 118 | 83 | 73.4097 | 18.3524
СРН 810/250 | 250 | быт, магазины, АТС | 142 | 87 | 133 | 79.3263 | 31.7305
СРН 811/160 | 160 | быт, спорткомплекс | 68 | 56 | 94 | 47.7711 | 29.8569
СРН 812/160 | 160 | быт. | 132 | 74 | 120 | 71.4375 | 44.6484
СВД 4201/250 | 250 | быт. | 111 | 49 | 75 | 51.4963 | 20.5985
СВД 4202/250 | 250 | быт. | 28 | 32 | 22 | 17.9689 | 7.1876
СВД 4203/400 | 400 | быт | 256 | 127 | 157 | 118.332 | 29.583
СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 45 | 93 | 66 | 44.7032 | 27.9395
СВД 4205/400 | 400 | быт. | 153 | 162 | 127 | 96.8569 | 24.2142
СВД 4207/250 | 250 | быт | 124 | 157 | 76 | 78.2306 | 31.2922
СВД 4208/160 | 250 | быт | 143 | 179 | 113 | 95.323 | 38.1292
СВД 4211/250 | 250 | быт | 172 | 175 | 244 | 129.5078 | 51.8031
СВД 2006/250 | 250 | быт | 10 | 4 | 0 | 3.0679 | 1.2271
СВД 2005/250 | 250 | быт. Водяная скважина | 66 | 48 | 76 | 41.6353 | 16.6541
СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская | 89 | 136 | 101 | 71.4375 | 11.3393
| 630 | быт, магазины | 130 | 142 | 108 | 83.2707 | 13.2176
СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины | 98 | 106 | 108 | 68.3696 | 10.8523
| 630 | школа, быт | 80 | 66 | 96 | 53.0303 | 8.4175
СВ3/250 | 250 | быт | 125 | 154 | 84 | 79.5454 | 31.8182
СВД 2601/250 | 250 | быт | 391 | 379 | 251 | 223.7351 | 89.4941
ФНС701/250 | 250 | быт | 227 | 222 | 312 | 166.7605 | 66.7042
ФНС702/250 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. | 200 | 160 | 266 | 137.1775 | 34.2944
ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. | 72 | 126 | 125 | 70.7801 | 17.695
ФНС706/250 | 250 | быт | 70 | 47 | 58 | 38.3483 | 15.3393
ФНС707/250 | 250 | быт | 158 | 119 | 128 | 88.749 | 35.4996
ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. | 25 | 73 | 52 | 32.87 | 8.2175
ФНС709/400 | 400 | школа, быт | 132 | 98 | 81 | 68.1505 | 17.0376
ФНС710/250 | 250 | быт | 18 | 37 | 68 | 26.9534 | 10.7814
ФНС711/250 | 250 | быт | 83 | 45 | 30 | 34.6231 | 13.8492
ФНС401/180 | 250 | быт | 48 | 57 | 42 | 32.2126 | 12.885
СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. | 23 | 23 | 29 | 16.435 | 6.574
СРН 3002/100 | 63 | вод- скважина | 33 | 32 | 25 | 19.722 | 31.3048
СРН 402/250 | 250 | кафе, быт. | 30 | 89 | 33 | 33.3083 | 13.3233
СРН 3009/63 | 63 | быт. | 5 | 4 | 1 | 2.1913 | 3.4783
ОБШ 101/250 | 250 | быт, школа, ДК,почта. | 100 | 91 | 92 | 62.0147 | 24.8059
ОБШ 102/250 | 250 | быт. | 135 | 110 | 109 | 77.5732 | 31.0293
ОБШ 103/100 | 100 | водозабор. Абон | 37 | 14 | 15 | 14.4628 | 14.4628
ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП | 100 | 91 | 92 | 62.0147 | 24.8059
ОБШ 106/160 | 160 | зерноток | 30 | 34 | 26 | 19.722 | 12.3263
ОБШ 107/250 | 250 | котельная абон. | 3 | 3 | 3 | 1.9722
ОБШ 108/250 | 250 | котельная | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.087653
КР 104/160 | 160 | школа Липовка | 16 | 16 | 12 | 9.6419 | 6.0262
КР 102/63 | 63 | водозабор. Королевка демонтирован |  |  |  | 0 | 0
КР 312/100 | 100 | школа, пекарня,быт. | 56 | 44 | 22 | 26.7343 | 26.7343
КР 704/63 | 63 | быт. Спасск | 16 | 8 | 1 | 5.4783 | 8.6958
КР 709/250 | 250 | водозабор. Спасск | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.26296
КР 1211/160 | 160 | (школа ) Быт ст Дмитриевка | 12 | 15 | 18 | 9.861 | 6.1631
КР 1236/250 | 250 | котельная Красносельское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1202/250 | 250 | быт Водозабор .ст Дмитриевка | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.087653
КР 1302/60 | 60 | быт. Мамыково водозабор |  |  |  | 0 | 0
КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма | 16 | 8 | 17 | 8.9845 | 2.2461
КР 1308/250 | 250 | кательная,школа Кандыбулак | 12 | 1 | 1 | 3.0679 | 1.2271
КР 1310/160 | 160 | ферма | 21 | 11 | 15 | 10.2993 | 6.437
СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 8 | 10 | 14 | 7.0123 | 11.1306
СИД216/160 | 160 | водозабор. | 7 | 7 | 9 | 5.0401 | 3.15
СИД401/100 | 100 | быт | 35 | 36 | 38 | 23.8855 | 23.8855
РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 20 | 19 | 21 | 13.148 | 13.148
КК 2204/250 | 250 | откл | откл | откл | откл | 0 | 0
КК 2206/100 | 100 | школа, быт | 50 | 46 | 58 | 33.7465 | 33.7465
КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 126 | 61 | 97 | 62.2339 | 24.8935
КК 2213/160 | 160 | быт. | 55 | 15 | 18 | 19.2837 | 12.0523
КК 2210/160 | 160 | котельная. | 21 | 28 | 21 | 15.3393 | 9.5871
КК 2303/160 | 160 | баня,карабаевка |  |  |  | 0 | 0
КК 4105/160 | 160 | демонтирова |  |  |  | 0 | 0
КК 4313/250 | 250 | быт | 26 | 14 | 4 | 9.6419 | 3.8567
КК 3101/400 | 400 | быт | 70 | 81 | 29 | 39.444 | 9.861
АД 108/160 | 160 | школа | 15 | 5 | 14 | 7.4505 | 4.6566
АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма | 12 | 12 | 11 | 7.6697 | 4.7935
ЧРН109/160 | 160 | школа | 11 | 11 | 14 | 7.8888 | 4.9305
ЧРН201/160 | 160 | школа | 85 | 62 | 49 | 42.9501 | 26.8438
ЧРН202/160 | 160 | быт. | 30 | 15 | 40 | 18.6263 | 11.6415
ЧРН203/160 | 160 | быт | 40 | 28 | 34 | 22.3516 | 13.9697
ЧРН602/250 | 250 | котельная. Быт, "Биотон" | 286 | 241 | 160 | 150.5446 | 60.2178
ЧРН804/100 | 100 | водозабор. | 20 | 15 | 18 | 11.6141 | 11.6141
ЧРН806/250 | 250 | быт | 10 | 3 | 0 | 2.8487 | 1.1395
КЛ 103/250 | 250 | водозабор. | 11 | 0 | 0 | 2.4105 | 0.96419
КЛ 108/160 | 160 | школа | 18 | 1 | 3 | 4.8209 | 3.0131
КУТ707/63 | 63 | быт | 26 | 7 | 6 | 8.5462 | 13.5654
КУТ708/100 | 100 | быт. Лесопилка | 15 | 1 | 11 | 5.9166 | 5.9166
КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор | 12 | 10 | 10 | 7.0123 | 7.0123
ОРЛ 307/100 | 100 | быт | 31 | 79 | 67 | 38.7866 | 38.7866
ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 7.0123
ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 40 | 44 | 76 | 35.0613 | 35.0613
СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж |  |  |  | 0 | 0
СРН 2205/160 | 160 | КНС магазин | 102 | 106 | 108 | 69.2461 | 43.2788
СРН 801/250 | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0