## Лист1
Нефтегорский участок - 2020 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 66 | 68 | 48 | 39.8823 | 9.9706
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 121 | 165 | 138 | 92.9125 | 37.165
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 113 | 99 | 81 | 64.2061 | 16.0515
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 140 | 141 | 112 | 86.1194 | 34.4478
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 25 | 53 | 54 | 28.9256 | 28.9256
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 211 | 198 | 138 | 119.8659 | 29.9665
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 109 | 101 | 94 | 66.6165 | 16.6541
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 76 | 83 | 143 | 66.1783 | 16.5446
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 78 | 112 | 85 | 60.2617 | 15.0654
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 194 | 123 | 188 | 110.6623 | 27.6656
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 174 | 176 | 183 | 116.7981 | 29.1995
12 |  | 400 |  | Т-2 | 85 | 107 | 70 | 57.4129 | 14.3532
13 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  |  |  |  | 0 | 0
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 96 | 89 | 86 | 59.3851 | 14.8463
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 54 | 61 | 80 | 42.731 | 10.6828
16 |  | 400 |  | Т-2 | 190 | 182 | 250 | 136.3009 | 34.0752
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, МУП"Управляющая компания" | Т-1 | 70 | 112 | 60 | 53.0303 | 13.2576
18 |  | 400 |  | Т-2 | 112 | 78 | 110 | 65.74 | 16.435
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 98 | 140 | 88 | 71.4375 | 17.8594
20 |  | 320 |  | Т-2 | 98 | 113 | 115 | 71.4375 | 22.3242
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 134 | 104 | 149 | 84.8046 | 21.2011
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 20 | 54 | 14 | 19.2837 | 4.8209
23 |  | 400 |  | Т-2 | 119 | 117 | 76 | 68.3696 | 17.0924
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 120 | 117 | 105 | 74.9436 | 18.7359
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 37 | 36 | 41 | 24.9812 | 24.9812
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 124 | 118 | 121 | 79.5454 | 24.8579
27 |  | 320 |  | Т-2 | 194 | 174 | 123 | 107.5945 | 33.6233
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 132 | 197 | 149 | 104.7457 | 26.1864
29 |  | 400 |  | Т-2 | 60 | 157 | 82 | 65.5209 | 16.3802
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 127 | 87 | 86 | 65.74 | 16.435
31 |  | 400 |  | Т-2 | 44 | 36 | 44 | 27.1725 | 6.7931
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | Т-1 | 130 | 95 | 72 | 65.0826 | 26.033
33 |  | 250 |  | Т-2 | 124 | 96 | 135 | 77.7923 | 31.1169
34 | КТП-137/250 | 250 | банк, магазины |  | 40 | 46 | 59 | 31.7743 | 12.7097
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 21 | 11 | 23 | 12.0523 | 3.0131
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 78 | 87 | 101 | 58.2895 | 14.5724
37 |  | 400 |  | Т-2 | 124 | 119 | 80 | 70.7801 | 17.695
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 130 | 110 | 109 | 76.4775 | 19.1194
39 |  | 400 |  | Т-2 | 42 | 33 | 51 | 27.6108 | 6.9027
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 123 | 114 | 128 | 79.9837 | 31.9935
41 |  | 250 |  | Т-2 | 98 | 94 | 66 | 56.5364 | 22.6146
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 92 | 128 | 118 | 74.0671 | 46.2919
43 |  | 160 |  | Т-2 | 114 | 149 | 86 | 76.4775 | 47.7985
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 50 | 62 | 109 | 48.4285 | 12.1071
45 |  | 315 |  | Т-2 | 112 | 89 | 59 | 56.9747 | 18.0872
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 88 | 130 | 96 | 68.8079 | 27.5231
47 |  | 250 |  | Т-2 | 74 | 52 | 73 | 43.6075 | 17.443
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 54 | 87 | 65 | 45.1415 | 18.0566
49 |  | 250 |  | Т-2 | 181 | 127 | 126 | 95.1039 | 38.0415
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 2.2 | 3 | 2.3 | 1.6435 | 0.6574
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 104 | 100 | 125 | 72.0949 | 18.0237
52 |  | 400 |  | Т-2 | 73 | 85 | 97 | 55.879 | 13.9697
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 68 | 73 | 110 | 55.0025 | 13.7506
54 |  | 400 |  | Т-2 | 57 | 54 | 52 | 35.7187 | 8.9297
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 235 | 266 | 251 | 164.7883 | 65.9153
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 235 | 272 | 228 | 161.063 | 64.4252
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 182 | 202 | 175 | 122.4955 | 48.9982
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 163 | 167 | 182 | 112.1963 | 44.8785
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 267 | 295 | 253 | 178.5937 | 44.6484
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 9 | 12 | 19 | 8.7653 | 8.7653
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 74 | 69 | 82 | 49.305 | 49.305
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 22 | 19 | 21 | 13.5863 | 8.4914
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 147 | 169 | 123 | 96.1995 | 60.1247
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 11 | 17 | 15 | 9.4227 | 9.4227
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 133 | 127 | 115 | 82.175 | 51.3594
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 227 | 214 | 231 | 147.2576 | 58.903
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 127 | 133 | 124 | 84.1472 | 52.592
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 89 | 93 | 68 | 54.7833 | 34.2396
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 246 | 254 | 273 | 169.3901 | 67.756
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 162 | 144 | 153 | 100.5822 | 62.8639
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 121 | 118 | 124 | 79.5454 | 49.7159
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 192 | 208 | 215 | 134.767 | 53.9068
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 91 | 112 | 110 | 68.5887 | 68.5887
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 121 | 123 | 136 | 83.2707 | 52.0442
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 10 | 11 | 11 | 7.0123 | 2.8049
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 184 | 151 | 162 | 108.9093 | 43.5637
80 | КТП Ут 806 | 100 | с. Утевка, быт |  | 108 | 112 | 119 | 74.2862 | 74.2862
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 104 | 108 | 112 | 70.9992 | 70.9992
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 21 | 33 | 23 | 16.8733 | 10.5458
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 10 | 4 | 24 | 8.3271 | 3.3308
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 10 | 7 | 7 | 5.2592 | 3.287
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.37253 | 0.93132
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 21 | 17 | 14 | 11.3949 | 4.558
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 36.6 | 49 | 54.3 | 30.6568 | 12.2627