## Лист3
Челно-Вершинский участок - 2020
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 119 | 61 | 118 | 65.3017 | 40.8136
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 107 | 114 | 105 | 71.4375 | 71.4375
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 56 | 75 | 93 | 49.0859 | 12.2715
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 216 | 168 | 244 | 137.6157 | 34.4039
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 44 | 31 | 36 | 24.3238 | 15.2024
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 56 | 53 | 32 | 30.8978 | 30.8978
7 | КТП ЧВ-112/160 | 250 | с. Челно-Вершины быт, | 126 | 89 | 110 | 71.2183 | 28.4873
8 | КТП ЧВ-113/160 | 250 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 78 | 108 | 112 | 65.3017 | 26.1207
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 6 | 20 | 10 | 7.8888 | 7.8888
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 400 | с. Челон-Вершины Школа,Детский сад, быт | 59 | 99 | 124 | 61.7956 | 15.4489
11 | КТП ЧВ-117/100 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 6 | 2 | 3 | 2.4105 | 1.5065
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 204 | 214 | 233 | 142.6558 | 35.6639
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 43 | 20 | 37 | 21.9133 | 13.6958
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 48 | 40 | 48 | 29.8021 | 11.9209
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 25 | 19 | 20 | 14.0245 | 8.7653
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 48 | 101 | 56 | 44.9223 | 17.9689
18 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 44 | 38 | 51 | 29.1447 | 29.1447
19 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 11 | 13 | 16 | 8.7653 | 8.7653
20 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 6 | 7 | 2 | 3.287 | 2.0544
21 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 2 | 2 | 8 | 2.6296 | 2.6296
22 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 1.0957
23 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 28 | 17 | 23 | 14.9011 | 14.9011
24 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 132 | 101 | 78 | 68.1505 | 27.2602
25 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 5 | 5 | 7 | 3.7253 | 3.7253
26 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 83 | 67 | 41 | 41.8545 | 16.7418
27 | КТП ЧВ-1010/60 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 150 | 139 | 158 | 97.9526 | 61.2204
28 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 34 | 42 | 48 | 27.1725 | 10.869
29 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 16 | 21 | 26 | 13.8054 | 13.8054
30 | КТП ЧВ-1011/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 111 | 119 | 133 | 79.5454 | 79.5454
31 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 44 | 16 | 14 | 16.2159 | 10.1349
32 | КТП ЧВ-1101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 64 | 26 | 23 | 24.7621 | 15.4763
33 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 50 | 46 | 45 | 30.8978 | 19.3111
34 | ЗТП ЧВ-1108/63 | 100 | с. Челно-Вершины Очисные сооружения | 2 | 2 | 9 | 2.8487 | 2.8487
35 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 15 | 18 | 10 | 9.4227 | 5.8892
36 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 69 | 40 | 42 | 33.0891 | 13.2357
37 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 14 | 79 | 43 | 29.8021 | 29.8021
38 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.6574
39 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 52 | 50 | 39 | 30.8978 | 17.1654
40 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 30 | 4 | 16 | 10.9567 | 10.9567
41 | КТП ЧВ-1409/320 | 320 | с. Челно-Вершины быт | 51 | 55 | 58 | 35.9379 | 11.2306
42 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 56 | 45 | 55 | 34.1848 | 21.3655
43 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 64 | 40 | 66 | 37.2527 | 23.2829
44 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 116 | 68 | 52 | 51.7155 | 12.9289
47 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 36 | 37 | 74 | 32.2126 | 20.1329
48 | КТП ЧВ-1416/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 99 | 91 | 76 | 58.2895 | 58.2895
49 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 11.5 | 4.5 | 12 | 6.1357 | 2.4543
50 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 1 | 1 | 7 | 1.9722 | 1.2326
51 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 30 | 58 | 63 | 33.0891 | 8.2723
52 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 1 | 7 | 18 | 5.6975 | 3.5609
53 | КТП Б-416/100 | 250 | с. Каменный Брод быт | 33 | 19 | 17 | 15.1202 | 6.0481
54 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 10 | 11 | 13 | 7.4505 | 4.6566
55 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 12 | 11 | 8 | 6.7931 | 6.7931
56 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 24 | 0 | 16 | 8.7653 | 8.7653
57 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 11 | 30 | 25 | 14.4628 | 14.4628
58 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 14 | 8 | 21 | 9.4227 | 5.8892
59 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 13 | 13 | 13 | 8.5462 | 8.5462
60 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.26296
61 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 62 | 58 | 33 | 33.5274 | 13.411
62 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 14 | 24 | 20 | 12.7097 | 12.7097
63 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 30 | 40 | 27 | 21.2559 | 8.5024
64 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 4 | 15 | 5 | 5.2592 | 2.1037
65 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 0 | 0 | 4 | 0.87653 | 0.87653
66 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 6 | 5 | 6 | 3.7253 | 0.93132
67 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 21 | 26 | 18 | 14.2437 | 14.2437
68 | КТП ЧВ-128/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 12 | 14 | 13 | 8.5462 | 8.5462
69 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 16 | 10 | 20 | 10.0801 | 4.0321
70 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 14 | 17 | 10 | 8.9845 | 5.6153
71 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 2 | 2 | 1 | 1.0957 | 0.68479