## Лист1
Тольятти участки - 1-4 2020г.
№ п/п | скв. № | Диспетчерское | Мощность | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  | Наименование ТП(КТП) | кВа
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 1000004 | ТП-УДУ Поль-Мот | 1000 | Дачный масcив, ГСК, склады. | 189 | 227 | 164 | 127.0973 | 12.7097
|  |  | 1000 |  | 81 | 46 | 33 | 35.0613 | 3.5061
2 | 1000101 | ТП-1 "А" РТЦ | 400 | АТС, Дом связи, ТЦ. Гараж. | 92 | 89 | 91 | 59.6043 | 14.9011
|  |  | 400 |  | 132 | 159 | 131 | 92.4743 | 23.1186
3 | 1000102 | ТП-1 "Б" РТЦ | 400 | АТС, Дом связи. | 62 | 119 | 151 | 72.7523 | 18.1881
|  |  | 400 |  | 42 | 39 | 51 | 28.9256 | 7.2314
4 | 1000103 | ТП-2РТЦ | 750 | ТЦ, ТЕВиС, Гараж, Церковь. | 138 | 174 | 199 | 111.9771 | 14.9303
|  |  | 750 |  | 57 | 44 | 101 | 44.2649 | 5.902
5 | 1000001 | КТП-1 | 630 | ГСК, Стоянка, ПП, Комерц. | 247 | 268 | 302 | 179.0319 | 28.4178
6 | 1000002 | КТП-11 | 250 | ПП, АЗС, Светофор. | 207 | 186 | 192 | 128.193 | 51.2772
7 | 1000005 | КТП-5 | 250 | ПП, АЗС. | 84 | 66 | 99 | 54.5642 | 21.8257
8 | 1000007 | КТП- 7 Юж.дор. | 160 | УО. | 40 | 45 | 58 | 31.3361 | 19.585
9 | 1000014 | КТП- 7А Юж.дор. | 160 | АЗС, УО, ГСК. | 126 | 108 | 97 | 72.5331 | 45.3332
10 | 1000023 | КТП- 7В Юж.дор. | 100 |  | 50 | 34 | 38 | 26.7343 | 26.7343
11 | 1000008 | КТП- 8 Юж.дор. | 400 | УО, ПП. | 33 | 23 | 34 | 19.722 | 4.9305
12 | 1000009 | КТП- 9 Юж.дор. | 400 | ПП, Свалка, МТС, Дисп ТТУ | 29 | 37 | 43 | 23.8855 | 5.9714
13 | 1010101 | ТП-101 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 307 | 334 | 276 | 200.9453 | 31.8961
|  |  | 630 |  | 252 | 259 | 251 | 166.9796 | 26.5047
14 | 1010102 | ТП-102 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 222 | 239 | 241 | 153.8316 | 24.4177
|  |  | 630 |  | 292 | 314 | 291 | 196.5626 | 31.2004
15 | 1010103 | ТП-103 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 222 | 239 | 191 | 142.8749 | 22.6786
|  |  | 630 |  | 167 | 164 | 226 | 122.0573 | 19.3742
16 | 1010104 | ТП-104 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 242 | 189 | 201 | 138.4923 | 21.9829
|  |  | 630 |  | 172 | 229 | 211 | 134.1096 | 21.2872
17 | 1010105 | ТП-105 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 267 | 274 | 236 | 170.2666 | 27.0264
|  |  | 630 |  | 72 | 69 | 81 | 48.6476 | 7.7218
18 | 1010106 | ТП-106 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 355 | 332 | 314 | 219.3525 | 34.8179
|  |  | 630 |  | 222 | 219 | 211 | 142.8749 | 22.6786
19 | 1010110 | ТП-110 | 1000 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 447 | 384 | 336 | 255.7286 | 25.5729
|  |  | 1000 |  | 287 | 314 | 301 | 197.6583 | 19.7658
20 | 1010107 | ТП-107 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 237 | 244 | 246 | 159.3099 | 25.2873
|  |  | 630 |  | 257 | 284 | 206 | 163.6926 | 25.983
21 | 1010108 | ТП-108 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 297 | 314 | 349 | 210.368 | 33.3917
|  |  | 630 |  | 182 | 219 | 191 | 129.7269 | 20.5916
22 | 1010109 | ТП-109 | 1000 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 457 | 409 | 466 | 291.8856 | 29.1886
|  |  | 1000 |  | 427 | 409 | 506 | 294.0769 | 29.4077
23 | 1010111 | ТП-111 | 1000 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 509 | 456 | 549 | 331.7679 | 33.1768
|  |  | 1000 |  | 67 | 69 | 44 | 39.444 | 3.9444
24 | 1010112 | ТП-112 | 400 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 227 | 224 | 206 | 143.9706 | 35.9926
|  |  | 400 |  | 102 | 119 | 141 | 79.3263 | 19.8316
25 | 1010114 | ТП-112а | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 402 | 409 | 291 | 241.4849 | 38.3309
|  |  | 630 |  | 22 | 19 | 31 | 15.7776 | 2.5044
26 | 1010113 | ТП-113 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 237 | 204 | 196 | 139.5879 | 22.1568
|  |  | 630 |  | 212 | 209 | 241 | 145.0663 | 23.0264
27 | 1010115 | КТП-1Дом притча | 400 | Церковь | 36 | 44 | 48 | 28.0491 | 7.0123
27 | 1010115 | КТП-2Дом притча | 400 | Церковь | 31 | 51 | 38 | 26.296 | 6.574
28 | 1020203 | ТП-203 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 165 | 168 | 159 | 107.8136 | 17.1133
|  |  | 630 |  | 406 | 402 | 347 | 253.099 | 40.1744
29 | 1020202 | ТП-202 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 174 | 84 | 168 | 93.3508 | 14.8176
|  |  | 630 |  | 416 | 423 | 341 | 258.5773 | 41.044
30 | 1020201 | ТП-201 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 14 | 21 | 21 | 12.2715 | 1.9479
|  |  | 630 |  | 400 | 354 | 439 | 261.4261 | 41.4962
31 | 1020204 | ТП-204 | 1000 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 378 | 280 | 356 | 222.2012 | 22.2201
|  |  | 1000 |  | 121 | 148 | 143 | 90.2829 | 9.0283
32 | 1020205 | ТП-205 | 1000 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 584 | 368 | 438 | 304.5953 | 30.4595
|  |  | 1000 |  | 62 | 61 | 94 | 47.5519 | 4.7552
33 | 1020206 | ТП-206 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 436 | 363 | 294 | 239.5127 | 38.0179
|  |  | 630 |  | 185 | 150 | 120 | 99.7057 | 15.8263
34 | 1020209 | ТП-209 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 103 | 149 | 104 | 78.0115 | 12.3828
|  |  | 630 |  | 225 | 280 | 304 | 177.2789 | 28.1395
35 | 1020207 | ТП-207 | 400 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 184 | 164 | 203 | 120.7425 | 30.1856
|  |  | 400 |  | 67 | 50 | 64 | 39.6631 | 9.9158
36 | 1020208 | ТП-208 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 209 | 248 | 246 | 154.0507 | 24.4525
|  |  | 630 |  | 58 | 52 | 58 | 36.8144 | 5.8436
37 | 1020213 | ТП-213 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 96 | 135 | 95 | 71.4375 | 11.3393
|  |  | 630 |  | 311 | 248 | 328 | 194.3713 | 30.8526
38 | 1020214 | ТП-214 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 122 | 139 | 107 | 80.6411 | 12.8002
|  |  | 630 |  | 261 | 260 | 207 | 159.5291 | 25.3221
39 | 1020212 | ТП-212 | 1000 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 331 | 291 | 260 | 193.2756 | 19.3276
|  |  | 1000 |  | 276 | 293 | 219 | 172.6771 | 17.2677
40 | 1020215 | ТП-215 | 400 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 120 | 110 | 148 | 82.8324 | 20.7081
|  |  | 400 |  | 159 | 142 | 210 | 111.9771 | 27.9943
41 | 1020211 | ТП-211 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 180 | 232 | 212 | 136.7392 | 21.7046
|  |  | 630 |  | 299 | 316 | 352 | 211.9019 | 33.6352
42 | 1020210 | ТП-210 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 347 | 264 | 291 | 197.6583 | 31.3743
|  |  | 630 |  | 258 | 219 | 174 | 142.6558 | 22.6438
43 | 1043114 | ТП-3114 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 322 | 341.98 | 273 | 205.3236 | 32.591
|  |  | 630 |  | 446 | 577.98 | 528 | 340.0906 | 53.9826
44 | 1043118 | ТП-3118 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 174 | 148.98 | 174 | 108.9049 | 17.2865
|  |  | 630 |  | 170 | 220.98 | 157 | 120.0807 | 19.0604
45 | 1043119 | ТП-3119 | 400 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 200 | 190.98 | 147 | 117.8894 | 29.4723
|  |  | 400 |  | 288 | 254.98 | 301 | 184.9442 | 46.236
46 | 1043113 | ТП-Универсама | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913
|  |  | 630 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913
47 | 1041312 | ТП-3112 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 70 | 99 | 77 | 53.9068 | 8.5566
|  |  | 630 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913
48 | 1043115 | ТП-3115 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 434 | 478 | 413 | 290.3517 | 46.0876
|  |  | 630 |  | 51 | 55 | 38 | 31.5552 | 5.0088
49 | 1043120 | ТП-3120 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 79.5 | 52 | 68 | 43.7171 | 6.9392
|  |  | 630 |  | 188.5 | 161.98 | 148 | 109.2336 | 17.3387
50 | 1043116 | ТП-3116 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 322.5 | 365.98 | 302 | 217.0472 | 34.4519
|  |  | 630 |  | 103.5 | 100.98 | 97 | 66.0643 | 10.4864
51 | 1043111 | ТП-3111 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 25 | 12 | 8 | 9.861 | 1.5652
|  |  | 630 |  | 55 | 32 | 31 | 25.8577 | 4.1044
52 | 1043125 | ТП-3125 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913
|  |  | 630 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913
53 | 1043217 | ТП-3217 | 630 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 510 | 427 | 438 | 301.3083 | 47.8267
|  |  | 630 |  | 325 | 407 | 403 | 248.7163 | 39.4788
54 | 1043221 | ТП-3221 | 630 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 110 | 109 | 98 | 69.4653 | 11.0262
|  |  | 630 |  | 47 | 50 | 26 | 26.9534 | 4.2783
55 | 1043222 | ТП-3222 | 630 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 270 | 307 | 213 | 173.1153 | 27.4786
|  |  | 630 |  | 324 | 329 | 345 | 218.6951 | 34.7135
56 | 1043224 | ТП-3224 | 630 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 258 | 209 | 185 | 142.8749 | 22.6786
|  |  | 630 |  | 180 | 171 | 138 | 107.1562 | 17.0089
57 | 1040001 | ТП-407 кр.рынок | 400 | Рынок | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913
|  |  | 400 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913
58 | 1060615 | ТП-615 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 486 | 507 | 541 | 336.1505 | 53.3572
|  |  | 630 |  | 90 | 109 | 98 | 65.0826 | 10.3306
59 | 1060616 | ТП-616 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 417 | 452 | 405 | 279.1759 | 44.3136
|  |  | 630 |  | 233 | 259 | 195 | 150.5446 | 23.896
60 | 1060613 | ТП-613 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 178 | 117 | 87 | 83.7089 | 20.9272
|  |  | 400 |  | 303 | 241 | 271 | 178.5937 | 44.6484
61 | 1060610 | ТП-610 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 451 | 408 | 300 | 253.9755 | 40.3136
|  |  | 630 |  | 260 | 218 | 167 | 141.341 | 22.4351
62 | 1060609 | ТП-609 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 228 | 194 | 177 | 131.2609 | 32.8152
|  |  | 400 |  | 263 | 215.8 | 224 | 154.0069 | 38.5017
63 | 1060606 | ТП-606 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 94 | 133 | 71 | 65.3017 | 16.3254
|  |  | 400 |  | 165 | 244 | 234 | 140.9027 | 35.2257
64 | 1060605 | ТП-605 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 341 | 392.8 | 310 | 228.7314 | 36.3066
|  |  | 630 |  | 225 | 271 | 360 | 187.5781 | 29.7743
65 | 1060601 | ТП-601 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 363 | 358 | 276 | 218.4759 | 34.6787
|  |  | 630 |  | 288 | 373 | 385 | 229.2135 | 36.3831
66 | 1060614 | ТП-614 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 248 | 123 | 183 | 121.3999 | 30.35
|  |  | 400 |  | 27 | 51 | 73 | 33.0891 | 8.2723
67 | 1060612 | ТП-612 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 347 | 293 | 343 | 215.4081 | 34.1918
|  |  | 630 |  | 127 | 132 | 124 | 83.9281 | 13.3219
68 | 1060617 | ТП-617 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 171 | 161 | 138 | 102.9927 | 25.7482
|  |  | 400 |  | 144 | 118 | 131 | 86.1194 | 21.5298
69 | 1060611 | ТП-611 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 373 | 385 | 422 | 258.5773 | 64.6443
|  |  | 400 |  | 41 | 43 | 13 | 21.2559 | 5.314
70 | 1060608 | ТП-608 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 49 | 528 | 432 | 221.1055 | 35.0961
|  |  | 630 |  | 290 | 300 | 326 | 200.7261 | 31.8613
71 | 1060607 | ТП-607 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 234 | 267 | 276 | 170.2666 | 42.5667
|  |  | 400 |  | 76 | 60 | 61 | 43.1693 | 10.7923
72 | 1060602 | ТП-602 | 1000 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 656 | 622 | 540 | 398.3844 | 39.8384
|  |  | 1000 |  | 201 | 195 | 180 | 126.2208 | 12.6221
73 | 1060603 | ТП-603 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 331 | 307 | 354 | 217.3803 | 34.5048
|  |  | 630 |  | 304 | 331 | 335 | 212.5593 | 33.7396
74 | 1060604 | ТП-604 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 773 | 708 | 702 | 478.3681 | 75.9314
|  |  | 630 |  | 89 | 186 | 178 | 99.2674 | 15.7567
75 | 1060618 | КТП-4 | 160 | ТЕВиС, ПП. | 99 | 105 | 66 | 59.166 | 36.9788
76 | 1140030 | ТП-330 уч.ц. | 1000 | Мед. Центр ВАЗа | 98.5 | 104.8 | 66 | 59.0126 | 5.9013
|  |  | 1000 |  | 122 | 108 | 133 | 79.5454 | 7.9545
77 | 1140004 | ТП-ГПТУ | 630 | Учебный центр | 72 | 63 | 78 | 46.6754 | 7.4088
|  |  | 630 |  | 92 | 63 | 88 | 53.2494 | 8.4523
78 | 1140003 | ТП-РПД-СКБ | 1000 | РПД-СКБ | 72 | 58 | 83 | 46.6754 | 4.6675
|  |  | 1000 |  | 402 | 383 | 383 | 255.9477 | 25.5948
79 | 2000001 | ТП-4 д.г. | 400 | Детские сады | 342 | 319 | 333 | 217.8185 | 54.4546
|  |  | 400 |  | 7 | 8 | 17 | 7.0123 | 1.7531
80 | 2000002 | ТП-5 д.г. | 400 | Детские сады | 19 | 2 | 21 | 9.2036 | 2.3009
|  |  | 400 |  | 213 | 242 | 215 | 146.8193 | 36.7048
81 | 2000003 | ТП-6 д.г. | 630 | Детские сады | 241 | 173 | 196 | 133.6713 | 21.2177
|  |  | 630 |  | 197 | 160 | 177 | 117.0172 | 18.5742
82 | 2000007 | КТП-8 м.г. | 160 | ПП, Медгородок. | 204 | 208 | 228 | 140.2453 | 87.6533
83 | 2000006 | ТП-6 наб. | 250 | ПП, Хоз. Блок, Банк. | 60 | 35 | 25 | 26.296 | 10.5184
84 | 2000004 | ТП-4 наб. | 250 | Стоянка, гавань,ЧП, база отдыха. | 132 | 103 | 148 | 83.9281 | 33.5712
85 | 2000005 | ТП-5 наб. | 250 | кафе, ПП. | 15 | 16 | 10 | 8.9845 | 3.5938
86 | 2000008 | ТП-8наб. | 400 | ПП, КНС, Спас станция. | 5 | 10 | 10 | 5.4783 | 1.3696
87 | 2240814 | ТП-встр. в РП-24 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 355 | 328 | 412 | 239.951 | 23.9951
|  |  | 1000 |  | 159 | 199 | 186 | 119.2085 | 11.9209
88 | 2240003 | ТП-3 наб. | 630 | КНС, Тен. корт, клуб моржей, УО. | 135 | 96 | 90 | 70.3418 | 11.1654
|  |  | 630 |  | 232 | 153 | 228 | 134.3287 | 21.322
89 | 2240007 | ТП-7 наб. | 400 | ЧП. | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913
90 | 2240002 | ТП-2 наб. | 400 | Танцплощ, строит сборка. | 5 | 4 | 6 | 3.287 | 0.82175
91 | 2240001 | ТП-1 наб. | 250 | Трактир, ресторан, лод станция, | 192 | 201 | 234 | 137.3966 | 54.9586
92 | 2240813 | ТП-813 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 347 | 284 | 425 | 231.4048 | 23.1405
|  |  | 1000 |  | 341 | 321 | 310 | 212.9976 | 21.2998
93 | 2240802 | ТП-802 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 281 | 287 | 318 | 194.1521 | 19.4152
|  |  | 1000 |  | 407 | 383 | 388 | 258.1391 | 25.8139
94 | 2240804 | ТП-804 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 146 | 113 | 149 | 89.4064 | 8.9406
|  |  | 1000 |  | 296 | 246 | 279 | 179.9085 | 17.9908
| 2240817 | ТП-817 | 1600 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 145 | 124 | 142 | 90.0638 | 5.629
95 |  |  | 1600 |  | 209 | 222 | 217 | 141.9984 | 8.8749
| 2240819 | ТП-819 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 125 | 119 | 131 | 82.175 | 8.2175
96 |  |  | 1000 |  | 67 | 73 | 83 | 48.8667 | 4.8867
| 2240816 | ТП-816 | 630 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 350 | 331 | 341 | 223.9543 | 35.5483
97 |  |  | 630 |  | 230 | 291 | 301 | 180.1276 | 28.5917
98 | 2030508 | ТП-508 | 1000 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 491 | 421 | 490 | 307.2249 | 30.7225
|  |  | 1000 |  | 392 | 372 | 396 | 254.1947 | 25.4195
99 | 2030510 | ТП-510 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 337 | 237 | 218 | 173.5536 | 27.5482
|  |  | 630 |  | 92 | 82 | 84 | 56.5364 | 8.974
100 | 2030511 | ТП-511 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 181 | 144 | 203 | 115.7024 | 18.3655
|  |  | 630 |  | 171 | 209 | 155 | 117.2363 | 18.6089
101 | 2030512 | ТП-512 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 395 | 289 | 378 | 232.7196 | 36.9396
|  |  | 630 |  | 412 | 320 | 334 | 233.5961 | 37.0788
102 | 2030504 | ТП-504 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 321 | 196 | 226 | 162.8161 | 25.8438
|  |  | 630 |  | 273 | 329 | 304 | 198.5348 | 31.5135
103 | 2030505 | ТП-505 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 646 | 730 | 504 | 411.9707 | 65.3922
|  |  | 630 |  | 287 | 296 | 301 | 193.7139 | 30.7482
104 | 2030507 | ТП-507 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 134 | 160 | 149 | 97.0761 | 15.4089
|  |  | 630 |  | 136 | 192 | 187 | 112.8537 | 17.9133
105 | 2030514 | ТП-9Ц | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 268 | 232 | 255 | 165.4457 | 26.2612
|  |  | 630 |  | 192 | 178 | 203 | 125.5634 | 19.9307
106 | 2030509 | ТП-509 | 1000 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 565 | 437 | 529 | 335.4931 | 33.5493
|  |  | 1000 |  | 141 | 166 | 174 | 105.4031 | 10.5403
107 | 2030503 | ТП-503 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 386 | 369 | 311 | 233.5961 | 37.0788
|  |  | 630 |  | 14 | 12 | 23 | 10.7375 | 1.7044
108 | 2030506 | ТП-506 | 1000 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 471 | 355 | 455 | 280.7098 | 28.071
|  |  | 1000 |  | 453 | 336 | 463 | 274.3549 | 27.4355
109 | 2030502 | ТП-502 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 48 | 23 | 36 | 23.4473 | 3.7218
|  |  | 630 |  | 538 | 562 | 497 | 349.9559 | 55.5486
110 | 2030501 | ТП-501 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 483 | 447 | 451 | 302.6231 | 48.0354
|  |  | 630 |  | 34 | 24 | 23 | 17.7498 | 2.8174
111 | 2030513 | ТП-513 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 73 | 62 | 67 | 44.2649 | 7.0262
|  |  | 630 |  | 167 | 248 | 191 | 132.7948 | 21.0785
112 | 2030516 | ТП-встр. в РП-3 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 420 | 369 | 308 | 240.3893 | 38.157
|  |  | 630 |  | 236 | 187 | 236 | 144.4089 | 22.922
113 | 2070305 | ТП-дет. атр. | 250 | Децкий парк, комерция. | 42 | 94 | 51 | 40.9779 | 16.3912
|  |  | 250 |  | 57 | 84 | 96 | 51.9346 | 20.7738
114 | 2070303 | ТП-303 | 630 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 437 | 459 | 341 | 271.0679 | 43.0267
|  |  | 630 |  | 77 | 54 | 61 | 42.0736 | 6.6783
115 | 2070304 | ТП-304 | 630 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 359 | 359 | 321 | 227.6795 | 36.1396
|  |  | 630 |  | 132 | 119 | 116 | 80.4219 | 12.7654
116 | 2070301 | ТП-301 | 630 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 262 | 259 | 226 | 163.6926 | 25.983
|  |  | 630 |  | 277 | 259 | 326 | 188.8929 | 29.983
117 | 2070302 | ТП-302 | 630 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 232 | 299 | 251 | 171.3623 | 27.2004
|  |  | 630 |  | 147 | 134 | 136 | 91.3786 | 14.5045
118 | 2070306 | ТП-встр. в РП-ОГТЦ | 400 | КНС, Цирк, Кафе. | 72 | 84 | 96 | 55.2216 | 13.8054
|  |  | 400 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913
119 | 2070307 | КТП-1 ОГТЦ | 1000 | ТЦ. | 817 | 853 | 973 | 579.1694 | 57.9169
|  |  | 1000 |  | 562 | 613 | 753 | 422.4891 | 42.2489
120 | 2070308 | КТП-2 ОГТЦ | 1000 | ТЦ. | 712 | 688 | 733 | 467.4114 | 46.7411
|  |  | 1000 |  | 332 | 338 | 378 | 229.6517 | 22.9652
121 | 2070001 | КТП-1 ДКиТ | 1000 | ДКиТ | 280 | 263 | 263 | 176.6215 | 17.6621
|  |  | 1000 |  | 182 | 153 | 183 | 113.5111 | 11.3511
122 | 2070002 | КТП-2 ДКиТ | 1000 |  | 172 | 149 | 162 | 105.8414 | 10.5841
|  |  | 1000 |  | 122 | 106 | 119 | 76.0393 | 7.6039
123 | 2260303 | КТП-3 инж.ц. | 1000 | Инженерный центр ДКиТа, комерция. | 73 | 61 | 66 | 43.8267 | 4.3827
|  |  | 1000 |  | 71 | 39 | 72 | 39.8823 | 3.9882
124 | 2260304 | КТП-4 инж.ц. | 630 |  | 61 | 63 | 83 | 45.3606 | 7.2001
|  |  | 630 |  | 75 | 61 | 83 | 47.9902 | 7.6175
125 | 2150010 | ТП-интернат | 630 | Школа-интернат | 88 | 44 | 90 | 48.6476 | 7.7218
|  |  | 630 |  | 92 | 38 | 41 | 37.4718 | 5.9479
126 | 2150012 | (2150012) ТП-Инкомцкентр | 630 | БЫТ | 106 | 36 | 71 | 46.6754 | 7.4088
|  |  | 630 |  | 82 | 77 | 132 | 63.7678 | 10.1219
127 | 2150001 | ТП-1 д.г. | 400 | Детские сады | 160 | 152 | 214 | 115.2641 | 28.816
|  |  | 400 |  | 50 | 65 | 54 | 37.0335 | 9.2584
128 | 2150002 | ТП-2 д.г. | 400 | Детские сады | 23 | 12 | 28 | 13.8054 | 3.4514
|  |  | 400 |  | 32 | 29 | 39 | 21.9133 | 5.4783
129 | 2150003 | ТП-3 д.г. | 400 | Детские сады | 132 | 101 | 136 | 80.8602 | 20.2151
|  |  | 400 |  | 84 | 63 | 64 | 46.2371 | 11.5593
130 | 2150004 | ТП-1 д.ц. | 1000 | Быт, Комерция. | 432 | 473 | 533 | 315.1137 | 31.5114
|  |  | 1000 |  | 87 | 59 | 60 | 45.1415 | 4.5141
131 | 2150005 | ТП-РЛДЦ | 1250 | ЖД., ресторан, бизнес центр, комерция. | 171 | 187 | 203 | 122.9338 | 9.8347
|  |  | 1250 |  | 98 | 82 | 96 | 60.4808 | 4.8385
132 | 2150006 | ТП-профилак. | 630 | Профилакторий, лыжная база, ПП | 119 | 119 | 91 | 72.0949 | 11.4436
|  |  | 630 |  | 112 | 91 | 98 | 65.9591 | 10.4697
133 | 2150007 | ТП-профилак. | 630 |  | 80 | 87 | 61 | 49.9624 | 7.9305
|  |  | 630 |  | 160 | 148 | 163 | 103.2118 | 16.3828
134 | 2150008 | ТП-лыж.база | 400 | Лыжная база. | 19 | 34 | 44 | 21.2559 | 5.314
|  |  | 400 |  | 93 | 39 | 78 | 46.018 | 11.5045
135 | 2150009 | ТП-встр.в РП-15 | 400 | Гимназия, церковь, театр, ПП, дисп автобусов. | 46 | 55 | 100 | 44.0458 | 11.0114
|  |  | 400 |  | 29 | 20 | 20 | 15.1202 | 3.7801
136 | 2150011 | ТП-ДПШ | 630 | Гараж, насос, комерция. | 88 | 44 | 86 | 47.7711 | 7.5827
|  |  | 630 |  | 71 | 64 | 62 | 43.1693 | 6.8523
137 | 2151106 | ТП-1106 п.д. | 630 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 387 | 423 | 418 | 269.0957 | 42.7136
|  |  | 630 |  | 110 | 75 | 55 | 52.592 | 8.3479
138 | 2151103 | ТП-1106 а | 400 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 134 | 161 | 145 | 96.4187 | 24.1047
|  |  | 400 |  | 23 | 43 | 34 | 21.9133 | 5.4783
139 | 2151104 | ТП-1106 б | 630 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 66 | 76 | 88 | 50.4007 | 8.0001
|  |  | 630 |  | 37 | 36 | 42 | 25.2003 | 4.0001
140 | 2151105 | ТП-1105 | 1000 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 191 | 202 | 187 | 127.0973 | 12.7097
|  |  | 1000 |  | 605 | 620 | 594 | 398.6035 | 39.8604
141 | 2151102 | ТП-1102 | 1600 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 808 | 710 | 800 | 507.9511 | 31.7469
|  |  | 1600 |  | 394 | 467 | 373 | 270.4105 | 16.9007
142 | 2150013 | ТП-ЭкспертМ | 630 | Рынок | 189 | 155 | 192 | 117.4555 | 18.6437
|  |  | 630 |  | 201 | 233 | 202 | 139.3688 | 22.122
143 |  | ТП-702 Тевис | 250 |  | 56 | 71 | 63 | 41.6353 | 16.6541
|  |  | 250 |  | 47 | 37 | 41 | 27.3917 | 10.9567
144 | 2080704 | ТП-704 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 323 | 326 | 323 | 212.9976 | 33.8091
|  |  | 630 |  | 60 | 87 | 73 | 48.2093 | 7.6523
145 | 2080701 | ТП-701 | 1000 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 354 | 395 | 322 | 234.6918 | 23.4692
|  |  | 1000 |  | 154 | 144 | 134 | 94.6656 | 9.4666
146 | 2080703 | ТП-703 | 1000 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 239 | 239 | 279 | 165.8839 | 16.5884
|  |  | 1000 |  | 319 | 374 | 421 | 244.1145 | 24.4115
147 | 2080705 | ТП-705 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 60 | 74 | 65 | 43.6075 | 6.9218
|  |  | 630 |  | 137 | 87 | 99 | 70.7801 | 11.2349
148 | 2080706 | ТП-706 | 1000 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 259 | 243 | 265 | 168.0753 | 16.8075
|  |  | 1000 |  | 314 | 309 | 311 | 204.6705 | 20.4671
149 | 2080707 | ТП-707 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 412 | 376 | 381 | 256.1669 | 40.6614
|  |  | 630 |  | 123 | 122 | 100 | 75.601 | 12.0002
150 | 2080708 | ТП-708 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 251 | 162 | 196 | 133.4522 | 21.1829
|  |  | 630 |  | 239 | 250 | 285 | 169.6092 | 26.9221
151 | 2080719 | ТП-719 Сбербанк | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 80 | 67 | 55 | 44.2649 | 7.0262
|  |  | 630 |  | 88 | 64 | 61 | 46.6754 | 7.4088
152 | 2080709 | ТП-709 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 19 | 6 | 58 | 18.1881 | 2.887
|  |  | 630 |  | 189 | 223 | 251 | 145.2854 | 23.0612
153 | 2080716 | ТП-716 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 594 | 466 | 564 | 355.8725 | 56.4877
|  |  | 630 |  | 47 | 74 | 40 | 35.2805 | 5.6001
154 | 2080717 | ТП-717 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 231 | 208 | 241 | 149.0107 | 23.6525
|  |  | 630 |  | 550 | 464 | 522 | 336.5888 | 53.4268
155 | 2080718 | ТП-718 | 1000 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 478 | 431 | 344 | 274.5741 | 27.4574
|  |  | 1000 |  | 374 | 351 | 377 | 241.4849 | 24.1485
156 | 2080710 | ТП-710 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 358 | 331 | 337 | 224.8308 | 35.6874
|  |  | 630 |  | 116 | 108 | 108 | 72.7523 | 11.548
157 | 2080711 | ТП-711 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 455 | 489 | 454 | 306.3484 | 48.6267
|  |  | 630 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913
158 | 2080712 | ТП-712 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 451 | 440 | 474 | 299.117 | 47.4789
|  |  | 630 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913
159 | 2080713 | ТП-713 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 277 | 288 | 266 | 182.0998 | 28.9047
|  |  | 630 |  | 81 | 101 | 86 | 58.7277 | 9.3219
160 | 2080714 | ТП-714 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 99 | 109 | 128 | 73.6288 | 11.6871
|  |  | 630 |  | 448 | 367 | 378 | 261.4261 | 41.4962
161 | 2080715 | ТП-715 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 118 | 139 | 139 | 86.7768 | 13.7741
|  |  | 630 |  | 491 | 536 | 523 | 339.6567 | 53.9138
162 | 2080613 | КТП-3 6 кв.Рев. | 160 | коллектор | 89 | 15 | 93 | 43.1693 | 26.9808
163 | 2080001 | КТП-1 Парк Победы | 400 | Насос, туалет, кафе, комерция. | 17 | 13 | 33 | 13.8054 | 3.4514
164 | 2080002 | КТП-2 Парк Победы | 400 | Туалет, дисп пункт, кафе. | 19 | 12 | 12 | 9.4227 | 2.3557
165 | 2150810 | ТП-810 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 839 | 685 | 727 | 493.2691 | 49.3269
|  |  | 1000 |  | 165 | 147 | 149 | 101.0205 | 10.102
166 | 2150806 | ТП-806 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 443 | 423 | 503 | 299.9935 | 29.9994
|  |  | 1000 |  | 623 | 562 | 762 | 426.6526 | 42.6653
167 | 2150801 | ТП-801 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 335 | 338 | 260 | 204.4514 | 20.4451
|  |  | 1000 |  | 778 | 727 | 632 | 468.2879 | 46.8288
168 | 2150814 | ТП-814 | 630 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 165 | 213 | 283 | 144.8471 | 22.9916
|  |  | 630 |  | 337 | 337 | 277 | 208.3958 | 33.0787
169 | 2150811 | ТП-811 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 680 | 531 | 632 | 403.8627 | 40.3863
|  |  | 1000 |  | 166 | 190 | 128 | 106.0605 | 10.6061
170 | 2150812 | ТП-812 | 630 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 171 | 152 | 161 | 106.0605 | 16.835
|  |  | 630 |  | 126 | 122 | 165 | 90.5021 | 14.3654
171 | 2150807 | ТП-807 | 630 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 486 | 449 | 552 | 325.8513 | 51.7224
|  |  | 630 |  | 111 | 124 | 140 | 82.175 | 13.0437
172 | 2150803 | ТП-803 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 279 | 283 | 358 | 201.6027 | 20.1603
|  |  | 1000 |  | 238 | 222 | 250 | 155.5847 | 15.5585
173 | 2170302 | ТП-302б | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 222 | 217 | 193 | 138.4923 | 21.9829
|  |  | 630 |  | 175 | 201 | 150 | 115.2641 | 18.2959
174 | 2170305 | ТП-305б | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 78 | 54 | 83 | 47.1137 | 7.4784
|  |  | 630 |  | 169 | 135 | 183 | 106.7179 | 16.9394
175 | 2170303 | ТП-303б | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 147 | 170 | 158 | 104.0883 | 16.522
|  |  | 630 |  | 217 | 283 | 228 | 159.5291 | 25.3221
176 | 2170304 | ТП-304б | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 304 | 318 | 267 | 194.8095 | 30.9221
|  |  | 630 |  | 84 | 90 | 116 | 63.5487 | 10.0871
177 | 2171104 | ТП-1104 | 1000 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 771 | 683 | 675 | 466.5349 | 46.6535
|  |  | 1000 |  | 166 | 136 | 150 | 99.0483 | 9.9048
178 | 2171103 | ТП-1103 | 1600 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 746 | 711 | 764 | 486.6951 | 30.4184
|  |  | 1600 |  | 134 | 129 | 139 | 88.0916 | 5.5057
179 | 2171101 | ТП-1101 | 630 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 491 | 460 | 476 | 312.7033 | 49.6354
|  |  | 630 |  | 68 | 88 | 61 | 47.5519 | 7.5479
180 | 2170301 | ТП-301Б | 1000 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 159 | 222 | 231 | 134.1096 | 13.411
|  |  | 1000 |  | 226 | 253 | 181 | 144.628 | 14.4628
181 | 2170311 | ТП-311Б | 1000 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 250 | 213 | 245 | 155.1464 | 15.5146
|  |  | 1000 |  | 357 | 368 | 303 | 225.2691 | 22.5269
182 | 2170306 | ТП-306Б | 1000 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 254 | 230 | 239 | 158.4334 | 15.8433
|  |  | 1000 |  | 239 | 234 | 310 | 171.5814 | 17.1581
183 | 2170309 | ТП-309Б Инкомцентр | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 122 | 80 | 93 | 64.6443 | 10.261
|  |  | 630 |  | 244 | 292 | 249 | 172.0197 | 27.3047
184 | 2170310 | ТП-310Б Инкомцентр | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 271 | 226 | 244 | 162.3778 | 25.7743
|  |  | 630 |  | 14 | 9 | 12 | 7.6697 | 1.2174
185 | 2170308 | ТП-308Б Инкомцентр | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 305 | 271 | 290 | 189.7695 | 30.1221
|  |  | 630 |  | 2 | -1 | 1 | 0.43827 | 0.069566
186 | 2170312 | ТП-312Б Инкомцентр | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 157 | 128 | 133 | 91.5977 | 14.5393
|  |  | 630 |  | 52 | 53 | 58 | 35.7187 | 5.6696
187 | 2030305 | ТП-305А | 1000 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 227 | 209 | 216 | 142.8749 | 14.2875
|  |  | 630 |  | 167 | 179 | 171 | 113.2919 | 17.9828
188 | 2030317 | ТП-306А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 144 | 159 | 181 | 106.0605 | 16.835
|  |  | 630 |  | 127 | 74 | 91 | 63.9869 | 10.1567
189 | 2030302 | ТП-302А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 252 | 194 | 216 | 145.0663 | 23.0264
|  |  | 630 |  | 162 | 179 | 181 | 114.3876 | 18.1568
190 | 2030304 | ТП-304А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 232 | 229 | 186 | 141.7793 | 22.5046
|  |  | 630 |  | 112 | 124 | 131 | 80.4219 | 12.7654
191 | 2030301 | ТП-301А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 322 | 344 | 406 | 234.9109 | 37.2874
|  |  | 630 |  | 17 | 9 | 16 | 9.2036 | 1.4609
192 | 2030303 | ТП-303А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 242 | 229 | 266 | 161.5013 | 25.6351
|  |  | 630 |  | 152 | 119 | 116 | 84.8046 | 13.461
193 | 2250001 | КТП-1Дв.Сп. | 1000 | Дворец спорта | 656 | 709 | 599 | 430.3779 | 43.0378
194 | 2250002 | КТП-2Дв.Сп. | 1000 |  | 692 | 684 | 766 | 469.3836 | 46.9384
195 | 2250003 | КТП-3Дв.Сп. | 1000 |  | 192 | 218 | 213 | 136.5201 | 13.652
196 | 2250004 | КТП-4Дв.Сп. | 1000 |  | 362 | 343 | 383 | 238.4171 | 23.8417
197 | 2250005 | ТП-3 Стадиона | 630 | Автомагазин, ПП. | 432 | 413 | 441 | 281.8055 | 44.731
|  |  | 630 |  | 312 | 293 | 310 | 200.507 | 31.8265
198 | 2250006 | ТП-2 Стадиона | 1000 | Бассеин, кафе, дисп, | 495 | 495 | 486 | 323.4408 | 32.3441
|  |  | 1000 |  | 346 | 299 | 278 | 202.2601 | 20.226
199 | 2100010 | ТП-10 м.г. | 630 | Медгородок | 9 | 10 | 9 | 6.1357 | 0.97393
|  |  | 630 |  | 8 | 9 | 16 | 7.2314 | 1.1478
200 | 2100009 | КТП-9 м.г. | 160 | Медгородок, ГСК, КНС. | 27 | 63 | 78 | 36.8144 | 23.009
201 | 2100011 | ТП-1310 Ветеран+ | 1000 | ЖД. | 138 | 117 | 123 | 82.8324 | 8.2832
|  |  | 1000 |  | 27 | 10 | 4 | 8.9845 | 0.89845
202 | 2100001 | ТП-1 м.г. | 630 | Медгородок | 202 | 203 | 243 | 141.9984 | 22.5394
|  |  | 630 |  | 267 | 213 | 233 | 156.2421 | 24.8003
203 | 2100008 | ТП-8 м.г. | 1000 | Медгородок | 237 | 241 | 239 | 157.1186 | 15.7119
|  |  | 1000 |  | 11 | 10 | 13 | 7.4505 | 0.74505
204 | 2100002 | ТП-2 м.г. | 1000 | Медгородок | 300 | 283 | 302 | 193.933 | 19.3933
|  |  | 1000 |  | 316 | 304 | 288 | 198.9731 | 19.8973
205 | 2100003 | ТП-3 м.г. | 1000 | Медгородок | 257 | 189 | 206 | 142.8749 | 14.2875
|  |  | 1000 |  | 200 | 199 | 188 | 128.6313 | 12.8631
206 | 2101306 | ТП-1306 | 1000 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 390 | 257 | 317 | 211.2445 | 21.1245
|  |  | 1000 |  | 357 | 306 | 362 | 224.6117 | 22.4612
207 | 2101305 | ТП-1305 | 1000 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 390 | 333 | 281 | 220.0099 | 22.001
|  |  | 1000 |  | 54 | 78 | 56 | 41.1971 | 4.1197
208 | 2101301 | ТП-1301 | 630 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 133 | 119 | 129 | 83.4898 | 13.2523
|  |  | 630 |  | 272 | 293 | 317 | 193.2756 | 30.6787
209 | 2101307 | ТП-1307 | 400 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 183 | 141 | 162 | 106.4988 | 26.6247
|  |  | 400 |  | 187 | 137 | 138 | 101.2396 | 25.3099
210 | 2101308 | ТП-1308А | 400 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 106 | 151 | 65 | 70.5609 | 17.6402
|  |  | 400 |  | 186 | 160 | 169 | 112.8537 | 28.2134
211 | 2110004 | ТП-4м.г. | 630 | Медгородок | 263 | 258 | 262 | 171.5814 | 27.2351
|  |  | 630 |  | 347 | 320 | 326 | 217.5994 | 34.5396
212 | 2110012 | ТП-1 Стронж | 1000 | ЖД. | 156 | 162 | 185 | 110.2241 | 11.0224
|  |  | 1000 |  | 125 | 114 | 98 | 73.8479 | 7.3848
213 | 2110013 | ТП-2 Стронж | 1250 | ЖД. | 130 | 118 | 106 | 77.5732 | 6.2059
|  |  | 1250 |  | 130 | 130 | 99 | 78.6689 | 6.2935
214 | 2110005 | ТП-5м.г. | 1000 | Медгородок, морг. | 256 | 320 | 299 | 191.7417 | 19.1742
|  |  | 1000 |  | 500 | 502 | 457 | 319.7155 | 31.9716
215 | 2110009 | ТП-9м.г. | 400 | Медгородок | 136 | 104 | 127 | 80.4219 | 20.1055
|  |  | 400 |  | 94 | 86 | 99 | 61.1382 | 15.2846
216 | 2111308 | ТП-1308 | 630 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 286 | 250 | 276 | 177.9363 | 28.2439
|  |  | 630 |  | 35 | 29 | 50 | 24.9812 | 3.9653
217 | 2111303 | ТП-1303 | 630 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 290 | 260 | 272 | 180.1276 | 28.5917
|  |  | 630 |  | 146 | 153 | 116 | 90.9403 | 14.435
218 | 2111304 | ТП-1304 | 1000 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 477 | 405 | 448 | 291.4473 | 29.1447
|  |  | 1000 |  | 153 | 110 | 76 | 74.2862 | 7.4286
219 | 2111302 | ТП-1302 | 1000 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 224 | 241 | 254 | 157.5569 | 15.7557
|  |  | 1000 |  | 90 | 180 | 94 | 79.7645 | 7.9765
220 | 4340001 | ТП-1 Лада-Арена (встр.) | 2500 | Ледовый дворец спорта Лада Арена | 549 | 424 | 499 | 322.5643 | 12.9026
| 4340001 | ТП-1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 502 | 462 | 413 | 301.7466 | 12.0699
| 4340001 | ТП-1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 37 | 37 | 38 | 24.5429 | 0.98172
| 4340001 | ТП-1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 260 | 329 | 301 | 195.0287 | 7.8011
221 | 3000005 | КТП-4 II ввода т/с | 250 | ГСК, магазины, ПП, коллектор. | 252 | 240 | 196 | 150.7637 | 60.3055
222 | 3000007 | КТП-2 II ввода т/с | 400 | АЗС, Кафе, свнтофор. | 126 | 153 | 131 | 89.8447 | 22.4612
223 | 3090410 | ТП-410 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 433 | 392 | 416 | 271.9445 | 43.1658
|  |  | 630 |  | 2 | -1 | 1 | 0.43827 | 0.069566
224 | 3090411 | ТП-411 | 400 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 28 | 27 | 24 | 17.3115 | 4.3279
|  |  | 400 |  | 13 | 20 | 24 | 12.4906 | 3.1226
225 | 3090412 | ТП-412 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 227 | 272 | 273 | 169.1709 | 26.8525
|  |  | 630 |  | 217 | 171 | 174 | 123.1529 | 19.5481
226 | 3090404 | ТП-404 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 212 | 205 | 222 | 140.0262 | 22.2264
|  |  | 630 |  | 45 | 49 | 46 | 30.6787 | 4.8696
227 | 3090416 | ТП-416 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 275 | 299 | 233 | 176.8406 | 28.0699
|  |  | 630 |  | 158 | 224 | 158 | 118.332 | 18.7829
228 | 3090415 | ТП-415 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 378 | 335 | 363 | 235.7875 | 37.4266
|  |  | 630 |  | 11 | 8 | 16 | 7.6697 | 1.2174
229 | 3090414 | ТП-414 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 312 | 250 | 262 | 180.5659 | 28.6612
|  |  | 630 |  | 256 | 234 | 254 | 163.0352 | 25.8786
230 | 3090413 | ТП-11Ц | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 52 | 56 | 60 | 36.8144 | 5.8436
|  |  | 630 |  | 55 | 68 | 51 | 38.1292 | 6.0523
231 | 3090406 | ТП-406 | 400 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 185 | 140 | 138 | 101.4587 | 25.3647
|  |  | 400 |  | 115 | 82 | 95 | 63.9869 | 15.9967
232 | 3090417 | ТП-417 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 226 | 272 | 241 | 161.9395 | 25.7047
|  |  | 630 |  | 97 | 98 | 75 | 59.166 | 9.3914
233 | 3090401 | ТП-401 | 1000 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 366 | 398 | 286 | 230.09 | 23.009
|  |  | 1000 |  | 471 | 395 | 371 | 271.0679 | 27.1068
234 | 3090403 | ТП-403 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 504 | 513 | 493 | 330.8913 | 52.5224
|  |  | 630 |  | 136 | 102 | 149 | 84.8046 | 13.461
235 | 3090405 | ТП-12Ц | 400 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 124 | 138 | 112 | 81.9559 | 20.489
|  |  | 400 |  | 51 | 61 | 70 | 39.8823 | 9.9706
236 | 3090408 | ТП-408 | 1250 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 457 | 435 | 432 | 290.1325 | 23.2106
|  |  | 1250 |  | 468 | 464 | 388 | 289.256 | 23.1405
237 | 3090409 | ТП-409 | 1000 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 317 | 328 | 360 | 220.229 | 22.0229
|  |  | 1000 |  | 276 | 328 | 278 | 193.2756 | 19.3276
238 | 3090402 | ТП-встр в РП-9 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 373 | 470 | 412 | 275.0123 | 43.6528
|  |  | 630 |  | 54 | 95 | 40 | 41.4162 | 6.574
239 | 3120903 | ТП-903 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 516 | 499 | 339 | 296.7065 | 29.6707
|  |  | 1000 |  | 222 | 228 | 209 | 144.4089 | 14.4409
240 | 3120904 | ТП-904 | 400 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 134 | 138 | 143 | 90.9403 | 22.7351
|  |  | 400 |  | 46 | 57 | 51 | 33.7465 | 8.4366
241 | 3120902 | ТП-902 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 239 | 227 | 328 | 173.9919 | 27.6178
|  |  | 630 |  | 83 | 34 | 51 | 36.8144 | 5.8436
242 | 3120906 | ТП-906 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 178 | 263 | 241 | 149.4489 | 23.7221
|  |  | 630 |  | 92 | 97 | 101 | 63.5487 | 10.0871
243 | 3120901 | ТП-901 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 238 | 267 | 288 | 173.7727 | 27.583
|  |  | 630 |  | 205 | 181 | 192 | 126.6591 | 20.1046
244 | 3120914 | ТП-914 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 52 | 59 | 62 | 37.9101 | 6.0175
|  |  | 630 |  | 245 | 251 | 238 | 160.8439 | 25.5308
245 | 3120913 | ТП-913 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 333 | 402 | 409 | 250.6885 | 39.7918
|  |  | 630 |  | 2 | -1 | 1 | 0.43827 | 0.069566
246 | 3120915 | ТП-915 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 440 | 413 | 351 | 263.8365 | 26.3837
|  |  | 1000 |  | 440 | 413 | 351 | 263.8365 | 26.3837
247 | 3120911 | ТП-911 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 471 | 479 | 445 | 305.691 | 30.5691
|  |  | 1000 |  | 77 | 71 | 68 | 47.3328 | 4.7333
248 | 3120912 | ТП-912 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 126 | 128 | 165 | 91.8169 | 14.5741
|  |  | 630 |  | 258 | 220 | 309 | 172.4579 | 27.3743
249 | 3120909 | ТП-909 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 313 | 390 | 377 | 236.664 | 23.6664
|  |  | 1000 |  | 226 | 204 | 201 | 138.2731 | 13.8273
250 | 3120908 | ТП-908 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 213 | 189 | 136 | 117.8937 | 18.7133
|  |  | 630 |  | 22 | 22 | 13 | 12.4906 | 1.9826
251 | 3120907 | ТП-907 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 366 | 393 | 381 | 249.812 | 24.9812
|  |  | 1000 |  | 162 | 175 | 143 | 105.184 | 10.5184
252 | 3120307 | ТП-307Б Пед.Ин. | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 84 | 56 | 69 | 45.7989 | 7.2697
|  |  | 630 |  | 295 | 291 | 318 | 198.0965 | 31.4439
253 | 3120905 | ТП-905 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 352 | 478 | 418 | 273.4784 | 27.3478
|  |  | 1000 |  | 175 | 182 | 194 | 120.7425 | 12.0742
254 | 3131001 | ТП-1001 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 227 | 219 | 176 | 136.3009 | 13.6301
|  |  | 1000 |  | 322 | 334 | 316 | 212.9976 | 21.2998
255 | 3131005 | ТП-1005 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 287 | 194 | 196 | 148.3533 | 23.5481
|  |  | 630 |  | 197 | 289 | 276 | 166.9796 | 26.5047
256 | 3131006 | ТП-1006 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 247 | 264 | 256 | 168.0753 | 26.6786
|  |  | 630 |  | 212 | 234 | 211 | 143.9706 | 22.8525
257 | 3131007 | ТП-1007 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 467 | 459 | 356 | 280.9289 | 28.0929
|  |  | 1000 |  | 248 | 179 | 141 | 124.4677 | 12.4468
258 | 3131002 | ТП-1002 встр. в РП-13 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 372 | 329 | 366 | 233.8153 | 37.1135
|  |  | 630 |  | 117 | 74 | 86 | 60.6999 | 9.6349
259 | 3131004 | ТП-1004 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 192 | 184 | 191 | 124.2486 | 12.4249
|  |  | 1000 |  | 142 | 194 | 171 | 111.1006 | 11.1101
260 | 3131003 | ТП-1003 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 257 | 204 | 241 | 153.8316 | 15.3832
|  |  | 1000 |  | 397 | 384 | 426 | 264.4939 | 26.4494
261 | 3131008 | КТП-3 II ввода | 250 | коллектор | 150 | 127 | 123 | 87.6533 | 35.0613
262 | 3131009 | ТП-1009 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 563 | 525 | 592 | 368.144 | 36.8144
|  |  | 1000 |  | 187 | 214 | 186 | 128.6313 | 12.8631
263 | 3131010 | ТП-1010 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 377 | 394 | 366 | 249.1546 | 39.5483
|  |  | 630 |  | 52 | 54 | 26 | 28.9256 | 4.5914
264 | 3131011 | ТП-1011 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 542 | 444 | 456 | 315.9903 | 50.1572
|  |  | 630 |  | 107 | 114 | 96 | 69.4653 | 11.0262
265 | 3131013 | ТП-1013 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 262 | 259 | 246 | 168.0753 | 26.6786
|  |  | 630 |  | 47 | 29 | 31 | 23.4473 | 3.7218
266 | 3131014 | ТП-1014 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 202 | 199 | 186 | 128.6313 | 20.4177
|  |  | 630 |  | 197 | 174 | 181 | 120.9616 | 19.2003
267 | 3131012 | ТП-1012 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 292 | 324 | 306 | 202.0409 | 32.07
|  |  | 630 |  | 137 | 134 | 86 | 78.2306 | 12.4176
268 | 3141202 | ТП-1202 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 6 | 3 | 10 | 4.1635 | 0.66088
|  |  | 630 |  | 336 | 466 | 409 | 265.3705 | 42.1223
269 | 3141208 | ТП-1208 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 392 | 395 | 422 | 264.9322 | 26.4932
|  |  | 1000 |  | 279 | 292 | 274 | 185.1677 | 18.5168
270 | 3141210 | ТП-1210 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 19 | 22 | 15 | 12.2715 | 1.9479
|  |  | 630 |  | 168 | 94 | 133 | 86.5577 | 13.7393
271 | 3141212 | ТП-1212 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 218 | 211 | 231 | 144.628 | 22.9568
|  |  | 630 |  | 146 | 156 | 150 | 99.0483 | 15.7219
272 | 3141214 | ТП-1214 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 435 | 415 | 342 | 261.2069 | 26.1207
|  |  | 1000 |  | 139 | 78 | 108 | 71.2183 | 7.1218
273 | 3141221 | ТП-1221 | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 122 | 118 | 121 | 79.1071 | 19.7768
|  |  | 250 |  | 119 | 183 | 163 | 101.897 | 40.7588
274 | 3141203 | ТП-1203 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 392 | 515 | 488 | 305.691 | 48.5224
|  |  | 630 |  | 12 | 11 | 28 | 11.1758 | 1.7739
275 | 3141204 | ТП-1204 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 109 | 111 | 130 | 76.6967 | 7.6697
|  |  | 1000 |  | 292 | 281 | 306 | 192.6182 | 19.2618
276 | 3141205 | ТП-1205 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 498 | 511 | 529 | 337.0271 | 53.4964
|  |  | 630 |  | 17 | 4 | 25 | 10.0801 | 1.6
277 | 3141206 | ТП-1206 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 249 | 250 | 248 | 163.6926 | 25.983
|  |  | 630 |  | 72 | 77 | 130 | 61.1382 | 9.7045
278 | 3141207 | ТП-1207 (22Х) | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 15 | 14 | 15 | 9.6419 | 2.4105
|  |  | 400 |  | 14 | 13 | 12 | 8.5462 | 2.1366
279 | 3141209 | ТП-1209 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 84 | 36 | 88 | 45.5797 | 4.558
|  |  | 1000 |  | 604 | 553 | 585 | 381.7303 | 38.173
280 | 3141211 | ТП-1211 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 24 | 47 | 44 | 25.2003 | 2.52
|  |  | 1000 |  | 406 | 378 | 344 | 247.1824 | 24.7182
281 | 3141213 | ТП-1213 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 275 | 288 | 269 | 182.3189 | 18.2319
|  |  | 1000 |  | 137 | 167 | 207 | 111.9771 | 11.1977
282 | 3141215 | ТП-1215 | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 239 | 320 | 243 | 175.7449 | 43.9362
|  |  | 400 |  | 103 | 72 | 127 | 66.1783 | 16.5446
283 | 3141216 | ТП-АТС-30 | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 24 | 23 | 37 | 18.4072 | 4.6018
|  |  | 400 |  | 104 | 100 | 65 | 58.9469 | 14.7367
284 | 3141201 | ТП-встр. в РП-14 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 281 | 215 | 280 | 170.0475 | 26.9917
|  |  | 630 |  | 80 | 109 | 109 | 65.3017 | 10.3654
285 | 3141217 | ТП-1217 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 200 | 266 | 241 | 154.9273 | 24.5916
|  |  | 630 |  | 132 | 150 | 148 | 94.2273 | 14.9567
286 | 3141219 | ТП-1219 | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 18 | 9 | 2 | 6.3549 | 1.5887
|  |  | 400 |  | 229 | 308 | 297 | 182.7572 | 45.6893
287 | 3141220 | ТП-1220 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 115 | 201 | 189 | 110.6623 | 17.5654
|  |  | 630 |  | 237 | 141 | 203 | 127.3165 | 20.209
288 | 3161401 | ТП-встр. в РП-16 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 418 | 301 | 422 | 250.0311 | 39.6875
|  |  | 630 |  | 291 | 197 | 230 | 157.3377 | 24.9742
289 | 3161402 | ТП-1402 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 64 | 53 | 59 | 38.5675 | 6.1218
|  |  | 630 |  | 657 | 563 | 593 | 397.2887 | 63.0617
290 | 3161405 | ТП-1405 х/бл | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 182 | 133 | 168 | 105.8414 | 16.8002
|  |  | 630 |  | 53 | 83 | 98 | 51.2772 | 8.1392
291 | 3161406 | ТП-1406 | 1250 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 387 | 308 | 368 | 232.9387 | 18.6351
|  |  | 1250 |  | 593 | 535 | 582 | 374.718 | 29.9774
292 | 3161415 | ТП-1415 | 1000 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 23 | 22 | 27 | 15.7776 | 1.5778
|  |  | 1000 |  | 171 | 197 | 201 | 124.6869 | 12.4687
293 | 3161403 | ТП-1403 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 486 | 523 | 524 | 335.9314 | 53.3224
|  |  | 630 |  | 185 | 151 | 239 | 126.0017 | 20.0003
294 | 3161404 | ТП-1404 | 1000 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 940 | 986 | 993 | 639.6502 | 63.965
|  |  | 1000 |  | 17 | 8 | 33 | 12.7097 | 1.271
295 | 3161407 | ТП-1407 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 272 | 223 | 323 | 179.2511 | 28.4526
|  |  | 630 |  | 259 | 251 | 211 | 157.9951 | 25.0786
296 | 3161408 | ТП-1408 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 42 | 40 | 89 | 37.4718 | 5.9479
|  |  | 630 |  | 182 | 173 | 243 | 131.0417 | 20.8003
297 | 3161409 | ТП-1409 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 292 | 238 | 213 | 162.8161 | 25.8438
|  |  | 630 |  | 156 | 114 | 116 | 84.5855 | 13.4263
298 | 2330001 | БКТП Л-4 | 1000 | ЖД. | 282 | 383 | 413 | 236.2257 | 23.6226
|  |  | 1000 |  | 487 | 473 | 493 | 318.4007 | 31.8401
299 | 2330002 | БКТП Л-8 | 1000 | ЖД. | 232 | 214 | 250 | 152.5168 | 15.2517
|  |  | 1000 |  | 158 | 67 | 130 | 77.7923 | 7.7792
300 | 3171501 | ТП-1501 встр. в РП-17А | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 365 | 346 | 321 | 226.1456 | 35.8961
|  |  | 630 |  | 310 | 342 | 295 | 207.5193 | 32.9396
301 | 3171504 | ТП-1504 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 170 | 111 | 145 | 93.3508 | 14.8176
|  |  | 630 |  | 315 | 250 | 344 | 199.1922 | 31.6178
302 | 3171503 | ТП-1503 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 76 | 76 | 88 | 52.592 | 8.3479
|  |  | 630 |  | 261 | 276 | 317 | 187.1399 | 29.7047
303 | 3171502 | ТП-1502 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 573 | 478 | 469 | 333.0827 | 52.8703
|  |  | 630 |  | 54 | 77 | 52 | 40.1014 | 6.3653
304 | 3171505 | ТП-1505 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 249 | 280 | 267 | 174.4301 | 27.6873
|  |  | 630 |  | 217 | 165 | 142 | 114.8259 | 18.2263
305 | 3171506 | ТП-1506 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 27 | 39 | 33 | 21.6942 | 3.4435
|  |  | 630 |  | 344 | 375 | 316 | 226.803 | 36.0005
306 | 3171508 | ТП-1508 | 400 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 300 | 281 | 298 | 192.6182 | 48.1546
|  |  | 400 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913
307 | 3171507 | ТП-1507 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 364 | 336 | 393 | 239.5127 | 38.0179
|  |  | 630 |  | 40 | 29 | 34 | 22.5707 | 3.5827
308 | 3171509 | ТП-1509 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 247 | 228 | 252 | 159.3099 | 25.2873
|  |  | 630 |  | 11 | 1 | 10 | 4.8209 | 0.76523
309 | 3171511 | ТП-1511 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 457 | 580 | 481 | 332.6444 | 52.8007
|  |  | 630 |  | 7 | 3 | 10 | 4.3827 | 0.69566
310 | 3171512 | ТП-1512 | 1000 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 680 | 631 | 529 | 403.2053 | 40.3205
|  |  | 1000 |  | 143 | 95 | 88 | 71.4375 | 7.1437
311 | 3171513 | ТП-1513 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 32 | 31 | 28 | 19.9411 | 3.1653
|  |  | 630 |  | 247 | 194 | 260 | 153.6125 | 24.3829
312 | 3171510 | ТП-1510 | 1000 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 519 | 521 | 497 | 336.8079 | 33.6808
|  |  | 1000 |  | 117 | 123 | 84 | 70.9992 | 7.0999
313 | 3171514 | ТП-1514 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 34 | 29 | 12 | 16.435 | 2.6087
|  |  | 630 |  | 328 | 321 | 352 | 219.3525 | 34.8179
314 | 3171515 | ТП-1515 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 377 | 384 | 469 | 269.534 | 42.7832
|  |  | 630 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913
315 | 3171516 | ТП-1516 | 1000 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 236 | 266 | 320 | 180.1276 | 18.0128
|  |  | 1000 |  | 226 | 114 | 215 | 121.619 | 12.1619
316 | 3171517 | ТП-1517 Аннавита | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 336 | 208 | 184 | 159.5291 | 25.3221
|  |  | 630 |  | 101 | 93 | 56 | 54.7833 | 8.6958
| 3171518 | ТП-1518 | 400 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 186 | 213 | 166 | 123.8103 | 30.9526
|  |  | 400 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913
317 | 4290001 | ТП-1 встр.в РП-29 Доринда | 1000 | ТЦ. | 672 | 663 | 683 | 442.2111 | 44.2211
|  |  | 1000 |  | 572 | 563 | 583 | 376.4711 | 37.6471
318 | 4290002 | ТП-2 встр.в РП-29 Доринда | 1000 | ТЦ. | 302 | 298 | 298 | 196.7817 | 19.6782
|  |  | 1000 |  | 312 | 318 | 308 | 205.5471 | 20.5547
319 | 4181602 | ТП-1602 встр. в РП-18 | 630 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 69 | 47 | 27 | 31.3361 | 4.974
|  |  | 630 |  | 389 | 434 | 457 | 280.4907 | 44.5223
320 | 4181603 | ТП-1603 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 20 | 44 | 14 | 17.0924 | 1.7092
|  |  | 1000 |  | 1039 | 1006 | 1076 | 683.9151 | 68.3915
321 | 4181607 | ТП-1607 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 669 | 719 | 693 | 456.0165 | 45.6016
|  |  | 1000 |  | 106 | 88 | 126 | 70.1227 | 7.0123
322 | 4181614 | ТП-1614 | 630 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 138 | 124 | 140 | 88.0916 | 13.9828
|  |  | 630 |  | 208 | 197 | 246 | 142.6558 | 22.6438
323 | 4181609 | ТП-1609 | 1250 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 804 | 735 | 760 | 503.7875 | 40.303
|  |  | 1250 |  | 206 | 197 | 201 | 132.3565 | 10.5885
324 | 4181608 | ТП-1608 (ГУЭС) | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 323 | 308 | 299 | 203.794 | 20.3794
|  |  | 1000 |  | 220 | 204 | 199 | 136.5201 | 13.652
325 | 4181601 | ТП-1601 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 702 | 693 | 606 | 438.4858 | 43.8486
|  |  | 1000 |  | 219 | 158 | 128 | 110.6623 | 11.0662
326 | 4181604 | ТП-1604 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 540 | 519 | 524 | 346.8881 | 34.6888
|  |  | 1000 |  | 479 | 374 | 540 | 305.2527 | 30.5253
327 | 4181605 | ТП-1605 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 660 | 751 | 699 | 462.3713 | 46.2371
|  |  | 1000 |  | 27 | 17 | 11 | 12.0523 | 1.2052
328 | 4181606 | ТП-1606 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 43 | 51 | 108 | 44.2649 | 4.4265
|  |  | 1000 |  | 249 | 295 | 270 | 178.3745 | 17.8375
329 | 4181610 | ТП-1610 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 67 | 50 | 76 | 42.2927 | 4.2293
|  |  | 1000 |  | 554 | 687 | 661 | 416.7916 | 41.6792
330 | 4181613 | ТП-1613 | 630 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 180 | 172 | 172 | 114.8259 | 18.2263
|  |  | 630 |  | 177 | 134 | 236 | 119.8659 | 19.0263
331 | 4181611 | ТП-1611 | 1250 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 894 | 764 | 880 | 556.1604 | 44.4928
|  |  | 1250 |  | 162 | 110 | 143 | 90.9403 | 7.2752
332 | 4181612 | ТП-1612 | 1250 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 777 | 851 | 914 | 557.0369 | 44.563
|  |  | 1250 |  | 248 | 156 | 204 | 133.2331 | 10.6586
333 | 4201711 | ТП-встр. в РП-20 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 331 | 386 | 315 | 226.1456 | 35.8961
|  |  | 630 |  | 257 | 201 | 286 | 163.0352 | 25.8786
334 | 4201701 | ТП-1701 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 169 | 193 | 218 | 127.0973 | 20.1742
|  |  | 630 |  | 379 | 403 | 343 | 246.525 | 39.131
335 | 4201702 | ТП-1702 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 446 | 341 | 449 | 270.8488 | 42.9919
|  |  | 630 |  | 89 | 88 | 106 | 62.0147 | 9.8436
336 | 4201708 | ТП-1708 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 441 | 371 | 331 | 250.4694 | 39.757
|  |  | 630 |  | 25 | 5 | 38 | 14.9011 | 2.3652
337 | 4201709 | ТП-1709 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 92 | 70 | 125 | 62.8913 | 6.2891
|  |  | 1000 |  | 731 | 726 | 681 | 468.5071 | 46.8507
338 | 4201710 | ТП-1710 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 320 | 289 | 233 | 184.5103 | 29.2873
|  |  | 630 |  | 68 | 106 | 117 | 63.7678 | 10.1219
339 | 4201712 | ТП-1712 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 577 | 548 | 528 | 362.2274 | 36.2227
|  |  | 1000 |  | 14 | 24 | 18 | 12.2715 | 1.2271
340 | 4201713 | ТП-1713 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 202 | 213 | 228 | 140.9027 | 14.0903
|  |  | 1000 |  | 152 | 198 | 208 | 122.2764 | 12.2276
341 | 4201714 | ТП-1714 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 57 | 38 | 78 | 37.9101 | 3.791
|  |  | 1000 |  | 27 | 28 | 53 | 23.6664 | 2.3666
342 | 4201703 | ТП-1703 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 290 | 255 | 213 | 166.1031 | 16.6103
|  |  | 1000 |  | 325 | 380 | 344 | 229.8709 | 22.9871
343 | 4201705 | ТП-1705 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 330 | 373 | 396 | 240.8275 | 38.2266
|  |  | 630 |  | 16 | 17 | 22 | 12.0523 | 1.9131
344 | 4201707 | ТП-1707 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 357 | 296 | 437 | 238.8553 | 23.8855
|  |  | 1000 |  | 350 | 278 | 359 | 216.2846 | 21.6285
345 | 4201704 | ТП-1704 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 298 | 322 | 437 | 231.6239 | 36.7657
|  |  | 630 |  | 172 | 210 | 147 | 115.9215 | 18.4002
346 | 4201706 | ТП-1706 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 535 | 566 | 551 | 362.0083 | 36.2008
|  |  | 1000 |  | 30 | 10 | 41 | 17.7498 | 1.775
347 | 4222007 | ТП-встр. в РП-22 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 252 | 240 | 263 | 165.4457 | 26.2612
|  |  | 630 |  | 156 | 140 | 184 | 105.184 | 16.6959
348 | 4222005 | ТП-2005 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 284 | 254 | 255 | 173.7727 | 27.583
|  |  | 630 |  | 63 | 70 | 110 | 53.2494 | 8.4523
349 | 4222003 | ТП-2003 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 362 | 300 | 352 | 222.2012 | 35.27
|  |  | 630 |  | 197 | 99 | 167 | 101.4587 | 16.1046
350 | 4222001 | ТП-2001 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 98 | 29 | 76 | 44.4841 | 7.061
|  |  | 630 |  | 336 | 310 | 365 | 221.5438 | 35.1657
351 | 4222002 | ТП-2002 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 375 | 253 | 255 | 193.4947 | 30.7134
|  |  | 630 |  | 384 | 428 | 429 | 271.9445 | 43.1658
352 | 4222009 | ТП-2009 | 1000 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 406 | 360 | 367 | 248.2781 | 24.8278
|  |  | 1000 |  | 273 | 258 | 324 | 187.359 | 18.7359
353 | 4222006 | ТП-2006 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 328 | 210 | 226 | 167.4179 | 26.5743
|  |  | 630 |  | 240 | 302 | 246 | 172.6771 | 27.4091
354 | 4222004 | ТП-2004 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 84 | 73 | 91 | 54.3451 | 8.6262
|  |  | 630 |  | 153 | 174 | 173 | 109.5667 | 17.3915
355 | 4222020 | ТП-2020 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 23 | 24 | 32 | 17.3115 | 2.7479
|  |  | 630 |  | 134 | 153 | 121 | 89.4064 | 14.1915
356 | 4222011 | ТП-2011 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 283 | 294 | 415 | 217.3803 | 34.5048
|  |  | 630 |  | 196 | 159 | 214 | 124.6869 | 19.7916
357 | 4222010 | ТП-2010 | 1000 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 627 | 543 | 684 | 406.2732 | 40.6273
|  |  | 1000 |  | 157 | 151 | 199 | 111.1006 | 11.1101
358 | 4222008 | ТП-2008 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 454 | 430 | 541 | 312.265 | 49.5659
|  |  | 630 |  | 88 | 117 | 123 | 71.8757 | 11.4088
359 | 4222014 | ТП-2014 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 240 | 251 | 194 | 150.1063 | 23.8264
|  |  | 630 |  | 130 | 195 | 150 | 104.0883 | 16.522
360 | 4222016 | ТП-2016 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 306 | 417 | 336 | 232.0622 | 36.8353
|  |  | 630 |  | 230 | 163 | 266 | 144.4089 | 22.922
361 | 4222017 | ТП-2017 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 468 | 334 | 500 | 285.3116 | 45.2876
|  |  | 630 |  | 141 | 122 | 116 | 83.0515 | 13.1828
362 | 4222012 | ТП-2012 (2011а) | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 47 | 41 | 43 | 28.7065 | 4.5566
|  |  | 630 |  | 172 | 121 | 158 | 98.8291 | 15.6872
363 | 4222018 | ТП-2018 | 1000 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 296 | 312 | 353 | 210.5871 | 21.0587
|  |  | 1000 |  | 424 | 370 | 413 | 264.4939 | 26.4494
364 | 4222019 | ТП-2019 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 134 | 107 | 136 | 82.6133 | 13.1132
|  |  | 630 |  | -5 | -29 | -11 | -9.861 | -1.5652
365 | 4191917 | ТП-встр. в РП-19 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 383 | 348 | 318 | 229.8709 | 36.4874
|  |  | 630 |  | 45 | 38 | 90 | 37.9101 | 6.0175
366 | 4191901 | ТП-1901 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 495 | 530 | 377 | 307.2249 | 48.7659
|  |  | 630 |  | 54 | 41 | 52 | 32.2126 | 5.1131
367 | 4191904 | ТП-1904 | 400 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 93 | 82 | 144 | 69.9035 | 17.4759
|  |  | 400 |  | 137 | 5 | 67 | 45.7989 | 11.4497
368 | 4191916 | ТП-1916 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 11 | 30 | 60 | 22.1325 | 3.5131
|  |  | 630 |  | 208 | 285 | 275 | 168.2944 | 26.7134
369 | 4191903 | ТП-1903 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 374 | 341 | 331 | 229.2135 | 36.3831
|  |  | 630 |  | 164 | 191 | 167 | 114.3876 | 18.1568
370 | 4191902 | ТП-1902 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 502 | 351 | 463 | 288.3795 | 45.7745
|  |  | 630 |  | 262 | 233 | 203 | 152.9551 | 24.2786
371 | 4191910 | ТП-1910 | 1000 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 474 | 469 | 684 | 356.5299 | 35.653
|  |  | 1000 |  | 79 | 21 | 58 | 34.6231 | 3.4623
372 | 4191911 | ТП-1911 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 541 | 546 | 487 | 344.9159 | 54.7486
|  |  | 630 |  | 199 | 136 | 162 | 108.9093 | 17.2872
373 | 4191906 | ТП-1906 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 282 | 341 | 368 | 217.1611 | 34.47
|  |  | 630 |  | 25 | 19 | 47 | 19.9411 | 3.1653
374 | 4191907 | ТП-1907 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 338 | 277 | 329 | 206.8619 | 32.8352
|  |  | 630 |  | 80 | 76 | 127 | 62.0147 | 9.8436
375 | 4191905 | ТП-1905 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 513 | 435 | 440 | 304.1571 | 48.2789
|  |  | 630 |  | 179 | 195 | 171 | 119.4277 | 18.9568
376 | 4191909 | ТП-1909 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 335 | 375 | 365 | 235.5683 | 37.3918
|  |  | 630 |  | 281 | 262 | 361 | 198.0965 | 31.4439
377 | 4191908 | ТП-1908 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 327 | 321 | 352 | 219.1333 | 34.7831
|  |  | 630 |  | 63 | 64 | 92 | 47.9902 | 7.6175
378 | 4191913 | ТП-1913 | 1000 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 595 | 490 | 551 | 358.5021 | 35.8502
|  |  | 1000 |  | 113 | 52 | 115 | 61.3573 | 6.1357
379 | 4191914 | ТП-1914 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 322 | 387 | 314 | 224.1734 | 35.5831
|  |  | 630 |  | 373 | 328 | 369 | 234.4727 | 37.2179
380 | 4191912 | ТП-1912 | 1000 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 189 | 141 | 190 | 113.9493 | 11.3949
|  |  | 1000 |  | 558 | 605 | 559 | 377.3476 | 37.7348
381 | 4191915 | ТП-1915 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 115 | 140 | 123 | 82.8324 | 13.148
|  |  | 630 |  | 216 | 198 | 259 | 147.4767 | 23.409
382 | 4231804 | ТП-встр. в РП-23 | 400 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 59 | 54 | 81 | 42.5119 | 10.628
|  |  | 400 |  | 2 | -1 | 1 | 0.43827 | 0.10957
383 | 4231801 | ТП-1801 | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 195 | 231 | 276 | 153.8316 | 24.4177
|  |  | 630 |  | 262 | 325 | 226 | 178.1554 | 28.2786
384 | 4231802 | ТП-1802 | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 78 | 31 | 123 | 50.8389 | 8.0697
|  |  | 630 |  | 160 | 217 | 268 | 141.341 | 22.4351
385 | 4231803 | ТП-1803 | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 283 | 278 | 305 | 189.7695 | 30.1221
|  |  | 630 |  | 152 | 145 | 150 | 97.9526 | 15.548
386 | 4231808 | ТП-1МЖК | 1000 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 197 | 231 | 179 | 133.0139 | 13.3014
|  |  | 1000 |  | 298 | 267 | 266 | 182.0998 | 18.21
387 | 4231809 | ТП-2МЖК | 1000 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 18 | 15 | 43 | 16.6541 | 1.6654
|  |  | 1000 |  | 291 | 319 | 303 | 200.0687 | 20.0069
388 | 4231810 | ТП-3МЖК | 1000 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 389 | 363 | 358 | 243.238 | 24.3238
|  |  | 1000 |  | 27 | 26 | 31 | 18.4072 | 1.8407
389 | 4231811 | ТП-1811Лада-Дом | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 227 | 233 | 248 | 155.1464 | 24.6264
|  |  | 630 |  | 207 | 109 | 153 | 102.7735 | 16.3133
390 | 4231812 | ТП-1812 Лада-Дом | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 132 | 148 | 203 | 105.8414 | 16.8002
|  |  | 630 |  | 187 | 272 | 231 | 151.202 | 24.0003
391 | 4231813 | ТП-1813 Лада-Дом | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 228 | 217 | 243 | 150.7637 | 23.9308
|  |  | 630 |  | 47 | 52 | 65 | 35.9379 | 5.7044
392 | 4212103 | ТП-встр. в РП-21 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 359 | 296 | 356 | 221.5438 | 35.1657
|  |  | 630 |  | 191 | 166 | 235 | 129.7269 | 20.5916
393 | 4212101 | ТП-2101 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 117 | 152 | 127 | 86.7768 | 13.7741
|  |  | 630 |  | 162 | 171 | 216 | 120.3042 | 19.0959
394 | 4212102 | ТП-2102 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 322 | 262 | 319 | 197.8774 | 31.4091
|  |  | 630 |  | 322 | 314 | 326 | 210.8063 | 33.4613
395 | 4212104 | ТП-2104 | 1000 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 472 | 404 | 466 | 294.0769 | 29.4077
|  |  | 1000 |  | 263 | 165 | 154 | 127.5356 | 12.7536
396 | 4212108 | ТП-2108 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 192 | 194 | 191 | 126.4399 | 20.0698
|  |  | 630 |  | 17 | 4 | 8 | 6.3549 | 1.0087
397 | 4212106 | ТП-2106 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 67 | 94 | 111 | 59.6043 | 9.461
|  |  | 630 |  | 132 | 144 | 126 | 88.0916 | 13.9828
398 | 4212105 | ТП-2105 | 1000 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 332 | 249 | 356 | 205.3279 | 20.5328
|  |  | 1000 |  | 172 | 157 | 148 | 104.5266 | 10.4527
420 | 4231906 | КТП-6 Юж.дороги | 160 | Светофор, УО | 22 | 9 | 8 | 8.5462 | 5.3414
421 | 5000005 | КТП-цех керамзита и гравия | 630 | "Совтекс" | 327 | 297 | 348 | 212.9976 | 33.8091
|  |  | 630 |  | 202 | 157 | 170 | 115.9215 | 18.4002
422 | 5010009 | КТП-109 пкз КНС | 250 |  | 198 | 240 | 188 | 137.1775 | 54.871
|  |  | 250 |  | 60 | 61 | 50 | 37.4718 | 14.9887
423 | 5030013 | ТП-313 ПКЗ | 1000 | Фирмы/предприятия. | 132 | 121 | 138 | 85.6811 | 8.5681
|  |  | 1000 |  | 222 | 193 | 230 | 141.341 | 14.1341
424 | 5030015 | ТП-315 ПКЗ | 1000 | ТЦ, Фирмы. | 122 | 110 | 122 | 77.5732 | 7.7573
|  |  | 1000 |  | 55 | 38 | 65 | 34.6231 | 3.4623
425 | 5070007 | КТП-2 рыбакомплекса | 1000 | ООО РК "Парус" | 122 | 110 | 122 | 77.5732 | 7.7573
|  |  | 1000 |  | 55 | 38 | 65 | 34.6231 | 3.4623
426 | 5260007 | ТП-цех эмалей | 1000 | ООО "ПППО", УВМРиН ВАЗа | 122 | 110 | 122 | 77.5732 | 7.7573
|  |  | 1000 |  | 55 | 38 | 65 | 34.6231 | 3.4623
427 | 5010008 | ТП-108 пкз Хлебокомбинат | 630 | Хлебокомбинат | 122 | 110 | 122 | 77.5732 | 12.3132
|  |  | 630 |  | 55 | 38 | 65 | 34.6231 | 5.4957
428 | 5050005 | КТП-400 спец.автомашин | 1000 | Средневолжская транспортная компания | 55 | 38 | 65 | 34.6231 | 3.4623
429 | 5040007 | КТП-5 IIввод т/с "Полад" | 160 | "Полад" | 55 | 38 | 65 | 34.6231 | 21.6394
430 | 5040006 | КТП-1 II ввода т/с | 250 | АЗС, освещение подземного перехода, ДНС. | 14 | 3 | 18 | 7.6697 | 3.0679
431 | 5040011 | ТП-УВД | 630 | УВД | 172 | 143 | 168 | 105.8414 | 16.8002
|  |  | 630 |  | 172 | 136 | 167 | 104.0883 | 16.522
432 | 5040010 | ТП-молоч.кухни | 250 | Молочная кухня, фирмы, УО. | 175 | 163 | 178 | 113.0728 | 45.2291
|  |  | 250 |  | 162 | 184 | 130 | 104.3075 | 41.723
433 | 5050009 | ТП-ДЭУ | 630 | Дорожно-эксплуатационное управление | 127 | 110 | 137 | 81.9559 | 13.0089
|  |  | 630 |  | 472 | 443 | 469 | 303.2805 | 48.1398
434 | 5060006 | ТП-606 ПКЗ Прачечная | 1000 | Прачечная | 422 | 363 | 413 | 262.5217 | 26.2522
435 | 5060008 | ТП-Радикал | 400 | Фирмы/предприятия. | 114 | 124 | 120 | 78.4497 | 19.6124
|  |  | 400 |  | 322 | 283 | 283 | 194.5904 | 48.6476
436 | 5060012 | ТП-аптеч.склада | 630 | Склад, фирмы. | 91 | 63 | 78 | 50.8389 | 8.0697
|  |  | 630 |  | 40 | 39 | 23 | 22.3516 | 3.5479
437 | 5070001 | ТП-1 БРЖ | 630 | Завод железобетонных изделий | 377 | 343 | 383 | 241.7041 | 38.3657
|  |  | 630 |  | 325 | 283 | 333 | 206.2045 | 32.7309
438 | 5070002 | ТП-2 БРЖ | 630 |  | 376 | 331 | 366 | 235.1301 | 37.3222
|  |  | 630 |  | 327 | 263 | 310 | 197.22 | 31.3048
439 | 5070003 | ТП-3 БРЖ | 630 |  | 331 | 283 | 313 | 203.1366 | 32.2439
|  |  | 630 |  | 276 | 248 | 259 | 171.5814 | 27.2351
440 | 5070004 | ТП-4 БРЖ | 400 |  | 178 | 143 | 183 | 110.4432 | 27.6108
|  |  | 400 |  | 130 | 83 | 121 | 73.1905 | 18.2976
441 | 5260002 | ТП-2 теплица | 1000 | Теплицы | 165 | 149 | 158 | 103.4309 | 10.3431
|  |  | 1000 |  | 149 | 152 | 137 | 95.9804 | 9.598
442 | 5260004 | КТП-РПБ | 630 | Ремонтно производственная база | 206 | 203 | 216 | 136.9583 | 21.7394
|  |  | 630 |  | 212 | 183 | 213 | 133.2331 | 21.1481
443 | 0000001 | КТП-5 Юж.дор. | 160 | УО | 63 | 48 | 73 | 40.3205 | 25.2003
444 | 0000007 | ТП- 47 | 630 | Санатории | 235 | 213 | 250 | 152.9551 | 24.2786
|  |  | 630 |  | 47 | 64 | 58 | 37.0335 | 5.8783