## Лист1
Центральный участок замеры 2020
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЦРП-3 секция№1 | 180 | театр, ГОиЧС | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 0.36522
2 | ЦРП-3 секция №2 | 180 | театр, ГОиЧС | 89 | 72 | 99 | 56.9747 | 31.6526
3 | КТП-1 | 250 | быт | 103 | 68 | 110 | 61.5765 | 24.6306
4 | ТП-2 | 400 | быт | 151 | 188 | 150 | 107.1562 | 26.789
5 | ТП 3 секция №1 | 400 | дет.сад, колледж, быт | 78 | 110 | 65 | 70 | 17.5
6 | ТП 3 секция №2 | 400 | котельная, колледж,быт, Горгаз | 100 | 117 | 75 | 63.9869 | 15.9967
7 | КТП - 4 | 250 | быт | 182 | 164 | 150 | 108.6901 | 43.4761
8 | ТП - 5 секция № 1 | 400 | быт, стадион | 68 | 100 | 81 | 54.5642 | 13.641
9 | ТП-5 секция № 2 | 315 | быт, стадион | 121 | 111 | 98 | 72.314 | 22.9568
10 | ТП-7 секция №1 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 75 | 77 | 100 | 55.2216 | 13.8054
11 | ТП-7 секция №2 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 98 | 72 | 92 | 57.4129 | 14.3532
12 | ТП-9 секция № 1 | 400 | быт, отделение СГЭУ | 50 | 78 | 52 | 39.444 | 9.861
13 | ТП-9 секция №2 | 400 | быт, скорая помощь | 52 | 70 | 65 | 40.9779 | 10.2445
14 | ТП-11 секция №1 | 400 | быт | 138 | 131 | 172 | 96.6378 | 24.1594
15 | ТП-11 секция №2 | 400 | быт | 164 | 125 | 186 | 104.0883 | 26.0221
16 | ТП-12 секция №1 | 400 | быт, поликлиника,ЦТП | 83 | 97 | 68 | 54.3451 | 13.5863
17 | ТП-12 секция №2 | 400 | быт, КЭЧ | 12 | 11 | 13 | 7.8888 | 1.9722
18 | ТП-13 секция №1 | 400 | быт, Сбербанк (центр.офис),РКЦ ЦБ, городской суд | 67 | 100 | 55 | 48.6476 | 12.1619
19 | ТП -13 секция №2 | 400 | быт,сбербанк(центр.офис), РКЦ ЦБ, ОВО | 213 | 200 | 198 | 133.8905 | 33.4726
20 | ТП -16 секция №1 | 400 | быт, КБО | 156 | 112 | 76 | 75.3819 | 18.8455
21 | ТП-16 секция №2 | 400 | быт,КБО | 124 | 89 | 89 | 66.1783 | 16.5446
22 | ТП - 17 | 400 | быт, поликлиника | 163 | 170 | 110 | 97.0761 | 24.269
23 | ТП-18 | 400 | быт, филиал института им.Татищева | 124 | 82 | 80 | 62.6721 | 15.668
24 | ТП - 20 секция №1 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт | 213 | 114 | 213 | 118.332 | 11.8332
25 | ТП-20 секция №2 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт, собор | 114 | 156 | 154 | 92.9125 | 9.2913
26 | ТП-21 секция №1 | 400 | быт, музей, мед.училище | 46 | 100 | 45 | 41.8545 | 10.4636
27 | ТП-21 секция №2 | 320 | быт,музей,мед.училище | 213 | 212 | 245 | 146.8193 | 45.881
28 | КТП-22 | 400 | колледж искусств, рынок, быт | 218 | 190 | 223 | 138.2731 | 34.5683
29 | ТП-28 секция №1 | 400 | школа,, спортшкола,быт | 76 | 100 | 57 | 51.0581 | 12.7645
30 | ТП-28 секция №2 | 400 | школа,ЦТП,быт | 113 | 76 | 123 | 68.3696 | 17.0924
31 | КТП-33 | 400 | реч.порт | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.10957
32 | КТП-34 | 400 | быт | 91 | 168 | 116 | 82.175 | 20.5437
33 | КТП-35 | 250 | быт | 187 | 154 | 178 | 113.7302 | 45.4921
34 | ТП-37 секция №1 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 98 | 98 | 123 | 69.9035 | 11.0958
35 | ТП-37 секция №2 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 94 | 88 | 67 | 54.5642 | 8.661
36 | ТП-41 | 400 | быт | 236 | 232 | 287 | 165.4457 | 41.3614
37 | ТП-43 | 180 | школа,быт | 48 | 55 | 64 | 36.5953 | 20.3307
38 | ТП-44 секция №1 | 400 | реч.порт, котельная, | 145 | 130 | 177 | 99.0483 | 24.7621
39 | ТП-44 секция №2 | 400 | реч.порт,котельная | 86 | 96 | 72 | 55.6599 | 13.915
40 | ТП-46 секция №1 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт,РОВД | 100 | 164 | 109 | 81.7367 | 20.4342
41 | ТП-46 секция №2 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт, РОВД | 247 | 223 | 267 | 161.5013 | 40.3753
42 | ТП-48 секция№1 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 125 | 87 | 56 | 58.7277 | 14.6819
43 | ТП-48 секция№2 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 55 | 67 | 45 | 36.5953 | 9.1488
44 | ТП-50 секция №1 | 630 | быт | 200 | 235 | 170 | 132.5757 | 21.0438
45 | ТП-50секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 206 | 255 | 220 | 149.2298 | 23.6873
46 | ТП -51 | 400 | быт | 188 | 187 | 226 | 131.6991 | 32.9248
47 | КТП-52 | 315 | госпиталь,быт | 156 | 100 | 112 | 80.6411 | 25.6003
48 | ТП-55 | 400 | быт,котельная | 293 | 380 | 370 | 228.5561 | 57.139
49 | КТП-56 | 180 | быт | 34 | 118 | 71 | 43.6075 | 24.2264
50 | ТП-58 секция №1 | 400 | мировой суд,котельная, баня, быт | 45 | 56 | 47 | 32.4317 | 8.1079
51 | ТП-58секция №2 | 400 | СамГТУ,рег.палата,котельная, военная коммендатура, быт | 193 | 187 | 228 | 133.2331 | 33.3083
52 | КТП-60 | 250 | быт | 141 | 138 | 101 | 83.2707 | 33.3083
53 | ТП-62секция №1 | 250 | быт | 78 | 76 | 89 | 53.2494 | 21.2998
54 | ТП-62секция №2 | 250 | быт | 100 | 56 | 112 | 58.7277 | 23.4911
55 | ТП - 64 | 400 | школа,быт, СЭС | 192 | 151 | 211 | 121.3999 | 30.35
56 | ТП-67 | 250 | трансп.прокуратура, быт | 107 | 61 | 59 | 49.7433 | 19.8973
57 | ТП-68 | 250 | гимназия, Администрация,быт | 119 | 145 | 99 | 79.5454 | 31.8182
58 | КТП-72 | 180 | быт | 101 | 89 | 102 | 63.9869 | 35.5483
59 | КТП-74 | 250 | быт | 118 | 260 | 176 | 121.3999 | 48.5599
60 | ТП-75 секция №1 | 320 | дет.сад,быт | 105 | 113 | 108 | 71.4375 | 22.3242
61 | ТП-75 секция №2 | 320 | дет.сад,быт | 45 | 39 | 32 | 25.4195 | 7.9436
62 | ТП-78 | 400 | быт | 100 | 134 | 161 | 86.5577 | 21.6394
63 | ТП-79 | 250 | дет.сад,быт | 149 | 100 | 96 | 75.601 | 30.2404
64 | КТП-81 | 200 | быт | 201 | 189 | 231 | 136.0818 | 68.0409
65 | ТП-83 | 320 | школа, дет.сад, быт | 150 | 96 | 135 | 83.4898 | 26.0906
66 | ТП-84 секция №1 | 400 | наркодиспансер, быт | 150 | 115 | 164 | 94.0082 | 23.5021
67 | ТП-84 секция№2 | 400 | техникум,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ТП-86 секция №1 | 320 | быт,АЗС | 38 | 29 | 60 | 27.8299 | 8.6969
69 | ТП-86 секция №2 | 400 | быт,АЗС | 214 | 245 | 295 | 165.2265 | 41.3066
70 | ТП-89 | 160 | быт | 89 | 62 | 49 | 43.8267 | 27.3917
71 | ТП-94 | 180 | быт | 58 | 100 | 100 | 56.5364 | 31.4091
72 | ТП-95 секция №1 | 400 | автовозал,рынок | 101 | 91 | 67 | 56.7555 | 14.1889
73 | ТП-95секция№2 | 400 | автовокзал,рынок | 154 | 81 | 115 | 76.6967 | 19.1742
74 | ТП-100секция №1 | 250 | дет.сад,быт | 72 | 34 | 72 | 39.0057 | 15.6023
75 | ТП-100 секция №2 | 250 | дет.сад,быт | 119 | 152 | 126 | 86.9959 | 34.7984
76 | ТП-103 | 180 | быт | 109 | 126 | 107 | 74.9436 | 41.6353
77 | ТП-107 | 320 | быт | 117 | 154 | 100 | 81.2985 | 25.4058
78 | КТП-111 | 160 | быт | 26 | 41 | 15 | 17.9689 | 11.2306
79 | ТП-113 | 400 | поликлиника,госпиталь,быт | 213 | 145 | 147 | 110.6623 | 27.6656
80 | ТП-129 | 180 | школа,быт | 82 | 130 | 43 | 55.879 | 31.0439
81 | КТП-130 | 400 | школа,быт | 164 | 115 | 123 | 88.0916 | 22.0229
82 | ТП-131 | 400 | "Транс-нефть" (центр.офис), быт | 245 | 264 | 250 | 166.3222 | 41.5806
83 | ТП-139 | 320 | рынок, быт | 183 | 192 | 185 | 122.7147 | 38.3483
84 | КТП-140 | 180 | быт | 141 | 191 | 176 | 111.3197 | 61.8443
85 | КТП-141 | 200 | госпиталь,быт | 91 | 111 | 101 | 66.3974 | 33.1987
86 | ТП-145 | 400 | школа, диспансер, быт | 220 | 280 | 349 | 186.0442 | 46.5111
87 | КТП-154 | 180 | быт | 162 | 153 | 71 | 119 | 66.1111
88 | ТП-156 | 400 | СамГТУ, Администрация, быт | 36 | 79 | 53 | 36.8144 | 9.2036
89 | ТП-159 | 400 | быт | 98 | 56 | 88 | 53.0303 | 13.2576
90 | ТП-162секция №1 | 400 | КЖКХ,быт | 131 | 94 | 118 | 75.1627 | 18.7907
91 | ТП-162секция №2 | 400 | КЖКХ,быт | 33 | 38 | 25 | 21.0368 | 5.2592
92 | ТП-163секция №1 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт.дет.сад | 196 | 274 | 254 | 158.6525 | 25.1829
93 | ТП-163секция№2 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт,дет.сад | 189 | 230 | 210 | 137.8349 | 21.8786
94 | КТП-169 | 400 | быт | 55 | 112 | 98 | 58.0703 | 14.5176
95 | ТП-171секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 89 | 88 | 76 | 55.4407 | 8.8001
96 | ТП-171секция№2 | 630 | быт,ЦТП | 121 | 89 | 98 | 67.4931 | 10.7132
97 | КТП-330 | 180 | быт | 176 | 135 | 113 | 92.9125 | 51.6181
98 | КТП-333 | 250 | быт | 146 | 147 | 183 | 104.3075 | 41.723
99 | ТП-336секция№1 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 128 | 110 | 78 | 69.2461 | 10.9914
100 | ТП-336секция№2 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 211 | 198 | 256 | 145.7237 | 23.1307
101 | КТП-337 | 250 | быт | 208 | 189 | 102 | 109.3475 | 43.739
102 | ТП-344секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 99 | 148 | 130 | 82.6133 | 20.6533
103 | ТП-344секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 19 | 10 | 22 | 11.1758 | 2.794
104 | ТП-353 | 630 | наркодиспансер, быт | 219 | 233 | 196 | 141.9984 | 22.5394
105 | ТП-369 | 400 | быт | 94 | 101 | 56 | 55.0025 | 13.7506
106 | ТП-387секция№1 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 12 | 32 | 18 | 13.5863 | 2.1566
107 | ТП387секция№2 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 134 | 152 | 165 | 98.8291 | 15.6872
108 | КТП 391 | 630 | насосная | 49 | 48 | 5
109 | КТП 392 | 400 | насосная | 20 | 10 | 10
110 | КТП 394 | 400 | насосная | 6 | 27 | 6
111 | КТП-393секция№1 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 98 | 76 | 56 | 50.4007 | 28.0004
112 | КТП-393секция№2 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 40 | 41 | 12 | 20.3794 | 11.3219
113 | КТП -396 | 250 | быт | 167 | 151 | 149 | 102.3353 | 40.9341
114 | КТП-397 | 250 | быт | 60 | 76 | 83 | 47.9902 | 19.1961
115 | КТП 395 | 250 | реч.порт | 31 | 18 | 0 | 10.7375 | 4.295
116 | КТП-530 | 250 | быт | 50 | 44 | 50 | 31.5552 | 12.6221